Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 13.05.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ŞICULA prin primar Căprar Duţu cu sediul în Şicula, nr. 200, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3958/R/13658 din 21.08.2018, cu completările înregistrate la nr. 333/R/1635 din 04.02.2019, nr. 2808/20.02.201 şi nr. 1889/R/7499 din 23.04.2019  în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.03.2019 că proiectul “STUDIU FEZABILITATE – STAŢIE BIOGAZ” propus a fi realizat în intravilanul comunei Şicula, FN – UTR nr. 6 (CF nr. 301825), jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, pct. 3, lit. (a) – „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” şi anexa nr. 2, pct. 3, lit (b) – „instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde”

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Se va realiza un sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice utilizând biomasă (porumb siloz), capacitate de producție a energiei minim 1 MWe şi 1 MWht. Concomitent va rezulta şi fertilizant lichid (substrat fermentat,) în cantitate de 5.800 tone/an utilizat în agricultură.

Terenul are o suprafaţă de 40.339 mp şi este proprietatea Comunei Şicula, având destinaţia de zonă industrialăiale.

Pe teren vor fi amplasate următoarele:

- Pavilion administrativ prevăzut cu vestiar, grup sanitar, depozit materiale, cameră tehnică, birou administrativ;

- Platformă materie primă – platformă betonată, materie primă 60 t/zi;

- Container alimentare – utilaj metalic cu un volum de 35 mc;

- Bazin amestec – subteran din beton armat cu o capacitate de 70 mc prevăzut cu un agitator;

- Digestor 1 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

- Digestor 2 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

- Rezervor nămol – utilaj metalic neacoperit

- Bazin ape pluviale – subteran, beton armat

- Containere de cogenerare – utilaje tehnologice metalice

- Torţa de biogaz – utilaj tehnologic

- Bazin de condens – subteran, beton armat

- Camera tehnica a pompelor – structura metalica cu închideri de panouri sandwich

- Platforma cântar

- Parcare autovehicule – 5 locuri de parcare

- Alei pietonale din dale de beton 1500 mp

- Platforme asfaltate pentru circulație auto 5790 mp

Staţia propusă procesează plante energetice (în speţă, porumb energetic şi triticale), obţinând în final energie electrică, energie termică şi digestat.

Silozurile de porumb și triticale sunt aduse prin mijloace auto. Pentru determinarea cantităţilor de substrat aduse pe amplasamentul staţiei, la intrare este prevăzut un cântar pentru vehicule, având o platformă de aproximativ 76 mp.  Păstrarea se face pe 5 platforme siloz betonate. Silozul din plantele energetice este încărcat zilnic, prin două alimentatoare de materii solide în două digestoare primare. Alimentatoarele dozează automat necesarul de siloz de porumb și triticale pe durata întregii zile (o încărcare pe oră), pentru a asigura, în urma procesului de continuu de digestie anaerobă, o producție constantă de biogaz.

Digestia (fermentaţia) anaerobă are două faze. Procesul începe în digestorul primar, construit din beton și continuă într-un post-digestor, prevăzut cu un rezervor de gaz din membrană dublă. Acesta colectează întreaga producție de biogaz și datorită unui sistem cu două membrane, asigură o presiune constantă a gazului stocat. Atât în digestoarele primare, cât şi în cel secundar, există sisteme de agitare continuă, de încălzire (spirale din ţevi de inox, prin care circulă apă caldă), senzori de nivel, de pH şi vizoare. În biogazul stocat sunt urmăriţi continuu conţinuturile de metan, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat şi oxigen.

Biogazul rezultat prin fermentare conţine hidrogen sulfurat şi este saturat cu apă. Pentru a proteja componentele motorului şi, concomitent, de a reduce conţinutul de dioxid de sulf din gazele de eşapament, se procedează la desulfurare chiar în rezervorul de biogaz.  Desulfurarea se face introducând in biogaz o mică cantitate de aer. În interior există un sistem de benzi din ţesături, pe care, într-un timp relativ scurt, se dezvoltă colonii de bacterii specifice, care asigură oxidarea hidrogenului sulfurat până la sulf elementar, care cade în digestatul aflat sub stratul de biogaz.

Gazul stocat sub membrană are o presiune insuficientă pentru cogenerator. Ca atare, este necesară comprimarea sa, concomitent cu reţinerea umidităţii în exces. Comprimarea se face cu o suflantă. Pentru ca în suflantă să nu pătrundă eventuala spumă, ce poate apărea pe suprafaţa digestatului, se intercalează un filtru cu pietriş. Lichidul reţinut in filtrul cu pietriş şi la comprimare este recirculat.

Cogeneratorul produce energie electrică folosind biogazul cu care este alimentat. În același timp, un sistem de recuperare a căldurii (de la motor, uleiul de ungere și din gazele de ardere) produce un flux de apă caldă care satisface nevoile termice ale digestoarelor și a viitorilor utilizatorilor externi (sere, depozit frigorific, ferme porcine etc.). Deoarece motorul cogeneratorului are o funcţionare practic continuă, pentru scurtarea timpului de oprire în cazul schimbării uleiului de ungere se prevede un bazin de colectare a uleiului uzat.

Dacă intervine o defecţiune la cogenerator, procesul de fermentare nu poate fi oprit, deoarece repornirea sa la capacitate ar necesita luni de zile. În acest caz, biogazul generat este trimis la o făclie.

Materialul digestat extras din post-digestor este pompat într-un sistem de separare. Aici, este împărțit în două direcții diferite. Partea lichidă este evacuată într-un rezervor-tampon înainte de a fi pompată în rezervoarele finale de depozitare. Fracțiunea solidă este depozitată temporar pe o platformă din beton, înainte de a fi utilizat în agricultură.

Toate semnalele de la senzori şi respectiv comenzile transmise elementelor de execuţie (pompe, vane etc.) sunt controlate din camera de control.

Pentru personalul de deservire al staţiei (2 persoane / schimb) este prevăzut un corp de clădire administrativă, cu cameră de odihnă, laborator (determinare FOS/TAC, etalonare pH - metre, analizor gaz etc.) grup sanitar, bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere. Acesta va putea fi utilizat şi ca locuinţa de serviciu.

Alimentarea cu apă

- Alimentarea cu apă utilizată în scop igienico-sanitar şi tehnologic se va face din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii. Cantitatea de apă utilizată în scop tehnologic pentru diluţie (Q zi max= 6,6 mc/zi) se va asigura din apa pluvială căzută pe amplasament, stocată într-un bazin subteran din beton armat acoperit, cu volum de 300 mc. În cazul în care cantitatea de apă pluvială de apă pluvială de pe amplasament nu este suficientă se propune ca necesarul de apă tehnologică să se asigure din reţeaua de alimentare a localităţii Şicula.

Evacuarea apelor uzate

Apa uzată menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, dimensionat corespunzător

Apele meteorice vor fi descărcate în reţeaua hidrografică locală.

Alimentare cu energie termică

Rețeaua de distribuție a energiei termice va fi executată din conducte preizolate rigide, respectiv țeavă oțel zincată cu izolație termică și manta de protecție, montate subteran. Adâncimea medie de pozare a conductelor este de 0,8 m. Toate conductele preizolate vor fi echipate cu sistem de detectare a scurgerilor accidentale, cu transmiterea către dispecer.

Lungimea rețelelor de distribuție este următoarea (tur și retur): conducte preizolate rigide – țeavă oțel zincat Dn 200 mm - 2890 ml şi Dn 150 mm – 380 ml.

Conductele se vor monta astfel încât să nu se afecteze structura drumului sau a trotuarului. Se va asigura refacerea zonelor afectate și ducerea lor la starea inițială.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: - investiţia este propusă a se realiza în intravilanul comunei Şicula, conform PUG – UTR nr. 6 – zonă industrială

Vecinătăţi

NORD: lot nr 344

SUD: CF 301173, CF 301172

EST: canal 1188

VEST: extravilan localitate

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Staţia propusă procesează plante energetice în speţă, porumb energetic şi eventual şi triticale. Porumbul se va însiloza pe platforma-siloz.

Necesarul zilnic, în cazul în care se foloseşte exclusiv porumb siloz – 55 to/zi.

În cazul în care se dispune şi de triticale - 1 tonă de cereală poate substitui 2,85 tone de porumb siloz.

Dacă în zonă vor apare cantităţi semnificative de alte materii prime vegetale (iarbă, tulpini de la alte plante etc.) şi acestea se vor putea procesa în cadrul staţiei de biogaz. În  tehnologia adoptată nu se vor putea însă procesa deşeuri de origine animală sau tulpini de păioase (paie).

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

În faza de construcţie

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri inerte autorizat;

În faza de funcţionare

- substrat fermentat cca. 5800 t/an care va fi utilizat ca şi fertilizant în agricultură.

- Poluarea şi alte efecte negative

Pentru reținerea mirosurilor de la porumbul siloz acesta este acoperit cu o folie lestată. Se lasă liber numai zona de unde se prelevează materia primă pentru necesarul zilnic.

Eşapamentul motoarelor de la generatoare este prevăzut cu atenuator de zgomote şi catalizator pentru conversia noxelor.

În vederea reducerii emisiilor de SOx, la unitatea  propusă se practică desulfurarea biogazului prin metoda biologică.

Centrala pe biogaz va îndeplinii normele de emie cuprinsă în Anexa nr. 2 a Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi de la instalaţii medii de ardere.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului – - investiţia este propusă a se realiza în intravilanul comunei Şicula, conform PUG – UTR nr. 6 – zonă industrială.

Folosinţa  terenului este curţi construcţii intravilan;

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se cultivă porumbul siloz necesar funcționarii. Suprafaţa necesară depinde de producţia la hectar. Se estimează un necesar de suprafaţă cultivată cu porumb pentru siloz de 500 ha.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umede;

2. zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – zona supusă implementării proiectului este situat în afara unei arii naturale protejate de pe teritoriul judeţului Arad;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei –  proiectul este propus a se realiza în intravilanul comunei Şicula, într-o zonă industrială la o distanţă de cca. 500 m de zona de locuinţe;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

- perioada de execuţie a proiectului – impactul este limitat, local la terenul care face obiectul proiectului.

- perioada de expoatare - prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţia factorilor de mediu, probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. b)

Conform adresei nr. 3365/20.02.2019, emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Crişuri, pentru proiectul propus nu este necesar elaborarea SEICA

Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a emis  Avizul de gospodărire a apelor nr. C226/10.12.2018 cu următoarele condiţii:

- în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impugn pentru evitarea poluării apelor de suprafaţă, pentru protecţia factorilor de mediu şi a zonelor apropiate, luîndu-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- în cazul producerii unei poluări accidentale, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului şi respective constructorului.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus.

Se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă poluări ale factorilor de mediu; orice fel de poluare va fi adusă imediat la cunoştinţă Autorităţilor implicate în vederea luării măsurilor care se impun pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative.

a) Protecţia calităţii apelor: - pentru etapa de realizare a investiţiei şi pentru etapa de funcţionare

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Evacuarea apelor uzate

- apa uzată menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, dimensionat corespunzător

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005;

b) Protecţia calităţii aerului:

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să fie respectate prevederile Legii nr. 188/18.07.2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere.

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

- la terminarea lucrărilor terenul neocupat va fi curăţat şi readus la forma iniţială.

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate, în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

- substrat fermentat cca. 5800 t/an care va fi utilizat ca şi fertilizant în agricultură;

e) protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință și se va reface vegetația după caz;

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare pt. aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (H.G. nr. 352/2005 , HG nr. 210/2007);

- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Având în vedere că proiectul depus este elaborat la faza – Studiu de fezabilitate, aveţi obligaţia să notificaţi în scris APM Arad asupra oricăror modificări care intervin în proiectul dvs. pentru faza următoare de proiectare (DTAC).

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 12/20.07.2018 eliberat de Primăria Comunei Şicula;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Extras CF nr. 301825, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de CAdastru şi Publicitate Imobiliară Ineu;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Punct de vedere nr. 3365/20.02.2019 emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C226/10.12.2018, eliberată de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Acord de principiu nr. 244/11.10.2018, emis de ANIF Unitatea de Administrare Arad;

- Punct de vedere nr. 320/19.02.2019 eliberat de GNM CJ Arad;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 1145/05.10.2018 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 939/11.03.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Prezenta decizie conţine nouă (9) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN