Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT din 20 DECEMBRIE 2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA FELDRU, cu sediul în localitatea Feldru, nr. 186, comuna Feldru, județul Bistrița Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. nr. 10584/28.08.2019, cu ultima completare la nr.15229/20.12.2019, în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.12.2019, că proiectul Extindere rețea de canalizare în comuna Feldru, sat Nepos, judeţul Bistriţa-Năsăud,  propus a fi amplasat în localitatea Nepos, FN, comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a): “ Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţurile publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi privind decizia etapei de încadrare au fost mediatizate prin afişare la sediul Primăriei comunei Feldru, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

- Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect :

Prin proiectul propus se dorește extinderea rețelei de canalizare în localitatea Nepos, comuna Feldru. Lucrările de extindere se vor desfășura pe domeniul public al comunei Feldru în intravilanul și extravilanul acesteia și vor cuprinde:

- Rețele de canalizare – 7.323 m în localitatea Nepos;

- Conducte de refulare – 5.403 m în localitatea Nepos, inclusiv cămine de vizitare și curățire;

- Stații de pompare apă uzată – 6 bucăți în localitatea Nepos;

- Stație de pompare de transfer (SPAU5) – 1 bucată în localitatea Nepos;

- Racorduri până la limita de proprietate – 542 bucăți în localitatea Nepos.

Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel încât să poată prelua întreaga cantitate de apă menajeră, prin intermediul racordurilor, de la fiecare locuință, instituție publică, societate comercial, si să o dirijeze spre stația de epurare Feldru. Lucrările incluse în proiect au fost proiectate pentru a urma traseul drumurilor comunale aparținând comunei Feldru – sat Nepos, județene, naționale sau de exploatare. În ceea ce privește conductele, acestea se vor poza în zona de siguranță a drumurilor, evitându-se suprapunerile cu proprietățile private. Pentru obiectivele care necesită asigurarea terenului (respectiv stații de pompare) amplasarea acestora se va realiza pe terenuri proprietate publică, disponibile pentru aceste obiective.

###### 1.Rețele de canalizare

Rețeaua de canalizare proiectată in localitatea Nepos va avea lungimea de  7323 m.

Cămine pe rețeaua de canalizare

Pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare în aliniament, la distanța de maxim 60 m unul de altul, precum și la intersecția cu alte canale laterale și la orice schimbare de direcție în plan, rezultând un număr de 187 de cămine cu adâncimi cuprinse între 1,5 m și 4,5 m.

Racorduri consumatori

Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN8, Dn 160 mm și sunt preluate în canalizarea stradală prin piese de racord speciale sau prin căminele de vizitare. Căminele de racord ce se amplasează în zone necarosabile vor fi de formă circulară, prefabricate din material plastic, respectiv PVC și vor avea diametrul de 400 mm și vor fi un număr de 542 racorduri.

Lucrări speciale

Subtraversări cu rețeaua de canalizare

Subtraversarea drumurilor, căilor ferate și cursurilor de apă se va realiza prin executarea unor foraje orizontale dirijate cu instalații speciale de forare. Odată cu execuția forajelor se vor monta și tuburile de protecție în care vor fi montate conductele. Pe traseul rețelei de canalizare menajeră se va realiza o subtraversare de drum național (DN17D).

###### 2.Stații de pompare apă uzată

S-a stabilit necesitatea a 7 stații de pompare a apelor uzate menajere, care pompează apele uzate în colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea lor este gravitațională. Acestea vor fi carosabile, de formă circulară, prefabricate din material plastic, compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață. Toate stațiile de pompare ape uzate vor fi cu cameră umedă, pompele fiind montate în bazinul de acumulare și vor fi echipate cu instalații hidraulice, mecanice, electrice și de automatizare/SCADA care să permită funcționarea automatizată în condiții de eficiență și siguranță maximă. Se va asigura posibilitatea golirii conductei de refulare prin prevederea unui robinet și a unui clapet de sens în interiorul stației de pompare.

Stațiile de pompare propuse a fi executate prin proiect, vor fi echipate cu:

- 2 electropompe submersibile pentru apă uzată (1 activă + 1 rezervă);

- fitinguri, vane, clapete de sens, sistem de aerisire, senzori de nivel, țevi de refulare;

- capac carosabil D = 600 mm din fontă, clasa D400, de culoare maro, prevăzut cu sistem antifurt;

- grătar sau coș pentru reținere corpuri solide;

- panou electric (inclusiv de automatizare), protejat, montat în exteriorul stației de pompare.

###### 3.Conducte de refulare

Conductele de refulare proiectate vor fi realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate,  pe o lungime de 5.403 m în localitatea Nepos și vor fi amplasate astfel:

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 1 se va amplasa pe Strada 4, având un De de 90 mm și o lungime de 875 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 2 se va amplasa pe Strada 5, având un  De de 90 mm și o lungime de 220 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 3 se va amplasa pe Strada 6, având un De de 90 de mm și o lungime de 153 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 4 se va amplasa pe Strada Principală, având un De de 110 mm și o lungime de 68 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 5 se va amplasa pe Strada  Principala, Strada 9 si Strada 3, având un De de 140 mm și o lungime de 3.148 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 6 se va amplasa pe Strada Uliță, având un De de 90 mm și o lungime de 183 m;

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 7 se va amplasa pe DN 17D și pe Strada Principală și va avea un  De de 90 mm si o lungime de 756 m.

Subtraversări/Supratraversări - conducte de refulare

Pe traseul conductelor de refulare se vor realiza următoarele subtraversări:

- subtraversare de drum național (DN 17D),

- o subtraversare de râu (Someșul Mare),

- o subtraversare cumulată de râu – Râul Someșul Mare (curs de apă cadastrat) și de cale ferată,

- două subtraversări de viroagă necadastrată.

Lucrările de extindere a sistemului de canalizare din localitatea Nepos, comuna Feldru vor avea amplasamentul și traseul conform tabelului de mai jos.

Tabel 1 – Lungime rețea de canalizare pe străzi, nr. cămine de vizitare, racorduri  și stații de pompare ape uzate, nr. cămine pe conducte refulare în satul Nepos, Comuna Feldru

| Nr. Crt. | Strada | Lungime aproximativă [m]/stradă | Cămin de vizitare, intersecție, schimbare de direcție (buc) | Racorduri consumatori (buc) | Amplasa ment SPAU | Total cămine /lungime conducte refulare(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 17D | 1.084 | 24 | 37 | SPAU 7 | CC2/756 |
| 2 | Strada Principală | 3.105 | 68 | 346 | SPAU 4 |  |
| 3 | Strada Uliță | 450 | 13 | 37 | SPAU 6 |  |
| 4 | Strada 1 | 62 | 3 | 7 |  |  |
| 5 | Strada 2 | 373 | 10 | 13 |  |  |
| 6 | Strada 3 | 519 | 14 | 18 | SPAU 5-statie de pompare de transfer la SEAU Feldru | [CC3, CC4, CC5, CC6, CC7]/3148 |
| 7 | Strada 4 | 373 | 13 | 11 | SPAU 1 | CC1/875 |
| 8 | Strada 5 | 191 | 6 | 10 | SPAU 2 |  |
| 9 | Strada 6 | 136 | 5 | 12 | SPAU 3 |  |
| 10 | Strada 7 | 929 | 27 | 43 |  |  |
| 11 | Strada 8 | 101 | 4 | 8 |  |  |
| Total |  | 7323 | 187 | 542 |  | 7/4779 |

Organizarea de șantier va fi amplasată în incinta beneficiarului.

Utilitățile necesare organizării de șantier (electricitate, apă, canalizare) se vor asigura din racorduri provizorii, prevăzute conform legilor in vigoare.

De asemenea, va fi amenajată o zonă destinată parcării utilajelor și autovehiculelor unde vor fi amplasate și cabine cu toalete ecologice.

După terminarea și recepția lucrărilor, terenul pe care se amplasează organizarea de șantier va fi redat în condițiile impuse de proprietar. Pentru acces la execuția lucrărilor se va utiliza rețeaua de drumuri existentă în zonă.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zonă nu există alte proiecte de același tip, nu are efect cumulativ;

c) Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de construcție prin ocuparea suprafeței de teren necesară și prin utilizarea materialelor de construcție (lemn, pietriș, nisip, piatră etc). De asemenea, se poate specifica și apa ca sursă naturală folosită pentru fabricarea betonului și pentru nevoile angajaților din șantier.

Utilități:

- 1. Alimentare cu apă – în perioada de realizare a investiției apa pentru nevoile igienico-sanitare ale muncitorilor va fi asigurată din surse mobile (cisternă), iar pentru consumul personalului se va asigura apa îmbuteliată;

- 2. Evacuarea apelor uzate – nu rezultă ape uzate în perioada de realizare a investiției;

3. Energie electrică – în faza de implementare necesarul de energie electrică va fi asigurat prin generatoare electrice mobile; în faza de funcționare (pentru sisteme de pompare, echipamentele aferente stației de epurare), se va realiza branșament la  sistemul de distribuție al energiei electrice din rețeaua de joasă tensiune a localității, existent în zona;

4. Încălzirea și prepararea apei calde menajere - nu se prepară și nici nu se folosește în procesul tehnologic apă caldă menajeră;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție pot rezulta ca deșeuri: ambalaje de hartie si carton, ambalaje de materiale plastice, ambalaje lemn, deșeuri PEHD, PVC, geotextil, deșeuri metalice, deșeuri de cablu, materiale de construcții, pământ și pietre din excavarea șanțurilor de pozare, deșeuri municipale amestecate, deșeuri din fosele septice, deșeuri din curatarea conductelor reabilitate.

În perioada de exploatare pot rezulta deșeuri din activități specifice aferente lucrărilor de întreţinere reţele de canalizare sau intervenții la avarii și pomparea apelor uzate: deşeuri de la curăţarea canalizării, deșeuri metalice, deșeuri materiale plastice, deșeuri reținute pe site (reziduuri de cernere), pământ și pietre, altele decât cele specificate.

În perioada de realizare a lucrărilor de investiție cuprinse în proiectul propus, vor rezulta deșeuri nepericuloase care trebuie valorificate și/sau eliminate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificarile si completările ulterioare. Monitorizarea gestiunii deseurilor se va face conform H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- în perioada realizării proiectului pot apărea emisii de pulberi rezultate de la manevrarea și transportul materiilor prime și a materialelor de construcții cât și prin acțiunile directe și indirecte asupra terenului (excavații, terasamente, depozite, drumuri de acces) precum și emisii de la mijloacele de transport, zgomot de la realizarea lucrărilor,  aceste emisii având un caracter temporar.

- se vor lua măsuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru execuția lucrărilor și operațiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

- în perioada de funcționare, nu vor fi surse de disconfort.

f) Riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): la implementarea proiectului nu se utilizează substanţe periculoase sau tehnologii care să inducă risc de accidente.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 80/20.08.2019 emis de Primăria Comunei Feldru, terenul destinat proiectului este situat pe domeniul public al comunei Feldru; regimul economic: drumuri locale și teren proprietate publică-comuna Feldru.

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

- în perioada de execuție se utilizează apă și agregate naturale, resurse existente în zonă; terenul utilizat va fi readus la starea inițială la terminarea lucrărilor.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor;

b) zone costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat pe domeniul public al comunei Feldru, localitatea Nepos, deci nu este amplasat în zonă montană și forestieră;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – obiectivele propuse în cadrul proiectului nu intersectează ariile naturale protejate de interes național, comunitar, internațional.

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației – proiectul este amplasat în intravilanul și extravilanul localității, dar densitatea populației nu este foarte mare;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

3.1 importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - impactul se manifestă numai în faza de realizare a proiectului, local și doar la locul execuției săpăturilor pentru pozarea subterană a conductelor;

3.2  natura impactului: - impactul este redus, nesemnificativ și local, doar pe perioada de realizare a proiectului;

3.3  natura transfrontalieră a impactului: - proiectul nu este amplasat în apropierea zonei de frontieră;

3.4  intensitatea şi complexitatea impactului: - impactul este redus și se manifesta doar asupra factorului de mediu aer și doar pe perioada de realizare a proiectului;

3.5 probabilitatea impactului: - impact cu probabilitate redusă manifestat numai în timpul realizării proiectului;

3.6 debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - impactul va fi unul reversibil si temporar;

3.7 cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: - nu există alte proiecte de același tip în zonă;

3.8 posibilitatea de reducere efectivă a impactului: - se poate realiza prin luarea unor măsuri cum ar fi:

- efectuarea lucrărilor cu utilaje și autovehicule performante și verificate tehnic;

- umectarea drumurilor de acces;

- mentinerea curațeniei în organizarea de șantier;

- utilizarea plaselor de protecție;

- colectarea deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor într-o zonă special amenajată și predarea spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat;

- verificarea periodică a utilajelor pentru depistarea eventualelor defecțiuni;

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate  sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a primit avizul ANANP nr. 948/12.12.2019 favorabil .

Proiectul presupune doua subtraversari de rau prin foraj orizontal dirijat, dupa cum urmeaza:

• o subtraversare de rau Somesul Mare și o subtraversare cumulata de rau – Raul Somesul Mare și de cale ferata, în aria protejata de interes comunitar ROSCI00232 Somesul Mare Superior.

Distanta minima intre amplasamentul unei conducte si limita sitului este de 7,95 m, iar distanta maxima este de 254,10 m.,

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI00232 Somesul Mare Superior nu este afectata de proiectul propus pentru ca:

1.	nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2.	nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar;

3.	nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4.	nu se produc modificari ale structurii si/sau functiilor ariilor naturale protejate de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Adresa 4378/17.10.2019, A.B.A. SOMEȘ-TISA a decis că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A.

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

3. Deşeurile menajere vor fi depozitate şi transportate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

4. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor (direct pe sol, etc.) cât şi incinerarea lor.

5. Pământul rezultat din săpături va fi utilizat pentru lucrări de nivelare şi de refacere a terenului.

6. Pentru realizarea lucrărilor nu se vor ocupa suprafeţe suplimentare de teren.

7. Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

8. Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

# 9. Se vor respecta măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud.

10. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile corespunzătoare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate.

11. La stabilirea programului de lucru şi de transport a materialelor necesare se vor lua măsuri de diminuare la minim a potenţialului disconfort creat locuitorilor sau obiectivelor de interes public.

12. Se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea degajării şi împrăştierii prafului, în special pe timpul lucrărilor de aplicare strat de nisip (instalare barieră de protecţie, umectări ş.a.).

13. Amenajarea corespunzătoare a organizării de şantier în ceea ce priveşte utilităţile (apă, electricitate, dotarea cu grup sanitar ecologic, colectarea apei uzate menajere, după caz) şi depozitarea materialelor periculoase şi inflamabile conform legislaţiei în vigoare.

14. La terminarea lucrărilor se va dezafecta zona organizării de şantier, se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor, iar suprafeţele de teren afectate de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

15. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

16. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul favorabil nr. 948/12.12.2019, emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

17. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud și Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare și se va solicita și obține autorizație de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 						          p. ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,			               Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Marinela Suciu  					           ing. Anca Zaharia

ÎNTOCMIT, 					                           ÎNTOCMIT,

ing. Viorica Vatavului                                                           ecolog Alina Șteopan

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

Adresa :STRADA Parcului, nr.20, Bistrita,  Cod . 420035, Jud. Bistrita-Nasaud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679