Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

Decizia etapei de incadrare

proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC RCS&RDS SA cu sediul în București, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2,  înregistrată la APM Brașov cu 16567 din 25.10.2018, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 3971/05.03.2019 și nr. 4551/12.03.2019, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.05.2019, că proiectul „Amplasare stație telefonie mobilă”, propus a fi realizat în jud. Brașov, intravilanul Comunei Lisa, satul Lisa – amplasament identificat prin CF100410 identificat prin C.F. 100777, nr. topografic. 4465, conform C.U. nr. 4 din 19.04.2018, termen de valabilitate 19.04.2020, emis de Primăria Comunei Lisa, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se încadreaza în anexele I și II la Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- Proiectul se implementează în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, dar totuși in intravilanul comunei Lisa, zonă agricolă-industrială, conform C.U. 4 din 19.04.2018, termen de valabilitate 19.04.2020, emis de Primăria Comunei Lisa, imobil identificat prin CF 100410, nr. topografic. 4465;

- În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare și a analizării memoriului de prezentare de către APM Brașov, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra integrității ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, din următoarele considerente:

- Proiectul nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri, etc.)

- Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile de păsări pentru care aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș a fost  desemnată.

- Nu se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile de păsări pentru care aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș a fost  desemnată.

- Pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea acestuia.

- Implementarea proiectului nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire /reproducere /migraţie.

- Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui(unor) habitat(e) natural(e) şi nu duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

- Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor).

- Pentru proiectul în cauză, administrația siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș avizul favorabil fără condiții nr. 4 din 28.02.2019.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situația juridică

Statia de telefonie mobilă se va monta in intravilanul UAT  Lisa pe un teren având categoria de folosinţă curti constructii in suprafaţă de 150 mp, parte din terenul de 4548 mp, identificat  prin CF 100410, nr. topografic 4465 . Imobilul se află în localitatea Lisa, zona agricolă industrială, intabulare drept de proprietate, prestaţie tabulară, dobândit prin Hotărâre Judecătorească, cota actuală 1/1, proprietar tabular Drăghici Nicolae. Imobilul este închiriat cu contract de locaţiune nr. 1505/07.03.2018 pentru o perioadă de 15 ani societăţii RCS& RDS SA în vederea instalării unei staţii pentru telefonie mobilă.

Soluția propusă

Localitatea  Lisa, jud. Braşov are urmatoarele caracteristici:

| Incarcari din vant (CR1-1-4-2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor) (IMR=50 ani) | Incarcari din zapada (CR1-1-4-2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor) (IMR=50 ani) | Incarcari date de seism (conform P 100 /1- 2013) (IMR=100 ani) |
| --- | --- | --- |
| Presiunea de referinta qb pe 10 min la 10m [KPa] | Incarcarea din zapada pe sol Sk [kN/mp] | Acceleratia terenului ag [m/s2] | Perioada de colt Tc [s] |
| 0.4 | 1,5 | 0,20g | 0.7 |

Statia de emisie receptie consta in urmatoarele echipamente:

- Turn metalic ancorat de sectiune patrata H=30m;

- Gard metalic imprejmuire incinta: suprafata dreptunghiulara, lungime = 40ml;

- Platforma betonata pentru echipamente 2x1.5m

- Echipament Minishelter 1.3tone;

- Instalatia de alimentare cu energie electrica.

- Suportii turnului.

Antenele ce urmeaza a fi instalate sunt:

| Sector | Tip | Inaltime (m) | Azimut(°) | Tip Feeder | Lungime Feeder (m) | Conexiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1/RF1 | A70451700 | 27.5 | 50° | FO | 40 | Jumperi 6x11m |
| S2/RF2 | A70451700 | 27.5 | 130° | FO+feeder | 40 | Jumperi 4x11 m + 4x3m |
| S3/RF3 | A70451700 | 27.5 | 320° | FO+feeder | 40 | Jumperi 4x11 m + 4x3m |

Antenele radio vor fi montate pe 4 suporti, din teava galvanizata, diametru 60x3mm/3m lungime.

Modulele vor fi instalate pe 4 suporti, din teava galvanizata, diametru 60x3mm/1m lungime.

Se vor instala 9 Module RRU 3936, la H=21.00m;

Suportii vor fi legati la centura de egalizare potential superioara a pilonului.

Dupa finalizarea lucrarilor de fundare suprafata nebetonata a site-ului se va acoperi cu un strat de pietris sort 16-31mm.

Date constructive

Turnul metalic ancorat de 30m inaltime, este conceput ca o structura spatiala zabrelita, ancorata, alcatuita din tronsoane si elemente componente demontabile asamblate prin buloane.

Incarcarea este de 1.97mp pe ultimii 5m si 1.05mp (9 module la 21.0m), total incarcare pe turn 3.03mp. Rezerva pentru incarcarea pilonului este de 1.97mp.

Structura are sectiunea transversala de forma patrata cu aceasi latura de la baza la varf.

Montantii structurii si barele de zabrelire sunt alcatuite din teava.

Structura principala de rezistenta a turnului (montanti, diagonale, distantieri)  este completata de alte elemente auxiliare, utilitare precum:

-	suporti pentru fixarea cablurilor si feederilor antenelor se prind de montantii turnului; suportii se realizeaza din elemente orizontale dispuse la distanta de 1000mm, pe verticala;

-	3 suporti de antene RF situati pe montantii pilonului;

-	pat cabluri 300mm pe suporti, langa scara pilonului pana la echipamente;

-	sistem de balizaj nocturn (cu sistem de lampi redundante 1+1 cu transmitere alarma si un intrerupator crepuscular);

-	pentru balizajul diurn se va face vopsirea in benzi alternative rosii si albe, pe toata inaltimea pilonului, conform normelor si standardelor in vigoare in Romania;

-	paratrasnet Franklin este format dintr-un varf de otel sau cupru cromat ce se va instala in varful pilonului, vertical, in prelungirea piciorului pilonului aflat cel mai departe de localul tehnic si va asigura protectia antenelor sub un unghi de 60º;

Protectia tuturor pieselor si subansamblelor metalice din alcatuirea turnului se va face prin straturi zincare la cald conform STAS 7221-90, cu un strat de acoperire de zinc avand grosimea de minim 80 m.

Conform proiect, structura de rezistenta a turnului metalic ancorat  H = 30 m este calculata si dimensionata in conformitate cu prescriptiile tehnice aflate in vigoare:

•	CR-0-2012 Bazele proiectarii constructiilor;

•	CR-0-2012 Anexa 1 si 2-2013 Bazele proiectarii constructiilor;

•	CR-1-1-4-2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

•	CR-1-1-3-2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

•	SR EN 10210-1 - Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de construcfie nealiate §i cu granulate fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare;

•	SR EN 10025 + A1 – Produse laminate la cald din oteluri de constructii nealiate. Conditii tehnice de livrare;

•	EUROCODE 3-1993 – Design steel of structures;

•	HGR 766-97 – Regulament pentru stabilirea categoriei de importanta;

•	SR EN 1993-3-1:2007 – Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri si piloni;

•	P100–2013 – Cod de proiectare seismica.

Confectionarea intregii suprastructuri metalice a turnului si accesoriilor se va face intr-un atelier sau uzina de specialitate, cu experienta in structuri metalice destinate montarii antenelor de radio si televiziune.

Montarea turnului, a suportilor de antene si a accesoriilor se va face cu ajutorul unor automacarale adecvate tonajului si gabaritului tronsoanelor si subansamblurilor metalice, precum si inaltimii de montaj a acestora, sau la mana (cu mat de ridicare).

Constructorul va alege procedeele optime de montaj in functie de experienta proprie si de utilajele din dotare. Se va monta sistem cabloc pe o fata a turnului, urcarea pe turn se realizeaza pe orizontalele turnului.

Incinta site-ului e delimitata de un gard metalic cu poarta de acces de 3 m.

Panourile gardului vor fi din plasa sudata si cu sarma ghimpata in partea superioara. Panourile vor fi sustinute prin stalpi metalici majoritatea pozitionati la 2m unul de celalat prinsi pe platforma betonata. Toata confectia metalica aferenta  va fi zincata termic si vopsita electrostatic in culoarea verde.

Toate piesele şi subansamblele cu excepţia organelor de asamblare STAS şi a pieselor protejate prin vopsire sunt zincate termic în baie conform STAS 7221-90. Grosimea de acoperire este de minim 80 µm.

Organizarea de șantier  va fi situată în zona de implementare a proiectului fără fi afectate alte terenuri limitrofe.

Proiectul nu necesită racordarea la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua de canalizare.

b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate –  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) productia de deșeuri – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative –

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generării de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Amplasamentul investitiei este situat în intravilanul Comunei Lisa, satul Lisa, zonă agricolă și industrială,  identificat prin CF 100410, nr. topografic. 4465, conform C.U. nr. 04 din 19.04.2018, termen de valabilitate 19.04.2020, emis de Primăria Comunei Lisa .

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – proiectul se implementează în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, parte integrantă a rețelei Natura 2000 în România;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra corpurilor de apa:

Proiectul „Amplasare stație telefonie mobilă”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, intravilanul Comunei Lisa, satul Lisa – amplasament identificat prin CF100410 identificat prin C.F. 100777, nr. topografic. 4465, conform C.U. nr. 4 din 19.04.2018, termen de valabilitate 19.04.2020, emis de Primăria Comunei Lisa nu intră sub incidenţa <LLNK 11996   107 12 2F2  48  7>art. 48 şi <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32>54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG 57/2007 , privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumului de acces, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Consiliul Județean Brașov în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

26) Se interzic următoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare si de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenţionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului, de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIUL A.A.A,                                                                  ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                             Sorin Hornoiu

ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT:

Consilier Costel BUCATARU                                            Consilier Viorel MAREAN