Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BIO CARPATHIA  COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediul in judetul Brașov, municipiul Brașov, B-dul Gării nr. 3, Bl. 3, Sc. F, apt. 3, camera 2, pentru proiectul „INFIINTARE UNITATE PENTRU DEPOZITARE, CONDITIONARE SI PROCESARE LAPTE BIO ”, finantat prin fonduri PNDR 2014-2020 - Submasura 4.1-”Investiții în exploatații agricole”, înregistrată la APM Brașov cu nr. 1107 din 19.01.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu cu modificari și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completarilor depuse la dosar cu nr. 15839 din  14.12.2022, nr. .... din ....., nr. .... din ......2022, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.01.2023 ca proiectul „INFIINTARE UNITATE PENTRU DEPOZITARE, CONDITIONARE SI PROCESARE LAPTE BIO ”, finantat prin fonduri PNDR 2014-2020 - Submasura 4.1–”Investiții în exploatații agricole”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, Com. Maierus, Sat Maieruș FS, FN, amplasament identificat prin CF nr. 102562 Măieruș, nr. cad. 102562, conform certificatului de urbanism nr. 26 din 19.11.2021, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii    impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 7 lit. c) fabricarea produselor lactate;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cat și pe pagina web atat depunerea solicitării acordului cat și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin prezentul proiect se propune înfiintarea unei unităti de condiționare și  ambalare lapte colectat din ferme, formată din zona receptie și răcire lapte, instalatie de sterilizare și omogenizare lapte integral și echipament de ambalare aseptică a laptelui ecologic integral.  Unitatea va stoca lapte crud si va ambala lapte la diferite gramaje folosind tehnologia UHT.

Investiția se completează cu hală de producție, platforme betonate, rețele exterioare și utilități.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

“BIO CARPATHIA” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ s-a registrat la Oficiul Registrului Comertului BRASOV  în anul 2014 din initiativa a cinci producători agricoli crescători de animale pentru a desfăsura în comun activitati agricole, organizarea productiei primare și desfacerea produselor finite vegetale și zootehnice. În prezent cooperativa are 29 membri fermieri care gestionează în principal exploatatii zootehnice (bovine si ovine) iar investitia propusa va deservi in principal 25 dintre membrii cooperatori actionari dar si alti membrii cooperatori asociati.

Membrii cooperatori deserviti de investitiei sunt detinători de exploatatii zootehnice profilate pentru productia de lapte care cumulat, pot furniza către unitate, în medie anuala, o cantitate de 40.000.000 litri lapte bio.

SITUAȚIA PROPUSĂ

Prin proiect cooperativa îsi propune înfiintarea unei unităti de conditionare formată din zona receptie și răcire lapte, instalatie de sterilizare si omogenizare lapte integral si echipament de ambalare aseptica a laptelui ecologic integral, investitie ce va fi amplasata în zona montană a Com. Maierus, Sat Maierus, DN 13 CF nr. 102562 Măieruș, jud.Brasov. Investitia se completează cu hală de productie, platforme betonate, retele exterioare si utilitati, investitii ce fac obiectul prezentului proiect.

Principalele obiective de constructie, precum si parametrii tehnici propusi sunt:

| Denumire | Parametri tehnici |
| --- | --- |
| C1 – Hala receptie, depozitare, conditionare si ambalare lapte | Dimensiuni maxime 18,0 x 33,0 ml Regimul de inaltime proiectat este parter: Sc = Sd = 594 mp.; Su = 556,58 mp.; V = 3.351,00 mc.; H max = +6,75 ml.;(fata de cota ±0.00). H min = +4,75 ml.; (fata de cota ±0.00). |
| C2 – Platforme carosabile betonate | 397,00 mp. |
| C2 – Drumuri | 1.506,00 mp. |
| C2 - Alei | 88,50 mp. |
| C3 – Retele exterioare |  |
| - Retea de alimentare cu apa |  |
| -Retea de canalizare |  |
| -Retea alimentare cu energie electrica |  |

C1: Hală de recepție, depozitare, condiționare și ambalare lapte va cuprinde:

-  Vestiar haine stradă B: S= 4,72 mp;

-  Vestiar haine stradă F: S=4,93 mp;

-  Grup sanitar B:             S=4,08 mp;

-  Grup sanitar F:             S=4,25 mp;

-  Vestiar haine lucru B:  S=4.70 mp;

-  Vestiar haine lucru F:  S=4.91 mp;

-  Hol:                              S=15,60 mp;

-  Laborator:                    S=38,69 mp;

-  Zona recepție si conditionare lapte: S = 142,51 mp ;

-  Zona sterilizare și ambalare lapte:   S=228,19 mp ;

-  Zona remiză auto:                            S=104 mp.;

Tipul si particularitatile obiectivului :

Închiderile perimetrale sunt realizate din panouri termoizolante tip „sandwich” cu miez din spuma poliuretanica,iar compartimentarile interioare din pereti gipscarton si zidarie din caramida. Invelitoarea obiectivului se va realiza panouri termoizolante tip „sandwich” cu miez din spuma poliuretanica.

Hala de producție va beneficia pe latura de Vest de două uși pietonale cu dimensiunile de 0,90 x 2,10 m,de o poarta pivotanta cu dimensiunile de 2,50 x 3,00 pentru accesul in spatiul de productie si vestiare, pe latura de Sud de trei porti pivotante cu dimensiunile de 4.00 x 4.00 ml (acces principal in zona de productie si zona de depozitare,remiza). Tamplaria va fi metalica sau din PVC.

C 2 - Platforme, drumuri, si alei  :

- Platforma dezinfector rutier ;

- Platforme betonate ;

- Drumuri betonate,balastate ;

- Alei amenajate cu iarba ;

Corp 3-Retele exterioare, utilitati și rezervă PSI  formată din:

- Bazin rezerva PSI ;

- Rețea exterioară de alimentare cu apă;

- Rețea exterioară canalizare menajeră;

- Rețea exterioară canalizare menajera cu grasimi;

- Rețea exterioaraăcanalizare pluvială;

- Rețea exterioară hidranți exteriori și interiori;

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivelor

Pentru desfășurarea activității in unitatea de receptie, depozitare, conditionare si ambalare lapte pe fluxul tehnologic vor fi achizitionate și folosite următoarele utilaje si echipamente:

| Nr.crt | Denumire/Tip | Numar bucăţi deținute în patrimoniu | Numar bucăţi propuse a fi achiziționate prin proiect |
| --- | --- | --- | --- |
|  | utilaj/echipament |  |  |
| UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ |
| 1. | Sistem de colectare lapte crud - capacitate de receptie 10.000 litri/h si stocare 50.000 litri | 0 | 1 |
| 2. | Pasteurizator lapte -5000 litri/h | 0 | 1 |
| 3. | Omogenizator lapte - 5000 litri/h | 0 | 1 |
| 4. | Unitate de ambalare aseptica pentru lapte integral - 5000 litri/h | 0 | 1 |
| 5. | Generator abur industrial- 1000 kg/h | 0 | 1 |
| UTILAJE TEHNOLOGICE FARA MONTAJ |
| 6. | Autoscanner- numarator NTG | 0 | 1 |
| 7. | Analizor de lapte și contor de celule somatice | 0 | 1 |

SISTEM DE COLECTARE LAPTE CRUD

Carateristici tehnice de baza si componenta minimala:

- Componenta minimala sistem: instalație recepție, depozitare, transportare lapte catre pasteurizare, depozitare lapte din pasteurizare, livrarea lapte de la depozitare ȋn camion și întreg CIP pentru instalatiile de receptie si depozitare, inclusiv CIP a camioanelor

- Capacitate de receptie lapte : min.10.000 l/h

- Capacitate pompă CIP: min.15.000 L.

- Capacitate pompă centrifugală pentru lapte: min. 10.000 litri

- Sistem de filtrare: cu pre-filtru si sac dublu cu o capacitate de 10.000 l/h la 100 microni

- Capacitate răcitor pentru laptele recepționat (l/h): min. 10.000

- Marja temperatura racitor (grade C): min 11-4

- Linie automata de livrare a laptelui către pasteurizator tur/retur: min. 10.000 l/h

- Automatizare cu vane pneumatice anti-amestec pentru controlul combinațiilor de golire, umplere și curățare a tancurilor în condiții de siguranță a instalației

- Sistemul de control pentru operarea complet automată: min. 2 calculatoare cu sistemul SCADA pentru monitorizarea instalației de către operator

Pasteurizator:

Caracteristici tehnice de bază:

- Capacitate: min. 5000 litri/h

- Temperatura maxima tratare termica:min. 140 grade C

- Agent de pasteurizare: apa fierbinte

- Complet echipat pentru functionare automata

Omogenizator lapte

Caracteristici tehnice de bază:

- Capacitate: min. 5000 litri/h

-  Presiune maxima de lucru: 250 bar

- Temperatura de functionare: max. 90 grade C

- Vâscozitate: min. 200 cp

Mașina de ambalat lapte aseptic.

Caracteristici tehnice de bază:

- Tip ambalare: umplere in carton aseptic

- Capacitate maxima umplere: 1000 ml

- Capacitate minima umplere: 100 ml

- Mode de operare: continua

- Capacitate maxima de unitati: 6000 pph

Generator de abur :

Caracteristici tehnice de bază:

- Capacitate productie abur: min.1000 kg/h

- Presiune maximă :min.12 bari

- Volum de apa: min.1400 litri

- Putere in focar: min.769 kw

- Pompe de alimentare: min. 2

Autoscanner numarator NTG

Caracteristici tehnice de bază:

- Limita de detecție: 1 microorganism

- Temperatura incubare: min.30 grade C

- Alertă probe contaminate: max 6 ore

Analizor de celule somatice

Caracteritici tehnice de bază:

- Tip: analizor lapte si contor de celule somatice

- Capacitate de testare: min.60 teste/ora

- Limita maxima detectie NCS: min.10.000.000 celule/ml

- Alti parametrii detectati: grasime,proteina,densitate,apa adaugata

ETAPE DE FLUX:

### Receptia laptelui  din  exploatatiile individuale ale membrilor cooperatori

- Transportul si predarea laptelui catre unitatea de receptie si depozitare

- Realizarea analizelor de laborator

- Receptia, curatarea, racirea laptelui in centrul de colectare si stocare

- Depozitarea laptelui receptionat

- Livrarea laptelui

- Curatarea instalatiilor

- Stocarea laptelui crud nou sosit si stocare in Silozuri

- Pasteurizarea laptelui crud nou sosit  si stocare in silozuri

- Livrarea laptelui din silozurile de stocare

- Ambalarea si livrarea laptelui aseptic

- Monitorizarea proceselor tehnologice

- Curatare chimica automata a instalatiei

Capacitatea de procesare a laptelui este de minim 5000 l/oră

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

In activitatea de productie se vor utiliza:

- Lapte crud provenit din fermele membrilor cooperatori

-   Carton aseptic reciclabil pentru masina de ambalat UHT furnizat de TetraPack

- Combustibil necesar pentru centrala de abur tehnologic furnizat de Linde -gaz lichefiat

- Energie electrica furnizata prin bransamentul de pe amplasament furnizat de Electrica SA

Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă a com. Măieruș, în curs de finalizare, în conformitate cu avizul de principiu favorabil nr. 4773 din 27.07.2022 eliberat Serviciul de mentenanță apă-canal al Primăriei Măieruș.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, vor fi preluate prin rețele de canalizare exterioare ce se vor racorda la rețeaua centralizată a comunei Măieruș în conformitate cu avizul de principiu favorabil nr. 4773 din 27.07.2022 eliberat Serviciul de mentenanță apă-canal al Primăriei Măieruș.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperișul construcțiilor se va face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor, la nivelul solului, pentru infiltrarea în zona verde.

Apărarea împotriva inundațiilor

Terenul studiat se află la 500m de mal stâng pârâul Olt și nu este inundabil conform hărților de risc la inundații.

Retea de alimentare cu energie electrica :

Alimentarea cu energie electrica se va realiza pentru fiecare obiectiv in parte după cum urmează :

| CENTRALIZATOR PUTERI INSTALATE – |
| --- |
| OBIECTIV | DENUMIRE | TOTAL P |
|  |  | INSTALATA |
|  |  | (KW) |
| C1 | C1_Hala receptie, depozitare, conditionare si ambalare lapte bio | 244.00 |
| C3 | Gospodarie apa | 40.00 |
|  | Iluminat exterior | 1.10 |
|  | TOTAL GENERAL: | 294.10 |

Organizarea de șantier: Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in executia acestui tip de lucrari. Asigurarea circulatiilor rutiere catre santier se va realiza prin intermediul accesului existent. Executantul lucrarii va lua toate masurile necesare pentru a preveni intrarea sau iesirea din santier a persoanelor sau a mijloacelor auto care pot raspandi noroi sau alte deseuri pe suprafata drumurilor sau a cailor pietonale adiacente si va trebui sa indeparteze imediat astfel de materiale raspandite pe suprafata drumului. Asigurarea utilitatilor pentru santier cade in sarcina antreprenorului general. Executantul lucrarii va asigura toalete ecologice si le va mentine in conditii de igiena adecvate tot timpul. Executantul lucrarii are obligatia de a curata la sfarsitul fiecarei zi orice material de constructie sau alt tip de material raspandit.

Localizarea organizării de șantier – Organizarea de șantier se va realiza pe terenul proprietate fără a afecta domeniul public.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

În ceea ce priveşte afectarea populaţiei în timpul execuţiei lucrărilor, se apreciază că acest tip de impact este moderat. De asemenea, prin respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului şi prin asigurarea condiţiilor de bună funcţionare a utilajelor nu se vor înregistra situaţii de poluare semnificativă.

La terminarea lucrarilor, constructorii vor dezafecta zona organizarilor de santier,  readucandu - se terenul la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate - Exploatații zootehnice (ovine și bovine);

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate –

| Procesul generator | Denumire deşeu | Cod deşeu | Mod de valorificare/ eliminare | Impactul emisiei | Cantitatea estimată tone/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Preluate de către soc. autorizate in vederea depozitarii la depozitul ecologic in baza contractului incheiat cu Comuna Maierus | În condiţiile în care nu sunt depozitate în mod corespunzător (cutii speciale închise), pot reprezenta surse de poluare | 2 |
|  | Deşeuri şi ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu subst. periculoase | 15 01 10* | Ambalaje returnate furnizorului/ preluate de soc. autorizate in vederea eliminării in baza contractului cu societati autorizate | În condiţiile în care nu sunt depozitate în mod corespunzător (în magazie închisă) pot reprezenta sursă de poluare sol şi ape subterane. | 0,02 |
|  | Deseuri de ambalaje | 15 01 02- plastic 15 01 01- hirtie/ carton | Preluate de soc. autorizate in vederea valorificarii in baza contractului |  | 0,2 0,2 |
|  | Deșeuri surse de iluminat | 20 01 21* | preluate de soc. autorizate in vederea valorificării in baza contractului | În condiţiile în care nu sunt depozitate în mod corespunzător (cutii speciale închise), pot reprezenta sursă de poluare sol şi ape subterane. | 0,02 |
|  | Deșeuri de echipamente electronice casate | 16 02 14 | preluate de soc. autorizate in vederea valorificării in baza contractului | În condiţiile în care nu sunt depozitate în mod corespunzător (cutii speciale închise), pot reprezenta sursă de poluare sol şi ape subterane. | 0,05 |
|  | Acumula-tori uzaţi | 16 06 01* | La schimb in momentul achiziţionării de la magazine de specialitate | Nu se stocheaza pe „amplasament sunt preluati de către comerciantii de acumulatori la cumparare. | 0,03 |

e) poluarea și alte efecte negative -

APA:

Apele uzate rezultate de la sistemul de igienizare -ape de spalare - încărcate  cu materii organice și detergenti biodegradabili, sunt introduse în reteaua comunală de colectare ape uzate. Aceste  ape  conțin  grasimi,  substanțe  organice și detergenți biodegradabili  în  concentrații  variabile ce se încadrează în limitele admisibile pentru deversarea în reteaua publică.

AER:

In timpul realizarii investitiei singurele emisii in atmosfera sunt cele produse de motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora.

Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii. In conditiile de functionare normale si de respectarea  instructiunilor de proiectare, activitatea de transport apa prin conducte nu va afecta factorul de mediu aer. Ca urmare, vor fi luate toate masurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

SOL:

Pentru   protectia   calității    solului  și  subsolului ,  în   unitate   au   fost   luate urmatoarele măsuri:

- Drumurile de acces și exploatare sunt pietruite sau parțial asfaltate ;

- Nu  sunt  utilizate  substante chimice  pentru  combaterea dăunătorilor (insecticide,  pesticide) și nici îngrașăminte  chimice

ZGOMOT

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană -

Se vor respecta  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

A fost emisa Notificarea Asistență de Specialitate cu nr. 1415/A/17.08.2022.2022 elibertată de DSPJ Brașov.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Terenul în suprafață de 5024 mp este situat pe teritoriul comunei Măieruș, în intravilan, amplasament identificat prin CF nr. 102562 Măieruș este proprietatea domnului Vancea Ioan si are ca folosinta actuala teren arabil, conform Certificatului de urbanism nr. 26 din 19.11.2021 eliberat de Primaria Comunei Măieruș. Asupra terenului a fost constituit un drept de superficie pe o perioadă de 10 ani în favoarea  BIO CARPATHIA COOPERATIVA AGRICOLĂ.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

V) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;

VII) zone cu densitate mare a populatiei -

VIII) peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

aria geografica și numarul persoanelor afectate - nu este cazul;

b) natura impactului -  nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate -  Exploatatie zootehnică (ovine și bovine).;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului - nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt urmatoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor 107/1996 conform avizului de principiu favorabil nr. 4773 din 27.07.2022 eliberat Serviciul de mentenanță apă-canal al Primăriei Măieruș.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Se vor scoate din circuitul agricol si se vor trece in intravilan suprafetele destinate amplasarii constructiilor;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata (invelisul vegetal) a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale;

- Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces si tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona santierului;

- Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul şi constructorul raspund in solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor si transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protecţia mediului și  a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat     sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

- ORDIN 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- ORD. 990/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Regulamentul (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii conditiilor de realizare a proiectului societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într - un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

p. ȘEF SERVICIU A. A. A,                                              p. ȘEF BIROU C. F. M.,

Codruța SAUCA                                                           Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                         ÎNTOCMIT

Consilier Cristiana FĂLTICEANU                          Consilier Viorel MAREAN