PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL, cu sediul în mun. Brașov, str. Spicului, nr. 2 C6 B2, jud. Brașov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 1554 din 07.02.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 2416/23.02.2023, nr. 2536/24.02.2023, nr. 2891/03.03.2023, nr. 2944/06.03.2023, nr. 3032/07.03.2023, nr. 3333/13.03.2023, 3816/21.03.2023 și nr. 3905/22.03.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.03.2023, că proiectul „Hala de productie si depozitare, spatii administrative si anexa pentru fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule, rezervor de incendiu cu statie de pompare si ACS, alimentare utilitati, infrastructura, drumuri si platforme exterioare”, propus a fi realizat în, oras Ghimbav, FN, CF. nr. 107597 Ghimbav, nr. cad. 107597, jud. Brașov, conform Certificatului de Urbanism nr. 219 din 21.09.2022 emis de Primăria Orașului Ghimbav, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, pct. 13, lit.a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situatia existenta:

Terenul, pe care se doreşte realizarea proiectului, este situat in intravilanul orașului Ghimbav, jud. Brașov, fiind proprietate privată SC Icco Parc Industrial SRL, conform CF 107597 Ghimbav nr. cad. 107597. Destinația terenului conform PUZ aprobat la data prezentei este de zonă de activități industriale și servicii.

Pe amplasament funcționează parcul industrial Ghimbav pentru care SC ICCO Parc Industrial SRL este administratorul rețelelor hidroedilitare și deține autorizația de gospodărire a apelor nr. 21 din 21.02.2023, modificatoare a autorizației nr. 82 din 28.06.2021, valabilă până 28.06.2026.

În cadrul parcului funcționează mai multe societăți comerciale in 11 hale.

Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică și pentru stingerea incendiului, se realizează din sursă proprie, subterană, 5 foraje de adâncime cu H= 100 m, iar evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la halele ce funcționează în parc, se realizează în pârâul Bârsa, după ce sunt epurate într-o stație mecano-biologică dimensionată, pentru un debit maxim de 700 mc/zi.

Înmagazinarea apei se realizează în 4 rezervoare asigurând o capacitate totală de stocare V= 2720 mc.

Apele pluviale, convențional curate, provenite de pe acoperișuri și apele pluviale, impurificate, provenite de pe caile de acces si parcari sunt colectate și descărcate în 2 bazine de retenție și infiltrare (BI= 3300 mc și BII= 1700 mc), după ce sunt trecute prin separatoare de nisip și hidrocarburi petroliere.

Monitorizarea acviferului freatic se realizează prin intermediul a 4 foraje, cu adâncimea de 15 m, amplasate amonte și aval de zona de influentă, bazinele de retenție și infiltrare, pe direcția de curgere a apelor subterane.

Urmare a celor doua mediatizari conform Ord. 1044/2005, art. 7, nu au fost facute niciun fel de observatii, sesizari sau recomandari.

Situatia propusa:

Proiectul propune construirea unei hale de producție echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, regim de înălțime P+Ep, în care se vor desfășura activități de injectarea maselor plastice primare, precum și lăcuirea acestora, având ca titular de activitate SC Fuerda Smartech SRL.

Descrierea functionala:

| HALA FUERDA-PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire spatiu | Aria utila(mp) |  |
| R0.01 | HOL INTRARE +CORIDOR | 52.4 |  |
| R0.02 | SCARA DESCHISA | 15.32 |  |
| R0.03 | PAZNIC | 10.35 |  |
| R0.04 | VESTIAR FEMEI | 60.32 |  |
| R0.05 | GRUPURI SANITARE | 16.52 |  |
| RO.05* | DUSURI | 5 |  |
| R0.06 | VESTIARE BARBATI | 60.64 |  |
| R0.07 | DUSURI/GRUPURI SANITARE | 14.51 |  |
| R0.07* | DUSURI/GRUPURI SANITARE | 7.44 |  |
| R0.08 | HOL INTRARE 2 | 34.65 |  |
| R0.09 | LABORATOR | 94.85 |  |
| R0.10 | CAMERA RECEPTIE | 20.05 |  |
| R0.11 | GRUP SANITAR | 5.95 |  |
| R0.12 | CAMERA CMM | 38.06 |  |
| R0.13 | INTRARE PRINCIPALA+SCARA DESCHISA | 130.21 |  |
| R0.14 | CORIDOR | 63.33 |  |
| R0.15 | ECHIPAMENT DE PROTECTIE | 25.15 |  |
| R0.16 | SALA DE SEDINTE | 46.25 |  |
| R0.17 | BIROU PRODUCTIE 1 | 21.52 |  |
| R0.18 | BIROU PRODUCTIE 2 | 23.16 |  |
| R0.19 | BIROU PRODUCTIE 3 | 33.60 |  |
| R0.20 | CAMERA PIESE DE SCHIMB | 36.5 |  |
| R0.21 | SALA DE SEDINTE | 38.5 |  |
| R0.22 | BIROU PRODUCTIE 4 | 80.52 |  |
| R0.23 | GRUP SANITAR BARBATI | 18.4 |  |
| R0.24 | GRUP SANITAR FEMEI | 18.6 |  |
| R0.25 | CABINET MEDICAL | 10.78 |  |
| R0.26 | SCARA DESCHISA | 13.7 |  |
| R0.27 | HOL INTRARE 3 | 55.17 |  |
| R0.28 | CANTINA | 203.53 |  |
| R0.29 | SERVIRE | 37.56 |  |
| R0.30 | ZONA DISTRIBUTIE CATERING | 69.73 |  |
| R0.31 | DEPOZIT | 8.90 |  |
| R0.32 | CORIDOR TEHNIC | 374.33 |  |
| R0.33 | CAMERA ASAMBLARE | 391.53 |  |
| R0.34 | CAMERA INCERCARI | 83.52 |  |
| R0.35 | CAMERA AUDIT | 84.35 |  |
| R0.36 | CAMERA DISPLAY | 84.38 |  |
| R0.37 | CAMERA INSPECTIE | 111.66 |  |
| R0.38 | G.S. F+B | 8.67 |  |
| R0.39 | PRODUCTIE | 2869.75 |  |
| R0.40 | G.S. F+B | 10.71 |  |
| R0.41 | CAMERA VOPSITORIE | 447.70 |  |
| R0.42 | CAMERA MIXAJ ULEI | 35.12 |  |
| R0.43 | CAMERA CALIBRARE | 94.31 |  |
| R0.44 | LABORATOR | 21.60 |  |
| R0.45 | CAMERA INSPECTIE | 20.16 |  |
| R0.46 | CAMERA SPALARE CU AER | 26.84 |  |
| R0.47 | INJECTIE | 1400.14 |  |
| R0.48 | DEPOZIT | 2853.05 |  |
| R0.49 | G.S. F | 5.12 |  |
| R0.50 | G.S. B. | 5.12 |  |
| R0.51 | IQC BIROU | 44.10 |  |
| R0.52 | G.S. | 4.32 |  |
| R0.53 | CAMERA EXHAUSTARE | 105.34 |  |
| R0.54 | PROCESAREA APELOR REZIDUALE | 105.34 |  |
| R0.55 | PERICOLE CHIMICE | 84.80 |  |
| R0.56 | CAMERA POMPE | 39.37 |  |
| R0.57 | REZERVOR | 112.00 |  |
| R0.58 | CAMERA COMPRESOR | 40.00 |  |
| R0.59 | CAMERA MEDIE TENSIUNE | 32.00 |  |
| R0.60 | TRAFO1 | 24.00 |  |
| R0.61 | TRAFO2 | 24.00 |  |
| R0.62 | TEG | 35.20 |  |
| R0.63 | SAS | 16.25 |  |
| R0.64 | CAMERA INCARCARE BATERII | 34.15 |  |
| R0.65 | BOILER | 40.00 |  |
| R0.66 | ACS | 20.00 |  |
| HALA FUERDA - ETAJ 1 |  |  |  |
| Nr. | Denumire spatiu | Aria utila(mp) |  |
| R1.01 | SCARA DESCHISA | 14.23 |  |
| R1.02 | CORIDOR | 60.12 |  |
| R1.03 | VESTIAR FEMEI | 70.12 |  |
| R1.04 | DUSURI+G.S. F | 28.2 |  |
| R1.05 | VESTIAR BARBATI | 80.3 |  |
| R1.06 | DUSURI+G.S. B | 27.7 |  |
| R1.07 | CORIDOR | 30.63 |  |
| R1.08 | SALA DE SEDINTE | 69.15 |  |
| R1.09 | SALA DE SEDINTE | 64.10 |  |
| R1.10 | CAMERA IT | 40 |  |
| R1.11 | SCARA DESCHISA | 23.56 |  |
| R1.12 | LOC DE SERVIT MASA | 254.82 |  |
| R1.13 | CAMERA RECEPTIE | 51.96 |  |
| R1.14 | G.S. B. | 25.02 |  |
| R1.15 | GARDEROBRA BARBATI | 39.46 |  |
| R1.15' | CAMERA TEHNICA | 15.25 |  |
| R1.16 | GARDEROBRA FEMEI | 39.85 |  |
| R1.17 | G.S. F. | 20.87 |  |
| R1.18 | SCARA DESCHISA | 15.38 |  |
| R1.19 | CORIDOR | 25.4 |  |
| R1.19' | CORIDOR | 43.1 |  |
| R1.20 | SALA DE SEDINTE | 40.3 |  |
| R1.21 | SALA DE SEDINTE | 61.5 |  |
| R1.22 | BIROU FINANTE | 20.5 |  |
| R1.23 | BIROU MANAGER | 20.5 |  |
| R1.24 | BIROURI | 99.38 |  |
| R1.25 | BIROU ADMINISTATOR | 27.06 |  |
| R1.26 | ARHIVA | 35.45 |  |
| R1.27 | BIROU GM | 34.31 |  |

Dupa punerea in functiune a noii investitii, consumul de solventi organici va fi de 159 to/an, consum  mai mic decat valoarea de prag de 200 to/an prevazuta in Legea 278/2013, pct 2.6, Anexa1, astfel societatea nu intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Secțiile de montaj/asamblare reprezinta sectorul de productie amenajat cu linii de asamblare-montaj.

Echipamentele de muncă sunt:

- Linie de asamblare elemente pentru autoturisme;

- Linie de testare finala;

Masinile sunt semiautomate, pentru functionarea lor fiind necesar racordul la energie electrica si la instalatia de aer comprimat.

In caz de urgenta, masinile sunt prevazute cu robinete de siguranta, cuple rapide si butoane de siguranta pentru decuplarea acestora de la energia electrica.

Secția de injectare mase plastice productia de piese de mase plastice semifinite prin injectare. Piesele semifinite servesc ca materie prima in activitatea de montaj și de lăcuire.

Masini de injectat mase plastice ( 31 buc.)

Alimentarea masinii cu material plastic granulat, fluidizarea acestuia la temperatura de 180º C – 280 ºC (in functie de materialul folosit) si injectarea in matrita, expulzarea piesei, control calitate, ambalare, depozitare in magazie. Piesele rezultate sunt diverse parti componente ale ansamblurilor destinate secției de montaj și de lăcuire.

Toate masinile de injectat plastic sunt legate la sistemul centralizat de exhaustare pentru a prelua caldura emisa in timpul procesului de injectare si eventualele emisii de noxe care ar putea sa apara in ciclul de incalzire al masinilor.

Termoregulatoarele sunt prevazute cu tavi de retentie pentru a colecta si impiedica raspandirea uleiurilor sau apei provenite din scurgeri accidentale.

Toate masinile au circuit inchis de ulei sau apa, nerezultand din activitatea de productie ulei sau apa uzata.

Secția de lacuire a maselor plastice este dotata cu 3 linii de lacuire automata, compuse din:

- zona de preîncălzire a pieselor;

- zonă de curățare cu gheață carbonică (dry-ice - tehnologie pentru reducerea COV-urilor)

- o  zona de pretratare-ionizare (înlăturarea electricității statice);

- trei cabine de lacuire inchise, proces automatizat de vopsire cu ajutorul roboților de vopsire cu circuit inchis de apa si cosuri de dispersie a noxelor;

- o instalatie automată de dozare lac și de alimentare a roboților de vopsire;

- instalație automată de evacuarea a deseurilor de slam rezultat din procesul de lacuire.

- Pentru extragerea vopselei over-spray din cabinele de lacuire, care nu ajunge pe piese, este prevazut un sistem de extractie compus dintr-un canal de extractie montat de-a lungul directiei de transport, inundat din patru parti de apa. Apa amestecata cu vopsea este apoi  dirijata catre un punct central de absorbtie si recirculata printr-o cascada verticala de aer, ca o a doua etapa de separare a vopselei de apa.

- Apa amestecata cu resturile de vopsea (slamul de vopsea) este colectata într-o instalație automată de deshidratare (recuperare a apei). Slamul deshidratat este tratat intr-un echipament automat și apoi este evacuat in containere metalice. Apa filtrata recuperata se reintroduce in circuitul de apa al cabinei de vopsire. Slamul scurs se elimina prin societati autorizate.

- Procesul de tratare a apelor uzate: există o mulțime de particule de vopsea (over-spray) în apa reziduală cu concentrație mare și mult șlam de vopsea cu vâscozitate mare. Având în vedere fenomenul de apă uzată și șlam de vopsea în utilizarea normală a atelierului de vopsire, se folosește o nouă generație de sistem special de tratare a apelor uzate pentru vopsire.

- computer  pentru control al procesului tehnologic;

- tunel de uscare, cu zona de evaporare-uscare integrata, dotate cu cosuri de dispersie a noxelor. Incălzirea se face pe bază de energie electrică.

- trei posturi de lucru pentru alimentarea manuala cu piese si control;

- Activitati auxiliare secției de lăcuire:

- magazia de piese finite;

- magazia de lacuri;

- camera pregatire piese si control piese dupa lacuire;

- camera de preparare a lacurilor - lacurile sunt peparate conform rețetei și apoi transferate la linia de vopsire în stațiile de dozare/distribuție;

- camera de colectare deseuri,  unde sunt depozitate butoaiele metalice de colectare (de 25 sau de 200 litri) prevazute cu palnii de forma speciala in care se colecteaza selectiv resturile de lac (separat lacul pe baza de apa de lacul pe baza de solventi), asezate pe cuve metalice de retentie a eventualelor deversari, precum si containeree cu slam de lac, scurs de apa, precum si  materialele iesite din perioada de valabilitate si care nu mai pot fi folosite in productie se depoziteaza tot in aceasta camera, pe cuva de retentie; in camera se introduce aer climatizat, iar aerul viciat este evacuat in exterior;

| Materie prima | Cantitate intrata/an | Cantitate subprodus rezultat |
| --- | --- | --- |
| Carcase si butoane | 65.000.000 buc/an | 30.000.000 buc/an |
| Organe de asamblare | 700.000.000 buc/an | 30.000.000 buc/an |
| Cabluri electrice | 100.000.000 buc/ an | 30.000.000 buc/an |
| Ambalaje carton | 350 tone/an | - |
| Ambalaje plastic | 350 tone/an | - |
| Ambalaje lemn | 160 tone/an | - |
| Granule plastice | 850 tone/an | 150.000.000 piese/an |
| Lacuri pe baza de solventi si apa | 183 tone/an | 35.550.000 piese vopsite /an |
| Solventi | 25 tone/an | 35.550.000 piese vopsite /an |
| Coagulanti,floculanti, antispumanti pentru tratarea apei | tone/ an | - |

ASIGURAREA CU UTILITĂȚI:

Solutiile de alimentare apa potabila, tehnologica si evacuare ape uzate menajere, tehnologice si pluviale au fost avizate prin avizul de gospodarire a apelor nr. 54/06.04.2023 emis de SGA Brasov.

Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică

Sursa- existentă: rețea centralizată de alimentare cu apă a parcului industrial ICCO.

Necesar de apă pentru consum igienico-sanitar:

Q zi max =  65,00 mc/zi;    Q zi med = 50,00 mc/zi

Necesar de apă pentru consum tehnologic:

Q zi max =  0,10 mc/zi;    Q zi med = 0,05 mc/zi; anual max. = 37 mc.

Apa tehnologică va fi folosită în cadrul celor trei cabine de lăcuire, în circuit închis, prevăzute cu sistem de filtrare, tratare și recirculare a apei de proces. Se vor face completări de la rețea pentru cabinele de lăcuire în cadrul sistemului de extracție a vopselei over-spray.

Gradul de recirculare interna al apei tehnologice: 80 %, asigurat prin recircularea apei utilizată la perdelele de apă aferente cabinelor de lăcuire, după trecerea acestora prin instalația de tratare. Periodic au loc completari cu apa proaspată.

Instalații de captare: extinderea rețelei de distribuție HDPE De 160 mm, cu o conductă HDPE De 160 mm, în lungime totală L= 165,00 m.

Instalații de tratare: -

Instalații de înmagazinare- propuse: rezervor de înmagazinare apă pentru stingerea incendiului cu capacitatea V= 520 mc, echipat cu stație pompare (1a+1r) Q= 162 mc/h, H= 40,80 mCA.

Rețea de distribuție: Din căminul de branșament, hala de producție se va alimenta cu apă printr-o rețea de distribuție ce se va realiza din conducta HDPE cu De 110 mm, în lungime totală  L= 120,00 m.

Apa pentru stingerea incendiului: se va asigura din rețeaua de distribuție apă pentru stingerea incendiului a parcului industrial ICCO, prin extinderea acesteia cu o conducă HDPE Dn 200 mm, în lungime totală de L= 175 m.

Volum intangibil de incendiu: pentru hala nouă se propune un rezervor înmagazinare apă de incendiu cu capacitatea V= 520 mc.

Rețea distribuție apă pentru stingerea incendiului: rețea inelară, exterioară, de distribuție apă de incendiu din conducte HDPE Dn 200 mm, în lungime totală de L= 475 m, pe care se vor amplasa 7 hidranți exteriori supraterain DN 100 mm.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere, provenite de la hala de producție, se vor colecta printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG De 125 – 315 mm, în lungime totală L= 657,00 m, cu descărcare, prin pompare, în rețeaua de canalizare a parcului industrial- căminul CMP-01, existent. care conduce apele uzate menajere în stația de epurare mecano-biologică a parcului industrial.

Volume de apa uzata menajeră evacuata:	Vzi max= 65,00 mc/zi

Vzi med= 50,00 mc/zi

Stația de pompare ape uzate menajere (1a+1r) propusă: caracteristicile tehnice: Q= 3 l/s, H= 8 mCA, P= 2,20 kW și conductă refulare HDPE De 90 mm, în lungime totală de L= 30 m.

Apele uzate provenite din procesul tehnologic o reprezintă apa folosita la sistemele de filtre umede (perdelele de apa) aferente cabinelor de lăcuire. Aceasta este folosita in circuit inchis la sistemele de filtre umede (perdele de apa), cu scopul de a retine emisiile de aerosoli si a reduce concentratiile de compusi organici volatili. Periodic se completeaza necesarul de apa datorita pierderilor prin evaporare si a apei absorbite de substantele solide in urma coagularii. In urma procesului tehnologic de lacuire rezulta slamul de lac care se colecteaza in butoaie metalice si apa care se recircula in proces. Cantitatea de apa care se recircula Q= 30 mc/an.

Apele pluviale, convențional curate, provenite de pe acoperișul halei, se vor colecta prin 4 colectoare PEHD Geberit Pluvia Dn 400 – 500 mm, în lungime totală de L= 105 m și printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG Dn 500 – 800 mm, în lungime totală de L= 272 m, cu descărcare într-un bazin de retenție și infiltrare propus. Qpluvial= 401 l/s

Apele pluviale, impurificate, provenite de pe căile de circulație și parcaje, se vor colecta prin 5 guri de scurgere Geiger și printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG Dn 160 - 500 mm, în lungime totală de L= 290 m, cu descărcare în bazinul de retenție și infiltrare propus, după ce vor fi trecute printr-un separator de nisip și hidrocarburi petroliere existent. Qpluvial= 232 l/s.

Bazinul de retenție și infiltrare va avea capacitatea de V= 780 mc, forma de trapez cu B= 25 m, b= 20, h= 1,90 m și filtru invers compus din: strat suport din pământ nivelat, strat de nisip 10 cm, geotextil montat pe tot perimetrul sistemului de drenaj, strat filtrant de 300 mm din piatra de râu.

Calitatea apei pluviale descărcate în bazinul de retenție se va face prin amenajarea unui cămin de prelevare probe înainte de descărcarea acestora în bazin.

Statii și instalații de epurare/preepurare:

Separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip Acco Oleopator-propus, pentru epurarea apelor pluviale, impurificate, provenite de pe căile de circulație și parcajele aferente halei, înainte de descărcare în bazinul de retenție și infiltrare propus, dimensionat pentru un debit de 250 l/s, capacitate totală= 61106 l.

Instalatie de preepurare- propusă pentru apele uzate tehnologice provenite de la cabinele de lăcuire (perdele de apa), înainte de recircularea acestora cu capacitatea 38 l/h, compusă din:

- Cuvă tratare pentru flotarea suspensiilor și emulsiilor, cu capacitatea V= 1 mc, prevăzută cu raclor pentru îndepărtare șlam

- pompă transfer șlam de lac Q= 5,66 l/h

- presă deshidratare șlam de lac 180 l/lot șlam.

Stația de epurare mecano-biologică- existentă, administrată de SC ICCO Parc Industrial SRL, dimensionată pentru un debit maxim de 700 mc/zi – pentru epurarea apelor uzate menajere, provenite de pe amplasamentul parcului, înainte de descărcarea acestora în pârâul Bârsa.

Sistemul de monitorizare cantitativ și calitativ al apelor va reveni administratorului parcului, SC ICCO Parc Industrial SRL.

Apărarea împotriva inundațiilor: amplasamentul studiat nu se află în zonă inundabilă.

Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată din reteaua Parcului Industrial ICCO.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurată din reteaua Parcului Industrial ICCO.

Organizarea de șantier:

Vor fi executate lucrări numai în spațiul intern, aferent clădirii.

Șantierul se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue, conform Proiectului de Organizare Santier.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta.

Accesul in santier se realizeaza din strada Hermann Oberth. La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se va amplasa rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei. Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier.

In timpul lucrarilor se va asigura in permanenta curatenie in incinta santierului, intrarea masinilor cu materiale si iesirea masinilor cu deseuri se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru precum si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele care transporta deseuri vor fi echipate obligatoriu cu prelate de protectie pe timpul transportului.

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- in incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fara sarcina de munca, etc.

- limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 5 km/h .

- in spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 3 km/h,

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in incinta. Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie. Incalzirea incintelor – spatii sociale (sali de mese si odihna, puncte sanitare, etc) se realizeaza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lasate in functiune nesupravegheate.

Apa in santier este asigurata prin racordul existent in incinta.

Apele menajere rezultate vor fi evacuate prin reteaua de canalizare existenta.

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea spatiile cladirii existente. Caile de acces pietonale si platformele vor fi realizate din piatra sparta sau vor fi betonate. Personalul de conducere va utiliza parcarea existenta.

Pentru lucrători sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare amenajate în containerul destinat muncitorilor, utilat si dotat corespunzator acestui scop – iluminat si incalzit.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la apă potabilă, un numar corespunzator de grupuri sanitare ecologice şi chiuvete pentru spalare.

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate.

În incinta şantierului se vor organiza un pichet (punct de interventie) PSI dotat cu mijloace de stins incendii.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile normelor si a legislatiei din domenul SSM.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului.

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau menajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale .

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere, recipienti, pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru diferitele lucrari, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii pe pneuri destinate diverselor lucrari mecanizate – excavare, incarcare, impins, compactare, etc utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton mijloace de transport auto scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse Echipamentele de munca au actionari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei. Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvată.

Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

La încheierea definitivă a activității de execuție a lucrărilor de construcții se vor executa următoarele operații:

- demontarea instalațiilor aferente organizării de șantier;

- transportul ultimelor deșeuri tehnice la o baza de valorificare;

- amenajarea spațiilor verzi în suprafață de minim 20 % din suprafața totală a incintei.

La finalizarea lucrărilor aferente organizarii de șantier, terenul va fi readus la situația inițială prin aplicarea stratului de sol fertil depozitat anterior.

Platforma pietruită aferentă organizării de santier se va dezafecta la terminarea lucrărilor, terenul aducându-se la situația inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – hale industriale.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

În timpul realizării proiectului

În etapa de execuție a lucrărilor de construcții-montaj, vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

-deşeuri de materiale de construcţie: pământ, cca. 1,5 tone, beton, cca. 1,5 tone, resturi metalice, cca. 0,3 tone.

Pamantul rezultat va fi folosit ulterior la sistematizarea pe verticala a terenului.

Deșeurile de tip materiale de construcții vor fi transportate la amplasamente special destinate, prin contract cu o societate autorizată.

- deșeuri menajere, cca. 500 kg se vor depozita în pubele cu capac amplasate pe o platformă betonată existentă de unde vor fi ridicate periodic de o firmă de salubritate în baza unui contract;

- deșeuri recuperabile de tip ambalaje ce conțin hârtie, material plastic, sticlă, metal, se vor colecta separat, se vor depozita în containere și vor fi colectate/valorificate pe categorii și evacuate prin contract cu o societate autorizată.

În timpul functionarii:

| Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate t/an | Mod de depozitare | Operatiunea de valorificare/eliminare | Cod opera tiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Deşeuri de materiale plastic - amestec | 300 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 08 01 11* | Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | 100 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 08 01 15* | Nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | 100 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | 100 | in bazin subteran cu spatiu special amenajat | Valorificare | R 12 |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonere de imprimante | 0,500 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 08 04 09* | deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | 1 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 12 01 01 | pilitura şi şpan feros | 0.5 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase (Al) | 0.5 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 13 01 10* | Ulei hidraulic | 1 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie si carton | 250 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic | 240 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 01 03 | Ambalaje lemn | 100 | in spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 50 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 01 11* | Ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune | 0,5 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 25 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 15 02 03 | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 50 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 16 02 16 | DEEE | 5 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 16 03 03* | Span metalic | 0.5 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 16 06 04 si 16 06 05 | Deseuri de baterii alacaline si acumulatori | 0,5 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări | 20 | in containere si spatii special amenajate | Eliminare | D5 |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 25 | in recipienti si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 20 01 21* | Deseuri de lampi compacte si fluorescente | 0,1 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate | 2 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 20 01 39 | Materiale plastice industriale | 600 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 20 01 40 | Deseuri metalice | 50 | in containere si spatii special amenajate | Valorificare | R 12 |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 170 | in containere si spatii special amenajate | Eliminare | D5 |

e) poluarea și alte efecte negative:

- Perioada de execuție

Factorul de mediu APA

-realizarea construcţiei şi punerea în operă a lucrărilor propuse se va executa “în uscat”, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, astfel încât să nu existe risc de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane;

-utilajele de execuție vor fi întreținute corespunzător, respectiv: spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese/ulei, alimentarea cu carburanți etc., se va realiza numai cu societăți autorizate;

-nu se vor crea depozite de carburanți sau uleiuri pe amplasament;

-deşeurile  rezultate  din  construcție  și  deșeurile  municipale  amestecate  vor  fi stocate pe suprafețe betonate, în spațiu special amenajat, selectiv, în containere/pubele ecologice, după caz și vor fi evacuate cu ritmicitate în vederea eliminării/valorificării cu societăți autorizate să execute activități de colectare, valorificare/eliminare și transport;

Factorul de mediu AER

Activitățile din șantier pot avea un posibil impact asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora, precum și traficul auto generat de existența șantierului (vehicule transport materiale) in zona.

O apreciere a emisiilor specifice în perioada de construcție conduce la concluzia că acestea, în punctele de lucru sunt locale, punctiforme.

Factorul de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Efectele surselor de zgomot și vibrații se pot manifesta numai local si redus pentru care se vor lua urmatoarele măsuri:

- se recomandă lucru numai în perioada de zi;

- pentru protecția antizgomot, amplasarea unor construcții provizorii ale șantierului se va face în așa fel încât să constituie ecrane între șantier și zonele riverane;

- întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

Folosirea de panouri fonoabsorbante reprezintă o soluție în situația în care se vor constata depășiri ale nivelului de zgomot admisibil.

Factorul de mediu SOL ȘI SUBSOL

Impactul realizării investiției asupra factorului de mediu sol și subsol în perioada de execuție se estimeaza ca va fi moderat, manifestându-se local pe perioada construcției.

Pentru asigurarea prevenirii poluarii solului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele măsuri:

- utilajele folosite in vederea realizarii obiectivului vor fi amplasate in zona special amenajata si autorizata ca si organizare de santier din interiorul proprietatii.

- repararea si alimentarea utilajelor Se va face numai in unitati specializate;

- se vor amplasa containere pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile pentru personalul muncitor.

Efectele realizării investiției asupra factorului de mediu sol și subsol în perioada de execuție se estimeaza ca vor fi moderate, manifestându-se doar local pe perioada construcției.

Factorul de mediu BIODIVERSITATEA

Efectele realizării investiției asupra factorului de mediu biodiversitatea în perioada de execuție se estimeaza ca vor fi nesemnificative, manifestându-se local pe perioada construcției.

Factorul de mediu PEISAJ

Impactul negativ asupra peisajului poate apare în perioada de execuție prin prezența șantierului și din desfășurarea lucrărilor si se estimeaza ca va fi moderat, local, de scurtă durată.

Mediul social și economic

Impactul asupra mediul social și economic va fi pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca si infratructura  și redus, prin creșterea pe anumite intervale orare a traficului auto.

Condiții culturale și etnice, patrimoniu cultural

Nu se prelimină efecte negative asupra patrimoniului cultural existent prin realizarea lucrărilor proiectate

- Perioada de exploatare

Factorul de mediu APA: Prin măsurile proiectate de colectare și evacuare dirijată a apelor din precipitații, se apreciază că eroziunea solului și sedimentările necontrolate din zona analizată se vor reduce la minim iar solutiile tehnice alese pentru sistemul hidroedilitar asigura protectia apelor.

Apele uzate menajere, provenite de la hala de producție, se vor colecta printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG De 125 – 315 mm, în lungime totală L= 657,00 m, cu descărcare, prin pompare, în rețeaua de canalizare a parcului industrial- căminul CMP-01, existent. care conduce apele uzate menajere în stația de epurare mecano-biologică a parcului industrial.

Apele pluviale, convențional curate, provenite de pe acoperișul halei, se vor colecta prin 4 colectoare PEHD Geberit Pluvia Dn 400 – 500 mm, în lungime totală de L= 105 m și printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG Dn 500 – 800 mm, în lungime totală de L= 272 m, cu descărcare într-un bazin de retenție și infiltrare propus. Qpluvial= 401 l/s.

Apele pluviale, impurificate, provenite de pe căile de circulație și parcaje, se vor colecta prin 5 guri de scurgere Geiger și printr-o rețea de canalizare ce se va realiza din conducte PVC-KG Dn 160 - 500 mm, în lungime totală de L= 290 m, cu descărcare în bazinul de retenție și infiltrare propus, după ce vor fi trecute printr-un separator de nisip și hidrocarburi petroliere existent. Qpluvial= 232 l/s.

Bazinul de retenție și infiltrare va avea capacitatea de V= 780 mc, forma de trapez cu B= 25 m, b= 20, h= 1,90 m și filtru invers compus din: strat suport din pământ nivelat, strat de nisip 10 cm, geotextil montat pe tot perimetrul sistemului de drenaj, strat filtrant de 300 mm din piatra de râu.

Separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip Acco Oleopator-propus, pentru epurarea apelor pluviale, impurificate, provenite de pe căile de circulație și parcajele aferente halei, înainte de descărcare în bazinul de retenție și infiltrare propus, dimensionat pentru un debit de 250 l/s, capacitate totală= 61106 l.

Instalatie de preepurare- propusă pentru apele uzate tehnologice provenite de la cabinele de lăcuire (perdele de apa), înainte de recircularea acestora cu capacitatea 38 l/h, compusă din:

- Cuvă tratare pentru flotarea suspensiilor și emulsiilor, cu capacitatea V= 1 mc, prevăzută cu raclor pentru îndepărtare șlam

- pompă transfer șlam de lac Q= 5,66 l/h

- presă deshidratare șlam de lac 180 l/lot șlam.

Stația de epurare mecano-biologică- existentă, administrată de SC ICCO Parc Industrial SRL, dimensionată pentru un debit maxim de 700 mc/zi – pentru epurarea apelor uzate menajere, provenite de pe amplasamentul parcului, înainte de descărcarea acestora în pârâul Bârsa.

Factorul de mediu AER: prin măsurile care se vor adopta se va diminua la maxim posibil, efectele negative si impactul pe care-l poate avea functionarea investiției.

Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016.

Valorile limită maxima a emisiilor evacuate sunt prezentate in tabelul urmator:

| Parametru | U/M | V L E conf. Om 462/1993 |
| --- | --- | --- |
| Emisii poluanţi atmosferici | NH3 | mg/Nm3 |  | 30 |
|  | pulberi | mg/Nm3 |  | 50 |
|  | COV | mg/Nm3 |  | 150 |

Platformele rutiere din incintă vor fi menținute curate pentru reducerea emisiilor de pulberi.

Mijloacele de transport vor circula în incintă pe distanțe mici și vor staționa un timp scurt.

Mijloacele de transport sunt echipate cu motoare diesel și sunt dotate cu sisteme de filtrare a gazelor, dispozitive de eșapare a gazelor, în stare bună de funcționare care asigura diminuarea noxelor gazoase.

Se va interzice accesul în incintă a mijloacelor de transport cu motoare defecte, cu scurgeri de hidrocarburi sau cu emisii necorespunzătoare de gaze.

ZGOMOT: nivelul maxim al zgomotului produs, la limita incintei, se va incadra in limitele impuse de SR 10009/2018.

Factorul de mediu SOL ȘI SUBSOL: nu vor interveni schimbări în calitatea și structura solului și subsolului.

Indicatorii de calitate pentru sol se vor incadra in limitele stabilite prin Ord. nr. 756/1997 cu modificarile si completarile ulterioare

Factorul de mediu PEISAJ: spațiul va fi amenajat peisagistic, cu spatii verzi.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană: societatea detine Notificare Asistenta de Specialitate nr. 228/A/07.02.2023 emisa de DSPJ Brasov.

Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Terenul se află situat în intravilanul orasului Ghimbav, conform PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Ghimbav nr. 60 din 02.07.2020, înscris în CF nr. 107597 Ghimbav, nr. cad. 107597, proprietate privată SC ICCO Parc Industrial SRL, conform C.U. nr. 219/21.09.2022 emis de Primaria Orasului Ghimbav

Folosința actuală: curți construcții – intravilan, S = 161600 mp.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – hale industriale;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – prin masurile prezentate in proiect in perioada de implementare a proiectului si in perioada de functionare, impactul se va diminua;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. 54 din 06.04.2023, emis de ABA Olt, SGA Brasov:

- Se va respecta proiectul înaintat spre avizare.

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 828/4.07.2019, Cap. II, Art. 9, alin. 6 la Procedură.

- Beneficiarul lucrãrii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sã solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursului de apã, precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţã, canale de desecare sau în acviferul freatic, atât pe perioada executãrii constructiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sã anunţe emitentul în scris cu cel putin 10 zile înainte, data de începere a execuţiei.

- La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare intocmita de catre firme atestate MAP, conform Ordinului MAP nr. 891/23.07.2019 pentru modificarea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se interzice amplasarea organizarii de santier si gararea utilajelor in afara amplasamentul proiectului.

- Se interzice depozitarea materialelor de constructie in afara amplasamentul proiectului.

- Se vor ridica bariere eficiente in jurul amplasamentului, in vederea minimizarii emisiilor de praf; se va stropi aria santierului, dupa caz; incarcaturile care intra si ies din santier vor fi acoperite cu prelate impermeabile la praf; accesul pe drumurile publice se va face doar cu mijloace de transport salubre.

- Se vor utiliza doar utilaje care sa corespunda normelor tehnice in vigoare, cu  inspectia tehnica la zi pentru a preintimpina scurgeri accidentale de lubrifianti si alte substante periculoase.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Orașului Ghimbav, in concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona in conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă aprobarea de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curațeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada realizării lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de săpătura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale  de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau   eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor deșfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

- curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.