DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  97  din 16.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de Primaria Șercaia, cu sediul in Comuna Șercaia, Strada Principală nr. 82, județul Brașov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 15908 din 15.12.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 15907/15.12.2022, nr. 16476/29.12.2022, nr. 2860/02.03.2023, nr. 3192/09.03.2023, nr. 4594/04.04.2023, nr. 5163/18.04.2023 și nr. 5271/20.04.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2023, că proiectul ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în comuna Șercaia”, Componenta C1 – Alimentare cu apă potabilă, propus a fi realizat in jud. Brasov, comuna Șercaia, în intravilanul satelor Șercaia, Vad și Hălmeag și extravilanul satelor Șercaia și Hălmeag, conform C.U. nr. 34 din 08.12.2022, emis de UAT Șercaia, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării revizuirii acordului cât și decizia etapei de încadrare revizuita;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Extinderea infrastructurii de alimentare cu apa din satele comunei Sercaia este corelata cu sistemul de alimentare cu apa existent al localitatii Sercaia si Halmeag, lucrările autorizate sau în curs de execuție in localitatea Vad și completează investițiile tehnico-edilitare pentru zonele de extindere a intravilanului, conform prevederilor PUG, astfel încât să se asigure accesul la apă potabilă pentru toți locuitorii comunei.

Situatia existentă:

În prezent la nivelul comunei Șercaia, în satele Șercaia și Hălmeag este executat și dat în funcțiune un sistem centralizat de alimentare cu apă și evacuare ape uzate (Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75/31.05.2022 emisa de SGA Brasov). Sursa de apa poate asigura si suplimentarea de apa pentru aceasta extindere.

Sursa de apă a satelor Șercaia și Hălmeag este asigurată printr-o captare din subteran prin 2 foraje de adâncime, F1 și F2, cu următoarele caracteristici:

F1: H1=80 m, Q1=3,45 l/s; Nhs=29,00 m; Nhd=30,50 m

F2: H2=100 m; Q2=2,5 l/s; Nhs=6,00 m; Nhd=13,00

Instalaţii de tratare: 2 filtre mecanice tip Y amplasate în cabinele forajelor şi 2 instalaţii de dezinfecţie cu raze UV.

Instalaţii de aductiune şi înmagazinare a apei pt. localitatea Sercaia si Halmeag:  de la forajul F1 apa este refulata printr-o conducta PEID 100, PN10 cu Dn 63 mm în lungime de L = 25 m in rezervorul de înmagazinare R1= 300 m3.

De la forajul F2 apa este refulata printr-o conducta PEID 100, PN10 cu Dn 63 mm în lungime de L = 375 m in R1=300 m3.

Rezervorul de apa cu capacitatea de V = 300 m3  este o construcţie  supraterana, cu D = 9,17 m şi h = 4,5 m, amplasata pe o platforma din beton armat.

Deoarece pentru satul Hălmeag apa potabilă este preluată din rețeaua de distribuție a satului Șercaia, pentru compensarea variațiilor orare de debit și asigurarea rezervei pentru stingerea incendiilor, pe traseul conductei de aducțiune apă potabilă spre Hălmeag au fost prevăzute două rezervoare de înmagazinare/compensare, alimentate din rezervorul V=300 mc, respectiv R2=15 mc si R3=10 mc.

Din rezervorul de înmagazinare R1, apa este pompata în reţelele de distribuţie prin intermediul unui grup de pompare amplasat într-o gospodarie de apa. Gospodaria de apa este o construcţie subterana cu dimensiunile de 3,50 x 3,50 m în lungime de L = 3,00 m realizata din beton armat, amplasata în vecinatatea bazinului rezervor de V = 300 m3.

Grupul de pompare este tip CO-2NL50/160-9/2 RBG Dn 100 şi este echipat cu electropompe model NL50/160-9-2-05 având Q = 20 l/s (72 m3/h), Hp = 29 mCA, P = 9 kW.

Reţele de distribuţie pentru localitatea Sercaia si Halmeag: de la staţia de pompare, apa este pompata prin conducta din PEHD 80, PN 10 cu Dn 160 în lungime totalã de L = 918 m, dispusã în afara amprizei DN 1 - Brasov – Sibiu pana la un camin de vane, iar din ultimul camin de vane de pe str. Oltului catre gospodaria de apa din Halmeag prin conducte PEHD Dn 110 mm in lungime de 3196 m.

Din gospodariile de apa ale localitatii Sercaia si localitatii Halmeag, retelele de distributie apa sunt realizate din urmatoarele tronsoane:

| LOC. | L (m) | Caracteristici conducte PEHD |
| --- | --- | --- |
|  |  | ɸ32mm | ɸ50 mm | ɸ63 mm | ɸ75 mm | ɸ90 mm | ɸ110 mm |
| Șercaia | 12903 | 968 | 914 | 3952 | 1672 | 669 | 4728 |
| Hălmeag | 6451 | 57 | 2321 | 1718 | 819 | 1536 | 0 |
| Total | 19354 | 1025 | 3235 | 5670 | 2491 | 2205 | 4728 |

Situatia propusă:

Extinderea retelelor de alimentare cu apa cu o lungime totala de  6634,8 m, împărțită pe sate astfel:

- Sat Șercaia – 3840,3 m

- Sat Hălmeag – 993,3 m

- Sat Vad – 1801,2 m

Toate extinderile propuse se vor realiza din conducte PEHD, PN10, SDR 17 cu diametre cuprinse între 50 și 110 mm, prin conectarea la rețelele existente și în curs de execuție și vor asigura și echilibrarea acestor rețele prin crearea de inele între străzile realizate.

Deoarece in localitatea Halmeag nu este asigurata presiunea necesara prin sistemul de alimentare cu apa existent si autorizat, se propune montarea unui rezervor de 100 mc pe un teren proprietatea comunei Șercaia, în extravilanul satului Hălmeag.

Pentru alimentarea rezervorului se va realiza o rețea de aducțiune din PEHD, PN10, SDR 17, DN110 în lungime de 1042 m, după cum urmează: de la conducta de aducțiune existenta care alimentează satul Hălmeag până la rezervor (L=515 m) și de la rezervor către conducta de aducțiune existenta (L=527 m).

Prin prezentul proiect nu se propune extinderea surselor de apă existente.

Construcțiile care se vor realiza în cadrul infrastructurii de alimentare cu apă sunt grupate în două categorii:

- realizarea sistemului  de tratare/înmagazinare a apei potabile distribuită în Hălmeag

- realizarea rețelelor de aducțiune și distribuție a apei și branșamentele până la limita de proprietate în satele Șercaia, Vad și Hălmeag.

- Sistemul de tratare/înmagazinare a apei potabile distribuită în Hălmeag

Rezervor de compensare a consumurilor orare

Se propune un rezervor semiîngropat, cu V=100 mc, din fibra de sticla, care are rol de compensare a debitelor orare, asigurarea presiunii constante a apei în rețea şi stocare a rezervei intangibile în eventualitatea unui incendiu pentru localitatea Halmeag.

Prin amplasarea rezervorului la o cotă superioară (cca 495 m) față de consumatori (cca 462 m, se va asigura alimentarea cu apă potabilă gravitațional a satului Hălmeag, existând însă și posibilitatea de a realiza un by-pass al rezervorului și atunci apa va fi transportată sub presiune.

Rezervorul din PAFS, va avea un diametru de 3 m și o lungime de 14,72 m  și va fi împrejmuit cu un gard de protecție, în lungime de 196 m ce va delimita și zona sanitară de protecție cu regim sever.

Instalația de dezinfecție: container metalic tehnologic bicompartimentat cu dimensiunile în plan 6x2,45x2,5 m, în care se va amplasa instalația de clorinare cu clor gazos, cu injecție în conducta care alimentează rezervorul de înmagazinare  V=100 mc.

Sistemul de clorinare a apei cu clor gazos este alcătuit din două componente principale:

- Regulatorul de vacuum (clorinatorul) – se racordează la butelia de clor, direct pe o țeavă colectoare

- Ejectorul care asigură vacuumul – se montează pe circuitul de apă.

Aceste două elemente sunt legate între ele printr-o conductă de vacuum din polietilenă.

Echipamente auxiliare, necesare funcționării sistemului de clorinare:

- Detector de clor în aer cu doi senzori

- Analizator de clor rezidual în apă

- Pompă booster

- Butelie de clor

- Cântar industrial

- Instalație de neutralizare cu sprinklere

2). Rețele de aducțiune și distribuție:

Conducta aducțiune

Sursa de apă potabilă a satului Hălmeag o reprezintă rețeaua de distribuție a satului Șercaia, prin intermediul gospodăriei de apă Hălmeag și a unei conducte de aducțiune, în lungime de 3626 m (obiective realizate și autorizate).

În zona de unde va porni conducta care va alimenta rezervorul, conducta existentă are DN 110. Se va realiza un cămin de vane și golire în cadrul căruia se va face distribuția apei:

- 1 ramură DN 110 care va alimenta rezervorul

- 1 ramură DN 110 care va transporta apa de la rezervor spre sat

- 1 ramură by-pass rezervor, permițând astfel golirea și curățarea rezervorului.

Conductele de aducțiune propuse vor avea următoarele caracteristici:

- aducțiunea apei către noul rezervor de înmagazinare V=100 mc se va face din conducta existentă de aducțiune Șercaia-Hălmeag, printr-o conducta L=515 m, din PEHD, SDR 17, PN10, DN 110,

- aducțiunea apei din rezervorul V=100 m către rețeaua de distribuție din localitatea Hălmeag se va face printr-o conductă de aducțiune L=527 m din PEHD, SDR 17, PN10, DN 110, care se va conexa cu conducta existentă de aducțiune Șercaia-Hălmeag.

Cele 2 conducte vor fi montate paralel, la o distanță de minim 60 cm între ele. Pe aceste conducte se vor monta 2 cămine de vane și aerisire, câte unul pe fiecare conductă.

Rețeaua de distribuție:

Sursa de apă potabilă a lucrărilor de extindere din fiecare sat o reprezintă rețelele existente sau în curs de execuție.

Distribuția apei în satele Șercaia, Vad și Hălmeag se face  printr-o rețea de distribuție L= 6634,8 m, De = 50 ÷ 110 mm, executa din PEHD, care va asigura necesarul de apa pentru populație și intervenție în caz de incendiu.

Extinderile se vor realiza prin conectarea la rețelele existente și în curs de execuție și vor asigura și echilibrarea acestor rețele prin crearea de inele între străzile realizate.

- în satul Hălmeag

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 90, L=198,3 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 50, L=795 m

- construirea a 10 cămine din beton armat (3 cămine de vane și aerisire, 3 cămine de vane și golire și 4 cămine de vane), atât pe rețelele nou propuse cât și pe rețelele existente, pentru a realiza legătura la acestea. Legăturile la rețelele existente se vor realiza prin intermediul unor cămine de vane nou construite, astfel încât echiparea acestora să se poată realiza într-un mod facil, atât în timpul execuției cât și în timpul întreținerii

- realizarea branșamentelor la rețeaua propusă, doar în zonele de locuințe (35 branșamente în satul Hălmeag)

- realizarea a 7 de subtraversări, repartizate astfel:

- subtraversări prin foraj dirijat drumuri locale sat Hălmeag: 5 buc (L totală = 44,4 m)

- subtraversări prin foraj dirijat drum județean sat Hălmeag: 1 buc (L=6,5 m)

- subtraversări dispozitive de scurgere ape pluviale aferente drumurilor locale din satul Hălmeag (1 buc x ø600): L=3 m

| Rețele de distribuție - extindere |
| --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | DN (mm) |
| Hălmeag | Grajduri | 198.3 | 90 |
|  | Porumbacului | 154.1 | 50 |
|  | Oltului | 542.9 | 50 |
|  | Geckeny | 98 | 50 |
| TOTAL sat Hălmeag | 993.3 |  |

- în satul Șercaia

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 110, L=153,5 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 75, L=3213,7 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 63, L=175,5 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 50, L=297,5 m

- construirea a 15 cămine din beton armat în satul Șercaia (3 cămine de vane și aerisire, 5 cămine de vane și golire și 7 cămine de vane)

- realizarea branșamentelor la rețeaua propusă, doar în zonele de locuințe (30 branșamente în satul Șercaia)

- realizarea a 8 de subtraversări, repartizate astfel:

- subtraversări prin foraj dirijat drumuri locale sat Șercaia: 3 buc (L totală = 43,4 m)

- subtraversări prin foraj dirijat drum județean sat Șercaia și canal ANIF: 1 buc (L = 8,6 m)

- subtraversări prin foraj dirijat canale ANIF sat Șercaia: 2 buc (L totală = 15,1 m)

- subtraversări dispozitive de scurgere ape pluviale aferente drumurilor locale din satul Șercaia (2 buc x ø800): L=8 m

| Rețele de distribuție - extindere |
| --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | DN (mm) |
| Șercaia | Câmpului | 1318.2 | 75 |
|  | Nurcilor | 781.6 | 75 |
|  | Cimitirul Evanghelic | 636.9 | 75 |
|  | Scurtă | 50 | 50 |
|  | DJ 131P | 247.6 | 50 |
|  | Morii | 101.5 | 110 |
|  | Prelungirea Inului - tronson 1 | 145.5 | 63 |
|  | Prelungirea Inului - tronson 2 | 52 | 110 |
|  | Cimitirului - După Suri | 30 | 63 |
|  | Bisericii - Alexandru Ciurcu | 25 | 75 |
|  | Str. FN | 452 | 75 |
| TOTAL sat Șercaia | 3840.3 |  |

- în satul Vad

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 110, L=1284 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 75, L=79 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 63, L=281 m

- montare conductă PEHD, PN10, SDR 17, DN 50, L=157,2 m

- construirea a 14 cămine din beton armat în satul Vad (4 cămine de vane și aerisire, 4 cămine de vane și golire și 6 cămine de vane)

- realizarea branșamentelor la rețeaua propusă, doar în zonele de locuințe (115 branșamente în satul Vad)

- montarea a 7 hidranți Dn80 pe conductele Dn 110, în satul Vad, pe strada Prundului

- realizarea a 5 de subtraversări, repartizate astfel:

- subtraversări prin foraj dirijat drumuri locale sat Vad: 5 buc (L totală = 47,7 m)

| Rețele de distribuție - extindere |
| --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | DN (mm) |
| Vad | Prundului - tronson 1 | 578 | 110 |
|  | Prundului - tronson 2 | 680 | 110 |
|  | Prundului lateral 1 | 110.2 | 50 |
|  | Prundului lateral 2 | 47 | 50 |
|  | Peste Vale | 281 | 63 |
|  | Mică | 26 | 110 |
|  | Narciselor | 79 | 75 |
| TOTAL sat Vad | 1801.2 |  |

Conexiunile lucrărilor propuse cu rețelele existente:

| Rețele de distribuție - extindere |
| --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | Conexiune la rețeaua de pe strada | Diametru existent |
| Șercaia | Câmpului | 1318.2 | Ing. Alexandru Ciurcu | 75 |
|  |  |  | DJ 131P | 50 |
|  | Nurcilor | 781.6 | Pârâului | 63 |
|  |  |  | Cimitirul Evanghelic | 75 |
|  | Cimitirul Evanghelic | 636.9 | Nurcilor | 75 |
|  |  |  | Oltului | 75 |
|  | Scurtă | 50 | DN 73A | 110 |
|  | DJ 131P | 247.6 | Văii – tronson 1 | 50 |
|  |  |  | Văii – tronson 2 | 50 |
|  | Morii | 101.5 | DN 73A | 110 |
|  |  |  | Iazului | 90 |
|  | Prelungirea Inului - tronson 1 | 145.5 | Sub Suvarei | 63 |
|  |  |  | Inului | 63 |
|  | Prelungirea Inului - tronson 2 | 52 | Prelungirea Inului - existent | 63 |
|  |  |  | DN73A | 110 |
|  | Cimitirului - După Suri | 30 | Cimitirului | 50 |
|  |  |  | După Șuri | 63 |
|  | Bisericii - Alexandru Ciurcu | 25 | Bisericii | 63 |
|  |  |  | Alexandru Ciurcu | 75 |
|  | Str. FN | 452 | FN – existent | 75 |
|  |  |  | In Alei | 50 |
| TOTAL sat Șercaia | 3840.3 |  |  |

| Rețele de distribuție - extindere |
| --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | Conexiune la rețeaua de pe strada | Diametru existent |
| Hălmeag | Grajduri | 198.3 | DC 14 | 90 |
|  |  |  | DC 21A | 50 |
|  | Porumbacului | 154.1 | Cimitirul Românesc | 50 |
|  |  |  | Oltului | 50 |
|  | Oltului | 542.9 | Porumbacului | 50 |
|  |  |  | DJ 131P – ramura 1 | 50 |
|  |  |  | DJ 131P – ramura 2 | 63 |
|  | Geckeny | 98 | Geckeny – ramura 1 | 32 |
|  |  |  | Geckeny – ramura 2 | 50 |
|  |  |  | Geckeny – ramura 3 | 50 |
| TOTAL sat Hălmeag | 993.3 |  |  |

| Rețele de distribuție - extindere |  |
| --- | --- |
| Sat | Denumire strada | Lungime (m) | Conexiune la rețeaua de pe strada | Diametru existent |
| Vad | Prundului - tronson 1 | 578 | Principală (DN73A) | 75 |
|  |  |  | Prundului - tronson 2 | 110 |
|  | Prundului - tronson 2 | 680 | Mică | 110 |
|  |  |  | Narciselor (DC65A) | 63 |
|  | Prundului lateral 1 | 110.2 | Prundului - tronson 2 | 110 |
|  | Prundului lateral 2 | 47 | Prundului - tronson 2 | 110 |
|  | Peste Vale | 281 | Peste Vale - existent | 63 |
|  |  |  | Narciselor (DC65A) | 63 |
|  | Mică | 26 | Mică – existent | 110 |
|  |  |  | Mică - existent | 63 |
|  | Narciselor | 79 | Principală (DN73A) | 75 |
|  |  |  | Narciselor | 50 |
| TOTAL sat Vad | 1801.2 |  |  |

Organizarea de șantier:

Organizarea de santier se va realiza pe o zona clar delimitata, cu imprejmuire provizorie. Santierul nu se va desfasura in afara acestei zone.

In interiorul santierului/zonei imprejmuite se vor amplasa toate elementele necesare santierului: containere-baraci pentru birou/vestiar/depozitarea materialelor marunte, bancurile de lucru, utilaje, etc., platforma de depozitare deseuri si grupuri sanitare ecologice amplasate la distanta fata de sursa de apa, containere pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate de pe santier.

La iesirile din santier vor fi  prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public. Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – extindere rețea de distribuție apă in satul Vad;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) productia de deșeuri – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

AER: În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

APA:

- utilajele de execuție vor fi întreținute corespunzător, respectiv: spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese/ulei, alimentarea cu carburanți etc., se va realiza numai cu societăți autorizate;

- nu se vor crea depozite de carburanți sau uleiuri pe amplasament;

SOL și SUBSOL: există riscul producerii unor scurgeri accidentale de motorină și de uleiuri minerale de la mijloacele de transport. În acest caz, resturile de motorină și uleiuri vor fie neutralizate cu materiale absorbante, iar materialul colectat se va depozita în ambalaje din material plastic și vor fi livrate către o societate autorizată.

ZGOMOT și VIBRAȚII: -se vor limita traseele străbătute de către autovehiculele de transport utilaje şi materiale de construcţie;

-vor fi folosite utilajele de lucru conform cu volumul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate;

-se va urmări permanent buna funcţionare a utilajelor folosite;

-motoarele autovehiculelor vor fi oprite în situația în care acestea staționează o perioadă mai mare de timp în șantier.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

RADIAȚII: pe timpul execuției cât și pe perioada de funcționare a investiției, nu vor exista surse specifice de radiații aferente acestui proiect.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – titularul deține Notificare Asistență de Specialitate nr. 461/A/08.03.2023 emisă de DSPJ Brașov.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor

Terenul afectat de lucrari apartine domeniului public al Comunei Sercaia, sector intravilan și extravilan al satelor Sercaia, Vad și Hălmeag, conform certificat de urbanism nr. 34 din 08.12.2022, emis de UAT Șercaia.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – locuitorii din zonă;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate extindere rețea de apă potabilă in satul Vad;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului propus este amplasat partial in aria de protecție specială avifaunistică ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului;

- în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare, din cadrul procedurii de evaluare adecvata, conform Ord. nr. 19/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a rezultat ca proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra ariei de protecție specială avifaunistica ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului;

- pentru proiect a fost emis Avizul favorabil nr. 34/S.T.BV/08.05.2023 emis de administratorul ariei naturale protejate, respectiv ANANP-Serviciul Teritorial Brașov;

- conform memoriului de prezentare, realizarea proiectului nu relevă impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare a ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, conform punctului de vedere favorabil, nr. 13/S.T.BV/02.03.2023, emis de ANANP-Serviciul Teritorial Brașov;

- conform memoriului de prezentare, realizarea proiectului nu relevă impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare a ariei de protectie speciala avifaunistica  ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, conform punctului de vedere favorabil, nr. 16476/07.02.2023, emis de APM Brașov - Compartimentul C.F.M.;

- lucrările desfașurate conform datelor tehnice nu vor avea efecte negative semnificative asupra speciilor de pasari si a habitatelor de interes comunitar.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intra sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. 64/24.04.2023, emis de ABA Olt, SGA Brasov:

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP nr. 828/2019, Anexa 1.

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare si condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în acviferul freatic sau în cursuri de apã atât pe perioada executãrii construcţiei cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albia acestora.

- La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita autorizaţie de gospodarire a apelor modificatoare în baza unei documentaţii tehnice întocmitã conform normelor de conţinut prevãzute de Ordinul MAP  nr.  891/2019 de cãtre o firmã certificatã MAP.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile impuse in punctul de vedere favorabil, nr. 16476/07.02.2023, emis de APM Brașov - Compartimentul C.F.M.;

- Se vor respecta condițiile impuse in Avizul favorabil nr. 34/S.T.BV/08.05.2023 emis de administratorul ariei naturale protejate, respectiv ANANP Serviciul Teritorial Brașov;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Sercaia în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de demolare;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

25) In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale ( folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi molozul pana la transportul lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruța SAUCA                                                              Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                      ÎNTOCMIT:

Consilier Marius TEȘU                                                       Consilier Iulia ENE