DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ......din ............

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de COMUNA BRAN cu sediul in jud. Brașov, com. Bran, Piața I.G. Stoian, nr. 1, înregistrată la APM Brașov cu nr. 3009 din 06.03.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 5424/24,04,2023, NR. 5845/03.05.2023, NR. 6030/08.05.2023 și nr. 7064/25.05.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.05.2023, că proiectul „Modernizare sistem de iluminat public DN 73 com. Bran, jud. Brașov”, propus a se realiza in județul Brașov, com. Bran, satul Bran și satul Sohodol, str. DN 73( str. Ioan de Pușcariu, str. General Traian Moșoiu), km 106+480-110+280, conform C.U. nr. 36/21.02.2023 emis de Primaria Comunei Bran, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării revizuirii acordului cât și decizia etapei de încadrare revizuita;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situatia existenta:

Proiectul are ca tema reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat in Comuna Bran in vederea eficientizarii acestuia. Lucrarile se vor desfasura in intravilan, pe domeniu public, proprietate Primaria Comunei Bran.

Situația propusă:

Solutia propusa in cadrul acestui proiect, este in conformitate cu cerintele Beneficiarului si proiectul derulat de catre DEER Brasov de trecere in subteran a retelelor electrice situate pe DN73-zona administrativa a Comunei Bran.

Avand in vedere investitia derulata de catre DEER Brasov – trecerea in subteran a retelei de distributie energie electrica si dezafectarea retelei aeriene existente, in etapa actuala se ia in considerare ca scenariu analizat trecerea in subteran a retelei de iluminat din zona studiata si inlocuirea cu stalpi noi a stalpilor existenti care nu se incadreaza din punct de vedere estetic/urbanistic al zonei si sunt supradimensionati pentru utilizarea in cadrul sistemului de iluminat public dupa dezafectarea retelei aeriene din zona. Avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare, trama stradala nu se modifica, se recomanda utilizarea aparatelor de iluminat si a sistemului de telegestiune existent in zona studiata - 93 bucati (DN73 – zona administrativa a Comunei Bran).

Tronson 1 – km. 110+300 – km. 109+120

Pentru a asigura un iluminat corespunzator pe Tronsonul 1 al DN 73 (km. 110+300 – km. 109+120) se vor monta 30 stalpi metalici zincati de 8m inaltime (S1.1 – S1.30) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.9 x 0.9 x 1.00 m (lxlxh). Acesti stalpi se vor monta la distanta de cca. 40 m intre ei (conform plan anexat). Stalpii se vor monta la cca.1.0 distanta de la bordura situata la marginea carosabilului, conform plan anexat (IE1.1-1.4).

Pe stalpii nou montati S1.1 – S1.30, se vor reloca aparatele de iluminat existente care se vor demonta de pe stalpii de beton - aparate de iluminat cu surse LED, cate un corp pe fiecare stalp. Aparatele de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu dimensiuni confor calculelor luminotehnice.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului.

LES 0.4 kV pentru stalpii (S1.1 – S1.30) va avea lungimea totala de cca. 1180m. Aceasta va fi realizata in cablu subteran de tipul ACYABY 5x35 mmp. La subtraversarea cailor rutiere si in zonele de acces auto in curti sau parcari, cablul se va proteja in tub PVC-G d=110 mm. Dimensiunile santului in care se va poza cablul de alimentare electrica vor fi de 0,4m x 0,8m (lxH) in zonele de trotuar si spatiu verde, respectiv 0,5m x 1,1m in carosabil (la subtraversari). Traseul LES va fi corelat cu cel al DEER Brasov, iar in zonele unde acest lucru este posibil se va realiza un profil comun care va contine ambele retele.

Tronson 2 – km. 109+120 – km. 108+120

Pentru a asigura un iluminat corespunzator pe Tronsonul 2 al DN 73 (km. 109+120 – km. 108+120) se vor monta 30pl; stalpi metalici zincati de 8m inaltime (S2.1 – S2.30) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.9 x 0.9 x 1.00 m (lxlxh). Acesti stalpi se vor monta la distanta de cca. 40 m intre ei (conform plan anexat). Stalpii se vor monta la cca.1.0 distanta de la bordura situata la marginea carosabilului, conform plan anexat (IE2.1-2.4).

Pe stalpii nou montati S2.1 – S2.30, se vor reloca aparatele de iluminat existente care se vor demonta de pe stalpii de beton - aparate de iluminat cu surse LED, cate un corp pe fiecare stalp. Aparatele de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu dimensiuni confor calculelor luminotehnice.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului.

LES 0.4 kV pentru stalpii (S2.1 – S2.30) va avea lungimea totala de cca. 1100m. Aceasta va fi realizata in cablu subteran de tipul ACYABY 5x35 mmp. La subtraversarea cailor rutiere si in zonele de acces auto in curti sau parcari, cablul se va proteja in tub PVC-G d=110 mm. Dimensiunile santului in care se va poza cablul de alimentare electrica vor fi de 0,4m x 0,8m (lxH) in zonele de trotuar si spatiu verde, respectiv 0,5m x 1,1m in carosabil (la subtraversari). Traseul LES va fi corelat cu cel al DEER Brasov, iar in zonele unde acest lucru este posibil se va realiza un profil comun care va contine ambele retele.

Tronson 3 – km. 108+120 – km. 105+480

Pentru a asigura un iluminat corespunzator pe Tronsonul 3 al DN 73 (km. 108+120 – km. 105+480) se vor monta 48 stalpi metalici zincati de 8m inaltime (S3.1 – S2.48) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.9 x 0.9 x 1.00 m (lxlxh). Acesti stalpi se vor monta la distanta de cca. 40 m intre ei (conform plan anexat). Stalpii se vor monta la cca.1.0 distanta de la bordura situata la marginea carosabilului, conform plan anexat (IE3.1-3.5).

Pe stalpii nou montati S3.1 – S3.48, se vor reloca aparatele de iluminat existente care se vor demonta de pe stalpii de beton - aparate de iluminat cu surse LED, cate un corp pe fiecare stalp. Aparatele de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu dimensiuni confor calculelor luminotehnice.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului.

LES 0.4 kV pentru stalpii (S3.1 – S3.48) va avea lungimea totala de cca. 1785m. Aceasta va fi realizata in cablu subteran de tipul ACYABY 5x35 mmp. La subtraversarea cailor rutiere si in zonele de acces auto in curti sau parcari, cablul se va proteja in tub PVC-G d=110 mm. Dimensiunile santului in care se va poza cablul de alimentare electrica vor fi de 0,4m x 0,8m (lxH) in zonele de trotuar si spatiu verde, respectiv 0,5m x 1,1m in carosabil (la subtraversari). Traseul LES va fi corelat cu cel al DEER Brasov, iar in zonele unde acest lucru este posibil se va realiza un profil comun care va contine ambele retele.

Modernizarea sistemului de iluminat se va realiza prin monatare de stalpi de iluminat, brate de sustinere, corpuri de iluminat si retea nou LES 0,4kV.

Aparatele de iluminat sunt in numar de 93 buc si vor fi echipate cu surse LED si sistem de telegestiune.

ORGANIZARE DE SANTIER:

Nu sunt necesare lucrari aferente organizarii santierului

Nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti, nefiind necesara utilizarea unor substante chimice si nici a unor utiliaje care ar putea genera noxe.

Lucrări  de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii – nu sunt disponibile

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale – executantul va desemna o persoana responsabila astfel incat acesta sa monitorizeze si sa actionize in consecinta in cazul unor poluari accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; -  nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. In zona de extindere suprafata pe care se realizeaza profilul de sant este realizata din pamant . Dupa terminarea lucrarilor de executie propriuzisa a sistemului de iluminat terenul va fi adus la starea initiala prin grija DEER Brasov ( atat trotuarele, strada, cat si spatiul verde prin plantarea de gazon pe spatiul verde afectat de sapatura ) .

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Deseurile rezultate in timpul realizarii proiectului sunt urmatoarele:

- 02 01 10 deseuri de metal – 0 kg

- 17 04 11 deseuri din cabluri – 250 kg

- 19 12 01 deseuri din hartie si carton – 186 kg

- 19 12 04 deseuri din materiale plastice – 100 kg

- 19 12 03 deseuri neferoase – 0 kg

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prevenirea producerii de deseuri s-a realizat prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Astfel la stabilirea solutiei tehnice am tinut cont de utilizarea unor echipamente cu durata de viata mare  care sa nu necesite o inlocuire prea rapida si utilizarea unor material in cadrul echipamentelor care sa permita o reutilizare a acestora ( stalpi, console metalice, etc.)

- planul de gestionare a deșeurilor:  Deşeurile menajere rezultate din santier se vor depozita în europubele de gunoi intr-un spatiu amenajat, cu acces direct din drum, care vor fi ridicate, conform contractului, de către o unitate de salubritate urbană. Europubelele vor fi pe categorii hartie , plastic , sticla si alte resturi / materiale menajere. Toate aceste materiale vor fi depozitate pe categorii si in  baza unui contract cu o firma autorizata in acest domeniu se vor preda catre aceasta.

e) poluarea și alte efecte negative:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: organizarea de santier-toalete ecologice;  stationarea utilajelor si mijloacelor de transport materiale- scapari accidentale de carburanti

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:  toaleta e ologica este vidanjata ritmic prin societate autorizata si specializata in acst scop; utilajele si mijloacele auto sunt stationate

Nu sunt afectate stabilitatea si functionalitatea apelor de suprafata. Se interzice deversarea de catre constructor, in apele de suprafata a substantelor periculoase, precum si a deseurilor inerente rezultate.

De asemenea, vom avea in vedere sa nu se utilizeze utilaje care sa prezinte pierderi de ulei, lichid de racier sau alte elemente care ar putea ajunge in panza freatica.

Totodata, mentionam  ca fluxul tehnologic nu necesita utilizarea altor elemente lichide, gen degresanti sau alte solutii chimice.

- protecția aerului:

Prin activitatea desfasurata in vederea realizarii lucrarilor nu exista operatii care ar putea influenta calitatea aerului si nici elementele ce compun instalatia de iluminat, in timpul functionarii acestora nu influenteaza calitatea aerului.

Vom avea in vedere ca utilajele care ajung in zona santierului sa nu fie generatoare de noxe, ba mai mult in situatia in care vom constata ca in momentul executarii sapaturilor necesare plantarii stalpilor si pozarii cablului, din cauza unui sol foarte uscat se genereaza praf, solul respectiv se va umezii.

În perioada de realizare a lucrarilor, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile în vederea limitării generării de praf, de către prestatorul lucrărilor  care va avea în vedere ca utilajele și mijloacele de transport utilizate să fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 și STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014, actualizat în 2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu precădere respectarea distanțelor de protecție față de zonele de locuințe.

- protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; operatiunile executate in cadrul acestui proiect se desfasoara la max 0.8 m adancime lucru care nu prezinta un risc raportat la o eventuala contaminare a panzei freatice.

Vom avea in vedere ca atat utilajele cat si personalul de executie sa nu ajunga decat in zona strict necesara executiei si astfel se va elimina orice deterioreare a suprafetei solului in afara de zona destinata amplasarii noii instalatii.

Operatia de fixare (betonare) stalpi se va efectua doar cu ajutorul autobetonierelor   specializate in acest domeniu si nu vom permite deversarea beonului sau apei rezultate in  urma curatirii in teren.

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren. Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, vopsele, diluanti, etc.)

Delimitarea intre zona verde si parcare si pietonal  se va face cu borduri pentru a nu impidica diferite scurgeri catre spatiile verzi.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, etc).

Constructorul va detine si utiliza rezervoare/recipienti etansi pentru depozitarea temporară a materialelor si substantelor periculoase.

- protecția împotriva radiațiilor:

Pe timpul execuției cât și în timpul exploatării canalizării pluviale, nu vor exista surse specifice de radiații aferente acestui proiect. Efectele potențiale provocate de radiații pot fi considerate în acest caz nesemnificative.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor

Regimul juridic: terenuri situate pe teritoriul administrativ al Comunei Bran – intravilan, conform P.U.G Bran aprobat in 1999.

Regimul economic:

Folosinta actuala trotuare(drum national).

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

-	proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 si nu intra sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru proiect a fost emisă adresa nr. 10853/ C.T. 243/14.12.2022 emisă de SGA Brsov.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Sacele în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de demolare;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG nr.1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

25) In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi molozul pana la transportul lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

p. ȘEF SERVICIU  A.A.A.,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                    Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                        ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                           Consilier Iulia ENE