# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  59  din 25.05.2018

REVIZUITA IN DATA DE 10.12.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  cu sediul în Municipiul Bucureşti, sector 5, D-dul Regina Elisabeta, nr. 47 pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si Henri Coanda din Municipiul Bucuresti” amplasat in Municipiul Bucuresti, înregistrată la APM Bucuresti cu nr. 11656/04.05.2018 si a cererii de revizuire nr. 23055/28.11.2018 în baza:

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private,  cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/76/84/1284/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Bucureşti decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.05.2018 si 29.11.2018, că proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si Henri Coanda din Municipiul Bucuresti”, propus a fi amplasat în Municipiul Bucureşti nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a). Proiectul se încadreaza în prevederile  H.G. nr. 445/2009, anexa nr.2, pct 10 b) si pct.13 a);

b).Caracteristicile proiectului:

b.1. Descrierea si marimea proiectului :

Obiectivul proiectului il reprezinta extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si reconfigurarea sistemului de apa uzata din aria de proiect.

### Lucrari propuse in sistemul de alimentarea cu apa

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentare cu apa potabila zona Ghidigeni |
| 1 | Reabilitare si impermeabilizare apeducte existente | m | 3,300 |
| 2 | Conducte noi de distributie apa | m | 1,030 |
| Alimentare cu apa potabila Cartier Henri Coanda – Lotul 1- reglementata prin Decizia etapei de incadrare nr.59/04.05.2015 |
| 1 | Artere noi de alimentare cu apa | m | 3,082.7 |
| 2 | Conducte noi de distributie | m | 9,961.5 |
| 3 | Statii noi de pompare (tip Booster) | unit. | 1 |
| Alimentare cu apa potabila Cartier Henri Coanda – Lotul 2 - reglementata prin Decizia etapei de incadrare nr.148/31.08.2016 |
| 1 | Conducte de legatura la reteaua din Lotul 1 | m | 115.83 |
| 2 | Conducte noi de distributie | m | 9,725.52 |

### Lucrari propuse in sistemul de colectare apa uzata

| Nr. crt. | Lucrari de investitie proiectate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Retea canalizare zona Ghidigeni |
| 1 | Conducte noi de canalizare (sistem unitar) | m | 1,143 |
| Retea canalizare Cartier Henri Coanda – Lotul 1- reglementata prin Decizia etapei de incadrare nr.59/04.05.2015 |
| 1 | Conducte noi canalizare menajera | m | 8,834 |
| 2 | Conducte noi canalizare meteorica | m | 8,942 |
| 3 | Colector de legatura la reteaua de canalizare din mun. Bucuresti | m | 2,029.6 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 1 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 10 |
| 6 | Bazine de retentie apa meteorica | unit x mc | 2 x 4,680 |
| 7 | Statii de pompare apa meteorica | unit. | 2 |
| 8 | Conducte noi refulare apa meteorica (solutii temporare si definitive) | m | 850 |
| Retea canalizare Cartier Henri Coanda – Lotul 2- reglementata prin Decizia etapei de incadrare nr.148/31.08.2016 |
| 1 | Conducte de legatura canalizare menajera la Lotul 1 | m | 125.1 |
| 2 | Conducte noi canalizare menajera | m | 8,253.53 |
| 3 | Conducte noi canalizare meteorica | m | 10,052.2 |
| 4 | Statii noi de pompare apa uzata | unit. | 1 |
| 5 | Conducte noi refulare apa uzata | m | 1,114 |
| 6 | Bazine de retentie apa meteorica | unit x mc | 1 x 2,782 1 x 1,153 |
| 7 | Separatoare de hidrocarburi | unit x l/s | 1 x 350 1 x 650 |
| 8 | Conducte de descarcare apa meteorica in emisar | m | 1,147 |
| Retea canalizare zona Oltenitei |
| 1 | Colector canalizare nou | m | 1,683 |
| 2 | Extinderi retele de canalizare | m | 1,091 |
| Retea canalizare zona Cheile Turzii |
| 1 | Colector canalizare nou | m | 3,469 |
| 2 | Extinderi retele de canalizare | m | 272 |
| 3 | Statii noi de pompare (exploatare si mentenanta) | unit. | 1 |
| 4 | Conducte noi refulare | m | 35 |

b.2.Eventualele taieri de arbori se vor face cu acordul si in conditiile stabilite de primaria Municipiului Bucuresti- Directia de mediu;

b.3. Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

b.4. Utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

b.5. Productia de deseuri - in perioada lucrarilor de executie rezulta deseuri  specifice activitatii de construire; nu sunt identificate deseuri potential periculoase pentru mediu;

b.6. Emisii poluate, inclusive zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada lucrarilor de executie şi vor fi in limite admisibile;

b.7. Riscul de accident, tinându-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: redus .

c). Localizarea proiectului:

-utilizarea existentă a terenului: functiune mixta (comert, servicii, locuinte);

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

Proiectul nu intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.Conditiile de realizare a proiectului:

Investitia si organizarea de santier se vor realiza in conditiile impuse prin certificatele

de urbanism nr. 154R/1609 din 12.03.2018, 160R/1608 din 23.03.2018 emise de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Decizia etapei de incadrare nr.59/04.05.2015 emisa de A.P.M. Bucuresti, Decizia etapei de incadrare nr.148/31.08.2016 emisa de A.P.M. Ilfov si prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în certificatele de urbanism.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de dezafectare si

functionare a obiectivului, prin respectarea masurilor pentru:

Protectia calitatii apelor:

- Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in reţeaua de canalizare orăşenească nu vor depăşi valorile prevăzute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA -002/2002-Anexa nr. 2 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

- Se interzice descarcarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea oraseneasca.

Protectia aerului:

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile H.G. 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă.

- Se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate.

- Deplasarea utilajelor se va face doar pe căi de rulare din beton concasat sau balast pentru a reduce concentrațiile de pulberi antrenate în atmosferă.

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf.

-  Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată.

-  Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87.

Protecţia solului şi subsolului:

- Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular.

-  Pământul excavat va fi depozitat numai în spatiile delimitate pentru activităti de excavare, depozitare si sortare.

-  Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

-  Se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

Protecţia aşezărilor umane:

- Se va stabili un grafic de execuţie a lucrărilor, inclusiv organizarea de şantier care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă.

- Programul de lucru se va adopta astfel încât sa afecteze cât mai puţin populaţia rezidentă.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces.

- Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

Gospodărirea deşeurilor:

- Deşeurile se vor depozita numai în spaţiu special amenajat; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol.

- Deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de construcţie cât şi pe perioada de exploatare, se vor colecta în pubele acoperite sau containere semiingropate, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi evacuate prin unităţi prestatoare de servicii de salubrizare.

- Titularul va notifica la APM-Bucureşti finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei de incadrare, care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010, inclusiv în cazul în care modificările survin în urma obţinerii avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism.

Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti aprobate prin HCGMB nr.120/2010;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela Aldea

p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Elena Garban

INTOCMIT,

Ing. Andrei Stroian