DECIZIEA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

NR. 7 din 09.02.2016.

Ca urmare a solicitării depuse de  SC GLASS CORP SA  cu sediul in localitatea Buzau,  str. AL. Industriilor, nr. 1 bis, judetul Buzau,  pentru proiectul „Montare rezervor pentru motorina cu capacitatea de 5 mc ”, situat in municipiul Buzau, str. AL. Industriilor, nr. 1 bis, judetul Buzau,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 13003 din data 22.12.2015.

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi a adresei nr. 70/DCPR/ 14.02.2011 emisa de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.01.2016 că proiectul „Montare rezervor pentru motorina cu capacitatea de 5 mc ”, situat in municipiul Buzau, str. AL. Industriilor, nr. 1 bis, judetul Buzau.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct.13, lit.a;  ;

Justificarea prezentei decizii: DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE-  Montarea unui rezervor de motorina orizontal, suprateran cu capacitatea de 5 mc. Este prevazut cu cupa de retentie si va fi montat pe o platforma betonata intr-o incinta inchisa confectionata  din zidarie din caramida pe amplasamentul SC GLASSCORP SA.

Total suprafață desfasurată: 52.390,16 mp

- Descrierea sumara a priectului

Caracteristici tehnice:

-lungimea trunchiului 2.020 mm, lungime totala 2.400 mm, diametrul 1800 mm,

- capacitate geometrica: 5.731 litri

-dimensiuni limita: 2400 x 2100 x 2500 mm

-bazinul rezervorului este realizat din tabla de otel EN 10025/2004 cu grosimea de 3 mm, cu suprafata pretratata cu doua straturi de grund epoxidic si vopsita ulterior cu doua straturi de finisaj lucios poliuretanic bicomponent, de culoare RAL 6018, dupa un tratament de fosfatare;

-gura de vizitare cu diametru de 400 mm cu suruburi si garniture, trepte de acces la gura de vizitare

-cuplare rapida de 3 toli, inchidere cu valva omologata, limitatoare de incarcare la 90%

-rasuflatoare cu plasa antiflacara de 1 ½ toli;

-deschidere pe fund pentru eventuale operatii periodice de curatare prevazuta cu capac de siguranta;

-tub de aspiratie ridicat pentru a permite decantarea motorinei prevazuta cu valve cu sens unic cu filtru;

-impamantare;

-debitmetru mechanic;

-indicator de nivel extern;

-cuva metalica de retentie cu capacitate utila de circa 3.060 litri, cu dimensiunile 2.100 x 2.750 x 530 mm (LxPxH) cu robinet pentru drenajul apei de ploaie, sistem de ancorare al rezervorului si legaturi pentru impamantare.

B. Incinta in care se va instala rezervorul suprateran cu capacitatea de 5 mc este amenajata astfel: fundatie de beton cu dimensiunile: 3700 x 3700 mm si adancimea de 1150 mm, patru stalpi de beton, pereti de zidarie cu inaltimea de 3000 mm si grosime de 200 mm, acoperis format din doua placi beton cu grosimea de 100 mm.

5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

APA – alimentarea cu apă  se face din reteaua existenta.

CANALIZARE – retea proprie de incinta, cu separator de grasimi si stocare in reteaua de canalizare. Apele pluviale vor fi evacuate pe spatiile verzi din incinta.

Energie electrica :

-energia electrica pentru alimentarea utilajelor utilizate la lucrarile de montaj si constructii se preia din reteaua interna de alimentare cu curent electric ;

- energia electrica pentru iluminatul incintei in care se afla rezervorul de motorina : atat intrerupatorul cat si mijlocul de iluminat vor fi de tip antiex.

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul se va realiza  într-o zona industriala existenta.

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect se vor colecta şi se vor transporta în locuri amenajate şi vor fi preluate de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se realizează investiția este domeniu privat .

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b)zonele costiere : nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat în zonă industriala, dar poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă .

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a)  extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b)  natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- amplasamentul proiectului se află la distanta fata de cel mai apropiat sit comunitar, situri desemnate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii  solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Apele uzate   vor fi colectate în reteaua de canalizare dupa o preepurare .

9. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

10. Solicitantul este obligat ca la finalizarea investiţiei să notifice APM Buzău şi GNM-CJ Buzău şi să solicite  reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului(obţinerea Autorizaţiei de mediu)

11. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/88 coraborat cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul

României;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

Ionuţ Sorin APOSTU                                   biolog  Mirela MARIN

Întocmit,

ing.Amalia Consuela NEAGU

';. .'

. ..