PROIECT - DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

AFISAT ÎN  07.11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LARMAR BM GAS SRL cu sediul în oraş Pătârlagele, strada N.Bălcescu, nr.85, bloc B 13, ap.5, judeţul Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12548 din data 30.10.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.11.2017 că proiectul ,, Amplasare staţie mixtă distribuţie carburanţi (container mobil benzină/motorină + GPL)’’ propus a fi amplasat în comuna Chiojdu, T 78, p 2498, nr.cad.21300, judeţul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

- proiectul prevede realizarea unei staţii de distribuţie carburanţi (benzină, motorină şi GPL) pe un teren în suprafaţă totală de 2670 mp situat în comuna Chiojdu, T 78, p 2498, nr.cad.21300, judeţul Buzău conform contractului de concesiune  nr.2023 din 28.04.2017 încheiat cu Primăria Comunei Chiojdu. Suprafaţa de teren va  avea următoarele zone funcţionale:

- Zonă construcţii propuse – 70 mp;

- Zonă spaţii verzi – 1320 mp;

- Zonă circulaţii carosabile, platforme parcare, platformă depozitare selectivă a deşeurilor, dale din beton – 1280 mp

Lucrările propuse vor consta în:

- cabină operator – construcţie metalică demontabilă provizorie;

- construire staţie PECO ce va cuprinde :

- 1 pompă multiprodus cu recuperare vapori cu 2 feţe prevăzută cu 8 furtune;

- gură de descărcare produse petroliere

- 1 rezervor metalic suprateran tip container bicompartimentat cu pereţi dubli , amplasat pe platformă din dale din beton armat, dotat cu sistem automat de măsurare la umplere şi control avarie având capacitatea totală de  30 000 l, împărţit în 2 compartimente (motorină 20 000 l  şi benzină  10 000 l );

- Skid GPL auto cu capacitatea de 5000 l volum apă, amplasat suprateran pe o platformă betonată;

- copertină metalică ce protejează peronul cu pompele multiprodus de distribuţie carburanţi;

- copertină policarbonat pentru SKID –ul GPL;

- copertină policarbonat pentru cabina operator;

Utilităţi:

Alimentarea cu apă a staţiei se va realiza prin branşament la reţeaua comunală .

Evacuare ape uzate: apele uzate menajere vor fi evacuate prin bransament în reţeaua comunală de canalizare; apele pluviale vor fi colectate prin rigole şi evacuate în reteaua comunală de canalizare după ce în prealabil au fost preepurate în separatorul de hidrocarburi;

Energie electrică: branşament la reţeaua electrică existentă în zonă

Energie termică: încălzirea  cabinei operatorului se va realiza electric

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: în faza de organizare de şantier, alimentarea cu apă în scop potabil şi menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării. Deşeurile provenite din desfăşurarea activităţii vor fi colectate selectiv în spaţii special destinate şi se vor preda societăţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării lor. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori autorizaţi, pe bază de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) .

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: amplasamentul prevăzut pentru realizarea proiectului este în comuna Chiojdu, T 78, p 2498, nr.cad.21300, judeţul Buzău conform contractului de concesiune  nr.2023 din 28.04.2017 încheiat cu Primăria Comunei Chiojdu;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi

faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu

modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află la distanţă de zona locuită şi va avea efect benefic asupra populaţiei  prin  dezvoltarea serviciilor pentru populaţie; în perioada de construcţie, proiectul nu are impact asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei; la documentaţie exista depus actul de reglemntare emis de DSP Buzău.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observaţii din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primaria Comunei Chiojdu) si publicate in presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentaţiei, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, avizului DSP nr.5386 din 31.08.2017, avizului COV nr.2317 din 20.10.2017, avizului GA 154 din 24.10.2017, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii:

- în zona amplasamentului proiectului nu există arii naturale protejate sau de interes comunitar sau zone cu regim special de protecţie;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, termice, etc.).

- Titularul proiectului are obligaţia respectarii prevederilor  Avizului de Gospodărire a Apelor nr.154 din 24.10.2017 emis de ABA BUZĂU- IALOMIŢA.

- Titularul proiectului are obligatia respectarii prevederilor  Notificării nr.5386 din 31.08.2017 emisă de DSP Buzau;

- Titularul proiectului are obligatia respectării prevederilor avizului COV nr.2317 din 20.10.2017

- Titularul proiectului are obligatia respectarii prevederilor  impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

### -H.G nr. 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La finalizarea proiectului titularul are obligaţia solicitării şi obţinerii Autorizaţiei de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

ing. Elena BADII                                                                geograf Mădălina Elena ION