PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 03.09.2019

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. VELROM S.R.L., cu sediul social în mun. Târgoviște, str. Laminorului, nr. 56 A, jud. Dâmbovița, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10512 din 17.07.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.09.2019, că proiectul ,, Construire fabrică de pâine, împrejmuire și anexe funcționale cu lanț alimentar integrat în municipiul Buzău în cadrul societății Velrom S.R.L.” propus a fi amplasat în mun. Buzău, str. Șos. Brăilei, nr. 15, jud. Buzău,

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă;

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Prin implementarea proiectului “Investitie initiala pe schema GBER (4.2) privind construire fabrica de paine, imprejmuire si anexe functionale, cu lant alimentar integrat, in Municipiul Buzau, in cadrul societatii VELROM S.R.L.” se doreste construirea unei Fabrici de panificatie, de la zero, cu toate anexele functionale si cu toate echipamentele necesare. Lantul alimentar integrat va avea urmatoarele verigi: colectare materie prima, depozitare materie prima, procesare si comercializare. Comercializarea se va face atat direct cat si prin intermediul a cel mult un intermediar.

In acest sens, principalele investitii necesare sunt:

- 1 Linie automata de paine franzela, pentru procesare;

- tot in cadrul etapei de procesare este necesara racirea painii intr-o instalatie automata, in vederea felierii si ambalarii, fiind necesara o spira racire paine;

- procesarea continua cu operatiile de feliere si ambalare in flux continuu; acestea presupun achizitia unui grup de feliere ambalare paine.

- mijloc de transport specializat pentru aprovizionarea (colectare) cu materie prima, faina, adica a unei autocisterne cu remorca cisterna pentru transport paine;

- depozitarea, transportul si dozarea fainii, apei si maielelor lichide presupune achizitia unei instalatii automate;

- evidenta clara si gestiunea dozarii materiei prime, adica a fainurilor;

- mijloace de trasport specializate – autoizoterme – pentru comercializarea (distributia si vanzarea) produselor de panificatie prin intermediul a cel mult un intermediar;

- pentru asigurarea necesarului de aer comprimat la echipamentele ce se vor achizitiona prin proiect se impune achizitionarea a doua compresoare de aer comprimat;

- pentru comercializarea directa a painii franzele se impune achizitia unei rulote alimentare vanzare produse de panificatie.

Suprafata construita pentru investiatia propusa a se realiza, se materializeaza astfel;

- Suprafata propusa spre construire 2.669,73 m2 din care:

- Suprafata destinata platformelor și alei betonate 4.137,28 m2.

- Suprafata destinata spatiilor verzi  si parcarilor 1.206,99 m2.

- Suprafata terenului din proprietate 8.014 m2  intr-o forma poligonala

- Lungime imprejmuire 343,35 ml;

Forme fizice ale proiectului :

Construcția C1 - Fabrica de pâine și patiserie:

Date privind construcţia:

- Nivel de înălţime		: P+1E

- Lungimea construcţiei		: 73,54 m

- Lăţimea construcţiei		: 28,72 m

- Înălţimea la cornişă/streaşină		: +13,12 m (de la cota ±0,00)

- Înălţimea maximă a construcţiei	: +14,10 m (de la cota ±0,00)

- Suprafaţa construită			: 2.112,86 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată	: 3.900,85 m2

Construcția C2 - Magazia materii prime și auxiliare:

Date privind construcţia:

- Nivel de înălţime		: P

- Lungimea construcţiei		: 11,26 m

- Lăţimea construcţiei		:   7,18 m

- Înălţimea la cornişă/streaşină		: +6,10 m (de la cota ±0,00)

- Înălţimea maximă a construcţiei	: +6,73 m (de la cota ±0,00)

- Suprafaţa construită			: 80,85 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată	: 80,85 m2

Construcția C3 - Stația hidrofor și rezerva de apă.

- Suprafaţa construită Stație hidrofor			: 53,40 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată Stație hidrofor	: 53,40 m2

- Suprafaţa construită Rezervă apă			: 59,40 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată Rezervă apă		: 59,40 m2

Construcția C4 - Cabina poartă.

- Nivel de înălţime			: P

- Dimensiuni maxime în plan		: 3,50 x 3,50 m

- Înălţimea la cornişă/streaşină		: +3,15 m (de la C.T.A.)

- Înălţimea maximă a construcţiei	: +2,45 m (de la C.T.A.)

- Suprafaţa construită			: 12,25 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată	: 12,25 m2

Construcția C5 -  Sistem de cântărire a mijloacelor rutiere:

Este compus dintr-un utilaj amplasat pe o fundație din b.a. accesul pe utilaj se realizează prin intermediul unei rampe din b.a.

Construcția C6 -  Platforma silozuri făină:

Platforma pentru 3 silozuri exterioare din inox sau poliester va fi constituită pe fundaţii din beton turnat monolit.

Construcția C7 - Platforma Spiră răcire pâine

- Dimensiuni maxime în plan					: 8,10 x 22,31 m

- Suprafaţa construită						: 115,91 m2

- Suprafaţa utilizabilă (inclusiv platformă neacoperită)	: 164,31 m2

- Înălţimea la cornişă/streaşină					: +8,24 m (de la C.T.A.)

- Înălţimea maximă a construcţiei (coamă)			: +9,15 m (de la C.T.A.)

Construcția C8 – Foraj puț apă

Construcția C9 - Postul de transformare

- Dimensiuni maxime în plan					: app. 7,70 x 2,65 m

- Suprafaţa construită Post transformare			: app. 20,41 m2

- Suprafaţa construită desfăşurată Stație Post transformare	: app. 20,41 m2

Grupul electrogen se va instala în exterior pe platformă betonată și cu împrejmuire de protecţie.

Rulota alimentară va fi amplasată atât în târgurile săptămânale organizate în judeţul Buzău, cât şi în curtea Punctului de Lucru de pe Șoseaua Brăilei nr. 15, în restul timpului.

Profilul si capacitatile:

- Fabrică de pâine

Obiectul principal, Fabrica de pâine, va fi dezvoltat pe o structură parter + 1 etaj ce va conține și o supantă.

Parterul va adăposti depozitele și rampele (sasuri prevăzute cu burdufuri de etanșeizare) de livrare produse finite, activitatea de feliere, răcire și ambalare, depozitul de ambalaje, linia de primire, spălare și depozitare navete. Tot aici sunt organizate activitățile de depozitare produse congelate, decongelate și ambalare.

Au fost prevăzute două zone administrative. Prima este destinată logisticii și distribuției (personal direct productiv), iar a doua este destinată administrării societății.

Accesul personalului productiv în spațiile de producție și depozitare, atât la parter cât și la etaj se va face prin intermediul unor filtre ce vor avea în alcătuire vestiare, dușuri și grupuri sanitare. Sistemele de control acces instalate au rolul de a limita accesul persoanelor neautorizate.

Parterul va fi completat cu o sală de mese, o încăpere pentru arhivă și scara de acces la etaj și un lift de materiale. Tot la parter vor fi amplasate spații pentru utilități (Tablou electric general – TEG, Centrala termică).

Transportul materialelor și a produselor finite spre și dinspre parter se va face prin intermediul unui lift specializat și a unor tobogane.

Etajul cota +4,85 este destinat amplasării utilajelor pentru producția de panificație.

Spațiul interior este completat cu magazia de drojdie, un grup sanitar și scara de acces spre supantă (etaj cota +9,85). Platforma exterioară este destinată amplasării Cabinei compresoare și a echipamentelor sistemelor de ventilație (CTA și chilere).

Etajul cota +9,85 (supanta) este amenajat pe lungimea a două travee și va cuprinde spații tehnice destinate producției și verificării calității producției. Tot aici se vor organiza depozitul de materiale de zi, o sală de mese, un grup sanitar și scara de acces spre supanta care va cuprinde două birouri, un depozit de materiale pentru curățenie și un laborator.

Arhitectura construcției este specifică construcțiilor industriale, organizarea spațiilor fiind în concordanță cu fluxurile tehnologice impuse. Anvelopa construcției va fi alcătuită din panouri metalice termoizolante cu miez rigid din poliuretan cu grosimea 70 mm susținute de o structură metalică secundară mascată la interior cu panouri metalice cu grosimea de 50 mm. Compartimentările interioare se vor realiza de asemeni din panouri metalice termoizolante cu grosimea de 50 mm.

Accesul în fabrică se va face prin intermediul unor platforme de acces dispuse pe fațadele laterale ale fabricii. Accesele pietonale în clădire se realizează prin intermediul unor platforme de beton armat prevăzute cu scări de beton armat. Ușile pentru încărcare și descărcare sunt prevăzute cu burdufuri de etanșare și platforme de egalizare. La cota +4,85, este prevăzută o platformă metalică pentru introducerea utilajelor. Pentru accesul pietonal pe această platformă este prevăzută o scară metalică circulară exterioară.

Finisajele interioare vor fi în concordanță cu necesitățile funcționale ale încăperilor: pardoseli din ciment elicopterizat, covor PVC și parchet laminat, lambriuri din covor PVC la pereți, tavane suspendate din panouri ghips carton. Tavanele încăperilor destinate spațiilor administrative, cât și a vestiarelor și grupurilor sanitare se vor executa din panouri de tavan suspendat care va masca instalațiile de ventilație. La exterior, pereții se vor finisa de producătorul panourilor metalice termoizolante, finisajele constând în vopsitorii în câmp electrostatic, culoare RAL1015.

Termoizolația spațiilor interioare se va asigura prin folosirea panourilor metalice termoizolante cu miez rigid din poliuretan pentru realizarea pereților cât și a acoperișului. De asemenea, pentru realizarea unei termoizolații eficiente a fabricii, soclul construcției se va placa cu polistiren extrudat și se va montata un strat de 5 cm polistiren extrudat sub placa de pardoseală a parterului. Izolația hidrofugă a terasei de peste parter se va realiza din folie lichidă impermeabilă din elastomeri protejată cu o șapă din beton cu grosimea de 5 cm.

Cota terenului amenajat este -0,80 m față de cota ±0,00 m a construcției – pardoselile finite de la parter.

Structura de rezistență este se va organiza pe o tramă alcătuită din 12 travee x 6,0 m, 2 deschideri x 10,0 m și o deschidere x 8,0 m și va fi alcătuită din fundații din beton prefabricate, cadre din beton armat prefabricate la parter și cadre din lemn lamelat încleiat la etaj. Închiderile exterioare vor fi din panouri metalice termoizolante susținute de o structură metalică secundară independentă. Panourile termoizolante ale acoperișului vor fi susținute de sistemul de grinzi și pane din lemn lamelat încleiat. Casa scării se va executa din zidărie de cărămidă pe fundații din beton slab armat, turnate monolit; de asemenea, rampele de încărcare-descărcare și soclul vor avea fundații turnate monolit.

Sunt prevăzute dotările PSI legale (stingătoare incendiu).

Clădirea va fi echipată cu instalații utilitare și tehnologice (apă rece potabilă, răcită, dedurizată, caldă, abur și recuperare condens, aer comprimat, energie electrică iluminat, prize și forță, canalizare, gaze naturale, ventilare și climatizare).

Circuitele electrice exterioare se vor realiza cu cabluri electrice în construcție armată, cu conductoare de cupru, tip CYABY, montate îngropat în șanț pe pat de nisip, între firida de branșament din Postul trafo și Tabloul electric general (TEG) și între TEG/TE-CV și Grupul electrogen, respectiv TE-CV și consumatori.

Distribuția energiei electrice și alimentarea tablourilor secundare – Punctul central al distribuției energiei electrice către consumatorii obiectivului este situat în încăperea Tabloului electric general – spațiul P-29 de la parterul Fabricii de pâine. În această încăpere vor fi amplasate Tabloul electric General TEG, Tabloul electric consumatori vitali TE-CV și tabloul electric iluminat, prize, forță pentru parter TE-LPF1. TE-CV are dublă alimentare din TEG și din Grupul electrogen și, la rândul lui, alimentează consumatorii cu rol de securitate din întreg obiectivul. Din TEG sunt alimentate tablourile electrice ale utilajelor tehnologice (TE-LP1, TE-SP1, TE-IF, TE-LPP) și tabloul electric din Centrala Termică TE-CT prin cabluri NYCWY/NYY și tablourile electrice iluminat, prize, forță pe nivele (TE-LPF1, TE-LPF2, TE-LPF3) prin cabluri CYYF. Toate cablurile electrice se vor monta pe paturi de cabluri din tablă zincată perforată, montate suspendat.

Compensarea factorului de putere – Pentru compensarea factorului de putere, s-a prevăzut o baterie de condensatoare în trepte, montată în dulap metalic în încăperea Tabloului electric general – spațiul P-29 de la parterul Fabricii de pâine. Bateria va fi racordată la barele TEG. Bateria de condensatoare va fi legată la priză de pământ cu un racord individual. Pentru măsurarea energiei reactive s-a prevăzut un contor de energie reactivă.

Instalații electrice de iluminat – Iluminatul interior va fi integral cu corpuri de iluminat cu LED. În încăperile de producție și depozitare, corpurile cu protecție la praf și umezeală, cu dispersor, montate aparent vor avea gradul de protecție IP65. În încăperile administrative și în spațiile ”sociale” prevăzute cu tavane false casetate, corpurile vor fi încastrate în structura tavanului, gradul de protecție fiind IP 44. În grupurile sanitare, corpurile tip aplică se vor amplasa pe perete, gradul de protecție fiind IP 45. Deasupra ușilor de acces din exterior se vor monta armături etanșe IP 65, de tip EI-02, montate pe pereții exteriori, echipate cu lămpi cu LED etanșe. Comanda iluminatului se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare etanșe, montate aparent sau îngropat, în funcție de natura pereților pe care se montează și amplasate la 1,5 m de pardoseală. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu amplasat la partea superioară a încăperii sau pe canalet.

Instalații electrice de iluminat de securitate – A fost prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare, pentru marcare hidranți, pentru continuarea lucrului, pentru intervenție și împotriva panicii. Toate corpurile vor fi cu LED și prevăzute cu alimentare electrică de urgență (kit de emergență cu acumulatori). Gradul de protecție va fi corespunzător locului de amplasare. Funcționarea va fi permanentă, cu excepția iluminatului împotriva panicii, pentru care  comanda se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare etanșe, montate aparent sau îngropat, în funcție de natura pereților pe care se montează și amplasate la 1,5 m de pardoseală. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu amplasat la partea superioară a încăperii sau pe canalet. Circuitele pentru iluminatul de siguranță se vor conecta în TE-CV.

Instalații electrice de priză 230 V și 400V – S-au prevăzut prize 230 V/16 A cu contact de protecție, etanșe, grad de protecție minim IP 54, simple și duble, montate la 1,5 m de pardoseală. Au fost prevăzute, de asemenea, prize 400 V/25 A, 5P, grad de protecție minim IP 45, montate aparent la 1,5 m de pardoseală. Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, cu conductoare de cupru de tip CYY-F. Cablurile electrice se vor monta pe paturi de cabluri din tablă zincată perforată, montate suspendat sau pe canalet.

Instalații electrice de legare la pământ - Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Toate circuitele vor fi prevăzut cu conductor pentru nulul de protecție. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice sunt prevăzute cu 5 conductori dintre care un conductor are rolul de nul de protecție. Tabloul general va fi prevăzut cu o bară specială pentru racordarea nulurilor de protecție de la tablourile din amonte, iar bara va fi legată la borna de nul de protecție a firidei de branșament și de aici la priză de pământ exterioară.

Instalațiile de curenți slabi ale clădirii sunt integrate în instalațiile generale ale obiectivului, fiind formate din instalația detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalația de supraveghere video tehnologică, instalații de control acces, instalații de voce-date (calculatoare și telefonie) și instalații anti-efracție. Echipamentele acestor instalații vor fi amplasate în funcție de cerințele normative și de solicitările beneficiarului. Cablurile pentru instalațiile de curenți slabi for fi corespunzătoare semnalelor și instalațiilor deservite și vor fi amplasate pe trasee de curenți slabi (canalet PVC). Prin intermediul Echipamentului de Control și Semnalizare al I.D.S.A.I. vor fi monitorizate și alte echipamente sau sisteme cu rol în securitatea la incendiu (monitorizare nivel apă în rezerva apă, funcționare instalații desfumare, etc.).

Alimentarea cu apă a consumatorilor din fabrică (Centrala termică, apă potabilă și menajeră, consumatori tehnologici) se face din Stația de hidrofor. Distribuitorul pentru apă rece va fi instalat în Centrala Termică. Distribuția va fi de tip arborescent, la nivelul planșeului de deasupra parterului. Instalațiile se vor realiza cu conducte din polipropilenă tip PP-R20-40. Conductele interioare vor fi termoizolate pentru evitarea producerii condensului. Pe fiecare record și lângă consumatori se vor monta robinete de trecere cu sferă pentru separare în caz de necesitate. Apa caldă 60 °C va fi produsă prin intermediul unui boiler cu mai multe serpentine amplasat în Centrala termică. Distribuitorul pentru apă caldă va fi instalat în Centrala Termică. Distribuția va fi de tip arborescent, la nivelul planșeului de deasupra parterului. Instalațiile se vor realiza cu conducte din polipropilenă tip PP-R20-40. Obiectele sanitare sunt prevăzute în funcție de cerințele normative și de solicitările beneficiarului.

Hidranți interiori de incendiu – Este prevăzută o instalație de stingere cu hidranți interiori DN50 cu furtun de 20 m. Instalația asigură acoperirea fiecărui spațiu cu jeturi din 2 hidranți diferiți amplasați la același nivel. Cutiile vor fi echipate cu robinet, furtun și refulator cu 3 poziții. Toate conductele vor fi din țeavă zincată protejată anticoroziv prin grunduire și vopsire. Alimentarea instalației se face prin intermediul a două branșamente din rețeaua hidranților exteriori.

Canalizarea menajeră - Colectarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare se va realiza prin coloane și colectoare amplasate îngropat în pardoseala sau pozate aparent. Evacuarea apelor uzate menajere colectate de la grupurile sanitare se va realiza prin intermediul tuburilor din polipropilena ignifugă pentru scurgere. Pe coloanele de scurgere cu legături la obiectele sanitare s-au prevăzut piese de curățire la baza coloanei, sau dopuri de curățire. Ventilarea primară (directă) a instalațiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea peste nivelul acoperișului a unor coloane de scurgere și prin montarea pieselor  de admisie aer. Colectarea apelor de la coloanele menajere se va face prin conducte din PVC E 110–125 mm pentru canalizare exterioară montate în pământ pe pat de nisip cu pantă de scurgere i=0,02 către căminele de canalizare din exterior. S-au prevăzut sifoane de pardoseală în grupurile sanitare, în spațiile de spălare a navetelor de colectare a condensului de la utilaje și în alte spații ce necesită o spălare a pardoselii. Îmbinarea tuburilor și a pieselor speciale se va face prin mufare cu inel de prindere ce asigură etanșarea îmbinării.

Instalații de aer comprimat – Aerul comprimat necesar acționărilor pneumatice ale Liniei automate de pâine-franzelă, Grupului de feliere-ambalare, Spirei de răcire pâine și Instalației de depozitare, transport, dozare făină, apă și maiale lichide va fi produs de două compresoare cu șurub amplasate într-o încăpere dedicată de pe platforma utilaje. Conductele de aer comprimat vor fi din PP-R 20-40.

Canalizarea pluvială - Apele meteorice de pe acoperișul și terasa obiectivului vor fi colectate prin para frunzarele montate în jgheaburi, respectiv prin receptori de terasă nesifonati și evacuate prin coloane de polietilena de înaltă densitate PEHD 110 mm – preizolata (pentru evitarea formării condensului) la conductele colectoare montate sub pardoseală parterului. Coloanele de canalizare a apelor pluviale vor fi prevăzute cu piese de curățire la parter din PVC E 110 mm și vor fi susținute cu brățări din oțel îmbrăcate în cauciuc. Conductele colectoare vor fi din PVC E 110–125 mm pentru canalizare exterioară, se vor monta sub pardoseală parterului în pământ pe pat de nisip, cu pante i=0,02 – 0,015 către platforma betonată din incinta la 10 cm deasupra trotuarului clădirii.

Instalații de abur - Pentru producerea aburului necesar în procesul de fabricație și pentru producerea apei calde de consum pe timpul verii, se vor monta două cazane de abur de joasă presiune 0,5 bar, cu debit de 2 x 800-900 kg/h, utilizând returnarea condensatului de la consumatori, stocat în rezervoarele de condensat amplasate în centrală. Condensantul din rezervor va fi preluat de pompele de condensat către cazanele de abur. Conductele de transport abur vor fi din țeavă neagră laminată care să satisfacă parametrii: presiunea de regim 0,5 bar și temperatura agentului de 110 °C și vor fi izolate cu vată minerală protejată cu tablă inox.

Instalații de încălzire - Încălzirea spațiilor interioare pe perioada rece a anului se va face de către instalația de încălzire, care va utiliza agent încălzitor apă caldă 95/75 °C, preparat de Centrală termică. Corpurile de încălzire vor fi corpuri statice din oțel cu randament ridicat, echipate cu robinete de reglaj pe tur și retur, și cu aerisitoare locale. Celelalte spații vor fi încălzite cu ventil-convectoare necarcasate de tavan. Transportul agentului termic se va face prin conducte de cupru termoizolate. Instalația de încălzire va fi cu distribuție inferioară arborescentă, cu coloane bitubulare tur – retur și circulație forțată. Pentru producerea agentului termic se va monta un cazan din oțel având puterea instalată Pi = 750-800 kW, protejat împotriva suprapresiunilor accidentale de supape de siguranță și de un vas de expansiune. Egalizarea presiunilor de la consumatori se va realiza prin prevederea buteliei pentru egalizarea presiunilor. Recirculația agentului termic se va realiza cu pompe de circulație pentru încălzire montate pe conductele de tur.

Instalații de ventilare/climatizare – S-au prevăzut 2 Centrale de tratare aer complet echipate pentru spațiul de producție de la etaj și 1 Centrală de tratare aer complet echipată pentru zona de răcire (camera curată) de la parter, ce vor fi amplasate pe platforma utilaje. Racordurile la CTA și distribuția aerului se vor face cu tubulatură rectangulară ALP. Aerul va fi difuzat prin intermediul unei tubulaturi textile amplasate sub grinzile de la etaj și aspirația prin grile racordate prin tubulatură ALP. Pentru ventilarea și climatizarea celorlalte spații, au fost prevăzute ventil-convectoare necarcasate de tavan. Agentul termic (apa răcită) pentru ventil-convectoare va fi preparată prin intermediul a două agregate de preparare apă răcită (Chilere) amplasate pe platforma utilaje. Pentru distribuția apei răcite și a apei calde (din Centrala termică) către ventil-convectoare se vor folosi conducte de cupru termoizolate. Pentru desfumarea unor spații (de depozitare și case de scări) în cazul apariției unui eventual incendiu, în tâmplăria exterioară vor fi instalate trape de desfumare cu suprafața utilă de minim 1% din suprafața încăperii în care se amplasează. Comanda trapei de desfumare se face atât manual cât și automat, prin intermediul IDSAI. Admisia aerului se va face fie prin golurile din pereții exteriori, fie prin intermediul unor guri de admisie aer prevăzute în soclu.

Instalații gaze – Având în vedere că toți consumatorii de gaze naturale ce vor fi instalați au regimuri de funcționare diferite, după ieșirea din pământ traseul care alimentează fabrica se ramifica în vederea alimentării aparatelor consumatoare cu regimuri de presiune asemănătoare. Au fost prevăzute regulatoare de gaz precedate de tronsoane de liniștire. Conductele folosite vor fi din oțel laminat la cald sau trase la rece, se vor monta aparent și se vor proteja împotriva coroziunii. Sunt prevăzute electroventile de siguranță și armături de închidere a tuturor consumatorilor.

2. Magazie materii prime și auxiliare

Magazia va fi o construcție cu regimul de înălțime parter, cu o suprafață de cca. 80,85 m2 și înălțimea liberă de depozitare de cca. 6,00 m.

Structura de rezistență va fi formată din stâlpi metalici, grinzi metalice principale și pane metalice. De asemenea, contravântuirile și riglele de închidere vor fi tot din profile metalice.

Fundațiile construcției vor fi din beton armat monolit. Pardoseala va fi din beton așezat pe strat suport din balast compactat. De asemenea, pentru realizarea unei termoizolații eficiente se va montata un strat de 5 cm polistiren extrudat sub placa de pardoseală.

Închiderile vor fi din panouri termoizolante. În învelitoare va fi prevăzută o trapă de desfumare în caz de incendiu cu suprafața de 0,8-1,0 mp (1% din aria liberă a încăperii). Spațiul va avea o ușă de aprovizionare cu burduf și o ușă de acces pietonal.

Spațiul va fi amenajat pentru depozitarea pe rafturi a paleţilor (Sistem de rafturi ”drive-in”). Manevrarea se va face cu un electro stivuitor.

Pentru manipularea produselor magazia materiale auxiliare, se va achiziționa un electro stivuitor. Volumul de produse manevrat zilnic va fi de peste 30 tone. Sarcina utilă a electro stivuitorului va fi

cuprinsă între 1.500 și 2.000 kg.

Sunt prevăzute dotările PSI legale (stingătoare incendiu).

Vor fi asigurate următoarele utilități:

- energie electrică (iluminat, prize și forță);

- HVAC;

- apă rece;

- canalizare.

Clădirea va fi echipată cu următoarele instalații:

- de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

- de supraveghere video tehnologică;

Circuitul electric exterior se va realiza cu cablu electric în construcție armată, cu conductoare de cupru, tip CYABY, montat îngropat în șanț pe pat de nisip. Tabloul electric ce va fi amplasat (TE-MAG – grad de protecție minim IP54) va fi alimentat din tabloul electric TE-CV.

Instalații electrice de iluminat – Iluminatul interior este integral cu corpuri de iluminat cu LED, cu protecție la praf și umezeală, cu dispersor, grad de protecție IP 65, montate aparent. Deasupra ușilor de acces din exterior se vor monta armături etanșe IP 65, de tip EI-04, montate pe pereții exteriori, echipate cu lămpi cu LED etanșe. Comanda iluminatului se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare etanșe, montate aparent și amplasate la 1,5 m de pardoseală. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu din tablă zincată amplasat la partea superioară a încăperii. Este prevăzut și iluminat de securitate împotriva panicii.

Instalații electrice de priză 230 V și 400V – S-au prevăzut prize 230 V cu contact de protecție, etanșe, grad de protecție minim IP 54, simple și duble, montate la 1,5 m de pardoseală. Au fost prevăzute, de asemenea, prize 400 V, 5P, grad de protecție minim IP 44, montate aparent la 1,5 m de pardoseală. Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, cu conductoare de cupru de tip CYY-F. Cablurile electrice se vor monta pe paturi de cabluri din tabla zincată perforată, montate suspendat.

Instalații electrice de legare la pământ - Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Nulul de protecție al tabloului TE-MAG se montează în același tub cu conductorii activi ai coloanei, până în tabloul TE-SP și se leagă la borna de nul de protecție. Bara de nul de protecție din tablourile electrice se leagă la priza de pământ. Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protecție. Cutia metalică ale tablourilor electrice, suporții metalici, estacadele metalice, se vor lega la priza de pământ cu platbanda OL-Zn 25x4 mm. Se va executa o priză de pământ naturală cu platbanda OL-Zn 40x4 mm montată îngropat în fundație. Rezistența de dispersie va fi de maxim 4 ohm, fiind o priză de pământ doar pentru instalația de legare la pământ.

Instalațiile de curenți slabi ale clădirii sunt integrate în instalațiile generale ale obiectivului, fiind formate din instalația detecție, semnalizare și alarmare incendiu și instalația de supraveghere video tehnologică.

Instalații HVAC - Pentru asigurarea unui microclimat adecvat în interiorul magaziei de materii

prime și auxiliare, s-a propus montarea unui Sistem de climatizare multi-split, compus din 2 unități interioare (de tip suspendat, puterea 6-8 kW pentru răcire, respectiv 8-10 kW încălzire) și 1 unitate exterioară cu puterea nominală de 12-14 kW. Unitățile interioare se vor monta suspendate pe structura secundară a învelitorii, la o cotă mai mare de +6,00 m față de pardoseală. Pentru desfumarea spațiului în cazul apariției unui eventual incendiu, în învelitoare va fi instalată o trapă de desfumare cu suprafața utilă de minim 0,81 mp. Comanda trapei de desfumare se face atât manual cât și automat, prin intermediul unei centrale de desfumare.

Alimentarea cu apă pentru bateria lavoarului se va face din Stația de hidrofor. Instalațiile se vor realiza cu conducte din polipropilenă tip PP-R20-25, care se vor monta aparent la interior și din PEHD DN40 îngropată pe pat de nisip la exterior. Conductele interioare vor fi termoizolate pentru evitarea producerii condensului. Pe fiecare record și lângă consumatori se vor monta robinete de trecere cu sferă pentru separare în caz de necesitate. Apa caldă va fi produsă prin intermediul bateriei mono comandă prevăzută cu încălzitor electric instant.

Canalizarea menajeră - apele uzate de la lavoar și sifoanele de pardoseală vor fi colectate și transportate prin conducte de canalizare care se vor racorda la instalația de canalizare menajeră proiectată. Conductele de scurgere vor fi din țeavă de polipropilenă de canalizare PP 32-110, cu mufă și îmbinare cu inele de cauciuc.

Canalizarea pluvială - Apele meteorice de pe învelitoare vor fi preluate prin jgheaburi și burlane metalice.

3. Cabină poartă. Împrejmuirea proprietății și platforma deșeuri menajere

3.1. Cabina poartă

Cabina poartă va fi o construcție cu regimul de înălțime parter, cu o suprafață de cca. 12,25 m2 și înălțimea liberă minimă de cca. 2,20 m.

Structura de rezistență va fi formată din stâlpi metalici, grinzi metalice și pane metalice. De asemenea, contravântuirile și riglele de închidere vor fi tot din profile metalice. Fundațiile construcției vor fi din beton armat. Pardoseala va fi din beton așezat pe strat suport din balast compactat.

Închiderile exterioare vor fi din panouri metalice termoizolante susținute de structura metalică. Panourile termoizolante ale acoperișului vor fi susținute tot de sistemul de grinzi și pane metalice. Compartimentările interioare se vor realiza din panouri metalice termoizolante cu grosimea de 50 mm. Finisajele interioare vor fi în concordanță cu necesitățile funcționale ale încăperilor: covor PVC și lambriuri din covor PVC la pereți. De asemenea, pentru realizarea unei termoizolații eficiente se va montata un strat de 5 cm polistiren extrudat sub placa de pardoseală.

Spațiul va avea doar uși de acces pietonal și spații vitrate din tâmplărie termopan.

Spațiul este prevăzut cu un sistem de control acces (turnichet bidirecțional).

Sunt prevăzute dotările PSI legale (stingătoare incendiu).

Vor fi asigurate următoarele utilități:

- energie electrică (iluminat, prize);

- HVAC;

- apă rece;

- canalizare.

Clădirea va fi echipată cu următoarele instalații:

- de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

- de supraveghere video tehnologică;

- control acces;

- anti efracție

- voce-date.

Circuitul electric exterior se va realiza cu cablu electric în construcție armată, cu conductoare de cupru, tip CYABY, montat îngropat în șanț pe pat de nisip. Tabloul electric ce va fi amplasat (TE-CP – grad de protecție minim IP32) va fi alimentat din tabloul electric TE-GA aflat în Corp 3 – Stația hidrofor.

Instalații electrice de iluminat – Iluminatul interior este integral cu corpuri de iluminat cu LED, cu grad de protecție IP 44, montate aparent. Deasupra ușilor de acces din exterior se vor monta armături etanșe IP 65, de tip EI-04, montate pe pereții exteriori, echipate cu lămpi cu LED etanșe. Comanda iluminatului se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare etanșe, montate aparent și amplasate la 1,5 m de pardoseală. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu. Este prevăzut și iluminat de securitate pentru intervenție. Tot din Cabina poartă se va comanda manual iluminatul exterior.

Instalații electrice de priză 230 V – S-au prevăzut prize 230 V cu contact de protecție, etanșe, grad de protecție minim IP 54, simple și duble, montate la 1,5 m de pardoseală. Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu.

Instalații electrice de legare la pământ - Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Nulul de protecție al tabloului TE-CP se montează în același tub cu conductorii activi ai coloanei, până în tabloul TE-GA și se leagă la borna de nul de protecție. Bara de nul de protecție din tablourile electrice se leagă la priza de pământ. Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protecție. Cutia metalică ale tablourilor electrice, suporții metalici, estacadele metalice, se vor lega la priza de pământ cu platbanda OL-Zn 25x4 mm. Se va executa o priză de pământ naturală cu platbanda OL-Zn 40x4 mm montată îngropat în fundație. Rezistența de dispersie va fi de maxim 4 ohm, fiind o priză de pământ doar pentru instalația de legare la pământ.

Instalațiile de curenți slabi ale clădirii sunt integrate în instalațiile generale ale obiectivului, fiind formate din instalația detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalația de supraveghere video tehnologică (în cabina poartă va fi instalat un monitor video pe care vor fi vizualizate camerele video exterioare și din holul de acces), instalații de control acces și anti-efracție. Cabina poartă este prevăzută cu priză de voce-date și post telefonic de interior. În Cabina poartă vor fi instalate sistemele de alimentare ale camerelor video de exterior și ale barierelor IR și va fi montat Panoul Repetor de Afișare al Instalației de detecție, semnalizare și avertizare incendiu.

Instalații HVAC - Pentru asigurarea unui microclimat adecvat în interiorul Cabinei poartă, s-a propus montarea Sistem de climatizare split, compus dintr-o unitate interioară și 1 unitate exterioară (de perete, puterea 2-4 kW pentru răcire, respectiv 3-6 kW încălzire). Unitatea interioară se va monta la partea superioară a încăperii. De asemenea, în grupul sanitar a fost prevăzut un radiator electric termostat pentru încălzire precum și un ventilator electric de evacuare a aerului viciat.

Alimentarea cu apă pentru bateria lavoarului și vasul de WC se va face printr-un racord la Căminul apometric. Instalațiile se vor realiza cu conducte din polipropilenă tip PP-R20-25, care se vor monta aparent la interior și din PEHD DN40 îngropată pe pat de nisip la exterior. Conductele interioare vor fi termoizolate pentru evitarea producerii condensului. Pe fiecare record și lângă consumatori se vor monta robinete de trecere cu sferă pentru separare în caz de necesitate. Apa caldă va fi produsă prin intermediul bateriei mono comandă prevăzută cu încălzitor electric instant.

Canalizarea menajeră - apele uzate de la WC, lavoar și sifoanele de pardoseală vor fi colectate și transportate prin conducte de canalizare care se vor racorda la instalația de canalizare menajeră proiectată. Conductele de scurgere vor fi din țeavă de polipropilenă de canalizare PP 32-110, cu mufă și îmbinare cu inele de cauciuc.

Canalizarea pluvială - Apele meteorice de pe învelitoare vor fi preluate prin jgheaburi și burlane metalice.

3.2 Împrejmuirea proprietății

Suprafața de 8.014 m2 de teren a societății se va împrejmui perimetral, pe lungimea de cca 362,75 ml (din care cca 343,35 m gard din panouri de plasă zincate și cca 19,40 m – poarta din profile laminate). Gardul este compus dintr-un soclu (cu adâncimea de fundare de cca. 0,50 m) din beton cu înălțimea de 0,25 m deasupra terenului amenajat și lățimea de 0,20 m, stâlpi din țeavă pătrată 60x3 mm, panouri din plasă zincată bordurată amplasate între stâlpi.

Poarta principală pentru acces auto va fi o confecție metalică cu panouri din plasă zincată bordurată și va culisa pe cca. 12 m, lățime care va permite accesul autovehiculelor lungi (autocisterna cu remorcă, camioane cu materii prime și auxiliare). Poarta principală va fi dotată cu un sistem automat cu motor electric și cremalieră. Pentru accesul auto curent (al mijloacelor auto specializate transport pâine și autoturisme) a fost prevăzută o barieră automată de acces. Cea de-a doua poartă va fi o confecție metalică cu panouri din plasă zincată bordurată cu lățimea de cca. 4 m și va fi amplasată pe latura de sud-est fiind prevăzută cu porți batante.

Accesul pietonal se face pe o poartă pietonală metalică cu panouri din plasă zincată bordurată de cca 1,4 m amplasată în dreptul Cabinei poartă. Mai este prevăzută o poartă de debarasare a deșeurilor menajere de pe platforma deșeuri.

Întreg perimetrul împrejmuit va fi supravegheat din punct de vedere al efracției cu bariere IR (bariere infraroșu cu 4 raze și distanță detectare de 100-150 m.

3.3. Platforma deșeuri menajere

A fost prevăzută o platformă betonată pentru deșeuri menajere în suprafață de cca 38 m2. Platforma este o platformă de beton, se va amenaja cu două accese, unul pentru colectare (poartă din interiorul incintei) și unul pentru debarasare (în împrejmuirea proprietății) împrejmuită cu panouri de plasă zincate.

Vor fi instalate 8 containere de 1100 l (metalice, galvanizate) și 12 europubele de 240 l pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Pentru igienizarea platformei au fost prevăzute ca utilități sursă de apă (1 hidrant de grădină) și va fi conectată la sistemul de canalizare.

- Post de transformare și grup electrogen

  - Postul de transformare, regim de înălțime parter, va fi tip anvelopă prefabricată din beton armat:

- Dimensiuni maxime în plan				: cca. 7,70 x 2,65 m

- Suprafața construită Post transformare		: cca. 20,41 m2

- Suprafața construită desfășurată Post transformare	: cca. 20,41 m2

Anvelopa va fi prevăzută cu 4 compartimente (1 distribuitor, 1 beneficiar și 2 transformator), cu 1 celulă 20 kV SF6 cu întrerupător DG și 2 celule protecție transformator echipate cu întrerupător SF6, montată pe platformă de fundație prefabricată de beton inclusă în furnitură. În compartimentele dedicate se vor instala 2 transformatoare cu izolație în ulei a câte 630 kVA fiecare și un TDRI echipat cu 2 întrerupătoare 3P, 1000A, 50kA, cu AAR motorizat, cu inter blocaj electric și mecanic.

  - Grupul electrogen se va instala în exterior pe platforma betonată și va fi prevăzut cu împrejmuire de protecție. Pentru alimentarea cu energie electrică de urgență, în cazul unei avarii la alimentarea cu energie electrică de bază, a fost prevăzut un grup electrogen cu puterea de cca. 100 kVA trifazat, cu tablou AAR (anclanșarea automată a rezervei) ce va intra în funcțiune într-un timp de maxim 10 s, iar după un timp de maxim 20 s de la pornire, va fi capabil să susțină alimentarea cu energie electrică de rezervă pentru grupul de consumatori vitali. Rezerva de combustibil trebuie să asigure autonomia în funcționare de minim 6 ore.

- Stație hidrofor și rezerva de apă. Puț de apă. Separatorul de hidrocarburi și bazinul de retenție

  - Stația de hidrofor

Stația hidrofor va fi o construcție semi îngropată, cu dimensiunile aproximative în plan de 12,00 x 4,55 m, realizată pe fundații din beton, pereți și acoperiș din dale prefabricate din beton armat. Pardoseala va fi realizată din ciment sclivisit impermeabilizat. Pereții vor fi placați la exterior cu zidărie și tencuială cu mortar hidroizolat. Termoizolația acoperișului se va realiza cu polistiren extrudat. Izolația hidrofugă a podelei și a acoperișului se va realiza cu membrană bituminoasă. Accesul se face printr-un chepeng metalic și pe o scară metalică.

La interior, sunt montate utilajele ce asigură alimentarea cu apă rece menajeră și tehnologică a fabricii, precum și pompele instalațiilor de limitare și stingere incendii.

Astfel, pentru apă potabilă sunt amplasate: 3 rezervoare stocare apă de cca 3.000 l, grupul de pompare – hidrofor – (1 pompă activă + 1 rezervă), precum și instalații de tratare a apei. Pentru evacuarea apei ce se poate scurge accidental, sunt prevăzute 2 pompe submersibile amplasate în bașa din pardoseala încăperii.

Pentru alimentarea hidranților de limitare și stingerea incendiilor, a fost prevăzut un grup de pompare compus din 2 pompe active și 1 pompă de rezervă.

Sunt prevăzute dotările PSI legale (stingătoare incendiu).

Circuitul electric exterior se va realiza cu cablu electric în construcție armată, cu conductoare de cupru, tip CYABY, montat îngropat în șanț pe pat de nisip. Tabloul electric ce va fi amplasat (TE-GA – grad de protecție minim IP32) va fi alimentat din tabloul electric consumatori vitali TE-CV.

Instalații electrice de iluminat – Iluminatul interior (comun cu iluminatul de securitate pentru intervenții și continuare a lucrului) este integral cu corpuri de iluminat cu LED și cu kit cu autonomie de 3 ore, cu grad de protecție IP 54, montate aparent. Iluminatul va fi permanent. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, montate pe pat de cablu din tablă zincată amplasat la partea superioară a încăperii.

Instalații electrice de priză 230 V și 400V – S-au prevăzut prize 230 V cu contact de protecție, etanșe, grad de protecție minim IP 54, simple și duble, montate la 1,5 m de pardoseală. Au fost prevăzute, de asemenea, prize 400 V, 5P, grad de protecție minim IP 44, montate aparent la 1,5 m de pardoseală. Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, cu conductoare de cupru de tip CYY-F. Cablurile electrice se vor monta pe paturi de cabluri din tabla zincată perforată, montate suspendat.

Instalații electrice de forță – Constau în instalații electrice pentru alimentarea cu energie electrică a pompei submersibile din puț, a grupurilor de pompare apă potabilă și apă incendiu. Circuitele electrice de priză se vor realiza cu cabluri electrice cu întârziere la propagarea flăcării, cu conductoare de cupru de tip CYY-F. Cablurile electrice se vor monta pe paturi de cabluri din tabla zincată perforată, montate suspendat.

Instalații electrice de legare la pământ - Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Nulul de protecție al tabloului TE-GA se montează în același tub cu conductorii activi ai coloanei, până în tabloul TE-CV și se leagă la borna de nul de protecție. Bara de nul de protecție din tablourile electrice se leagă la priza de pământ. Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protecție. Cutia metalică ale tablourilor electrice, suporții metalici, estacadele metalice, se vor lega la priza de pământ cu platbanda OL-Zn 25x4 mm. Se va executa o priză de pământ naturală cu platbanda OL-Zn 40x4 mm montată îngropat în fundație. Rezistența de dispersie va fi de maxim 4 ohm, fiind o priză de pământ doar pentru instalația de legare la pământ.

Instalațiile de curenți slabi sunt reprezentate de senzorii atașați instalației de stingere cu hidranți (respectiv: nivel apă în rezervor, lipsă apă, inundare Stație, funcționare grup pompare hidranți) ce vor fi integrați în instalația de detecție incendiu pentru a fi semnalizați în Panoul repetor de afișaj instalat în  Cabina poartă în scopul supravegherii permanente.

Instalații HVAC - A fost prevăzut un radiator electric termostat pentru menținerea unei temperaturi pozitive în încăpere.

Alimentarea cu apă pentru rezervoarele apă potabilă și pentru rezervorul apă incendiu se face din Puțul fora și din rețeaua publică cu conducte din PEHD DN63-90 îngropate pe pat de nisip la exterior. Conductele interioare vor fi termoizolate pentru evitarea producerii condensului. Pe fiecare record și lângă consumatori se vor monta robinete de trecere cu sferă pentru separare în caz de necesitate.

Canalizarea menajeră - apele acumulate în bașă vor fi evacuate forțat – prin intermediul pompelor de bașă – în sistemul de canalizare pluvială.

Rezerva de apă

A fost prevăzut un rezervor metalic suprateran cu o capacitate nominală între 240-260 mc. Constructiv, rezervorul cu un diametru de cca 8,69 m va fi amplasat pe o fundație din beton, conform specificațiilor producătorului.

Corpul rezervorului va fi din plăci și virole de oțel galvanizat și etanșare cu membrană EPDM sau BUTYL, Va fi prevăzut cu izolație termică.

Instalații electrice – Va fi prevăzut sistem anti-îngheț cu rezistență electrică.

Instalațiile de curenți slabi – va fi prevăzut cu indicator de nivel hidrostatic - sondă de nivel (minim-maxim).

Instalații sanitare – Din construcție, rezervorul va fi prevăzut cu următoarele racorduri:

- 2 racorduri alimentare 	Dn 80 cu flotor la atingerea nivelului de prea-plin al rezervorului

- 2 racorduri tragere pompe 	 Dn 150

- 1 racord testare 		Dn100

- golire de fund cu robinet 	Dn 50, racordabil la canalizare.

- dispozitiv preaplin 		Dn 100, racordabil la canalizare.

  - Puț de apă

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului, va fi realizat un puț de apă.

Conform Studiului hidrogeologic preliminar pentru alimentarea cu apă din sursă proprie, subterană a obiectivului: "Investiție inițială pe schema GBER (4.2) privind construire fabrică de pâine, împrejmuire și anexe funcționale, cu lanț alimentar integrat, în Municipiul Buzău, în cadrul societății VELROM S.R.L." din oraș Buzău, Șoseaua Brăilei nr. 15, județul Buzău, rezultă că, ”pentru asigurarea unui necesar de apă de circa 5,0 l/s, se recomandă execuția unui foraj de explorare-exploatare cu adâncimea de circa 180 m care va capta acviferul aparținând “stratelor de Cândești” sub adâncimea de 85,0 m.”

Amplasamentul propus pentru foraj a fost ales ținând-se cont de situația existentă în teren și de razele de influență ale forajelor similare existente, față de care trebuie sa existe o distanță minimă de  cel puțin 200 m, iar în jurul forajului se vor institui zonele de protecție sanitară în conformitate cu legislația în vigoare.

Puțul va fi echipat cu o electropompă submersibilă multietajată din inox, Q = 4-6 l/s, H = 60-80 m CA ce va fi prevăzută cu un tablou electric de automatizare și forță (din TE-GA) amplasat în Stația hidrofor.

Racordul sanitar va fi din țeavă zincată și debitul pompei de puț va fi contorizat.

Întreaga zonă (Stația de hidrofor, Rezervă de apă și Puțul de apă) va fi împrejmuită cu un gard din panouri de plasă zincate iar accesul se va realiza printr-o poartă din profile laminate. Gardul este compus dintr-un soclu (cu adâncimea de fundare de cca. 0,50 m) din beton cu înălțimea de 0,25 m deasupra terenului amenajat și lățimea de 0,20 m, stâlpi din țeavă pătrată 60x3 mm, panouri din plasă zincată bordurată amplasate între stâlpi.

  - Separatorul de hidrocarburi

Va fi amplasat subteran, sub spațiu verde, la limita de vest a proprietății și are rolul de a separa hidrocarburile colectate odată cu apele pluviale din incintă.

Separatorul de hidrocarburi va fi prefabricat, din PVC ce va fi montat într-o cuvă din beton armat, va avea un debit de cca. Q = 80 l/s, dispozitiv de ocolire, racord prelevare probe, trapă nămol.

Evacuarea apei se va realiza prin intermediul unui grup de pompare pentru ape pluviale (1 pompă activă + 1 rezervă).

- Sistem de cântărire autovehicule rutiere. Instalație de depozitare, transport, dozare făină, apă și maia lichidă

  - Sistem de cântărire autovehicule rutiere

Este compus dintr-un utilaj amplasat pe o fundație din beton armat. Accesul pe utilaj se realizează prin intermediul unei rampe din beton armat de la nivelul platformei betonate din incintă. Dimensiunile aproximative în plan vor fi 4,00 m lățime și 18,80 m lungime, rampa cca 3,00 m.

Nu sunt prevăzute utilități.

  - Instalație de depozitare, transport, dozare făină, apă și maia lichidă

Pentru cele trei silozuri inox sau poliester pentru făină din componența instalației de depozitare, transport, dozare făină, apă și maia lichidă, se va realiza o fundație din beton turnat monolit, armat cu plase sudate, pe o fundație din balast compactat. Dimensiunile aproximative în plan sunt 17,25 x 4,50 m, iar cota platformei va fi de cca. 0,60 m de la nivelul platformei betonate din incintă.

Platforma va avea un sistem de drenare și evacuare a apelor meteorice și tuburi de protecție pentru cabluri și conducte tehnologice.

- Drumuri și platforme rutiere în incintă

În incintă se vor amenaja drumuri și platforme rutiere, proiectate pentru a face față traficului greu. Platformele vor fi betonate și vor fi prevăzute cu borduri perimetrale.

Suprafața totală a platformelor betonate va fi de cca. 4.072,61 m2. Pe aceasta se vor amenaja 15 locuri de parcare pentru mijloacele de transport specializate pâine, 1 loc parcare pentru autocisterna și remorca cisternă făină, 10 locuri de parcare pentru autoturisme. Lângă Stația hidrofor va fi amenajată și marcată o platformă betonată, pentru poziția de alimentare a autospecialei.

Platformele rutiere betonate vor avea o înclinare de 1,0-1,8 % către gurile de scurgere din fontă pentru trafic greu ale canalizării pluviale.

- Rețele în incintă

Toate rețelele și căminele sunt amplasate în incinta obiectivului. Rețelele proiectate în incintă cuprind:

  - Rețele electrice:

Rețele electrice subterane 0.4 KV – Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din incintă se va realiza cu cabluri electrice 1 KV, montate îngropat în șanț pe pat de nisip, la adâncimea minimă de - 0.80 m de la cota terenului amenajat. Cablurile electrice vor fi în construcție armată, cu conductoare de cupru, de tip CYABY sau ACYABY. Toate rețelele electrice sunt amplasate în incinta obiectivului.

Iluminatul exterior – se va realiza cu corpuri de iluminat de tip proiector cu LED 150 W, orientabile pe 2 direcții, montate pe stâlpi metalici H = 5,00 m (4,00 m deasupra solului), fixați în fundații de beton. În interiorul stâlpilor se va monta câte o regletă de cleme, pentru legături și derivații și câte un întreruptor automat bipolar de 10 A. Pentru acces la regleta de cleme se va decupa în stâlp o ușă care va fi acoperită cu capac de protecție. Circuitul de iluminat exterior se va realiza cu cablu electric în construcție armată, cu conductoare de cupru, tip CYABY, montat îngropat în șanț pe pat de nisip și va fi alimentat din tabloul electric TE-CP. Comanda iluminatului se va realiza cu o cheie rotativă de comandă tripolară, montat pe ușa tabloului TE-CP.

Instalațiile de curenți slabi ale obiectivului (instalația detecție, semnalizare și alarmare incendiu, instalația de supraveghere video tehnologică, instalații de control acces și anti-efracție, instalațiile de voce-date precum și alimentarea electrică de joasă tensiune camerelor video de exterior și ale barierelor IR) vor conecta clădirile prin intermediul cablurilor specifice ce vor fi protejate în tub protecție riflat DN60-63 montat îngropat în șanț pe pat de nisip.

  - Rețele sanitare:

Instalații apă rece – Conductele de la căminul apometric și de la puț către Stația hidrofor, precum și de la Stația hidrofor către consumatori se vor realiza din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD SDR17,5 cu diametrul De40-90 mm. Rezerva de apă se va alimenta fie din rețea, fie din puțul forat prin intermediul unei claviaturi amplasate în Stația de pompe. Apa rece (potabilă și tehnologică) va fi preluată fie din rețea, fie din puțul forat, în funcție de analiza de potabilitate a apei de puț. Cabina poartă și hidrantul de grădină ce va fi folosit pentru igienizarea platformei deșeuri menajere se vor racorda într-un cămin amplasat pe conducta dintre căminul apometric și Stația de pompe.

Hidranții de incendiu exteriori care se amplasează (în număr de 3 bucăți) vor fi Dn100 și vor fi montați pe spațiul verde la o distanță de minim 5 m de clădirea Fabricii de pâine. Hidranții vor fi racordați la grupul de pompare hidranți din Stația de hidrofor prin conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD SDR17,5 cu diametrul De16 0mm. Branșamentele hidranților interiori se vor realiza tot din rețeaua hidranților exteriori, prin intermediul a două cămine CVH în care vor fi instalate robinete și clapete de sens. Conductele către hidranții interiori vor fi din polietilenă de înaltă densitate PEHD SDR17,5 cu diametrul De90 mm, iar la intrarea în clădire din conductă zincată hidroizolată 3”.

Canalizare pluvială și convențional curată - Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rețelei de canalizare pluviale și deversate în separatorul de hidrocarburi (Obiectul 5). Apele convențional curate rezultate se vor deversa în căminul general.

Rețeaua de canalizare pluvială va fi din conducte de PVC KG Dn160-315, guri de scurgere din fontă pentru trafic greu și cămine de canalizare din polietilenă prevăzute cu rame cu capac carosabil pentru trafic greu.

Rețeaua de canalizare ape convențional curate va fi din conducte de PVC KG Dn160-315 și cămine de canalizare din polietilenă prevăzute cu rame cu capac carosabil pentru trafic greu sau ne carosabile, în funcție de locul de montaj.

  - Rețele gaze:

Rețeaua de gaze din incintă cuprinde traseul dintre Stația de Reglare-Măsurare gaze și Fabrica de pâine. Traseele subterane vor fi realizate din conducte gaz, PEHD, PE100, SDR 11, iar traseele exterioare supraterane din țeavă neagră de gaze protejată anticoroziv. Pe conductele metalice vor fi montate regulatoarele de gaze și robinetele de închidere ale traseelor. Consumatori de gaze sunt cazanele de apă caldă și abur din centrala termică și Linia automată  de pâine-franzelă.

Sunt prevăzute dotările PSI legale (pichete PSI de incendiu de exterior).

Amplasamentul are acces auto pe 3 laturi (Nord-Vest, Sud-Vest și Sud-Est) pe drumuri de servitute din Șoseaua Brăilei (cale de acces public auto și pietonal).

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: în faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

-  deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv și preluate în vederea valorificării –  eliminării prin societăți autorizate;

- deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este zona unităților industriale și depozitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; ; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare:

- situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis și cel exprimat în ședința CAT de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, titularul având obligația solicitării avizului de gospodărire a apelor și respectării prevederilor acestuia;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în zona industrială, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, ”unitatea de producție iși va putea desfășura activitatea numai în condițiile în care apa potabilă utilizată provine dintr-o sursă de apă și stație  de tratare apa, autorizată și monitorizată  în conformitate cu legislația în vigoare, de capacitate adecvată volumului de lucru” conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut, durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria mun. Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

- conform punctului de vedere emis și cel exprimat în ședința CAT de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesar SEICA dar este necesar și obligatoriu solicitarea, obținerea și respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor;

Condiții pentru realizarea proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 55% în anul 2019, respectiv de minim 70% începând cu anul 2020.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel încât nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, să nu depăşească valoarea admisibilă.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

P. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                              Întocmit,

Ing. Elena BADII                                              ing. Dorina Desdemona Tamara DRĂGHICI