AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 10.04.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de ENERGIE ELECTRICĂ SOLARĂ SRL, cu sediul în municipiul București, sector 3, str. Vasile Lucaciu, nr. 105-107, parter, ap. 5, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 9246 din 03.07.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 05.03.2024, că proiectul ,, Lucrări de construcții, acces și împrejmuire centrală fotovoltaică comuna Vernești, județul Buzău, pe suprafața de 401984 mp suprafața din acte, respectiv 403084 mp suprafața măsurată” propus a fi amplasat în extravilan comuna Vernești, nr. cad. 21401, nr. cad. 21402, nr. cad. 21404, nr. cad. 21405 parțial, nr. cad. 29622,  judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) și pct. 10, lit.a);

b) – proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 9642/ML/24.07.2023, emisă de către A.B.A. Buzău-Ialomița;

c) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale de protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 „Lunca Buzăului”, aflate în zona de influență directă a proiectulu

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune construirea unei capacităţi noi de producere a energiei electrice prin conversia energiei fotovoltaice cu o capacitate de 49,5 MW AC, în extravilan sat comuna Vernești, nr. cad. 21401, nr. cad. 21402, nr. cad. 21404, nr. cad. 21405 parțial, nr. cad. 29622,  judeţul Buzău, pe un teren extravilan, arabil, cu o suprafața de teren de 32,45 ha (324.571,00 mp).

Realizarea racordului electric la Sistemul Energetic National (SEN) va face obiectul unui alt proiect.

Construcția CEF, presupune  realizarea de :

- Structură metalică de susținere panouri;

- Montaj panouri fotovoltaice, rețea electrică interioară, invertoare, posturi de transformare.

- Drumuri interioare si platforme pentru echipamente

- Împrejmuire, iluminat de securitate, instalație de supraveghere si protecție

- Organizare de șantier

Suprafața de teren: 324.571,00 mp.

Capacitatea nouă de producere a energiei electrice, se compune din:

- Parcul fotovoltaic, constituit din panouri fotovoltaice – aprox. 88.600 de panouri, cu o putere estimata Pi (putere activa instalata) de 0,67 kW curent continuu, amplasate in  șiruri așezate pe o structura metalica la un unghi fix sau de tip tracker – cu urmarire dinamica a traiectoriei soarelui. Energia produsa va fi transmisa către invertoare, cu o putere estimată Pi ( putere activă instalată )  de 200 kW curent alternativ si apoi prin transformatoare JT/MT și linii electrice subterane va fi transportată în Sistemul Energetic National (SEN).

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe structuri metalice prefabricate fixe sau de tip tracker – cu urmarire dinamica a traiectoriei soarelui.

- Ancorarea în sol a structurilor de susținere a panourilor se va realiza prin batere. Structura de rezistență va fi proiectată în baza studiului geotehnic intocmit pentru obiectiv și se vor respecta toate normele tehnice în vigoare.

- Structura de susținere a panourilor fotovoltaice este prefabricată. Structura metalica este modulară realizată din oțel zincat. Profilele folosite vor corespunde normelor tehnice în vigoare, având o rezistență ridicata la factorii externi de coroziune. Structura metalică va fi montata pe pilonii realizați tot din otel zincat. Structura de rezistenta a panourilor nu va influenta starea actuala a terenului, acesta putand ramane la starea de spatiu verde. Fixarea pe sol a structurii se face prin infigerea stalpilor in pamant cu ajutorul unor echipamente pneumatice.

Structura de sustinere va fi inlaturata la finalul duratei de viata a obiectivului.

- Invertoare: parcul fotovoltaic va fi dotat cu invertoare, cu o putere estimata Pi (putere activa instalata) de 200 kW curent alternativ.

- Transformatoare: puterea electrica debitata de centrala fotovoltaica va fi produsa la tensiunea invertoarelor si apoi ridicata la tensiune medie, prin intermediul posturilor de transformare.

Posturile de transformare sunt realizate din construcții prefabricate inclusiv fundatie, și sunt echipat cu instalatii conform proiect de specialitate.

Posturile de transformare sunt cabine compacte prefabricate concepute in anvelopa de beton sau containere metalice, pentru a fi usor transportabile la locul instalarii. Posturile se livreaza complet echipate, inclusiv fundatie.

Fundatia prefabricata a postului de transformare, parte integranta din anvelopa postului de transformare prefabricat, prevazuta cu presetupe, este dimensionata pentru un teren conventional.

Fundatia va fi prevazuta cu un sistem de etansare, pentru evitarea patrunderii apei si un sistem care sa permita montarea ulterioara a cablurilor cu respectarea gradului de etanseitate. Vor fi prevazute goluri in fundatie care sa permita trecerea cablurilor.

Cabina va asigura spatiul necesar ventilarii naturale.

Acoperisul postului de transformare trebuie sa asigure etanseitatea. Panta acoperisului va fi de minim 2% pentru a permite scurgerea apelor pluviale si a nu permite acumularea de apa.

Posturile de transformare compacte sunt alcatuite din materiale care indeplinesc conditiile minime de combustibilitate si rezistenta la foc. Usile trebuie sa fie prevazute cu sistem de blocare in pozitie deschis.

Cuvele de ulei, parte din fundatia posturilor de transformare, vor fi rezistente la apa si ulei, pentru a se evite poluarea mediului prinprin eventualele scurgeri de ulei in subteran.

Volumul compartimentului destinat pentru recuperarea uleiului este astfel dimensionat astfel incat sa poata acumula cantitatea de ulei a transformatorului cu care este echipat postul.

Sistem de control şi monitorizare: monitorizarea si controlul echipamentelor si instalatiilor se va face in sistem SCADA (Monitorizare, Control Sistem si Achizitii de Date). Reţeaua date-voce va asigura accesul la internet şi comunicaţiile telefonice pe întreg perimetrul, precum si comunicarea in sistem SCADA.

Linii electrice: pentru transportul energiei electrice la punctele de transformare se vor folosi cabluri electrice pozate subteran.

Realizarea profilului pentru pozarea cablurilor de medie tensiune si de joasa tensiune se va face prin sapaturi deschise cu refacerea ecologica a zonelor afectate.

Intre instalatii si punctele de montaj ale transformatoarelor se vor executa trasee subterane, marcate la suprafata prin jaloane.

Iluminat de securitate, instalatii supraveghere video.

Punctul de conexiune este o constructie/ un echipament prefabricat, cu fundatie prefabricata sau realizata din beton armat turnata in situu.

Cladirea operare si mentenanta va fi o cladire realizata dintr-o structura usoara din panouri sandwich, sau va fi de tip prefabricat din containere. Cladirea va fi compartimentata conform cerintelor beneficiarului.

Instalațiile vor fi prevăzute cu protecție la trăsnet montate pe stelaje metalice la o înălțime fata de cota terenului.

Se vor amenaja drumuri de acces pentru instalarea si întreținerea echipamentelor. Datorita traficului foarte scăzut drumul de acces si drumurile interioare vor fi de pământ compactat.

Iluminarea perimetrala este necesara pentru prevenirea tentativelor de furt pe timpul nopții, facilitarea pazei si a intervențiilor in caz de avarie pe timp de noapte. Iluminatul se executa cu lămpi LED montate pe gardul de protecție pe stâlpi metalici prelungiți din stâlpii de susținere.

Incinta va fi împrejmuita cu un gard din panouri bordurate pe stâlpi metalici, îngropat. Gardul va asigura protecția proprietății.

Accesul pe teren se va realiza printr-o poarta carosabila, respectiv pietonala, dimensionate corespunzator.

Tehnologia de realizare a parcului fotovoltaic cuprinde:

- lucrări de amenajare a drumurilor de acces  şi a drumurilor interne;

- montarea structurii de susţinere a panourilor fotovoltaice;

- sapaturi pentru fundatiile echipamentelor (posturi trafo, punct de conexiune), fundatia cladirii de operare si mentenanta, cat si a cablurilor pozate subteran;

- realizarea platformelor betonate, conform proiect;

- amplasare si echipare punct de conexiune ;

- lucrări pentru montarea panourilor fotovoltaice;

- montarea posturilor de transformare;

- realizare cladire operare si mentenanta;

- săparea şanţurilor şi amplasarea liniilor electrice subterane;

- realizarea împrejmuirii perimetrale;

- realizarea tuturor instalatiilor prevazute in proiectul faza PTH+DE (supraveghere video, iluminat, sistem SCADA, etc);

- lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar si refacerea solului fertil si insamantarea terenului.

Organizarea de șantier se va desfășura strict in interiorul amplasamentului.

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

- parcarea de utilaje, autovehicule;

- depozitarea echipamentelor, materialelor;

- spatiu pentru verificarea şi pregătirea pentru montaj a unor componente;

- depozitarea temporară controlata a deşeurilor de diferite categorii;

- spaţii necesare personalului (vestiare, etc);

- spaţii necesare personalului de pază.

- toalete ecologice ;

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

- curăţarea şi nivelarea terenului, in vederea sistematizarii acestuia, conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- amenajarea platformelor;

- îngrădirea incintei.

- Toate lucrarile necesare pentru masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- energia solară

- energie electrică  ( va exista un consum propriu de energie electrica pentru asigurarea functionarii echipamentelor de monitorizare si iluminat de securitate in absenta productiei proprii/pe timpul noptii).

agregate de balastiera (nisip, balast şi pietriş),

apa

Valoarea investiției: 14.546.658,10 lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: maxim 12 luni

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul  ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată iar în scop menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( umectarea drumurilor, etc.) în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de beton autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității ( activități de mentenanță) vor fi colectate în toalete ecologic al cărăr conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de curți construcții și zonă agricolă ( arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi) cu propunere de zonă unități energetice de producere a energiei prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic, având folosința actuală de livadă, drum, pășune;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului este situat în vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 „Lunca Buzăului”, desemnate prin HG nr. 685/2022, respectiv prin HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

- amplasamentul proiectului este situat în vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 ”Lunca Buzăului”, în extravilanul comunei Vernești, județul Buzău;

- proiectul nu este amplasat în rezervațiile de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;

- proiectul este amplasat în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor dar nu este amplasat în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău Ialomița prin Adresa AN Apele Române, ABA Buzău – Ialomița nr. 9642/M.L./24.07.2023  și Avizului de amplasament nr. 10/22.12.2023 emis de AN Apele Române, ABA Buzău – Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă  curți construcții și zonă agricolă ( arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi) cu propunere de zonă unități energetice de producere a energiei prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic, la o distanță de cca. 600 m față de zona rezidențială – sat Sătuc, comuna Berca, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor  și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Vernești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Punctului de vedere nr. 109/STBZ/12.02.2024 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, ROSAC0103 și ROSPA0160” Lunca Buzăului”, iar pe suprafețele de teren limitrofe amplasamentului proiectului nu au fost identificate specii și habitate de interes conservativ;

- prin implementarea proiectului pe terenurile actuale cu detinație arabilă și livadă, nu este afectată vegetația terenurilor actuale și învecinate, deoarece terenurile ocupate cu panouri rămân natural înierbate;

- organizarea de șantier se va realiza într-un perimetru clar delimitat în zona accesului, strict în interiorul amplasamentului, la o distanță de aproximativ 2 km față de ariile protejate;

- emisiile de praf se vor reduce/controla în permanență prin stropire și plase, în perioada de efectuare a lucrărilor și de amenajare a drumurilor de acces și incintă;

- pe perioada de funcționare a parcului voltaic nu vor exista zgomote sau vibrații produse de acestea;

- instalațiile proiectate nu produc radiații poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale;

- în faza de execuție și de exploatare, deșeurile se vor colecta selectiv și vor fi predate unor firme de colectare specializate;

- nu există în zonă alte proiecte care să genereze un impact cumulat asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar;

- nu au fost identificate incertitudini la analiza impactului proiectului asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000;

- implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar deoarece:

- nu va conduce la pierderea directă prin reducerea de habitate de interes comunitar sau degradarea acestora;

- nu va afecta habitatele folosite de speciile de păsări și faună sălbatică de interes comunitar pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere;

- nu vor fi reduceri ale efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar;

- nu conduce la îndepărtarea unor indivizi din habitatele actuale;

- nu va conduce la fragmentarea și deteriorarea habitatelor de interes comunitar;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctului de vedere emise de AN Apele Române, AN Apele Române ABA Buzău-Ialomița prin Adresa AN Apele Române, ABA Buzău – Ialomița nr. 9642/M.L./24.07.2023  și Avizului de amplasament nr. 10/22.12.2023 emis de AN Apele Române, ABA Buzău – Ialomița, nu este necesară elaborarea SEICA, nefiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor, dar este necesar respectarea următoarelor condiții din adresa nr. 9642/M.L./24.07.2023  :

- imobilele avand N.C. 21401, N.C. 21402 si N.C. 21405 se suprapun parţial cu zona inundabila a râului Buzău pentru debitul maxim de calcul cu probabilitatea de depăşire de 1%, respectiv terenurile care se suprapun cu zona inundabila a râului Buzău pot fi inundate cu o lama de apa avand inaltimea de maximum 50 cm;

- în conformitate cu art. 49 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare:

(1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora;

-(2) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (1) noile obiective socioeconomice care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi lucrările de supratraversare şi subtraversare ale cursurilor de apă, dimensionate, cu respectarea prevederilor Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii. Lucrările si/sau măsurile de reducere a riscului la inundaţii pentru noile obiective socioeconomice se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii”.

- in vederea executării proiectului „Lucrări de construcţii, acces si împrejmuire centrala fotovoltaica corn. Vernesti, jud. Buzău, pe suprafaţa de 401.984 mp suprafaţa din acte, respectiv 403.084 mp suprafaţa masurata”, extravilanul corn. Vernesti, jud. Buzău, Energie Electrica Solara S.R.L. trebuie sa solicite si sa obţină avizul de amplasament si autorizaţia de construire pentru execuţia lucrărilor necesare scoaterii de sub inundabilitate a imobilelor avand N.C. 21401, N.C. 21402. si N.C. 21405; documentaţia tehnica necesara obţinerii avizului de amplasament trebuie sa respecte Ordinul M.M.G.A. nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament;

- lucrările necesare scoaterii de sub inundabilitate a imobilelor avand N.C, 21401, N.C. 21402, si N.C. 21405 se vor realiza inainte de inceperea lucrărilor aferente proiectului „Lucrări de construcţii, acces si împrejmuire centrala fotovoltaica corn. Vernesti, jud. Buzău, pe suprafaţa de 401.984 mp suprafaţa din acte, respectiv 403.084 mp suprafaţa masurata”;

- avand in vedere faptul ca prin proiectul propus nu sunt prevăzute traversări de cursuri de apa, iar lucrările menţionate in memoriul tehnic nu intra sub incidenţa prevederilor articolelor 48 si 54 din Legea apelor nr, 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, va informam ca proiectul „Lucrări de construcţii, acces si împrejmuire centrala fotovoltaica corn. Vernesti, jud. Buzău, pe suprafaţa de 401.984 mp suprafaţa din acte, respectiv 403.084 mp suprafaţa masurata", extravilanul corn. Vernesti, jud. Buzău, N.C. 21401, N.C. 21402, N.C. 21404, N.C. 21405, N.C. 29622 nu necesita aviz de gospodărire a apelor;

- lucrările propuse prin proiect se vor realiza cu respectarea latimei zonei de protecţie in jurul lacului de acumulare Candesti, conform lit. c din Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996), cu modificările si completările ulterioare, si latimei zonei de proiecţie fata de barajul Candesti si lucrări anexe, conform lit.f din Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

Lucrarea de investiţii se va executa cu luarea tuturor masurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale ale apei subterane/de suprafaţa.

și următoarelor condiții din Avizul de amplasament nr. 10/22.12.2023:

- S.C. Energie Electrica Solara S.R.L.  este obligat sa obţină toate avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de legislaţie inainte de inceperea execuţiei.

- Avizul de amplasament este aviz conform.

- Avizul de amplasament nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor.

- Este interzis sa se execute foraje pentru captarea apei din surse subterane, sau sa se evacueze ape uzate in cursuri de apa, fara sa se solicite si sa se obţină avizul de gospodărire a apelor.

- S.C. Energie Electrica Solara S.R.L. va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea amplasamentului împotriva inundaţiilor, cu respectarea documentaţiei tehnice.

- In timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea in albiile cursurilor de apa a materialelor folosite sau a deşeurilor rezultate.

- In cazul deteriorării parţiale sau totale a obiectivului datorita acţiunii apei, S.C. Energie Electrica Solara S.R.L. va fi direct răspunzător si va suporta integral toate cheltuielile generate de aceasta.

- Este interzisa exploatarea agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa fara obţinerea actelor de reglementare specifice din domeniul gospodăririi apelor.

- Este interzisa amplasarea organizării de şantier in zone inundabile ale cursurilor de apa.

- In conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr. 2/2006, cu modificările si completările ulterioare, avizul de amplasament este un aviz conform si trebuie respectat ca atare de către beneficiar, proiectant si constructor.

- Avizul de amplasament are valabilitate pe întreaga durată de existentă a obiectivului pentru care a fost solicitat, în următoarele condiţii:

a) execuţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor prevăzute în aviz începe în maximum un an de la emiterea avizului, respectă prevederile documentaţiei tehnice şi ale avizului de amplasament şi este finalizată în maximum 2 ani;

Daca condiţia prevăzută mai sus nu este respectata, avizul de amplasament îşi pierde valabilitatea şi este necesar să se solicite un nou aviz de amplasament pe baza unei noi documentaţii şi a celorlalte avize actualizate.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civila sau penala, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Răspunderea privind datele, calculele şi piesele desenate incorporate in documentaţia

tehnica de fundamentare a avizului de amplasament revine integral atat beneficiarului, S.C. Energie Electrica Solara S.R.L., cat si elaboratorului documentaţiei, S.C. MISTAR PROIECT SRL.

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- deșeurile colectate din activitatea de mentenanță și stocate temporar spațiile special amenajate propuse prin proiect vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate în baza unor contracte ce vor fi încheiate cu aceste societăți;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, prin Avizul favorabil nr. 20/04.04.2024, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariei naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                  Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Titel  PENEŞ

Mihaela IFRIM