Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi

SOLICITARE OFERTA

Agenția pentru Protecția Mediului Galați vă invită să depuneți oferta în cadrul achiziției directe pentru încheierea unui contract de prestări servicii:

1.Obiectul contractului: servicii de întreținere tehnică a spațiilor și a instalațiilor ce aparțin imobilului în care își desfășoară activitatea Agenția pentru Protecția Mediului Galați, situat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr.2 Galați.

Serviciile de întreținere tehnică solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatării uzuale acestea pot duce la ieșirea din funcțiune a instalațiilor. Serviciile de întretinere tehnică reprezintă ansamblul de operații de întreținere și reparare care se executa în scopul menținerii stării tehnice a instalațiilor (electrice, de încălzire, sanitare de apă rece și apă caldă menajera, de canalizare) aferente imobilului unde iși desfășoara activitatea APM Galați.

Serviciile de întreținere tehnică au caracter de permanență de luni până joi în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00-14.00, dar și în afara orelor de program la solicitarea APM Galați.

Pe parcursul derulării contractului de servicii de întreținere tehnică, respectiv până la data de 31.12.2017, capacitatea de raspuns a prestatorului de la semnalarea unei defecțiuni va fi de max 2 ore.

Prestatorul va efectua serviciile de întreținere tehnică a urmatoarelor instalații:

- Instalație electrică de lumină și de forță compusă din: tablouri electrice de distribuție, circuite de priză monofazice, circuite pentru iluminat, corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente

- Instalație de încalzire –Centrală termică tip BIASI, Pnom = 257,3 kW, Putila = 232,6 kW, p = 4,9 bar, Rciucuit fum = 2,1 mbar, Tmax = 1000 C, combustibil CH4, T = 230 V, υ = 50 Hz

- Instalație sanitară de apă rece, apă caldă menajeră și canalizare

Servicii solicitate: prestatorul va asigura prin activitățile de întreținere și reparații curente, funcționarea în parametri normali a imobilului și instalațiilor aferente, potrivit normelor în vigoare.

Activitățile de întreținere și reparații curente au ca scop înlăturarea defecțiunilor prin înlocuirea pieselor și subansamblelor defecte și readucerea instalațiilor la starea de funcționare normală.

Perioada de derulare a contractului: de la semnare, respectiv până la 31.12.2017

2.Cod CPV : 50800000-3 – Diverse servicii de reparare și intreținere

3.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/ora de manoperă/postat în SEAP

4.Oferta trebuie să cuprindă:

-Propunerea financiară

-Documente de calificare

5.Limba de redactare a ofertei: română

6.Perioada de valabilitate a ofertei: 10 zile

7.Valoarea estimata a achiziției: max 15000 lei (cu tva )

8.Prețul ofertei este ferm: nu se acceptă actualizarea prețului unitar al contractului

9.Plata se face prin ordin de plată: plata facturilor emise lunar va fi efectuată prin OP în termen de 30 zile de la data înregistrării acestora de către beneficiar, numai în cont de trezorerie.

10.Documentele de calificare care însoțesc oferta:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului- copie conformă cu originalul

11.Alte informații: Ofertele vor fi depuse până la data de 31.03.2017

12.Adresa la care se depune oferta: Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Str.Regiment 11 Siret, nr.2; e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numarul 0236/471009