DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 9574/ 2021/SAAA/14.11.2022

PROIECT REVIZUIRE Nr.6295 din 12.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BUCȘANI, cu sediul în comuna Bucșani, sat Bucșani, str. Principală, nr. 242, județul Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 6295 din 15.06.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

### A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.06.2022, că proiectul ,,Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, în comuna Bucșani, satele Bucșani, Podișor și Vadu Lat, județul Giurgiu” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, satele Bucșani, Podișor și Vadu Lat, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de ape.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 22, la pct. 10. b) și f) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusive construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice; construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări  împotriva inundațiilor;

- valoarea investiției – 19.930.012,15 lei  ;

-  perioada de execuție – 36 luni

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari privind infiintarea sistemului centralizat de canalizare:

- retele de canalizare gravitatională, realizate din tuburi PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totală de 14.749,00 m;

- cămine de vizitare/spălare de tip prefabricat din tuburi de beton având diametrul 1000 mm, prevăzute cu gura de acces inchisă cu un capac metallic, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 313 bucati.

- cămine de curătire, sectionare, golire si aerisire, din beton armat amplasate pe conductele de refulare - 26 bucati;

- conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, din PEID, PE 100, PN 10, De 75 mm ÷ De 140 mm, care vor avea lungimea totala de 7.685,00 m, pozarea conductei se va face între şanţul drumului şi limita proprietăţilor, respectiv in zona de siguranta/protectie a drumului. Dacă acest lucru nu este posibil, conductele se vor monta, după caz, in ampriza drumului, în lateralul părţii carosabile, in acostamentul acestuia sau sub santuri

- grupuri de pompare apa uzata – 6 bucati; staţiile de pompare vor fi amplasate în cămine din PAFS/GRP/PEID prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1A+1R pompe cu următoarele caracteristici:

| Denumire SPAU | Amplasament | Caracteristici hidraulice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q [l/s] | H pompare [m] |
| SPAU1 | Bucsani | 2.00 | 9.00 |
| SPAU2 | Bucsani | 2.85 | 12.00 |
| SPAU3 | Podisor | 2.00 | 14.00 |
| SPAU4 | Podisor | 3.00 | 30.00 |
| SPAU5 | Bucsani | 8.00 | 8.00 |
| SPAU6 | Vadu Lat | 4.20 | 22.00 |

- racorduri la proprietăti – 790 bucati; căminul de racord va avea Ø 600 mm, va fi din polietilena si va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm;

- conducte de racord, din tuburi PVC-KG, SN8, Dn 160 mm, cu lungimea totală de 3.950,00 m;

- lucrări speciale necesare pe traseul conductelor de canalizare gravitațională/refulari:

  - subtraversari de podet cu conducte de canalizare gravitationale din PVC Dn 250 mm – 105 bucati, cu lungimea totala de 646 m;

  - subtraversări de drum național cu conducte de canalizare gravitationale din PVC Dn 250 mm – 5 bucati, cu lungimea totala de 63 m;

  - subtraversări de drum judetean cu conducte de canalizare gravitationale din PVC Dn 250 mm – 1 bucata, cu lungimea de 42 m;

  - subtraversări de drum comunal cu conducte de canalizare gravitationale din PVC Dn 250 mm – 21 bucati, cu lungimea totala de 221 m;

  - subtraversări de drum comunal cu conducte de refulare PEID De 90 mm, De 110 mm – 9 bucati, cu lungimea totala de 113 m;

  - subtraversare podete cu conducte PEID De 90 mm – 22 bucati, cu lungimea totala de 154 m;

- stație de epurare ape uzate, dimensionată pentru debitul Qzi max = 200 mc/zi, (1801 l. e) amplasată în partea sudică a localității, la 100 m de malul stâng al râului Neajlov, care va asigura epurarea apelor uzate menajere la trecerea acestora prin următoarele trepte:

  - linia apei:

- treaptă mecanică :

- cu grătar rar, cu snec;

- deznisipator – separator de grăsimi;

- grătar des;

- un bazin de egalizare, omogenizare și pompare ape uzată, prevăzut cu mixer și pompă submersibilă care va asigura pomparea apei în treapta biologică;

- câte un container pentru colectarea separate a grăsimilor și sedimentului.

- treaptă biologică cu modul compact, cu funcționare secvențială (SBR), alcătuit din trei bioreactoare și un decantor secundar;

- un bazin de denitrificare (bioreactor 1), prevăzut cu mixer pentru omogenizarea amestecului de apă uzată trataă mechanic și nămolul activat, recirculate;

- două bazine de nitrificare(bioreactoarele 2 și 3) prevăzute cu system de aerare;

- un decantor secundar, lamelar

- linia nămolului

  - nămolul în exces, rezultat în urma procesului de epurare va fi supus procesului de tratare (aerare, dozare coagulant, mixare și îngroșare) și deshidratare (instalație tip filtru-presă). Fracția lichidă rezultată în urma procesului de deshidratre a nămolului va fi reintrodusă în circuituyl de epurare. Nămolul deshidratat va fi stocat în containere amplasate pe o platformă betonată.

- Dezinfectare (dozare de clor şi sistem UV).

- Construcții conexe:

- container personal deservent;

- grup electrogen pentru asigurarea funcționării stației în condițiile întreruperii furnizării energiei electrice, de la rețea;

- rețrea de conducte tehnologice care fac legătura între eșementele component ale stației de epurare, pe care vor fi prevăzute cămine de vizitare;

- aparatură de măsurae și control a debitelor de apă uzată influente și efluente.

Receptorul apelor evacuate

Apele uzate menajere epurate vor fi evacuate în râul Neajlov, prin intermediul  unei conducte prevăzută cu clapetă unisens si a unei guri de evacuare sub forma unui canal dalat. In sectiunea de debusare se vor executa lucrari de consolidare a malului..

Debite de ape uzate evacuate

Debitele de dimensionare ale rețelei de canalizare sunt.

Q zi max= 310,83 mc/zi;

Q zi med= 239,09 mc/zi

Q or max= 36,29 mc/zi

| 5 | COMUNABUCSANI-RETEA DE CANALIZARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ComunaBucsani | Retea de canalizare | Conductade refulare |  |  |
| NR CRT. | Denumirestrada | Lungime ConductaCanalizarePVC SN 8DN250mm | Lungime ConductaCanalizarePVC SN 8DN160mm | Caminede Vizitare | Statii pompare apa uzata | Lungime ConductaRefulare PEID De75mm | Lungime ConductaRefulare PEID De90mm | Lungime ConductaRefulare PEID De110mm | Lungime ConductaRefulare PEID De140mm | Caminepe conducta de refulare | Denumire camine |
|  |  | (m) | (m) | (buc) | (buc) | (m) | (m) | (m) | (m) | (buc) |  |
| 1 | DN61 | 6372 | - | 133 | SPAU 1 | 435 |  |  |  |  | CA 1 |
|  |  |  |  |  | SPAU 2 |  | 328 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPAU 5 |  |  |  | 500 | 1 | CV2G 2 |
| 2 | Drum asfaltat 1 | 127 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DJ412C | 495 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SAT BUCȘANI | 6994 | 0 | 146 | 3 | 435 | 328 | 0 | 500 | 2 |  |
| SAT VADU LAT |
| 4 | DN 61 | 2754 | - | 54 | SPAU 6 | - | - | 2250 | - | 9 | CA5, CA6, CG3, CV3, CV4, CV5, CVGA8, CVGA9 |
| 5 | Strada Vadului | 174 | - | 3 | - | -- |  | - | - | - |  |
| 6 | Strada Trandafirilor | 515 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Strada Nucilor | 474 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Strada Liliacului | 688 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Strada Macesilor | 387 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL SAT VADU LAT | 4992 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 9 |  |
|  | SAT PODISOR |  |  |
| 10 | DJ412C | 2332 | - | 52 | SPAU 4 | - | 3620 | - | - | 12 | CA3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CA4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CG2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV2A 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV2G 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CVGA 6 |
| 11 | Strada Socului | 431 | - | 9 | SPAU 3 | - | 552 | - | - | 3 | CA2CG1CV1 |
| 12 | Strada Campului 2 | - | 146 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Strada Campului 1 | 276 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL SAT PODISOR | 2763 | 146 | 71 | 2 | 0 | 4172 | 0 | 0 | 15 | - |
| TOTAL GENERAL | 14749 | 146 | 318 | 6 | 435 | 4500 | 2250 | 500 | 26 | - |
|  | 14895 |  |  | 7685 |  |  |

Utilităţi:

- apă: Apa necesară pe şantier in timpul lucrărilor (spălat, probe de etanseitate) va fi asigurată din rețeaua existentă.

- energie electrică: de la rețeaua publică de energie electrică a localității

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

- utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în derularea proiectului va fi utilizat nisip și apă tehnologică:

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în etapa de realizare a proiectului vor fi colectate pe categorii și predate firmelor autorizate;

- poluarea și alte efecte nocive emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, biodiversitate, aşezări umane;

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat în extravilanul și intravilanul localității; folosința actuală : teren intravilan și extravilan, conform certificatului de urbanism;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

- zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

- zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane;

- rezervatii și parcurile naturale — nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare: proiectul se va implementa in vecinatatea si partial in aria naturala protejata ROSAC0138 Padurea Bolintin (ROSCI0138 Pădurea Bolintin);

- zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: proiectul se va implementa in vecinatatea si partial in aria naturala protejata ROSAC0138 Pădurea Bolintin(ROSCI0138 Padurea Bolintin);

- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau in care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei: nu este cazul;

- peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populatiei care poate fi afectata — impactul va fi unul redus, iar prin solutiile constructive adoptate și un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu si populatie;

b) 	natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusa, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

c) 	natura transfrontiera a impactului — nu este cazul;

d) 	intensitatea și complexitatea impactului — impact relativ redus și local, pe perioada executiei proiectului;

e) 	probabilitatea impactului — impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei, cat și dupa punerea in functiune a obiectivului, deoarece lucrarile prevazute de project nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apa, sol/subsol, așezari umane;

f) 	debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului — impact cu durata, frecventa și reversibilitate reduse, datorita naturii proiectului masurilor prevazute de acesta;

g) 	cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate - nu va exista un impact direct, indirect sau cumulat cu celelalte activitati existente in zona;

h) 	posibilitatea de reducere efectiva a impactului - prin solutiile constructive adoptate si un management corespunzator, proiectul nu va implica riscuri pentru sanatatea umana și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- conform deciziei etapei de evaluare inițială nr. 9574/19.10.2021, proiectul intră sub incidenta

art. 28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, fiind amplasat in vecinatatea si partial in aria naturala protejata ROSAC0138 Pădurea Bolintin (ROSCI0138 Pădurea Bolintin);

- proiectul nu va include actiuni de constructie, functionare și dezafectare care să duca la modificări fizice in aria natural5 protejat5 de interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modific5ri ale cursurilor de râuri etc.);

- proiectul nu implica utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substante sau materiale care ar putea afecta speciile si/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturala protejata de interes comunitar a fost desemnată;

- proiectul implica producerea de deseuri solide in timpul constructiei, functionării sau dezafectării dar nu au impact semnificativ care ar putea afecta speciile si/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnata;

- nu există alti factori care ar trebui luati in considerare, ca de exemplu dezvolthrile conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar si nu există un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte existente sau propuse;

- exista pe amplasamentul proiectului si in imediata apropiere a acestuia habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului propus, dar impactul nu este semnificativ;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migratie;

- proiectul nu are influentă directa asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau luminâ, poluare atmosferica etc;

- proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar;

- proiectul propus nu va duce la o izolare reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a

speciilor tipice care intra in compozitia unui habitat de interes comunitar;

- proiectul propus nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafată și subterane, activitătile extractive de suprafată de sol, argila,  nisip, pietris, defrișarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor).

- a fost obtinut avizul favorabil nr. 34/12.08.2022 emis de Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate — ST Giurgiu.

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – s-a emis avizul de gospodărire a apelor nr. 247/11.11.2022.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre  solicitarea acordului de mediu şi decizia etapei de încadrare, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | Titular proiect | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa de încadrare | Afişare pe pagina web în data de ..... | publicare în „Giurgiuveanul” din data de .......; afişare la sediul Primăriei–....... | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”:

# se vor utiliza masini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanti din arderea combustibililor (catalizator, consum de motorina cu continut redus de sulf, eficienta sporita a arderii in motoare; se va evita utilizarea masinilor non-Euro);

# se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule cu prelate.

# pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul acolo unde este necesar.

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice.

# nu se va permite folosirea autovehiculelor și a utilajelor neomologate și neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

# Se vor respecta prevederile:

# • Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

# • STAS 12574-87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APĂ”:

# in perioada de executie a lucrărilor, ca urmare a activitătilor desfăsurate vor rezulta ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

# apele uzate tehnologice rezultate din lucrarile de constructie, executia de probe de presiune si etanseitate, precum si din curațarea conductelor, vor fi colectate in rezervoare speciale, după care vor fi transportate către o statie de epurare a apelor uzate menajere din zonă.

# apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice care vor fi utilizate pe amplasament vor fi transportate periodic către o statie de epurare a apelor uzate menajere din zonă. Vidanjarea si transportul apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unei societăți autorizate, pe baza de comanda/contract.

# se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafată, apele subterane și in sistemele de canalizare;

# se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

# se vor respecta condițiile din avizul de gospodărire a apelor nr. 247/11.11.2022.

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite, etc; de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zonă.

- scurgerile accidentale de uleiuriș i carburanti vor fi localizate prin imprăstierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializată;

# respectarea condițiilor din OUG. nr . 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Deșeurile rezultate sunt:

- cod 15 01 01 — ambalaje de tip hate si 		- cod 17 04 05 - deșeuri de fier

carton; 						- cod 17 01 01 - deșeuri de beton

- cod15 01 02 — ambalaje de materiale		 - cod 17 05 04 - deșeuri de pamânt

plastice; 						- cod 17 03 02 — asfalturi;

- cod 20 03 01 - deșeuri municipale 			- cod 17 02 03— deseuri materiale plastice;

amestecate;

-cod 20 01 02 — deseuri din sticla

-cod  19 08 05 nămol de la stația de epurare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- deșeurile municipale - vor fi depozitate in pubele amplasate pe santier, de unde vor fi ridicate

periodic de societatea de salubritate din zona pe baza de contract.

- în timpul executiei lucrarii se va face colectarea selectiva a deseurilor. Deseurile vor fi depozitate

in pubele ecologice cu capac sau container metalic, in spatiu special amenajat.

- deseurile vor fi predate operatorului de salubritate pe baza de contract de prestari servicii.

Gospodarirea substantelor și preparatelor chimice periculoase:

Substantele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse in project:

- în faza de executie, singura substanta chimica utilizata este motorina, necesara functionării vehiculelor și utilajelor implicate in realizarea lucrarilor.

Carburantii și uleiurile necesare functionării vehiculelor și utilajelor implicate in realizarea lucrarilor nu se vor stoca pe amplasamente.

Atât in perioada de executie cat si in cea de functionare, alimentarea cu carburanti și schimburile

de ulei ale vehiculelor se vor efectua in unitati specializate și autorizate pentru astfel de activitati.

In perioada de functionare a investitiei propuse prin proiect, utilizarea de substante și preparate

chimice este necesara cu precădere functionării sistemului de tratare a apei.

Materii prime si materiale utilizate in etapa de operare:

• Hipoclorit de sodiu (NaC10)

# Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului

- se vor dota instalațiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare și se va asigura corecta lor funcționare;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-2017 privind protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și se va avea în vedere să nu producă care ar putea afecta vecinătățile.

- Protecţia biodiversității:

- se vor respecta prevederile art. 33 alin (1) si (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica;

- se vor respecta prevederile art 58, litera (e) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care este interzisa spalarea obiectelor, produselor,

- ambalajelor, materialelor cate pot produce impurificarea apelor de suprafata;

- se vor respecta prevederile art. 70, litera (h) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care este interzisa degradarea mediului naturale sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de once fel;

- se vor respecta prevederile Planului de Management si ale Regulamentului ariei naturale protejate ROSCI0138 Padurea Bolintin, aprobat prin Ord. MMAP nr. 1968/2015;

- se vor respecta masurile propuse in memoriul de prezentare;

- organizarea de santier se va face conform planului de amplasare lucrari, in perimetrul stabilit.

- se interzice amplasarea organizarii de santier in interiorul ariei naturale protejate;

- se interzice realizarea de noi cai de acces in interiorul ariei naturale protejate, se vor utiliza cele existente;

- se va respecta regimul deseurilor conform legislatiei in vigoare;

- titularul are obligatia ca, in cazul producerii accidentelor de orice fel, să notifice Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate in termen de maximum 24 de ore si să intreprindă toate masurile necesare pentru eliminarea cauzelor si limitarea consecintelor negative;

- se vor respecta prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, organizarilor de santier, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populației;

La executia obiectivului, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea.

Organizarea de șantier

Lucrările propuse pentru organizarea de şantier se asigură de către executant care va actualiza în acest scop proiectul pentru organizarea şantierului pentru întreaga lucrare şi care va ţine cont de bazele de producţie necesare. Terenul va fi ocupat temporar pentru depozitare materiale, echipamente, utilaje, iar organizarea de șantier va fi amplasată in extravilanul localitatii,  domeniul public si va avea suprafata de 2.500 mp.

- se va amenaja o platforma balastata, imprejmuita, pentru depozitare, echipamente, utilaje.

- Materialele se transporta din bazele de aprovizionare in santier doar in momentul in care se vor pune in opera, nefiind necesara depozitarea acestora in zona punctului de lucru.

- utilajele folosite in executie nu vor fi stationate dup5 program in punctul de lucru, ci in organizarea de santier existenta a constructorului.

- In zona de executie a lucrarilor si in organizarea de santier va fi annplasata cate o toaleta ecologica vidanjabila a căror mentenanță se va realiza de către o firma specializata pe baza de contract..

- amplasare panou informativ la intrarea in santier.

- semnalizarea punctelor de lucru precum Si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor.

- se va avea in vedere, asigurarea echipamentelor de protectie a lucrătorilor, programul de lucru etc. Toate acestea intra in responsabilitatea constructorului .

- organizarea de santier va fii imprejmuita și dotata cu pichet PSI.

Alte condiții:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

- se va permite accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi se va  pune la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- se interzice evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă şi în subteran;

- la finalizarea proiectului se va aduce terenul la starea inițială;

- realizarea obiectivului se va face cu respectarea prevederilor STAS 10009-2017 privind protectia impotriva zgomotului și vibratiilor și Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publică privind mediul de viata al populatiei;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul derulării proiectului se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi evacuate prin firme autorizate în valorificarea/ eliminarea acestora;

- este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act,  inainte de realizarea modificarilor;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Legea nr 292/2018;

- titularul va solicita autorizație de mediu la finalizarea lucrărilor și începerea activității;

- prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

“Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”.

DIRECTOR EXECUTIV,

JUR. IOANA POPESCU

ŞEF SERVICIU AAA

CONS ALINA NEDELCU

ÎNTOCMIT

ING. IULIANA DRAGOMIR

Red/1ex