| PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 9938 din 05.02.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OUAI BĂNEASA GIURGIU , pentru proiectul „Reabilitarea și retehnologizarea stației de repompare SRP1-OUAI Băneasa-Giurgiu” , propus a se implementa în comuna Băneasa, satul Băneasa , jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 9938 din data de 19.12.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.02.2018, că proiectul „Reabilitarea și retehnologizarea stației de repompare SRP1-OUAI Băneasa-Giurgiu”, propus a se implementa în comuna Băneasa, satul Băneasa , jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Justificarea prezentei decizii: I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a; 1. Caracteristicile proiectului: mărimea proiectului: Prin prezentul proiect se propune reabilitarea si retehnologizarea infrastructurii de irigatii aferente plotului SRP1 OUAI Baneasa-Giurgiu. Distrituţia apei în interiorul plotului de irigaţii se realizeaza prin intermediul statiei de punere sub presiune SRP1, a conductelor principale, secundare si tertiale (denumite si antene sau conducte de sector). Statia de repompare SRP1, prin prezenta investitie deserveste o suprafata neta de 850 ha., din care; -700 ha., la SPP4 (statia SRP1 repompeaza apa in terasa, pentru alimentarea cu apa a plotului SPP4); -150 ha, suprafata aferenta plotului de irigat SRP1. Lucrările de realizare a proiectului parcurg următoarele faze: - pregătirea organizării de şantier; - demontarea instalatiei electrice existente; - demonatea pompelor si a armaturilor din statia de pompare; - reabilitarea statiei de pompare; - reabilitarea bazinului de alimentare; - montare pompelor si armaturilor din statia de pompare; - realizarea instalatiei electrice; - demontarea si montarea armaturilor si hidrantilor de pe retea. Obiect 1: - Statia de pompare: reabilitare statie de repompare (din punct de vedere arhitectural si al instalatiilor) = 1buc.; inlocuire pompe din statia de repompare, inclusiv armaturile aferente = 8 buc.; inlocuire ansamblu pompa golire cuva, inclusiv armaturile aferente = 1 buc.; reabilitare hidrofoare existente 10000 litri = 3 buc.; Obiect 2: - Imprejmuire statie de pompare: realizare imprejmuire pe o lungime de 167 ml. Obiect 3: - Retea de irigat: rabilitare camine de vane de pe retea = 7 buc.; rabilitare camine de aerisire de pe retea = 1 buc.; rabilitare camine de golire de pe retea = 2 buc.; inlocuire vana inchidere (sectorizare) D=150 mm = 1 buc.; inlocuire vana inchidere (sectorizare) D=200 mm = 2 buc.; inlocuire vana inchidere (sectorizare) D=250 mm = 2 buc.; inlocuire vana inchidere (sectorizare) D=300 mm = 2 buc.; inlocuire vana aerisire = 1 buc.; inlocuire vana golire = 2 buc.; inlocuire hidranti = 55 buc.; inlocuire conducta de refulare Dn=1000mm L=800m Pentru functionarea plotului de irigatii se va folosii energie electrica, aigurata de furnizorul de energie electrica din zona, prin intermediul unui post de transformare. cumularea cu alte proiecte : Proiectul aferent plotului de irigatii SRP1 va asigura si apa necesara pentru irigatii a plotului SPP4; utilizarea resurselor naturale : În etapa de operare se va utiliza apă bruta din fluviul Dunarea , prin intermediul statiilor de repompare; producția de deșeuri : deșeurile generate in urma realizării proiectului se vor colecta selectiv și vor fi preluate de către societăți autorizate pe baza unui contract încheiat de beneficiar; emisiile poluante,inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : se recomandă folosirea unei tehnologii adecvate astfel încât nivelul de zgomot și de vibrații să nu depășească nivelul admis; riscul de accident : proiectul nu presupune riscuri de accidente majore pentru sănătatea umană și mediu . 2. Localizarea proiectelor: 2.1. utilizarea existentă a terenului – Activitatea nu presupune fundații sau construcții noi . In cadrul investitiei nu se vor creea cai noi de acces si nici nu se vor schimba cele existente. Terenul afectat de investitie va fi adus la starea initiala.. Se va realiza imprejmuire pe o lungime de 167 ml. 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul; 2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede; zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere; zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite; parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul; ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare – nu este cazul ; zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul se va implementa la o distanță de 127,46 m față de limita Parcului Național Comana și a siturilor Natura 2000: ROSPA0022 Comana și ROSCI0043 Comana ; ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; ariile dens populate – nu este cazul; peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 3. Caracteristicile impactului potenţial: extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul; natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ şi local, pe perioada execuţiei proiectului; probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta. Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către: Etapa din procedura de reglementare A.P.M. Giurgiu Titular proiect Participări ale publicului în procedura derulată Solicitare acord de mediu Afişare pe pagina web în data de 08.01.2018 Ziarul „Giurgiuveanul” din 29.01.2018 şi afişare la sediul Primăriei Băneasa cu nr. 670 din 26.01.2018 Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. Etapa de încadrare Afişare pe pagina web în data de 05.02.2018 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – conform deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 9938/05.01.2018, proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de realizare a proiectului: Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”: Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza: activitatea utilajelor de constructive; activitatea utilajelor cuprinde, in principal, decaparea si depozitarea pamantului vegetal, decaparea straturilor de pamant, excavatii si transport a pamantului; poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante NO2, CO, COVNM, particule materiale, din arderea carburantilor etc.) si aria pe care se desfasoara aceste activitati (substante poluante – particule materiale in suspensie si sedimentabile). referitor la emisiile de la autovehicule, acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara. la iesirea din gropile de excavatii se vor instala structuri tip portal ce vor pulveriza pe pamantul din autobasculantele care vor trece pe sub ele, apa, pentru a forma o crusta, impiedicand antrenarea pamantului de vant sau datorita circulatiei in perioada de transport. utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon. se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, S.T.A.S. 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate). Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”: Sursele de poluare ale apelor de suprafata sunt indirecte manifestandu-se in perioada executiei si exploatare prin antrenarea de catre apele pluviale a poluantilor rezultati din circulatia vehiculelor de transport si a utilajelor de constructii in incinta santierului si pe caile de rulare, acces catre santier, adiacente. În perioada de executie si exploatare, potentialele surse de poluare pentru factorul de mediu apa, sunt reprezentate de: executia propriu-zisa a lucrarilor de excavare a pamantului si a celorlalte lucrari de constructii; transportul materialelor (pamant, balast, nisip) necesare sau rezultate din lucrarile de constructie; manevrarea materialelor de constructie, in special a betoanelor; circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie si muncitorii la santier si inapoi; traficul utilajelor de constructii; apele uzate generate in incinta organizarilor de santier; pierderea accidentala de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului; poluantii proveniti din activitatea de executie a investitiei si antrenati de apele pluviale au concentratii reduse. Ca urmare pentru aceste concentratii nu sunt necesare masuri de interventie pentru protectia factorilor de mediu. Impactul asupra resurselor de apa subterana se va putea manifesta in perioada de executie prin infiltrarea in subteran a diverselor substante si produse utilizate in amplasament. Astfel, pot aparea: - scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; - spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a apelor subterane. În timpul executiei si exploatarii investitiei se vor lua masuri specifice de management al apelor din zona pentru a evita poluarea chimica a apelor de suprafata si subterane, astfel: toate rezervoarele de stocare a combustibililor si carburantilor vor fi atent etansate; depozitarea oricarui material poluant se va face in spatii inchise, ferit de precipitatii si vant; verificarea cu atentie a tronsoanelor de conducta la efectuarea probei de presiune; folosirea oricaror substante toxice in procesul de constructie se va face doar dupa btinerea aprobarilor necesare, functie de caracteristicile acestora, inclusiv masurile de depozitare; depozitarea substantelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice; manipularea combustibililor se va face astfel incat sa se evite scaparile si imprastierea acestora pe sol; manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii; inlocuirea foselor utilizate in mod obisnuit in timpul executarii lucrarilor cu toalete tip cabine ecologice; se apreciaza ca apele subterane vor fi putin influentate de poluarea produsa in timpul executiei lucrarii. poluarea apelor subterane produsa in timpul excavatiilor, prin scurgeri de uleiuri si carburanti de la utilajele de constructie este nesemnificativa. se interzice evacuarea de ape zate în cursurile de suprafață sau în subteran se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007 Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”: In timpul executiei lucrarilor, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de: pulberile rezultate din executia lucrarilor, depuse pe sol; poluari accidentale prin deversarea unor produse (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe sol; depozitarea necontrolata a deseurilor sau a diverselor materiale de constructie provenite din activitatile de constructie desfasurate in amplasament; scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; in timpul manipularii, acestea pot sa ajunga in contact cu solul; depozitarea direct pe sol a materialelor excavate in cadrul diverselor lucrari necesare; depunerea pe sol a gazelor emise din functionarea utilajelor de constructii; spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului; pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de constructii, depuse pe sol. in timpul executiei o atentie deosebita trebuie acordata realizarii lucrarilor de etansare a conductelor. In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin: obligarea antreprenorului la realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor; platformele de intretinere si spalare a utilajelor vor fi realizate cu o panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de la spalarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor, si apoi introducerea acestora intr-un decantor care sa fie curatat periodic; prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru; in incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic; evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentelor si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarii de reparatii, depozitarea de materiale etc; colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual compartimentate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate; evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate. se impune, de asemenea, ca platformele de lucru necesare perioadei de executie, sa fie cu atent realizate pentru a nu afecta solul si subsolul.In acest caz, se recomanda indepartarea imediata a stratului de pamant infestat si depozitarea lui in containere pana la incinerare sau depoluare. deseurile menajere si deseuri de ambalaje provenite de la materialele folosite in executie se vor colecta in cosurile de gunoi. deseurile colectate in cosurile de gunoi se vor transporta manual si se vor goli zilnic in tomberoanele amplasate in locurile special amenajate, in vederea evacuarii la rampa de deseuri municipala. surplusul de excavaţie constând în piatră sfărâmată şi eventual pământ vegetal se pot utiliza de către beneficiar pentru diferite lucrări de construcţii; cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente. este interzisă incinerarea deșeurilor și evacuarea acestora direct pe sol,în cursurile de suprafață , în subteran și în sistemele de canalizare se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate; evitarea impurificării solului cu produse petroliere se va asigura incheierea unui contract ferm pentru eliminarea deșeurilor , cu firme autorizate colectarea selectivă a deșeurilor și preluarea acestora de către firme autorizate este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare; se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor; Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor în jurul obiectivului nu sunt cladiri zgomotele produse din activitatea de excavare , de transport a deșeurilor , vor fi reduse respectarea prevederilor Ord. nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Alte condiții: se vor lua măsuri astfel încât atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât și pe perioada desfășurării activității să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile (se vor respecta valorile recomandate de HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și valorile impuse prin STAS 10009/1988 – Acustica în construcții – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot) ; se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate; supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie; Lucrări necesare organizării de şantier Incinta destinata organizarii de santier se va imprejmuii, se va semnaliza corespunzator iar locatia aleasa trebuie sa asigure accesul usor tuturor utilajelor necesare executiei lucrarii. In incinta special amenajata se va prevede locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor rezultate in timpul executiei. Organizare de santier se va organiza in locul indicat de beneficiar, care va pune la dispozitie terenul necesar organizarii de santier liber de orice sarcina. Organizarile de santier se vor realiza pe etape coroborat cu devierile de circulatie (daca este cazul) si in functie de etapizarea lucrarilor de executie astfel incat sa permita continuarea circulatiei in zona. Aceste organizari se vor stabili astfel incat sa nu aduca prejudicii semnificative mediului natural sau uman (prin emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din santier, de manevrarea materialelor, prin descarcarea accidentala a masinilor care transporta materialele, prin producerea de zgomot etc). Impactul asupra solului in perioada de executie se manifesta fie direct, fie prin intermediul mediilor de dispersie. La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare; se vor lua măsuri astfel înc=t săpe perioada de execuție a lucrărilor să nu se producă zgomote și disconfort care ar putea afecta vecinătățile anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia; anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător; respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; la finalizarea proiectului se va anunţa G.N.M. –Serviciul Comisariatul Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010 în cazul în care proiectul suferă modificări , titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări Decizia finală va fi emisă după derularea termenului legal prevăzut pentru contestaţii , completarea documentaţiei cu anunţ public privind decizia etapei de încadrare. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ “Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate. Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”. |  |
| --- | --- |

# 2 ex