PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 6722 din 22.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E- DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. cu sediul în București, sect. 1, b-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 6722 din 29.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.10.2018, că proiectul “Modernizare LEA 20 kV PETROL 3”, propus a fi amplasat în com. Florești-Stoenești, satele Florești, Stoenești și Palanca, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a);

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul este de dimensiune medie și presupune realizarea următoarelor lucrări:

- Racordul aerian existent al PTA 1158 Florești va deveni ax și se va moderniza prin montare cablu aerian 3x95+50 Y, lungime traseu LEA mt 1100 m.

- PTA 1118, 20/0,4 kV,250 kVA și PTA 1119 20/0,4 kV,250 kVA  din loc. Florești vor fi înlocuite cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în zona intersecției str. M. Viteazu cu str. Bisericii.

- PTAB 1118+1119 va fi racordat intrare-ieșire astfel: cablul mt subteran pe str. M Viteazu și pe DJ 404, până la racordul aerian existent al PTA 1158; traversarea pârâului Sabar se va executa aerian prin doi stâlpi de tipul 14/G/31 și cablu aerian izolat 3x95+50 Y- LEA mt cablu aerian - 80 m; cablu mt subteran pe str.M. Viteazu până la PTAB 1116; cablu mt subteran pe str. Bisericii, până la PTAB 1114, lungime totală traseu LES mt-1910 m.

- PTA 1116, 20/0,4 kV ,250 kVA situat pe str. Crinului va fi înlocuit cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în zona intersecției str. M.Viteazu cu str. Crinului.

- PTA 1117, 20/0,4 kV ,250 kVA situat pe str. Magura va fi înlocuit cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în apropierea PTA-ului existent.

- PTAB 1117 va fi racordat din PTAB 1116,prin cablu pozat subteran, pe domeniul public, str. M. Viteazu, lungime traseu LES mt - 490 m.

- PTA 1114, 20/0,4 kV ,250 kVA  amplasat în loc. Florești, pe DJ 404, la intersecția str. Bisericii cu str. Bujorului, va fi înlocuit cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în apropierea actualului PTA.

- PTAB 1114 va fi racordat intrare-ieșire astfel: cablul mt subteran din PTAB 1118+1119, pe DJ 404,str. Bisericii, cablu m.t. subteran la PTAB 1053,pe str. Bujorului și str. Merilor și cablu aerian tripolar  izolat, de tipul 3x95+50 Y, pe stâlpii din BAC de tipul SC 15007 și SC 15015, existenți pe str. Bisericii până la S 1482, unde se va face trecerea din cablu aerian izolat în conductor clasic -LEA mt cablu aerian -330 m+ LES mt- 975 m. Se vor schimba stâlpii din BAC deteriorați.

- Pe traseul de la S 1482 până la stâlpul de racord al PTA 1115, linia electrică aeriană se va moderniza prin montare coronament semiorizontal nou și izolație compozită pe stâlpii de beton existenți de tipul SC 15007 și SC 15015, lungime traseu LEA mt 160 m.

- PTA 1053, 20/0,4 kV ,250 kVA  amplasat în loc. Florești,pe DC 148, la intersecția str. M. Viteazul cu str. Merilor, va fi înlocuit cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în zona actualului PTA.

- Într-o celulă de linie din PTAB 1053 va fi introdus cablul m.t. existent care alimentează PTAB 1430.

- În loc. Florești se va demonta linia electrică aeriană de medie tensiune, respectiv tronsonul de la STc 1483 spre S 1233, racordurile PTA 1114, PTA 1116, PTA 1117, PTA 1118, PTA 1119. La stâlpii m.t.,pe care există branșamente de j.t., aceștia se vor tăia în partea superioară și se vor păstra pe amplasamentul actual în vederea menținerii circuitelor de joasa tensiune existente pe aceștia.

- De la S 1368 amplasat pe DJ 404 spre STc 1047(bucla cu L20  Tarom), se va moderniza linia electrică aeriană existentă, prin  schimbarea stâlpilor de tip SC 15004 cu stâlpi de tipul 12/D/20 la susținere, montare cablu aerian 3x95+50 Y-lungime traseu LEA mt 1040 m.

- Se va construi o linie electrică aeriană nouă, de-a lungul DJ 401 A, de la traversarea liniei existente peste DJ 401 A, până în zona S 1232, prin utilizare stâlpi tip 12/G/31 la întindere  și 12/D/31  la susținere și cablu aerian 3x95+50 Y - lungime traseu LEA mt 1200 m.

- În continuare, până la intrarea în loc. Stoenești, linia electrică aeriană existentă realizată cu stâlpi de tipul SC, coronament triunghi, console beton, izolație rigidă, va fi modernizată, prin demontare coronament și conductor neizolat existent și montare cablu aerian izolat, 3x95+50 Y, înlocuire stâlpi din BAC deteriorați-lungime traseu LEA mt 650 m.

- în loc. Stoenești se va monta cablu aerian tripolar izolat, de tipul 3x95+50 Y, în axul liniei, pe DJ 401 A, respectiv 3 x 50+50 Y pe derivație, str. Sabarului, pe stâlpii din BAC existenți, de tipul SC 15007 și SC 15015- lungime traseu LEA mt cablu aerian 1240 m.

- PTA 1110, 20/0,4 kV, 250 kVA amplasat în loc. Stoenești, pe str. Curtea Boierească, va fi înlocuit cu un PTAB amplasat pe domeniul public, în zona actualului PTA.

- PTAB 1110 va fi racordat prin cablu m.t. pozat subteran de la stâlpul existent, de traversare al pârâului Sabar, până la care linia electrică va fi aeriană cu cablu aerian- LES mt-90 m.

- Din PTAB 1110, linia se va continua în cablu mt pozat subteran pe domeniul public, pe str. Parcului până la PTAB 1111, care va înlocui PTA 1111, lungime traseu LES mt-490 m.

- PTAB 1111 va fi amplasat pe domeniul public, pe str. Parcului nr.3, va fi echipat cu 2 celule de linie tip ‘’LE‘’, conform specificației Enel DY 803/416 (sosire din PTAB 1110, plecare spre PTAB 1415).

- Într-o celulă de linie din PTAB 1111 va fi introdus cablul m.t. existent care alimentează PTAB 1415.

- Între loc. Stoenești și Palanca, în extravilan, se va moderniza LEA mt existenta, amplasată de-a lungul DJ 401A, prin demontare coronament și conductor existent și montare cablu aerian 3x95+50 Y nou, pe stâlpii de beton existenți de tipul SC 15006,SC15014; se vor înlocui stâlpii de beton deteriorați-lungime traseu LEA mt 1570 m.

- În loc. Palanca se va monta cablu aerian tripolar  izolat, de tipul 3x95+50 Y, în axul liniei, pe DJ 401 A, până la STc 1228, la care se realizează bucla cu L20 kV Tarom, lungime traseu LEA mt cablu aerian-760 m.

- Pe stâlpii din BAC ai derivației aeriene a PTA 1106 și PTA 1107, amplasați pe str. Eugen Boureanu se va monta cablu aerian tripolar izolat 3x50+50 Y - lungime traseu LEA mt cablu aerian -1040 m.

Parte de construcții

Posturi de transformare proiectate;

- LES 20 kV proiectate;

- Stâlpi de medie tensiune  proiectați;

- LEA 20 kV proiectate.

Principalele cantități fizice:

| Nr. Crt. | Denumire | Valoare | Cantitare p.u. | Durata funcționare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PTAB 2L+T3L+T, 250kVA,20/0,4kV |  | 7 buc | 30 ani |
| 2. | Stâlpi MT |  | 20 buc | 30 ani |
| 3. | LES 20 kV 3x185 mmp |  | 5000 m |  |
| 3. | LEA 20kV 50+3x95 |  | 900 0m | 30 ani |

Suprafeţele de teren ocupate temporar: 5000 mp (traseu comun LES MT):

- ptr. traseul LES 20 kV		   5000 m x 1 m =5000 mp

Suprafeţe de teren ocupat definitiv: 80 m2

- ptr. traseu LES 20 kV 	                           	                         0 mp

- ptr. stâlpii LEA 20 kV si PTAB pr. 		     20 stx1,5 m2/st+7x5x2,5m =117,5 mp

Stâlpii proiectați în locul celor existenți uzați sau care nu corespund incarcarilor noi se vor monta in imediata vecinatate a celor vechi si nu vor ocupa o suprafata de teren suplimentara.

Se vor respecta distanţele pe orizontală şi verticală faţă de alte instalaţii sau construcţii, conform normativelor în vigoare.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau aprobate în zonă;

- utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității:

  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

- producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- poluarea și alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform certificatului de urbanism emis de Primăria com. Florești-Stoenești, anexat la documentaţie: teren domeniu public, intravilan curți-construcții;

2.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – obiectivul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

- zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

- natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau aprobate;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată având în vedere că terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – titular proiect – | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 07.09.2018 | -publicare în ziarul „Jurnalul Giurgiuvean” din data de 249.09.2018; -afişare la sediul Primăriei com. Florești-Stoenești în data de 06.09.2018 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Protecţia calităţii apelor:

# din realizarea proiectului nu vor rezulta ape uzate;

# se va evita impurificarea solului cu carburanţi;

# se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

- se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

# Protecţia calităţii aerului:

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

# materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minimum nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

# vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon.

# Protecţia solului şi subsolului:

# depozitarea materialelor de construcţie se va facă în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

# evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

# se va asigura încheierea unui contract pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

# Depozitarea deşeurilor:

# zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc) vor fi inscripţionate;

# pământul rezultat din săpătură va fi depozitat corespunzător, evitându-se antrenarea acestuia de către particulele de ploaie;

# deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

Categoriile de deşeuri, conf. H.G. 856/2002, care pot rezulta în timpul realizării proiectului, precum şi în timpul funcţionării acestuia:

| Nr.crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu |
| --- | --- | --- |
|  | Ambalaje de hartie şi carton | 15.01.01 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 |
|  | Ambalaje metalice | 15.01.04 |
|  | Deşeuri de lemn | 17.02.01 |
|  | Cupru, bronz, alamă | 17.04.01 |
|  | Aluminiu | 17.04.02 |
|  | Fier, fontă, oţel | 17.04.05 |
|  | Pământ şi pietre | 17.05.04 |
|  | Deşeuri menajere | 20.03.01 |

# Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

# la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Lucrările de construcţie şi organizarea de şantier se vor executa cu ocuparea unei suprafeţe minime de teren, reducându-se la maximum afectarea mediului.

- evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

- se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa GNM Giurgiu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.