PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 8601/2018 din 26.02.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CTPARK ETA SRL cu sediul în com. Dragomirești-Vale, sat Dragomirești-Deal, tarla 76-78, clădirea B, birou nr. 1, jud. Ilfov, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 8601 din 09.11.2018, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.02.2019, că proiectul “Modificare temă pentru construire ansamblu industrial: hală depozitare BUW 14 compusă din cinci construcții de depozitare cu regim de înălțime parter înalt, respectiv: BUW 14A, BUW 14B, BUW 14C, BUW 14D, BUW 14E, birouri administrative și spații tehnice amplasate în volumul construcțiilor de depozitare, post trafo, generator, clădire încărcare, acumulatori, clădire casă pompe, bazin stocare rezerva de apă, clădire post paza, amenajare alei interioare și drumuri pentru circulație în ansamblu industrial, platforme și locuri de parcare, amenajare spații verzi, bazin de retenție ape pluviale, împrejmuire, racordare la utilități și organizare de șantier”, propus a fi amplasat în com. Bolintin-Deal, sat Bolintin-Deal, nr. cad. 35586, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10 a) și 13 a);

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul este de dimensiune medie și presupune realizarea unor modificări constructive ale proiectului inițial care prevedea realizarea unor hale de depozitare. Aceste modificări vor consta în:

- dezmembrare teren;

- distanțele față de limitele proprietății (în partea de S-E);

- se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială pentru: BUW 14B (Compartiment 5) din depozitare bunuri de larg consum în depozitare parțială articole periculoase și bunuri de larg consum;

- realizarea unei anexe exterioare denumită „ACS Sprinklere cu spumă” cu aria construită și desfășurată propusă de 46,80 m2, volum = 187,2 m3 poziționată pe fațada N-V între axele 19a și 20;

- modificări pentru BUW 14C (Compartiment 3): inițial format din halele H5 și H6, va fi format doar din H6;

- modificări pentru BUW 14D (Compartiment 2): inițial format din halele H2 și H3, va fi format doar din H3;

- modificări BUW 14E (Compartiment 1): cele două hale H1 și H4 se unesc prin demontarea peretelui din axul I între axele 1 și 4, H1 și H4 devine H1;

- realizarea unui nou compartiment denumit BUW 14F (Compartiment 1.1) format din halele H2 și H5 prin demontarea peretelui din axul I între axele 4 și 8, H2 și H5 devine H2;

- s-au eliminat din numerotare halele H4 și H5.

- modificări poziție scări interioare pentru acces la mezanin la halele: H1, H2, H3;

- hala 2, pe fațada S-E se mută ușa tip drive-in dintre axele 1c și 2 cu axul A, între axele 1b și 1c cu axul A. În locul acesteia se va monta o rampă de egalizare cu ușă secțională;

- hala 3, pe fațada N-V se mută tâmplăria și vitrajul zonei de acces principal dintre axele 8a și 8b cu axul R, între axele 8b și 8c cu axul R. Ferestrele pentru grupurile sanitare de la nivelul parterului vor fi poziționate între axele 8a și 8b cu axul R, iar pentru birouri între axele 8c și 9 cu axul R. Înălțimea parapetului ferestrelor la nivelul parterului pentru toate halele va fi 1,60m, înlocuind cota +1,50m; modificare poziție cameră baterii dintre axele 8b și 9 cu R între axele 8 și 8a cu R.

Construcția se va dezvolta pe parter înalt, având o suprafață construită de 67.683,13 mp. Lucrările de construcție presupun realizarea etapizată a obiectivului denumit general BUW 14, împărțit în BUW 14A, BUW 14B, BUW 14C, BUW 14D, BUW 14E și BUW 14 F.

Fazele proiectului

| Nr. crt. | Faza proiectului | Compartiment | Funcțiune | Suprafață m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUW 14A | Compartiment 4 | H7. Hala CT H8. Hala Ambient 1 | 12.832,24 |
|  |  | Compartiment 6 | Corp stație pompe Bazin stocare apă | 267 |
| 2 | BUW 14B | Compartiment 5 | H9. Hala Ambient 2 H10. Cross Dock S1. Sala baterii S2. ACS Sprinklere Spumă | 8.680,64 |
| 3 | BUW 14C | Compartiment 3 | H6. Hala 6 | 11.094,05 |
| 4 | BUW 14D | Compartiment 2 | H3. Hala 3 | 9.775,52 |
| 5 | BUW 14E | Compartiment 1 | H1. Hala 1 | 12.580,46 |
| 6 | BUW 14F | Compartiment 1.1 | H2. Hala 2 | 12.418,22 |

Pe lângă aceste construcții, vor fi amenajate următoarele:

  - Corp post pază, cu suprafața de 20 mp;

  - Substație,  având suprafața de 15 mp;

  - Spații tehnice exterioare (post trafo, generator, chiller);

  - Bazine de retenție ape pluviale;

  - Împrejmuire teren;

  - Racordare la utilități;

  - Organizare de șantier.

Destinația încăperilor cuprinse în compartimente

| Nr. crt | Compartiment | Funcțiune | Incăperi parter | Încăperi etaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compartiment 1 | H1. Hala 1a | Recepție Birou Grup sanitar bărbați Grup sanitar șoferi Grup sanitar femei Tablou siguranță Depozitare | Hol Birou 1 Server Grup sanitar bărbați 1 Grup sanitar femei 1 Grup sanitar femei 2 Vestiar femei Grup sanitar bărbați 2 Vestiar bărbați Sală de mese Birou 2 Sală ședințe Depozitare/Light storage |
|  |  | H1. Hala 1b | Recepție Vestiar/Grup sanitar bărbați Vestiar/Grup sanitar femei Grup sanitar Oficiu curățenie | Hol Spațiu recreațional Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birouri open space Birouri open space Depozitare/Light storage |
| 2 | Compartiment 1.1 | H2. Hala 2a | Recepție Vestiar/Grup sanitar bărbați Vestiar/Grup sanitar femei Grup sanitar Tablou siguranță Sală baterii Depozitare | Hol Spațiu recreațional Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birouri open space Birouri open space Depozitare/Light storage |
|  |  | H2. Hala 2b | Recepție Vestiar/Grup sanitar bărbați Vestiar/Grup sanitar femei Grup sanitar Oficiu curățenie ACS | Hol Spațiu recreațional Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birouri open space Birouri open space Depozitare/Light storage |
| 3 | Compartiment 2 | H3. Hala 3 | Recepție Birou 2 Birou 1 Tablou siguranță Grup sanitar șoferi Grup sanitar bărbați Grup sanitar femei Cameră baterii Birou 3 Depozitare | Hol Sală ședință Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Server Vestiar bărbați Vestiar femei Spațiu recreațional Depozitare/Light storage |
| 4 | Compartiment 3 | H6. Hala 6 | Hol Oficiu curățenie Recepție Centrală termică Mentenanță Vestiar femei Tablou siguranță Grup sanitar Grup sanitar bărbați Grup sanitar femei Vestiar bărbați Depozitare | Hol Coridor Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Cameră IT Sală ședințe Sală de relaxare Birouri open space Birouri Birouri Birouri open space Depozitare/Light storage |
| 5 | Compartiment 4 | H7. CT | Recepție Oficiu curățenie Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Hol Birou CT Pompe Chiller ACS Depozitare | Hol Coridor Birou Kandia Birou Transport TC Birou Birou ședințe Vestiar bărbați Vestiar femei Zona de relaxare Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Depozitare/Light Storage |
|  |  | H8. Ambient 1 | Hol Depozitare Recepție Vestiar bărbați Vestiar femei Birou Ambient Grup sanitar bărbați Vestiar femei Hol 2 Oficiu curățenie Recepție Centrală termică Mentenanța Tablou siguranța Depozitare Grup sanitar bărbați Grup sanitar femei Vestiar bărbați Camera TGD Depozitare | Hol Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birouri Depozitare/Light storage Depozitare/Light storage Coridor Hol Sala relaxare Cameră IT Arhivă Sala ședințe Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birou Logistică1 Birou Logistică2 Birou Logistică3 Birou Birou T |
| 6 | Compartiment 5 | H9. Ambient 2 | Hol Oficiu curățenie Recepție CSI TEG ADR Cross Dock Vestiar bărbați Birou ADR Grup sanitar bărbați Grup sanitar femei Grup Sanitar șoferi Depozit substanțe stingere cu pulbere uscată Depozit substanțe stingere cu spumă Depozitare | Hol Coridor Sala de mese Sala ședințe Camera server Arhivă Grup sanitar femei Grup sanitar bărbați Birou HoD Birou HoSys Birou Invoicing Birou PSS+CS+KA Birou DTI Birou QHSSE |
|  |  | H10. Cross Dock | Sală așteptare șoferi Birou distribuție Depozitare |  |
|  |  | S1. Sală baterii | Sală baterii |  |
|  |  | S2. ACS Sprinklere Spumă | ACS sprinklere spumă |  |
| 7 | Compartiment 6 | SP1.01 Sală pompe | Sală pompe |  |

Corpurile H1, H2, H3, H6, H7, H8, H9 și H10 vor fi folosite pentru depozitare. Aceste hale au înălțimea maximă de +14,50 m, înălțimea acceptată pentru depozitare fiind +12,00 m. Excepție face corpul H10 care va avea înălțimea la atic de +8,50 m. Infrastructura este construită pe un sistem de fundații elastic izolate, tip pahar, iar suprastructura din stâlpi din beton armat cu grinzi și pane prefabricate. Pereții exteriori sunt alcătuiți din panouri termoizolante cu miez din vată minerală, montate orizontal. Vor fi prevăzute uși și ferestre cu tâmplărie tip cortină din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic și porți secționale termoizolante pentru fiecare zonă de andocare. Pereții interiori vor avea rezistență la foc. Învelitoarea va fi de tip șarpantă alcătuită din hidroizolație din membrană PVC, vată minerală și tablă cutată. Pardoselile vor fi realizate din beton elicopterizat, iar tavanele vor fi aparente. Halele vor fi prevăzute cu luminatoare din sticlă acrilică termoizolantă.

Corpul S1. Corp sală încărcare baterii este format dintr-un singur spațiu interior, ce va avea înălțimea de +8,50 m. Va fi construit dintr-o structură mixtă din beton armat și profile metalice, cu un sistem de fundații continue din beton armat. Pereții exteriori vor fi reprezentați de panouri termoizolante din vată minerală, montate orizontal, iar pereții interiori din panouri termoizolante cu miez din vată minerală montate pe stâlpi din beton armat. Învelitoarea va fi de tip șarpantă alcătuită din hidroizolație din membrană PVC, vată minerală și tablă cutată. Pardoselile vor fi realizate cu finisaj poliuretanic, rezistent la substanțe chimice, care nu provocă scântei, cu plintă și fără caneluri decorative.

Corpul S2. Corp ACS sprinklere spumă va fi format dintr-un singur spațiu interior. Acesta va avea înălțimea de aproximativ +4,90 m, structura din profile metalice pe un sistem de fundații continue din beton armat.

Corpul Stație pompe va avea o înălțime la atic de +6,17 m, iar pentru bazine de +6,20 m și va fi construit din stâlpi și grinzi din beton armat prefabricat pe un sistem de fundații continue sau izolate din beton armat. Pereții exteriori vor fi din panouri termoizolante din vată minerală, montate orizontal, iar cei interiori din panouri termoizolante cu miez din vată minerală montate pe stâlpi din beton armat. Acoperișul va fi o terasă necirculabilă cu hidroizolație, vată minerală și tablă cutată pe o structură din grinzi din beton armat. Pardoseala va fi realizată din beton elicopterizat cu quartz.

Corpul Post pază va avea înălțimea la atic de +2,45 m, o structură metalică pe un sistem de fundații continue din beton armat. Închiderile  exterioare vor fi din panouri termoizolante din vată minerală, montate orizontal și ferestre cu tâmplărie din aluminiu cu geam dublu termoizolant. La interior, pereții vor fi din ghips carton dublu, cu structură metalică din profile de tablă și fonoizolați cu vată minerală. Acoperișul va fi o terasă necirculabilă cu hidroizolație, vată minerală și tablă cutată pe o structură din grinzi din beton armat. Pardoseala va fi realizată din covor PVC antialunecare aplicat pe margine.

Alimentarea cu apă se va face de la puțurile forate din incintă, atât pentru consumatori cât și pentru rezerva de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spațiile sociale vor fi preluate și deversate în cele șapte (7) stații de epurare din incintă.

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un post de transformare al operatorului local de distribuție cu capacitatea de 1600 kVA, localizat pe proprietatea Beneficiarului.

Amplasamentul va fi dotat cu două grupuri electrogene, de 610 KVA și 490 KVA, pentru alimentarea de rezervă a echipamentelor cu rol de securitate la incendiu și pentru spațiile de depozitare, centrala termică și cross dock.

Asigurarea agentului termic pentru încălzirea spațiilor interioare se va face prin intermediul a două centrale termice ce funcționează cu gaze naturale, amplasate în spații special amenajate. Cele două centrale termice sunt prevăzute cu câte două cazane de ardere fiecare și vor produce apă caldă 70/50oC.

Centrala termică ce va deservi zonele H7, H8, H9 și H10 este compusă din două (2) cazane în condensație montate pardosea, având fiecare o putere termică nominală de 450 kW funcționând cu gaze naturale. Cazanele vor fi prevăzute cu arzătoare modulante tip Low NOx și vor fi racordate la un coș de evacuare gaze de ardere, ce va depăși înălțimea acoperișului cu 1 m.

Centrala termică ce va deservi  zonele H1, H2, H3 și H6  este compusă din două (2) cazane montate pardosea, având fiecare o putere termică nominală de 900 kW funcționând cu gaze naturale. Cazanele vor fi prevăzute cu arzătoare modulante tip Low NOx și vor fi racordate la un coș de evacuare gaze de ardere, ce va depăși înălțimea acoperișului cu 1 m.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – există un impact cumulativ cu celelalte depozite existente sau propuse a se realiza în zonă, dar prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;

- utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității:

  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

  - investiția se va realiza pe un teren situat în intravilanul localității cu funcțiunea de zonă pentru unități industriale și depozitare, conform PUG aprobat, nefiind afectate alte suprafețe de teren;

- producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- poluarea și alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform certificatului de urbanism emis de Primăria com. Bolintin-Deal, anexat la documentaţie: teren intravilan curți-construcții;

2.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – obiectivul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

- zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

- natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - există un impact cumulativ cu celelalte depozite existente sau propuse a se realiza în zonă, dar prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată având în vedere că terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC CTPARK ETA SRL – titular proiect – | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 23.11.2018 | -publicare în ziarul „Evenimentul Zilei” din data de 26.11.2018; -afişare la sediul Primăriei com. Bolintin Deal în data de 23.11.2018 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Protecţia calităţii apelor:

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spațiile sociale vor fi preluate și deversate în cele șapte (7) stații de epurare din incintă, astfel:

- SE1, cu un debit nominal de 3,00 m3/zi, deservește ½ H1 pentru 50 de persoane;

- SE2, cu un debit nominal de 6,30 m3/zi, deservește ½ H2 și H6 pentru 100 persoane;

- SE3, cu un debit nominal de 6,30 m3/zi, deservește ⅔(H7+H8) și H9+H10+S1+S2 pentru 100 persoane;

- SE4, cu un debit nominal de 1,80 m3/zi, deservește ⅓(H7+H8) pentru 30 persoane;

- SE5, cu un debit nominal de 6,30 m3/zi, deservește ½ H2 și H3 pentru 100 de persoane;

- SE6, cu un debit nominal de 3,00 m3/zi, deservește ½ H1 pentru 50 de persoane;

- SE7, cu un debit nominal de 0,75 m3/zi, deservește cabina poartă pentru 1 persoană.

Din stațiile de epurare apele vor fi dirijate către bazinul de retenție din incintă și apoi în canalul ANIF din apropierea amplasamentului.

Apele pluviale provenite de pe platforme, drumuri betonate și parcări sunt colectate gravitațional. Acestea vor fi dirijate către un separator de hidrocarburi cu by-pass extern având debitul nominal de 150 l/s și debitul maxim de 750 l/s și apoi colectate în bazinul de retenție.

În bazinul de retenție închis, cu volumul de 3.000 m3, sunt colectate apele menajere, apele pluviale provenite de pe platforme, drumuri betonate și parcări și apele pluviale provenite de pe acoperișul halei BUW 14. Descărcarea apelor din bazinul de retenție în canalul de desecare CA2 se va face prin pompare, printr-o conductă de refulare PEHD 250 mm. Pe această conductă de refulare se vor monta cămine de curățare;

# Se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

Se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

# Protecţia calităţii aerului:

# alimentarea cu energie termică a obiectivului se va face cu ajutorul a două centrale termice ce funcționează cu gaze naturale, cu înălțimea coșului de evacuare a gazelor arse de 1 m deasupra acoperișului;

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

# materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minimum nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

# vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon.

# Protecţia solului şi subsolului:

- substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi amplasate în spații special amenajate, închise, betonate și acoperite. Depozitarea substanțelor se va face în funcție de compatibilitatea acestora, compatibilitate stabilită pe baza proprietăților fizice și chimice menționate în fișele cu date de securitate ale substanțelor.

Aceste substanțe vor fi depozitate în două depozite amplasate în Hala H9. Ambient 2, în funcție de modul de stingere în cazul apariției unui accident, și anume:

  - Depozit substanțe stingere cu pulbere uscată, cu o suprafață de 37,01 mp;

  - Depozit substanțe stingere cu spumă, având o suprafață de 510,36 mp.

- ambele încăperi în care se va realiza depozitarea substanțelor sunt prevăzute cu pardoseli din șapă poliuretanică, rezistente la substanțe acide, cu plintă de 60 mm, fără caneluri decorative, pentru a elimina posibilitatea migrării substanțelor pe sol, subsol sau apă subterană, în cazul unui accident.

- de asemenea, în punctele de depozitare și în locul de utilizare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase se vor asigura kit-uri de intervenție în caz de deversări accidentale. Toți operatorii vor fi instruiți privind modul de utilizare a kit-ului și modul de intervenție în cazul unei situații de urgență.

# depozitarea materialelor de construcţie se va face în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

# evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

# se va asigura încheierea unui contract pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

# Depozitarea deşeurilor:

# zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc) vor fi inscripţionate;

# deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

Categoriile de deşeuri, conf. H.G. 856/2002, care pot rezulta în timpul realizării proiectului:

| Etapa proiectului | Denumirea deșeului generat | Codul deșeului cf. HG 856/2002 | Stare fizică | U.M. | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate etapele | Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Solid | t/lună | 0,10 |
|  | Hârtie și carton | 20 01 01 | Solid | t/lună | 0,01 |
|  | Materiale plastice | 20 01 39 | Solid | t/lună | 0,01 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Solid | t/lună | 0,1 |
| Construcție | Deșeuri de la sudură | 12 01 13 | Solid | t | 0,1 |
|  | Fier și oțel | 17 04 05 | Solid | t | 0,25 |
|  | Pământ și pietre | 17 05 04 | Solid | t | 1 |
|  | Resturi de balast | 17 05 08 | Solid | t | 1 |
|  | Deșeuri de vopsele și lacuri | 08 01 12 | Lichid | t/lună | 0,01 |

Cantitățile efective de deșeuri generate atât în perioada de construcție, cât și în perioada de operare, vor fi inventariate și gestionate conform legislației în vigoare.

### Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate

În interiorul Compartimentului 5, în Hala H9. Ambient 2, vor fi depozitate substanțe chimice de tip vopsea, adeziv, degresant, diluant, silicon, solvent, spumă poliuretanică, agent de întărire, silicon, material colorant, lubrifiant, protector anticoroziv, etanșant, lichid de parbriz, ulei hidraulic, unsoare lubrifiantă, unsoare contact alimentar. Aceste substanțe se încadrează în următoarele clase de pericol pentru sănătate, pericole fizice și pericole pentru mediu, clasificate conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase:

  - H2 Toxicitate acută Categoria 2, toate căile de expunere; Categoria 3 căi de expunere – prin inhalare;

  - P3a Aerosoli inflamabili categoria 1 sau 2, care conțin gaze inflamabile categoria 1 sau 2 ori lichide inflamabile categoria 2;

  - P5c Lichide inflamabile categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a sau P5b;

  - E1 periculoase pentru mediu acvatic în categoria acut 1 sau cronic 1;

  - E2 periculoase pentru mediu acvatic în categoria cronic 2.

Nici o substanță periculoasă individuală sau amestec de substanțe nu vor fi depozitate într-o cantitate mai mare sau egală cu cantitățile relevante pentru încadrarea în cerințele Legii nr. 59/2016.

# Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

# la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Incinta organizării de șantier va fi localizată în zona de N-E, lângă bazinul de retenție, în apropiere de DRUM pe o suprafață de aproximativ 4000 mp, pe toată durata realizării ansamblului industrial. Organizarea de șantier include în general următoarele dotări:

  - Gard din plasă metalică sudată cu înălțimea de 2 m ce cuprinde tot perimetrul amplasamentului;

  - Barăci prefabricate din panouri sandwich;

  - Toalete ecologice;

  - Punct de curățare a pneurilor de noroi la accesul în șantier;

  - Containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, sticla, metal, plastic, deșeuri menajere)

  - Punct de prim ajutor;

  - Pichet de incendiu dotat corespunzător

Pentru realizarea construcției vor fi folosite utilaje de ridicat, transport, săpat și compactat, numărul lor va varia în funcție de necesități.

- evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

- se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa APM Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute al data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la  art. 22 alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Red. D.G./2 ex.