PROIECTANT,				                       BENEFICIAR,

S.C. ROMSTAR PROIF SRL                                               SC DUNAPARCK RAMBOX

PRODIMPEX S.R.L

- SEPTEMBRIE 2019  -

BORDEROU DE PIESE CONFORM ANEXEI 5E LA PROCEDURA

I.Denumirea proiectului:

II.Titular:

- numele;

- adresa poştală;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator;

- responsabil pentru protecţia mediului.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)un rezumat al proiectului;

b)justificarea necesităţii proiectului;

c)valoarea investiţiei;

d)perioada de implementare propusă;

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- metode folosite în construcţie/demolare;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;

-- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII.Anexe - piese desenate:

Plan incadrare in zona  - Sc.1: 25.000                                                    Pl. nr. 1

Plan de situatie -  Sc.1:200                                                                     Pl. nr .2

Aviz ANIF  nr. 20/15.15. 2018

Aviz SGA de deversare initial nr. 185/07.08.2018

Intocmit,

Iordan Gheorghe

MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU

Conform Anexei nr. 5E din

LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

I.Denumirea proiectului:

,,ELIMINARE APE PLUVIALE SI  APE EPURATE, DIN INCINTA: ,,FABRICA PRODUCTIE CARTON ONDULAT DUNAPARCK’’ BOLINTIN DEAL, JUDETUL GIURGIU’’

II. Titular:

- numele: SC DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL

- adresa poştală: Localitatea Sfantu Gheorge str. Constructorilor nr. 11, județul Covasna, cod postal 5200277;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: Tel / fax +40267336155, e-mail: diana.cruceru@dunapak.ro

- numele persoanelor de contact: Cruceru Diana, cu domiciliul in Ciorogarla, judetul Ilfov.

- director/manager/administrator:  Cristian Ofiteru

- responsabil pentru protecţia mediului: Cruceru Diana.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

,,ELIMINARE APE PLUVIALE SI  APE EPURATE, DIN INCINTA: ,,FABRICA PRODUCTIE CARTON ONDULAT DUNAPARCK’’ BOLINTIN DEAL, JUDETUL GIURGIU’’

Pentru evacuarea apelor pluviale si epurate, din incinta DUNAPACK,  a debitului de 62,41 mc/zi, de accord cu AUTORITATEA CONTRACTANTA se propune realizarea a doua conducte de evacuare:

- Ce 1, in lungime de 37,30 m, este amplasata in partea de vest a incintei, conform planului de situatie anexat. Aceasta conducta preaia debitul de 30,705 mc/zi provenit din apele pluviale din zona de vest si apele epurate provenite apele uzate din procesul tehnologic si grupurile sanitare. prin intermediul statiei de epurare din apropiere.

Aceasta conducta are diametrul de 160mm, este din PEHD SDR 17 PN 6. Presiunea din conducta este de 1,00-1,3 bari.

Conducta Ce 1, preia debitul de 32,50 mc/zi dintr-un camin cu capac carosabil din beton.

Caminul este prevazut cu o vana de inchidere/deschidere, un stut de 50mm, cu robinet, pentru colectarea probelor pentru analiza apei, precum si un debitmetru, conditii cereute de ANIF prin avizul anexat.

Traversarea Strazii Industriilor din beton,  se va face prin intermediul unui foraj orizontal,  prin relining.

Conducta de protectie va fi din metal,. cu un diametru de 300mm si lungimea de 11,40m. La capatul dinspre canal, este prevazuta o flansa oarba din metal pentru etansare, pentru a impiedica apa din canal sa patrunda prin fanta dintre conducta Dn 160 mm din PEHD si conducta de metal, Dn 300mm.

La iesirea din subtraversare conducta din PEHD, va deversa in CA2 la nivelul amprizei si va avea o forma de ,,U’’, fiind sprijinita cu un profil metallic U10 100X10mm si o brida de prindere.

Ampriza canalului la intersectia cu conducta de PEHD Dn 160mm, va fi prevazuta cu un pereu de beton cu pinteni, la intersectia cu fundul canalului si limita amprrizei, Lungimea pereului va fi de 6,0 m, iar grosimea de 20cm.

- Ce 2, in lungime de 46,70 m, este amplasata in partea de est a incintei, conform planului de situatie anexat. Aceasta conducta preaia debitul de 30,705 mc/zi provenit din apele pluviale din zona de est

Aceasta conducta are diametrul de 160mm, este din PEHD SDR 17 PN 6. Presiunea din conducta este de 1,00-1,3 bari.

Conducta Ce 1, preia debitul de 32,50 mc/zi dintr-un camin cu capac carosabil din beton.

Caminul este prevazut cu o vana de inchidere/deschidere, un stut de 50mm, cu robinet, pentru colectarea probelor pentru analiza apei, precum si un debitmetru, conditii cereute de ANIF prin avizul anexat.

Traversarea Strazii Industriilor din beton,  se va face prin intermediul unui foraj orizontal,  prin realing.

Conducta de protectie va fi din metal,. cu un diametru de 300mm si lungimea de 11,40m. La capatul dinspre canal, este prevazuta o flansa oarba din metal pentru etansare, pentru a impiedica apa din canal sa patrunda prin fanta dintre conducta Dn 160 mm din PEHD si conducta de metal, Dn 300mm.

La iesirea din subtraversare conducta din PEHD, va deversa in CA2 la nivelul amprizei si va avea o forma de ,,U’’, fiind sprijinita cu un profil metallic U10 100X10mm si o brida de prindere.

Ampriza canalului la intersectia cu conducta de PEHD Dn 160mm, va fi prevazuta cu un pereu de beton cu pinteni, la intersectia cu fundul canalului si limita amprrizei, Lungimea pereului va fi de 6,0 m, iar grosimea de 20cm.

- justificarea necesităţii proiectului;

Pentru evacuarea apelor pluviale, apelor epurate din procesul tehnologic, apelor uzate epurate din grupurile sanitare, a intervenit necesitatea intocmirii prezentului proiect

c)valoarea investiţiei;

Valoarea totală a investiţiei va fi stabilita dupa dupa achizitia serviciului de construire al investitiei.

Valoarea estimata a investitiei la aceasta faza este de 120.000 lei, fara TVA.

d) perioada de implementare propusă;

### Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 2 luni perioada de lucru efectiv

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Incadrarea in zona, precum si planurile cu amplasarea lucrarilor sunt prezentate in planurile atasate prezentei documentatii:

Plan incadrare in zona  - Sc.1: 25.000                                                    Pl. nr. 1

Plan de situatie -  Sc.1:200                                                                     Pl. nr .2

Suprafetele ocupate efectiv cu lucrari sunt:

Suprafata pereu beton taluz  6,00m x 2,00m   =12,00mp

Suprata  camin vizita 1,00m x 1,00 m             =   1,00mp.

TOTAL                                                           = 13,00 mp.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Tehnologiile de executie a lucrarilor, utilajele folosite, cantitatile de lucrari, sunt urmatoarele:

Pentru onducta de evacuare Ce 1

Antemasuratoare  Nr. 1

A.	Terasamente

1.	TSC04B21

Sapatura mecanica cu excavatorul

L cond = 22,23m + 2,68 = 25 mc

Vs =1,0mp x 25 m = 25 mc

Rot. = 0,25 sute mc

2.	TSC19A1

Sapatura cubuldozerul cu impingere pana la 10 m

V umplutura = [25m – (3,14 x 0,16²)/4] +( 0,49 + 2,44mp) x 10= 54,50mc

54,50 mc – 25 mc = 29,25 mc

29,25mc : 0,30m = 97,5mp

97mp x 0,30 = 29,25 mc

Rot.= 0,30 sute mc

3.TSDC22D11

Spor pentru fiecare 10 m in plus

29,25 x 90/10= 263,25mc

Rot. =2,70 sutemc

4.TSC04F1

Sapatura cu excavatorul cu descarcarenin auto

54,50 – 29,25 = 25,25 mc

Rot. = 0,26 sutemc

5.TRA01A05P

Ţransport cu auto a pamantului la 5 km

1,2 x 25,25 x 1,75 t/mc = 53 to

Rot. =50 to

6. TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

1,2 x 54,50 mc = 65 mc

Rot. = 65 mc

7. TSD04D1

Compactarea manuala

Rot. = 55 mc

8. TSE04A1

Nivelarea  suprafetelor mecanizat.

97,50 mp

Rot. = 1,00 sute mp

B.	Constructii

1.	IFB09B02

Strat drenant din nisip de 10 cm

0,06 mp x 25 m = 1,5 mc

0,6m x 25m 15 mp

Rot.= 15 mp

2.	 Pereu din beton armat de 25 cm grosime

6m x 2m = 12 mp

Rot.= 12 mp

3.	Preparare beton C12/15

-pereu 12 mp x 0,25 = 3mc

- pinten                       = 2 mc

- reazem                     =0,20mc

Total                           = 5,20 mc

Rot.= 5,50 mc

4.	TRA06A10

Transport beton la 10 km

5,50mc x 2 to/mc = 11 to

Rot.= 11 to

5.	CC02F1

Montare plase sudate de 8 x 100 x 100 mm

15mp : 10mp/buc = 1,5 buc

1,5 buc x 78,80 kg/buc = 120 kg

Rot.=120kg

6.	Procurare plase sudate de 8 x100 x100mm

1,5 buc x 278,74 lei/buc = 418 lei

Rot.= 418 lei

7.	TRA04100

Transport plase sudate cu auto la 100 km

Rot.= 0,12 to

8.	ACA15E1  Lista 11706-0022 ;  List 11713-0006

Montat conducta  PEHD.SDR27PN6- Dn160mm

L = 36,21m +0,71 + 0,51 = 37,50 ml

Rot.= 37,50 ml

9.	Procurare conducta PEHD.SDR,27PN6- Dn 160mm

Rot. =  45,00 ml

10.	ACA20D1

Inchiderea capetelor la conducta DN 150-170

Rot.= 2 buc

11.	AcA19E1   Lista 11 713-0006 ; Lista 11705-0148

Imbinare tuburi cu armature la conducta cu presiune, Dn 160 mm

3 coturi + 1 robinet = 4 buc

Rot.= 4 buc

12.	CL21A1 Lista 10107-0002

Confectii metalice de sustinerea conductei

Rot. = 53 kg

Antemasuratoare  nr.2

Foraj orizontal Dn 300m

Ce 1 + Ce2 L=11,30m X 2 buc = 22,60 m.Conducta Dn 300mm ; L=22,60 m

Diamertul tevi pozata otel = Ø356 x 10/OLT 35

1.	Foraj orizontal prin percutie conducta OTEL –Ø356mm – 140E/ml

22,60m x 140 E = 3164 E

Rot. =3164 euro

2.	Transport utilaje personal Pitesti- punct de lucru si retur – 1,50 E/ml

22,60m x 1,50E/ml = 34 Euro

Antemasuratoare  Nr. 3

Privind conducta de evacuare Ce 2

- Terasamente

- TSC04B21

Sapatura mecanica cu excavatorul

L cond = 31.82m + 3.20m = 35 mc

Vs =1,0mp x 35 m = 35 mc

Rot. = 0,35 sute mc

- TSC19A1

Sapatura cubuldozerul cu impingere pana la 10 m

V umplutura = [35m – (3,14 x 0,16²)/4] +( 0,49 + 2,44mp) x 10= 54,50mc

54,50 mc – 35 mc = 19,25 mc

19,25mc : 0,30m = 64,20mp

64mp x 0,30 = 19,25 mc

Rot.= 0,20 sute mc

3.TSDC22D11

Spor pentru fiecare 10 m in plus

19,25 x 90/10= 173,25mc

Rot. =1,75 sutemc

4.TSC04F1

Sapatura cu excavatorul cu descarcarenin auto

54,50 – 19,25 = 35,25 mc

Rot. = 0,36 sutemc

5.TRA01A05P

Ţransport cu auto a pamantului la 5 km

1,2 x 35,25 x 1,75 t/mc = 74 to

Rot. =74 to

6. TSD01B1

Imprastierea pamantului cu lopata

1,2 x 54,50 mc = 65 mc

Rot. = 65 mc

7. TSD04D1

Compactarea manuala

Rot. = 55 mc

8. TSE04A1

Nivelarea  suprafetelor mecanizat.

97,50 mp

Rot. = 1,00 sutemp

- Constructii

- IFB09B02

Strat drenant din nisip de 10 cm

0,06 mp x 25 m = 1,5 mc

0,6m x 35m= 21 mp+12=33mp

Rot.= 33 mp

- Pereu din beton armat de 25 cm grosime

6m x 2m = 12 mp

Rot.= 12 mp

- Preparare beton C12/15

-pereu 12 mp x 0,25 = 3mc

- pinten                       = 2 mc

- reazem                     =0,20mc

Total                           = 5,20 mc

Rot.= 5,50 mc

- TRA06A10

Transport beton la 10 km

5,50mc x 2 to/mc = 11 to

Rot.= 11 to

- CC02F1

Montare plase sudate de 8 x 100 x 100 mm

15mp : 10mp/buc = 1,5 buc

1,5 buc x 78,80 kg/buc = 120 kg

Rot.=120kg

- Procurare plase sudate de 8 x100 x100mm

1,5 buc x 278,74 lei/buc = 418 lei

Rot.= 418 lei

- TRA04100

Transport plase sudate cu auto la 100 km

Rot.= 0,12 to

- ACA15E1  Lista 11706-0022 ;  List 11713-0006

Montat conducta  PEHD.SDR27PN6- Dn160mm

L = 46,40m +0,71 + 0,51 = 47,61 ml

Rot.= 48 ml

- Procurare conducta PEHD.SDR,27PN6- Dn 160mm

Rot. = 55,00 ml

- ACA20D1

Inchiderea capetelor la conducta DN 150-170

Rot.= 2 buc

- AcA19E1   Lista 11 713-0006 ; Lista 11705-0148

Imbinare tuburi cu armature la conducta cu presiune, Dn 160 mm

3 coturi + 1 robinet = 4 buc

Rot.= 4 buc

- CL21A1 Lista 10107-0002

Confectii metalice de sustinerea conductei

Rot. = 53 kg

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; Materiile prime folosite pentru realizarea obiectivului de investitii sunt prezentate anterior in ,,tehnologiile de executie a lucrarilor’’

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă - nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei – nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente – nu este cazul, se vor folosi caile de acces existente, respectiv autostrada A1, DC 149 – Bolintin Deal – DC 147, Strada Industriilor.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale folosite la executia prezentului obiectiv de investitii sunt: balast, nisip.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Metodele folosite in constructie/demolare, utilajele folosite la executia lucrarilor, precum si cantitatile de lucrari, sunt cele prezentate in paragraful anterior:  ,,tehnologiile de executie a lucrarilor’’, cu incadrarea in articole de deviz.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Detaliile de executie ale lucrarilor, prevazute in prezentul obiectiv de investitie sunt cele prezentate in proiectul tehnic si proiectul pentru autorizarea lucrarilor de executie. Ordinea de executie este conform ,,graficului de executie al lucrarilor’’.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Lucrarile executate in prezentul obiectiv de investitie sunt corelate cu investitia de baza DUNAPACK, respectiv evacueaza apelor pluviale, apelor epurate din procesul tehnologic si apelor uzate epurate din grupurile sanitare, ale personalului care deserveste parcul industrial DUNAPACK.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa evacuarii apelor apelor pluviale, apelor epurate din procesul tehnologic si apelor uzate epurate din grupurile sanitare, ale personalului care deserveste parcul industrial DUNAPACK este evacuarea in reteaua de canalizare a lacalitatii Bolintin Deal si vidanjarea.

Datorita neasigurarii retelei de canalizare a Comunei Bolintin Deal, costul imens al vidanjarii, s-a optat pentru evacuare in canalul CA 2 al ANIF-ului, care si-a dat avizul de preluarea a debitului de 64,21 mc/zi, prin avizul nr.20/15.05.2018.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma executiei obiectivului de investitii nu apar alte activitati.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect – nu este cazul.

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului – nu sunt necesare lucarari de refacerea a amplasamentului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Pentru realizarea lucrarilor, in prezentul obiectiv de investitii, nu este necesar infiintarea de cai noi de acces. Vor fi folosite caile de acces existente, respectiv autostrada A1, DC 149 – Bolintin Deal – DC 147, Strada Industriilor.

- metode folosite în demolare;

La realizarea obiectivului de investitii, nu este necesar demolarea vreunei lucrari.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V.Descrierea amplasării proiectului:

Obiectivul de investitii propus este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bolintin Deal,  judetul Giurgiu

Amplasamentul lucrarii se invecineaza cu:

- La nord-strda Industriilor ;

- La sud – parcul industrial DUNAPACK;

- La est- proprietate privata

- La vest- proprietate privata

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul obiectivului de investitii, nu intra sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Localizarea amplasamentului prezentului obiectiv de investitii, nu afecteaza patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele in sistemul de coordonate STEREO 70, nivelment MAREA NEAGRA, in axul constructiei de deversare in CA2, sunt urmatoarele:

- Conducta evacuare Ce 1:

- deversare CA 2 (D1) – X1 =330.556,418 ; Y1 = 564.948,466

- Conducta evacuare Ce 2:

- deversare Ca 2 (D2)- X2 =330.536,295; Y2 = 565.101,46

Foto cu aspecte din teritoriu

Foto nr. 1 – Canalul CA2 – emisar Ce1 si Ce2 - debit permanent

Foto nr. 2 – Canalul CA2 – Vedere longitudinala

Foto nr. 3 – Canalul CA 2 – Constructie evacuare ape pluviale in vecinatate

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu sunt surse de poluanti pentru ape, debitul de evacuare a apelor din procesul tehnologic si apelor uzate din grupurile sanitare, este epurat.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

In parcul industrial DUNAPACK este prevazuta o statie de epurare a apelor rezultate din procesul tehnologic si din grupurile sanitare pentru personalul care deserveste parcul industrial DUNAPACK.

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Nu este cazul

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Nu este cazul

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deşeurilor;

Nu este cazul

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale folosite le executia lucrarilor din prezentul obiectiv de investitii sunt:

- Nisipul;

- Balast.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In cele doua camine de acces ale celor doua conducte de evacuare sunt prevazute cate un stut cu robinet pentru prelevarea de probe in vederea analizelor, privind monitorizarea calitatii apelor deversate in CA2.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Prezentul proiect nu se incadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

- Aviz ANIF deversare CA2 - nr. 20/ 15.05. 2018;

Conform STAS 4068/2-87, pentru clasa a III de importanta, debite de dimensionare sunt cele cu asigurarea de Q 2% pentru zonele din intravilan si pentru clasa a IV de importanta, debite de dimensionare sunt cele cu asigurarea de 5% pentru tronsoanele din extravilan.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pentru organizarea de santier, nu este necesar Proiect pentru organizarea de santier.

Organizarea de santier va fi asigurata de DUNAPACK in incinta sa.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La finalizarea lucrarilor nu este necesar refacerea amplasamentului, cailor de comunicatii, etc.

Resturile de material, nisip, balast, bucati de conducta, metal, vor fi ridicate de constructor.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In cazul afectarii cailor de comunicatii, prin transportul materialelor, acestea vor fi aduse la starea initiala.

XII.Anexe - piese desenate

Plan incadrare in zona  - Sc.1: 100.000                                                    Pl. nr. 1

Plan de amplasament -  Sc.1:5000                                                            Pl. nr .2

Plan de situatie cu lucrarile proiectate – Sc.1:500                                    Pl. nr. 3

Intocmit,

Iordan Gheorghe

# Text boxes

,,ELIMINARE APE PLUVIALE SI  APE EPURATE, DIN INCINTA: ,,FABRICA PRODUCTIE CARTON ONDULAT DUNAPARCK’’ BOLINTIN DEAL, JUDETUL GIURGIU’’