DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA OBTINERII

“ ACORDULUI DE MEDIU “

OBIECTIV :

AMENAJARI EXTERIOARE, PLATFORME, RAMPE DESCARCARE, CONSTRUIRE CABINA POARTA, GOSPODARIE APE, TOTEM, RECLAMA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, nr. Cad.33495

PROIECTANT GENERAL:

SC OOPY ARHITECTURA SRL

PROIECT 825/2022

FAZA: DTAC

BENEFICIAR:

S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.

MEMORIU TEHNIC PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONTINUT CADRU - conform Anexei 5 la metodologie

I. Denumirea proiectului:

AMENAJARI EXTERIOARE, PLATFORME, RAMPE DESCARCARE, CONSTRUIRE CABINA POARTA, GOSPODARIE APE, TOTEM, RECLAMA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

- Amplasament: Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, nr. Cad.33495

II. Titular

- Numele companiei:  SC Romstal Imex SRL

- Adresa poştală sediu social: .....strada Vitan Barzesti, nr.11A, Sectorul 6, Bucuresti

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

....... +40 751 201 712...............................................................................

........iulian@oopy.ro..................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-Numele persoanelor de contact: ....Iulian Pacurar...................................

- director/manager/administrator: ..Ruxandra Baiceanu.............................

- responsabil pentru protecţia mediului: .....................................................

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului:

Prezenta documentatie este intocmita in vederea realizarii unei serii de amnajari exterioare, platforme, rampe descarcare, totem, reclama, racorduri si bransamente la utilitati.

Se vor construi platforme de trafic greu si parcaje pentru autoturisme si se vor amenaja spatii verzi si extinderea retelelor din incinta, adecvate noilor anexe.

Suprafata totala teren 33.526mp

Sc C1( Hala A) existenta= 1.880mp

Sc C2( Hala B,C,D) existenta= 3.890mp

Sc C3( Hala E,F) existenta= 3.510mp

Sc C4( Hala G,H) existenta= 3.095mp

Sc anexe nou propuse =500mp

Sc TOTAL=12.875mp

Sd TOTAL=12.875mp

Regim de inaltime - Parter

POT = 38.40%

CUT= 0.384

Descrierea lucrarilor

Se vor construii rampe de descarcare atasate halelor de depozitare existente - fosa de beton si inchidere cu panouri termoizolante pe structura metalica.

Montarea unor containere pentru birouri si anexe sociale, atasate halelor existente.

Containere pentru birouri, sala de mese si vestiare/grupuri sanitare:

- 7 containere tip birou;

- 7 containere tip sala de mese;

- 7 containere tip vestiare (cu grupuri sanitare).

Containerele de tip birouri, sala de mese si vestiare/ grupuri sanitare vor fi amplasate in proximitatea halelor si vor avea o suprafata construita standard de 3 module a cate 6x2.4m (43.2mp).

Se vor executa noi platforme betonate si extinderea celor existente.

Halele existente se vor dota cu instalatii de securitate la incendiu, inclusiv cu o gospodarie de apa pentru intreaga incinta.

Construire  cabiana poarta pentru supravegerea incintei.

Se va pastra accesul si iesirea din incinta existente, catre strada Industriilor.

Toate constructiile existente si propuse sunt  amplasate in afara zonei de protectie a autostrazii.

Constructiile se incadreaza in categoria de importanta “C”, stabilita prin reglementarile din HGR nr.766/1997 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” privind comportarea in exploatare. Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeaza prin grija proprietarului, conform legii.

Categoria C importanta

Clasa III

Constructii depozitare – gradul de rezistenta la foc Il, categoria C pericol la incendiu

Documentatia va fi verificata la exigentele B,C, D,E.

ADAPOST APARARE CIVILA ALA

Constructia nu este proiectata cu subsol, deci nu este prevazut ca necesar   adapost de aparare civila.

UTILITATI

- Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrica pentru spatiul tratat prin proiect se realizează prin intermediul unui tablou TG Complet alimentat la randul lui dintr-un TDJT/FIRIDA DE BRANSAMENT din postul de transformare propus in incinta 2x1600kVA.

Tabloul general TG Complex va fi amplasat la exterior in proximitatea postului de transformare.

- Alimentarea cu gaz : nu este prevazuta

- Alimentarea cu apa pentru consum potabil si menajer :

Alimentarea cu apa pentru consum potabil si menajer se va realiza prin intermediul a doua puturi forate amplasate in incinta.

Conductele exterioare de alimentare cu apă proiectate vor fi destinate alimentării cu apă pentru nevoi menajere. Reţeaua de alimentare cu apa este realizata din conducte de PEHD PN10 bar si este realizata in sistem ramificat.

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa rece s-a facut conform I9/2015, tinand cont de destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul de apa si conform nomogramelor pentru conducte din PEHD.

Inmagazinarea apei

Rezerva intangibila de apa pentru hidrantii interiori si exteriori:

Rezerva intangibila de apa pentru hidranti se stocheaza intr-un rezervor din otel zincat, izolat.

Volumul de apa net stocat in rezervor este de 230 m3.

Volumul de apa necesar instalatiei pentru stingerea incendiilor cu hidranti conform P118/2 - 2013: 224 m3.

Rezerva intangibila apa de incendiu - hidranti exteriori si interiori.

Vh = (Qhi x T1) + (Qhe x T2) = [(4,2 x 60s x 30min) + (20 x 3600s x 3h)]  = 224 m³

Qhi = debitul pentru hidrantii interiori = 4,2 l/sec

Qhe = debitul pentru hidrantii exteriori = 20 l/sec

T1 = timpul teoretic de functionare a hidrantilor interiori = 30 min

T2 = timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori = 3 ore

Alimentarea cu apa a rezervorului de incendiu de 230 m3 se face din distribuitorul general de apa potabila, sursa de alimentare fiind un put forat in incinta obiectivului, prin intermediul unei electropompe de alimentare amplasata in gospodaria de apa (put forat si incinta pompe).

Debitul de apa furnizat de putul forat trebuie sa asigure umplerea bazinului de apa pentru incendiu in 24 ore, conf. art. 12.19 din P118/2-2013. Asadar debitul minim de apa pentru refacerea rezervei de incendiu este 2.7 l/s.

Rezervorul de apa incendiu 230 m3 este echipat cu:

-	un sorb de aspiratie vortex Dn 150 mm pentru grupul de pompe pentru hidrantii exteriori si interiori;

-	racord alimentare (umplere) Dn 100 mm;

-	preaplin DN 150 mm;

-	vana golire DN 100 mm;

-	racord conducta incercare Dn 125 mm;

-	racord aspiratie pentru masinile de pompieri, format din sorb aspiratie DN 200, conducta de aspiratie DN 200 mm si patru racorduri de aspiratie cu dop, tip A - DN 100. Racordurile de aspiratie sunt amplasate in exterior,  la 1,50 m de la trotuar si indeplinesc conditiile de acces din P 118-2013;

- Evacuarea apelor uzate

In zona amplasamentului pe care se propune realizarea investitiei operatorul local, APA SERVICE SA GIURGIU, nu detine retea de canalizare menajera publica si nici nu exista planificate extinderi de retele de canalizare in zona obiectivului, conform adresei nr. 8691, din 07.07.2022.

- Evacuarea apelor menajere

Apele uzate menajere rezultate din incinta obiectivului vor fi trecute printr-o statie de epurare, dupa care vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil subteran, etans, tip modular, ECOBLOC, de unde apoi vor fi evacuate in canalul ANIF, paralel cu latura de Sud a terenului, aflat in administratia ANIF Giurgiu.

## Debite ape uzate menajere

Conform SR – 1846-1/2006, se admite principiul: cantitatile de ape uzate sunt identice cu cele preluate din sistemul de alimentare cu apa, atunci avem:

Debite de ape uzate

Quzzimed = Qszimed = 5.8 mc/zi

Quzzimax = Qszimax = 7.83 mc/z

Quzzimin = Qszimin = 4.64 mc/zi)

Quzorarmax = Qsorarmax = 0.39 mc/h

- Evacuarea apelor pluviale

Instalatiile exterioare de canalizare ape pluviale din parcaje exterioare, posibil incarcate cu hidrocarburi se colecteaza si se evacueaza prin retele separate de cele exterioare pluviale din incinta, pana la preepurarea lor, in separatoare de hidrocarburi cu decantor de namol incorporat si filtru coalescent.

In incinta sunt prevazute doua separatoare de hidrocarburi unul care asigura preepurarea unui debit de 150 l/s  si unul de 80 l/s.

Apele pluviale provenite din zonele de platforme betonate / sistem rutier / parcare pentru autoturisme vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere, trecute prin separatoarele de hidrocarburi cu by-pass intern, montat ingropat, şi apoi inmagazinate in bazinul de retentie.

In bazinul de retentie se vor amplasa 2 pompe submersibile pentru dscarcarea apelor catre spatiile verzi.

Apele conventional curate rezulate dupa preepurarea locala se vor utiliza partial la irigarea spatiilor verzi din incinta.

Apele conventional curate rezulate dupa preepurarea locala ce nu se vor utiliza la irigarea spatiilor verzi din incinta, vor fi evacuate in canalul ANIF, paralel cu latura de Sud a terenului, aflat in administratia ANIF Giurgiu.

## Debitul de ape uzate pluviale

Conform SR 1846-2/2006 – art. 4.3.1.2., debitul de ape pluviale din incinta a fost estimat astfel:

Qp = m x i x ∑ Ø x S      unde,

m =coeficient de reducere a debitului de canalizare de pe care se colecteaza apa care trece prin sectiunea de calcul. Conform SR 1846-2/2007 a fost adoptata urmatoarea valore:

m = 0,8 la timp de ploaie < 40min;

i =intensitatea medie a ploii care este funcţie de frecventa ploii şi durata ploii, se determina conform STAS 9470/73 nomograma 2.2.13 – zona 13, STAS 9470/73 in functie de durata ploii si frecventa ploii si are valoarea i = 350 l/(s x ha) pentru frecventa 1/5

Durata ploii de calcul se considera cu urmatoarele valori:

- 5 min pentru zone de ses, cu panta medie mai mica de 1%;

Ø = coeficient de infiltraţie considerat

= 0,95 pentru terase;

= 0,80 pentru drumuri şi platforme;

Conform SR 1846-2/2006 – art. 4.3.1.2., debitul de ape pluviale din incinta a fost estimat astfel:

Debitul de calcul terasele cladirilor care fac obiectul prezentului proiect s-a stabilit cu relatia :

Q P =m x 0.0001x I x Ø x Sc [ l/s]

unde:

S =[ m2 ] - suprafata de calcul

Φ = 0,95 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S

I =350  [l/s ha]  - intensitatea normata a ploii de calcul, conform STAS 1795-87.

Debitul de apelpluviale colectate de pe caile de acces si platformele din incinta s-a stabilit cu relatia :

Qpdp =m x 0.0001x I x Ø x Sc [ l/s]

unde:

m=0.8 - coeficient reducere a debitelor de calcul, datorat efectului 	de acumulare a apei meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul;

S =[ m2 ] - suprafata de calcul

Φ = 0,8 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S

I =350 [l/s ha]  - intensitatea normata a ploii de calcul, conform STAS 9470-73.

Au rezultat (pentru ultima porţiune din interiorul incintei):

Qp = 327+218  =  545 l/s

- justificarea necesităţii proiectului

Beneficiarul (SC Romstal Imex SRL) este un dezvoltator imobiliar cu un istoric important in domeniul logistic ce isi propune realizarea unui depozit in comuna Bolintin Deal, sporind interesul investitorilor mari in arealul comunei Bolintin Deal si oferind locuri de munca noi.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

A01 - Plan de incadrare					1:2000

A02 - Plan de situatie						1:500

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Prezenta documentatie este intocmita in vederea construirii unei hale pentru depozitare, spati administrative.

Beneficiarul doreste realizarea unei serii de amnajari exterioare, platforme, rampe descarcare, totem, reclama, racorduri si bransamente la utilitati.

Descrierea lucrarilor:

Se vor construii rampe de descarcare atasate halelor de depozitare existente - fosa de beton si inchidere cu panouri termoizolante pe structura metalica.

Montarea unor containere pentru birouri si anexe sociale, atasate halelor existente.

Containere pentru birouri, sala de mese si vestiare/grupuri sanitare:

- 7 containere tip birou;

- 7 containere tip sala de mese;

- 7 containere tip vestiare (cu grupuri sanitare).

Containerele de tip birouri, sala de mese si vestiare/ grupuri sanitare vor fi amplasate in proximitatea halelor si vor avea o suprafata construita standard de 3 module a cate 6x2.4m (43.2mp).

Se vor executa noi platforme betonate si extinderea celor existente.

Halele existente se vor dota cu instalatii de securitate la incendiu, inclusiv cu o gospodarie de apa pentru intreaga incinta.

Construire  cabiana poarta pentru supravegerea incintei.

Se va pastra accesul si iesirea din incinta existente, catre strada Industriilor.

Toate constructiile existente si propuse sunt  amplasate in afara zonei de protectie a autostrazii.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Materialele depozitate sunt în general obiecte sanitare, instalaţii (tevi, fitinguri, etc.), radiatoare, centrale termice, ceramice şi alte materiale conexe profilului de depozitare. Unele materialele sunt ambalate în cutii de carton, iar depozitarea se face pe rafturi metalice sau în stive. Mărfurile sunt depozitate pe rafturi modulate, pe un modul fiind depozitate 3 paleţi/ nivel. Pe fiecare modul mărfurile se depozitează pe 3-4 rânduri, rezultând o înălţime de depozitare de maxim 5,9 m.

Mărfurile vor fi depozitate pe rafturi modulate iar suprafata superioara a marfurilor nu va depasi inaltimea de 6 m.

Modul de depozitare este ST4, clasificarea fiind conform SR EN 12845 si Normativ P118/2-2013.

Produsele depozitate în clădirea analizată se încadrează în categoriile I, II si III clasificate conform SR EN 12845 şi conform tabelului 15.4 din P118/2-2013.

Depozitele analizate sunt încadrate în categoria C de pericol de incendiu, conf. prevederilor Normativului P118/99.

Produsele şi materialele combustibile din depozit se încadrează în clasele de periculozitate redusă (P1 şi P2) şi periculozitate medie şi mare (P3/P4) în cantităţi fluctuante de cca. 10 tone, reprezentând aprox. 15 % din totalul de marfă depozitată.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrica pentru spatiul tratat prin proiect se realizează prin intermediul unui tablou TG Complet alimentat la randul lui dintr-un TDJT/FIRIDA DE BRANSAMENT din postul de transformare propus in incinta 2x1600kVA. Tabloul general TG Complex va fi amplasat la exterior in proximitatea postului de transformare.

- Alimentarea cu gaz : nu este prevazuta

- Alimentarea cu apa si racordarea la retelele de canalizare publice:

In zona amplasamentului pe care se propune realizarea investitiei operatorul local, APA SERVICE SA GIURGIU, nu detine retele de alimentare cu apa si de canalizare  si nici nu exista planificate extinderi de retele de canalizare in zona obiectivului, conform adresei nr. 8691, din 07.07.2022.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba si dale inierbate in proportie de 20%

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

Deseurile menajere din activitatea curenta aferenta functionarii obiectivului vor fi depozitate pe o platforma special proiectate in pubele pe categorii si vor fi preluate de catre o firma specializata pe baza de contract.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe amplasament se va face din Strada Industriilor, domeniu public al comunei Bolintin Deal, pe latura de Nord-Est a terenului.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie

Toate elementele de constructie inclusiv structura de rezistenta (suprastructura) sunt concepute din elemente prefabricate, asamblate in santier.

Fundatiile si paharele sunt de tip monolit turnate la fata locului.

Inainte de inceperea lucrarilor se va decoperta stratul vegetal.

O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor se va refolosi pentru umpluturi sub pardoseala.

Restul pamantului se va transporta de firma contractoare catre locuri special amenajate.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Sunt detaliate in documentatiile pentru obinerea autorizatiei de construire si autorizatiei de functionare a investitiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Autorizatiile necesare sunt autorizatia de construire si autorizatia de functionare.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare şi de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

 detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Vezi plan situatie, impreuna cu planurile pentru propunerea de proiect.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Nu exista un impact major asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Nu este cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– in timpul executiei lucrarilor de constructii ( organizare de santier ), sursele de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apa pot fi reprezentate de apele uzate menajere provenite de la personalul implicat in realizarea lucrarilor si de scurgerile accidentale de combustil de la utilajele folosite in cadrul organizarii de santier.

Pentru evitarea acestor situatii, prin grija executantului se vor adopta urmatoarele masuri:

- se vor folosi toalete ecologice  si vestiare  amenajate in containere

-    utilajele folosite vor fi in stare buna de functionare, cu revizia tehnica in termen, iar alimentarea cu combustibil, eventualele reparatii precum si parcarea acestora in afara programului de lucru se vor face in incinta proprietatii.

– in timpul functionarii obiectivului, prin respectarea modului de colectare si  tratare (separatoare de hidrocarburi) si evacuare a apelor menajere (canalizare in tuburi de PVC), calitatea apelor subterane si de suprafata nu va fi afectata.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- In zona platformei utilajelor exterioare este pevazut un separator de ulei– cu carbune activ

- Pentru platforma de parcare este pevazut separator de hidrocarburi

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

– in timpul executiei lucrarilor de constructii ( organizare de santier ), sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii) si mobile (utilaje si autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Se apreciaza ca prin folosirea de utilaje aflate in stare buna de functionare, respectarea tehnologiei de lucru propusa in proiect si legislatia in domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

– in timpul functionarii obiectivului,

- Nivelul emisiilor de poluanţi rezultaţi din procesul de ardere al combustibilului în centrala termică :

- se încadrează în V.L.E. – Ordin 462/93

- se situează sub pragurile de alertă – Ordin 756/97.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

– in timpul realizarii lucrarilor de construire – sursele de zgomot pot fi reprezentate de utilajele de santier, dar care nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pana in jurul valorii de maxim 90 dB (A).

Pentru evitarea starilor de inconfort generate de utilajele folosite in santier, se v-a avea in vedere ca acestea sa indeplineasca normele de poluare impuse de normative. Actionarea utilajelor se va face cu prudenta pentru a evita varfurile de nivel de zgomot.

– in timpul functionarii - Sursele de zgomot din cadrul investiţiei vor fi reprezentate prin:

- activităţi de descărcare – încărcare produse.

Conform Normelor generale de protecţia muncii (NRPM/1996) limita maximă admisă   pentru zgomot la locurile de muncă, cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei, este de 90 dB(A) nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.

-       amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In zona de amplsament a investiţiei nu se află areale cu carcater protejat. Sursele de poluare sonora functioneaza numai ziua.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Asupra factorului de mediu sol se resfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

– in perioada de realizare a investitiei

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii;

- deseurile menajere depozitate in locuri necorespunzatoare (altele decat cele special amenajate in acest sens )

- utilajele folosite in cadrul santierului, in conditiile repararii sau alimentarii cu combustibil in alte locuri decat cele special amenajate pentru realizarea acestor operatiuni

Totodata, in cadrul organizarii de santier se vor folosi utilaje in stare buna de functionare. Alimentarea acestora cu combustibil, stationarea in cadrul santierului sau eventualele verificari si reparatii, se vor realiza intr-un spatiu special amenajat. Materialele de constructii vor fi depozitate atat pe platforme betonate, cat si in containere amplasate pe platforme betonate, ce vor fi imprejmuite cu gard din plasa de sarma.

Urmare a solutiilor tehnice prevăzute in cadrul organizarii de santier referitoare la masurile adoptate privind protejarea factorului de mediu solul, se apreciază că nu vor fi poluări ale factorilor de mediu care să afecteze solul si subsolul zonei. De asemenea, nu se vor produce modificări în calitatea si structura acestuia.

Suplimentar, prin grija constructorului se va avea in vedere ca deseurile rezultate in timpul desfasurarii lucrarilor sa fie depozitate in locuri corespunzatoare astfel incat sa poata fi evacuate de serviciul de salubritate din zona.

– in perioada de functionare

- defectiuni pe reteaua de evacuare a apelor menajere si a apelor uzate.

- apele pluviale  conventional curate de pe acoperis vor fi preluate prin coloane interioare de canalizare pluviala si vor fi dirijate la bazinul de retentie si apoi la reteaua exterioara de canalizare.

- apele impurificate de pe platformele carosabile vor fi trecute prin separtoare de hidrocarburi si vor fi dirijate la bazinul de retentie si apoi la reteaua exterioara de canalizare

De asemenea, masurile ce se vor aplica, vor avea drept scop eliminarea oricarei surse potential poluatoare ce ar putea afecta calitatea solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasarea obiectivului propus nu va influenta in mod negativ ecosistemele zonei analizate, intrucat nu se poate vorbi de un ecosistem bine definit.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi

ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie zone de interes tradiţional etc.;

Investitia se situeaza departe de asezari umane, fiind construita intr-o zona cu destinatia de  industrie usoara,logistica si functiuni anexe.

Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de izolare a santierului, prin imprejmuire cu panouri metalica pentru a diminua zgomotul si plase de protectie impotriva raspandirii prafului rezultat din exploatarea materialelor de constructie.

De asemenea, utilajele si camioanele se vor curate inainte de a accede pe drumurile publice.

Totodata modul de organizare a lucrarilor a fost gandit plecand de la premiza limitarii/evitarii oricarei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului înconjurător, si implicit asupra  obiectivelor din zona.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deseuri menajere rezultate din activitatea zilnica (50 persoane)

- gunoaie menajere - cod 20 03 01				300 kg

Deseuri rezultate din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier:

- gunoaie menajere - cod 20 03 01				3000 kg

- asfalt, gudroane si produse gudronate - cod 17 03 01	500 tone

- pamant si materiale excavate - cod 17 05 00			15000 tone

- materiale izolatoare - cod 17 06 00				2000 kg

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv, pe categorii de deseuri, depozitate in europubele si containere intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi ridicate de catre unitatile specializate in vederea evacuarii la groapa de gunoi sau comercializarii acestora.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

In timpul realizarii si functionarii obiectivului analizat se apreciaza ca nu sunt necesare dotari si masuri de monitorizare a mediului.

In perioada de functionare a acestuia, la intervale de timp stabilite cu autoritatile competente, se vor efectua analize si determinari privind calitatea apelor uzate evacuate. In situatia in care se va constata ca sunt depasiri de la valorile normate se vor lua masuri pentru incadrarea acestora in prevederile Normativului NTPA 002/2002.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Inventariind toate posibilele situatii de poluare a mediului, dar si masurile adoptate in vederea prevenirii oricarei surse accidentate de poluare, se apreciaza ca prin respectarea prevederilor legale de protectie a mediului (prevazute si in documentatia de fata), obiectivul analizat nu se poate constitui intr-o sursa generatoare de evenimente nefavorabil pentru starea factorilor de mediu.

De asemenea, la intocmirea proiectului s-a tinut cont de principiul precautiei in luarea deciziei si principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor.

Se va asigura imprejmuirea obiectivului pe durata constructiei, precum si protejarea cu plase impotriva raspandirii prafului pana la finisarea finala.

Lucrarile de organizare de santier (baraci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilitati) se amplaseaza in incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de executie – in partea de SE. Amplasamentul organizarii de santier este liber de retele subterane. Principalele utilitati (racord apa, electric) se vor realiza in incinta .

Betoanele si mortarele se vor executa centralizat si vor fi transportate cu autobetoniere de 5,5 tone. Prefabricatele vor fi transportate cu trailere de 20 – 40 tone iar transportul pe verticala ala materialelor se face cu automacarale de 80 tone cu brat telescopic.

Pentru mentinerea curateniei pe drumul de acces beneficiarul va realiza balastarea ultimului tronson neasfaltat, precum si a intregii platforme afectate de lucrarile de executie.

Depozitarea materialelor de constructie se face pe platforme balastate.

- localizarea organizării de şantier;

Conform planurilor.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

-  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba in proportie de 20%

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

A01 - Plan de incadrare					1:1000

A02 - Plan de situatie					1:500

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

A02 – Plan de situatie

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Nu este cazul.

2. Schemele-flux pentru:

procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Nu este cazul.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectului propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Semnătură şi ştampilă

Intocmit,

arh. Octavia Popeea

arh. Oana Cretu