ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA  COLONIA 1 , JUDEȚUL HARGHITA

Documentaţie depusă pentru obținerea avizelor, conform Certificat de Urbanism nr. 16/24.10.2017

BENEFICIAR:	COMUNA GĂLĂUȚAȘ

PROIECTANT:	SC VALLUM SRL, Miercurea Ciuc

NR. PROIECT:	434/2017

DATA:		2018

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1, JUDEȚUL HARGHITA

Proiect nr. 435 / 2017

Faza 1: Întocmire PUZ cu respectarea prevederilor din AO și al observațiilor primite în cadrul consultărilor.

Foaie de gardă

Titlul lucrării:		ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA 				COLONIA 1, JUDEȚUL HARGHITA

Elaborator:		Sc Vallum Srl,

jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, 530100, p-ţa Majláth G. Károly, nr. 6,

tel-fax: 0266-311169, e-mail: office@vallum.ro, web: www.vallum.ro

Şef proiect, specialist RUR cu drept de semnătură:

arh. KORODI Szabolcs

Urbanism:		Sc Vallum Srl, Miercurea Ciuc,

arh. KORODI Szabolcs

arh. PONGRÁCZ Eszter

Reţea apă-canalizare:	Sc SECOPLAN Srl, Miercurea Ciuc,

ing. HYNAL Hunor Attila

Reţea electrică:		Sc Tigra-Will Srl, Miercurea Ciuc,

ing. RÉSZEGH András

ing. GÁLL Attila

Data			2018

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1, JUDEȚUL HARGHITA

Proiect nr. 434 / 2017

Borderoul general al PUZ

Piese scrise

Foaie de gardă

Borderoul general al PUZ

Notificare

Certificat de urbanism

Aviz de oportunitate

Aviz Apele Romane

Extras CF

Memoriul de prezentare

Regulament local de urbanism

###### Piese desenate

###### PUZ.02-01	Plan de încadrare în localitate

PUZ.02-02 	Situaţia existentă

PUZ.02-03	Studiu urbanistic

PUZ.02-04 	Plan disfuncționalități

PUZ.02-05 	Rețele edilitare - Existent

PUZ.02-06	Secțiuni drumuri - Existent

PUZ.02-07	Secțiuni prin teren și imagini

PUZ.02-08	Reglementări urbanistice - Zonificare propusă

PUZ 02-09 	Parcelare UTR propusă

PUZ 02-10 	Parcelare Cadastrală propusă

PUZ 02-11 	Rețele edilitare - Propus

PUZ 02-12 	Proprietatea asupra terenurilor

###### Întocmit

###### arh. KORODI Szabolcs

arh. PONGRÁCZ Eszter

VOLUMUL 1 MEMORIU DE PREZENTARE

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1, JUDEȚUL HARGHITA

Proiect nr. 435 / 2017

1 	INTRODUCERE

###### 1.1.	DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

1.1.1	Denumirea lucrării

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1, 		JUDEȚUL HARGHITA

jud. Harghita, com. Gălăuțaș, F.N.

# 1.1.2	Beneficiar

# Com. Gălăuțaș, reprezentat prin ȚĂRAN Radu cu sediul în com. Gălăuțaș, 537120,  sat. Gălăuțaș, nr. 1.

- nu sunt sarcini

1.1.3	Proiectant general

SC VALLUM SRL,

jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, p-ţa Majláth G. Károly, nr. 6, et. 3, tel/fax: 0266-311169

1.1.4	Subproiectanţi

Reţea apă-canalizare:	Sc Secoplan Srl., ing. .HAYNAL Hunor Attila

Reţea electrică:		Sc Tigra-Will Srl, ing. RÉSZEGH András

1.1.5	Colaboratori

Studiu geotehnic:		Sc Geo Tech Srl, ing. geolog SZÉKELY István

Topografie:		ing. FEHÉR Ervin

1.1.6	Data elaborării	2018

1.1.7	Faza de proiectare	PLAN  URBANISTIC  ZONAL (PUZ)

Certificat de Urbanism nr. 16/24.10.2017. eliberat de Primăria Comunei Gălăuțaș.

###### 1.2	OBIECTUL PUZ

#### 1.2.1	SOLICITĂRI ALE TEMEI – PROGRAM

Obiectul prezentei documentații îl reprezintă ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1 și constă în reglementarea zonei studiate,în corelare cu obiectivele generale ale dezvoltării durabile a localității și cu obiectivele stabiliate prin Palnul Urbanistic General în vigoare, pe baza analizei complexe a contextului social, cultural-istoric, urbanistic și arhitectural privind:

- Organizarea circulației

- Funcțiunea zonei

- Reglementarea urbanistică a funcțiunilor speciale, necesare în zona studiată

- Integrarea și armonizarea noilor construcții și amenajări în localitate și în peisaj.

- Înălțimea maximă admisă

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)

- Procentul de ocupare a terenului (POT)

Reglementările prezentei documentații sunt detaliate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

#### 1.2.2	PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII, PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată este reglementată prin PUG Gălăuțaș, aprobat prin HCL 45/22.10.2002 și HCL 75/31.10.2014, privind prelungirea Planului Urbanistic General și Regulamentult Urbanistic aferent.

SCOPUL PREZENTULUI PLAN URBANISTIC ZONAL:

- Delimitarea cadastrală a suprafețelor funcționale pentru a crea cadru pentru proiecte de dezvoltăre

- Organizarea circulației cu delimiare cadastrală pentru lucrări de reabilitare.

- Eliberarea terenului de construcțiile fără autorizație

- Crearea posibilității de construire a anexelor pentru locuințe.

- Crearea cadrului urbanistic pentru folosirea zonei pentru curți și grădinărit.

- Crearea de zone pentru complex sportiv

- Crearea de zone verzi pentru agrement și recreere

###### 1.3	SURSE DOCUMENTARE

#### 1.3.1	LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

Studiile elaborate relevante anterior PUZ sunt:

- PUG Comunei Gălăuțaș/HCL 42/22.10.2002, prelungit prin HCL 75/31.10.2014,

1.3.2	LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ

- aducerea la zi a suportului topografic (vezi anexat)

- studiu geotehnic	 (vezi anexat)

#### 1.3.3	DATE STATISTICE

Nu este cazul.

#### 1.3.4	PROIECTE DE INVESTIŢII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A 	ZONEI

Nu este cazul

2	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

###### 2.1	EVOLUŢIA ZONEI

2.1.1	DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Zona din care fac parte terenurile studiate sunt utilizate ca terenuri rezidenţiale existente.

2.1.2	CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII

Zona studiată este una rezidenţială cu locuințe colective înșiruite cu regim de înălțime parter. Louințele au fost construite în timpul funcționării fabricii de lemn, pentru muncitori.

Aceste locuințe sunt modulare, cu câte 6 sau 8 unități. În prezent împărțirea unitară s-a modificat, s-au unit două, trei unități pentru o suprafață locuibilă mai mare pentru o familie. Dreptul de proprietate a locatarilor este doar pentru terenurile de sun clădiri, nu și pentru cirți și grădini aferente. În total sunt aproximativ 115 locuințe.

Fiecare locuință in parte are curte sau grădină îngrădită separată. Terenurile aceste aparțin de domeniul public a comunei Gălăuțaș. Accesele în curți sunt separate pentru fiecare locuință.

2.1.3	POTENŢIAL DE DEZVOLTARE

Zona se află pe malul dinspre vest al râului Mureș. De asemenea drumul DN12 trece pe malul celălalt a râului. Există un pod, chiar în vecinătatea terenului care face obiectul prezentei PUZ.

La Nod-vest de zona rezidențială este o suprafață generoasă de spațiu verde neamenajat, dar cu potențial de dezvoltare în funcțiuni de agrement, sport, recreere.

###### 2.2	ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

#### 2.2.1	POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Zona studiată se află în intravilanul comunei Gălăuțaș

#### 2.2.3	RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL, ETC.

Zona se situează în apropierea centrului localității. Ea nu va avea zone separate de servicii, deoarece aceste dotări se găsesc la o distanță de câteva sute de metrii.

Din punct de vedere al infrastructurii zone se poate conecta în mod obișnuit la rețelele existente prin zonă.

###### 2.3	ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 					ing. geolog SZÉKELY István

2.3.1	RELIEFUL

Zona studiată și reglementată se află la vest de râul Mureș. Terenul are înclinație de la vest la est, cu pantă variabilă, cu înclinația generală de cca. 5%.

2.3.2	REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Principala arteră hidrografică al zonei este râul Mureș. Cursurile de apă din această parte al depresiunii și stratele acvifere freatice sunt tributare Mureșului.

2.3.3	CLIMA

Localitatea Gălăuțaș are un climat de depresiune intramontană. Având în vedere poziţia geografică a zonei, dealurile şi munţii cu înălţimi ce variază între 500 – 1000 m, închid o zonă depresionară şi feresc de acţiunea fronturilor majore de aer. Clima este temperat - continentală ce capătă o nuanţă răcoroasă, cu ierni prelungite bogate în zapadă şi veri ce au regim scăzut de umezeală.

-Temperatura medie anuală a aerului este între 5,4o C ;

- Precipitațiile medii anuale ating 590mm, cu maxim în luna iulie94,1mm și un minim în luna februarie 16,6mm.

- Frecvențele medii anuale înregistrate indică predominarea vânturilor din NV(15,1%) și V(7,87%)

Conform  STAS 6054-77, adâncimea  maximă  de  îngheţ  în care se încadrează zona studiată, este de 1,00-1,10 m.

2.3.4	CONDIŢII GEOTEHNICE

Vezi studiul geotehnic anexat.

2.3.5	RISCURI NATURALE

Din punct de vedere al stabilității versantul nu prezintă pericol de alunecare, fiind geologic stabil.

###### 2.4	CIRCULAŢIA								ing. ....................................

#### 2.4.1	ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Zona este degradat deservită de circulație rutieră.  Accesele în zona studiată se ramifică de la strada principală, ce trece în imediata vecinătate a terenului, ajunge la podul deasupra râului Mureș și intersectează drumul național DN12.

Circulația nu se desfășoară organizat și nu este amenajat corespunzător.

Nu sunt amenajate parcări, trotuare, alei.

Se află în derulare proiectul de reabilitarea drumul comunal sus menționat, cu amenajări de parcari în vecinătatea podului, între drum și râul Mureș.

#### 2.4.2	CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME, PRIORITĂŢI

Circulația în zonă are o intensitate redusă, doar locală. La propuneri de dezvoltare, pentru profilele stradale de categoria IV, trebuie avut în vedere accesele autospecialelor de intervenție în caz de incendiu și transportul lemnului, folosite pentru încălzire. De asemenea în cazul dezvoltării spațiilor verzi și de agremen, intensitatea circulației euto și nevoia de parcare va crește.

###### 2.5	OCUPAREA TERENURILOR

#### 2.5.1	PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Funcţiunea predominantă a zonei:

- locuințe colective înșiruite cu regim de înălțime P

- circulație rutieră și parcări

- zone verzi neamenajate

Categoria de folosinţă a terenului:

- curți și construcții,

POT existent: 90%

CUT existent: 0,9

- Zone funcțional existente:

- UTR III – PUG comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, Zona nord-estică.

- Locuințe:

- Li	Locuințe P

- Zone verzi:

- Spa	Spațiu verde și Agrement

| BILANT TERITORIAL EXISTENT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonificare conform PUG | Categoriia de folosință conform CF | CF 50370 (m2) Colonia 1 | Proprietăți private (m2) | Suprafața PUZ -sit. Existentă (m2) |
| ZONA INDUSTRIALA | Curți și construcții / Fâneață | 55784 |  | 6691 |
| SPATIU VERDE |  |  |  | 14329 |
| LOCUIRE |  |  |  | 34764 |
|  | Construcții: |  |  |  |
|  | C1-Capela | 180 |  | 6643 |
|  | C2-Vestiar | 134 |  |  |
|  | Locuințe |  | 6329 |  |
| CIRCULAȚIE RUTIERĂ | Drum | 5995 |  | 5995 |
| TOTAL suprafață PUZ confrom CU 16/24.10.2017 | 62093 | 6329 | 68422 |

#### 2.5.2	RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI

Circulația rutieră se află în imediata vecinătate a zonei studiate, spre sud, sud-est de acesta.

La nord de zona locuințelor se află un spațiu verde conform PUG aprobat. În prezent acesta este liber de construcții neamenajat. Limita spre nord a spațiului verde este limita de intravilan a localității.

Casele de locuit se încadrează în gradul IV-V de rezistență la foc

#### 2.5.3	GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În zonele construite indicele urbanistice sunt următoarele:

Locuințe colective: POT= 90%, CUT=0,9

#### 2.5.4	ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Fondul construit din zona studiată este compusă în principal din locuințe colective. Acestea au fost construite în anii ’70-80.

Din punct de vedere arhitectural clădirile nu au o valoare semnificativă. Imaginea lor este deteriorată. Aspectul în ansamblu al zonei este perturbat și de construcțiile improvizate pentru anexe gospodărești din lemn.

2.5.5	ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

În zona studiată serviciile comerciale su prezente printr-un singur magazin.

#### 2.5.6	ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Conform PUG aprobat, există o suprafață semnificativă de spațiu verde pe terenul studiat

Acesta face parte din prezentul proiect și va fi reglementat ca atare.

#### 2.5.7	EXISTENŢA UNOR RISCURI  NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE

Nu sunt identificate riscuri naturale în zona studiată.

2.5.8	PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI

- Lipsa infrastructurii rutiere și pietonală

- Lipsă parcări amenajate

- Construcții improvizate, care nu respectă distanțele minime de siguranță la incendii.

- Îngrădiri de curți cu conflic asupra dreptului de proprietate

- Lipsa spațiilor comune amenajate

- Lispa amenajării spațiului verde

###### 2.6	ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1	DEBIT ŞI REŢELE DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ			ing. HAYNAL Hunor Attila

Alimentarea cu apă rece

Reţea centralizată/stradală de alimentare cu apă potabilă există în zona studiată. Alimentarea cu apă potabilă este relizat de la turnul de apă existent a localității realizate partial din conducte de oțel respectiv plastic. Distribuția apei potabile in zona se face cu cismele stradale. Parțial sunt alimentate imobilele situate în zona studiată. Secțiunea conductelor de alimentare este de DN63.

2.6.2	REŢELE DE CANALIZARE						ing. HAYNAL Hunor Attila

Canalizare menajeră.

Reţea centralizată/stradală de canalizare menajeră comunală există în zona studiată. Apele menjere colectate sunt canalizate la stația de pompare Nr.4. Nu sunt racordate toate imobilele la rețeaua de canalizare

Canalizare pluvială.

Nu existpă reţea centralizată/stradală de canalizare pluvială

2.6.3	REŢELE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ				ing. RÉSZEGH András

Zona Colonia 1 este alimentat cu energie electrică din PT 6 Tolenseni alimentat prin LEA 20kV din stația de 110/20kV Toplița. Din PT 6 distribuția energiei electrice de joasă tensiune (JT) se realizează prin LEA 0,4kV cu conductoare neizolate, pozate aerian, pe stâlpi de susținere din beton armat. În zona locuințelor LEA 0,4kV este constituit din conductoare neizolate, montate pe stâlpi preponderent din beton armat.

Paralel cu LEA 0,4kV, dealungul străzii aferente locuințelor trece LEA 20kV care alimentează posturile de transformare din zonă. Acesta este pozat aerian, pe stâlpi de susținere și întindere din beton armat. Stâlpii sunt echipate cu izolatoare duble de susținere și întindere, și dispun de priză de pământ.

În zonă există sistem de iluminat public, realizat recent, cu corpuri de iluminat cu surse LED, performante atât din punct de vedere luminotehnic cât și din punctul de vedere a eficienței energetice.

2.6.4	REŢELE DE TELECOMUNICAŢIE

Dealungul străzii principale există linie de televiziune cablu.

2.6.5	SURSE ŞI REŢELE DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Nu sunt. Încălzirea se face individual, cu lemn.

2.6.6	POSIBILITĂŢI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

În zona studiată nu există retele de gaze naturale.

2.6.7	PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI

Lipsa reţelei de de gaze naturale.

###### 2.7	PROBLEME DE MEDIU

#### 2.7.1	RELAŢIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Zoan este între zona industrială și râul Mureș. În afara clădirilor studiate în apropiere fondul construit este alcătuit din biserica romano-catolică și clădirile părăsite a fabricii.

Cadrul natural este marcat de dealurile ce încinjoară satul.

#### 2.7.2	EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE

În zona studiată nu sunt identificate zone cu risc natural.

#### 2.7.3	MARCAREA PUNCTELOR ŞI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAŢII ŞI DIN 	CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

În zona studiate se găsesc căi de comunicații și echipări edilitare obișnuite, fără risc.

#### 2.7.4	EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECŢIE

Zona studiată și reglementată cade în afara zonelor de protecție ale celor mai apropiate zone naturale protejate, monumente istorice, sau situri arheologice. Biserica ortodoxă, monument istoric se află la distanța de 1000m.

#### 2.7.5	EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR ŞI TURISTIC

Nu este cazul.

###### 2.8	OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

2.8.1	OPŢIUNILE POPULAŢIEI

Publicul interesat și-a putut exprima punctul de vedere timp de 30 de zile, când a fost afișat proiectul la sediul Primăriei Gălăuțaș, începând cu data de 16.03.2018. Acest lucru a fost anunțat prin anunțuri în ziare local.

Publicul interesat îşi va putea exprima punctul de vedere la şedinţele publice de avizare ale Agenţiei de Protecţia Mediului, și în cadrul consultărilor organizate de comuna Gălăuțaș.

3	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

###### 3.1	CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Prin studiul topografic:

- s-a identificat şi delimitat zona și terenurile studiate,

- s-a definit relaţia terenului cu căile de circulație,

- s-a identificat morfologia terenului în pantă, cu vedere spre nord-est.

Vezi studiul topografic anexat.

Prin studiul geotehnic s-a identificat stratificaţia terenului, capacitatea portantă a acestuia care prezintă valori normale. Astfel pe terenurile  studiate se pot utiliza soluţii de fundare obişnuite.

Vezi studiul geotehnic anexat.

###### 3.2	PREVEDERI ALE PUG

3.2.1	CĂI DE COMUNICAŢIE

Prinicipalele elemente sunt:

- amenajarea infrastructurii rutiere și pietonle,

- amenajarea de parcări suficiente

- zonifocarea funcțională, pentru a crea cadru pentru construire teren de sport și agrement.

Realizarea acestora crează cadrului urbanistic și juridic, acesta un scop al acestui PUZ.

3.2.2	RELAŢIILE ZONEI STUDIATE CU LOCALITATEA ŞI ÎN SPECIAL CU ZONELE VECINE

Zona studiată spre nord este delimitată de limita de proprietate. Spre est este delimitat de râul Mureș. La sud este drumul comunal care duce spre centrul localității, iar spre este este învecinat cu zona industrială nefolosită.

3.2.3	MUTAŢII CE POT INTERVENI ÎN FOLOSINŢA TERENURILOR

Prin capitolul circulația terenurilor nu se prevăd schimbări față de situația actuală.

3.2.4	LUCRĂRI MAJORE PREVĂZUTE ÎN ZONĂ

Lurcările majore constau în realizarea infrastructurii de circulație carosabilă și pietonală și dezvoltarea zonei de agrement.

3.2.5	DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Se prevăd dezvoltări obișnuite. Vezi capitolul 3.6.

3.2.6	PROTECŢIA MEDIULUI

Se vor respecta normele în vigoare. Nu se prevăd reglementări speciale pentru zona studiată. Se va reglementa zona verde cu rol de parc, sport, agrement, recreere.

###### 3.3	VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

3.3.1	RELAŢIONARE CU FORMELE DE RELIEF

Având în vedere panta terenului, clădirile vor fi amplasate corelat cu aceasta. În cazul în care cota pardoselii ajunge sub cota terenului natural/amenajat se vor asigura soluţiile tehnice necesare pentru izolarea hidrofugă corectă.

Arhitectura clădirilor, organizarea spaţiilor, a golurilor, vor urmări valorificarea peisajului natural.

3.3.2	PREZENŢA UNOR OGLINZI DE APĂ ŞI A SPAŢIILOR PLANTATE.

Pe tot teritoriul zonei reglementate se pot planta arbori autohtoni (pomi fructiferi, arbori, arbuști etc.). Nu sunt permise plantarea de soiuri străine de arbuşti sau arbori.

În zona de nord se va crea parcul public, de agrement și recreere, aferent zonei.

În zona centrală a terenului studiat se prevede un loc de joacă pentru copii.

3.3.3	CONSTRUIBILITATEA ŞI CONDIŢIILE DE FUNDARE ALE TERENULUI

Conform studiului geotehnic datele generale pentru fundare sunt:

- adâncimea de fundare:		Df=-1,30 m

- capacitatea portantă a terenului:	Pconv=180 kPa

- nivelul apei subterane:		se află la minim 2,50m față de suprafață, care în funcție de precipitații 						poate să crească sau să scadă.

Pentru alte detalii vezi studiul geotehnic anexat.

În faza de proiectare a construcţiilor se recomandă elaborarea unor studii geotehnice pe amplasamentele concrete, corelat cu tipul şi importanţa clădirii.

3.3.4	ADAPTAREA LA CONDIŢIILE DE CLIMĂ

La proiectarea obiectivelor se vor avea în vedere condiţiile climatice generale şi locale.

###### 3.4	MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

3.4.1	ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI ŞI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN

În faza de proiectare se va urmări realizarea unui proiect ce va coordona amenajarea drumurilor de circulație, a intersecțiilor, a semnalizării şi marcajelor pe baza normativelor şi standardelor în vigoare. Caracteristicile tehnice ale semnalizării rutiere vor fi realizate și amplasate conform standardelor:

Partea carosabilă va avea lățimea variabilă conform amprizelor stradale propuse prin secțiuni transversale atașat la prezentul PUZ.

Număr de parcări amenajate: 127 locuri, minim 1 loc pentru fiecare locuință.

Parcările se amenajează la o distanță minimă de 5m de la clădirile de locuit.

Pe drumul comunal din vecinătatea terenului studiat se vor desfășura lucrări de reabilitare în viitorul apropiat. De asemenea se vor amenaja parcări. O parcare cu o capacitate redusă se prevede în vecinătatea Bisericii romano-catolice, iar o parcare cu o capacitate mare se va amenaja în vecinătatea podului recent reabilitat peste râul Mureș.

3.4.2	ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI PIETONALE

Circulația pietonală se va organiza între clădirile de locuințe, reglementate, cu secțiunea trotuarului variabilă după necesitate și a geometriei terenului, min. 1,25. Sunt prevăzute alei unde circulația pietonală și auto, fără trotuare.

###### 3.5	ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1	PRINCIPALELE FUNCŢIUNI PROPUSE

Funcţiunea principale propuse sunt:

- circulație rutieră, pietonală și amenajări aferente,

- zone verzi

- zone pentru sport/recreere, cu construcții aferente

- construcții pentru anexe gospodărești, cu asigurarea distanței minime de siguranță la incendii. Aceste distanțe sunt următoarele conform P118/99:

Clădiri cu grad de rezistență la foc I-II: cele  cu sistem constructiv din zidărie, planșeu din beton armat, materiale incombustibile.

Clădiri cu grad de rezistență la foc III: cele  cu sistem constructiv din zidărie, planșeul superior din metal, lemn, ignifugat.

Clădiri cu grad de rezistență la foc IV-V: sistem constructiv și planșeu din lemn sau materiale ușor cobustibile De exemplu: șoproanele in lemn.

Distanțe minime de siguranță față de construcții având gradul de rezistență la foc:

|  | I-II | III | IV-V |
| --- | --- | --- | --- |
| I-II | 6m | 8m | 10m |
| III | 8m | 10m | 12m |
| IV-V | 10m | 12m | 15m |

3.5.2	DESTINAŢIA TERENURILOR DIN ZONĂ

Destinația terenurilor din zonă va fi următoarea:

- UTR IV – PUG comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, Zona centrală și sudică.

- Locuințe

- Li	Locuințe colective P

- Zone verzi

- SPp	Parc public

- SPpp	Perdele de protecție

- Spa	Agrement

- Drumuri

- Categoriile de folosință propuse sunt:

- - curți și construcții,

- - drumuri

3.5.3	CATEGORII DE INTERVENŢIE URBANISTICĂ PENTRU FIECARE FUNCŢIUNE

- Ls 1	Locuințe colective P+M și servicii

Se reglementează  zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Ls 2	Locuințe și servicii

Se reglementează  zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Lg	Zonă pentru curți și grădinărit

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Va	Zonă verde cu rol de agrement

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Vs	Zonă verde cu rol de complex sportiv

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Dr	Zonă de circulație rutieră și amenajrăi aferente

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

3.5.4	BILANŢ TERITORIAL

| BILANT TERITORIAL PROPUS |
| --- |
| Categoria de folosinta | UTR | Zonificare conform PUZ | CF 50370 (m2) Colonia 1-Clădiri | Proprietăți private (m2) | Suprafețe PUZ - Propus (m2) |
| Curti si Constructii |
|  | Ls1 | LOCUINTE COLECTIVE P SI SERVICII |  |  |  |
|  |  | Existent |  | 6329 | 6329 |
|  |  | Extinderi a spațiilor de locuit |  |  | 273 |
|  | Ls2 | LOCUIRE SI SERVICII |  |  | 2683 |
|  |  | C1-Capela | 180 |  | 180 |
|  |  | C2-Vestiar | 134 |  | 134 |
|  | Lg | ZONA PT. CURTI SI GRADINARIT |  |  | 16844 |
| Drum |
|  | Lc | CIRCULATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE |  |  | 17526 |
| Spatii verzi |
|  | Va | ZONA VERDE CU ROL DE AGREMENT |  |  | 6336 |
|  | Vs | ZONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV |  |  | 18117 |
| TOTAL suprafață PUZ confrom CU16/24.10.2017 |  |  | 68422 |

3.5.4	Circulația și Proprietatea asupra terenurilor

Locuințele sunt în proprietate privată. Extinderile efectuate la clădiri pe domeniul public se propune a fi trecute în domeniu privat.

Suprafețele îngrădite aferent clădirilor de locuit rămân în domeniu public al comunei cu posibilitate de închiriere de către proprietarii clădirilor.

| PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR | SUPRAFAȚĂ |
| --- | --- |
| Terenuri din domeniul public al comunei | 41.996 MP |
| Terenuri din domeniul privat al comunei | 3.494 MP |
| Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice | 6.329 MP |
| Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniu privat | 273,0 MP |
| Terenuri aflate în domeniu public destinate cedării administrației, concesionării sau închirierii | 16.330 MP |

###### 3.6	DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1	ALIMENTAREA CU APĂ 							ing. HAYNAL Hunor Attila

Reţeua centralizată de alimentare cu apă se va extinde de la conducta de apă existentă la punctele de consum. Construcţiile propuse în zonă se vor alimenta cu apă prin intermediul unor branşamente individuale. Construcţiile se vor racorda obligatoriu la reţeaua localității în momentul, în care acest lucru devine posibil.

Se propune modernizarea rețelei de alimentare cu apă cu conducte de plastic cu diemetru de PEHD DN110 pentru a alimenta construcțiile respectiv hidrenții exteriori propuși. Pentru cerințele din normatvul P118/2-2013 Este nevoie de dotarea zonei cu hidranți exteriori, care să asigure un debit conform normelor.

3.6.2	CANALIZARE MENAJERĂ 						ing. HAYNAL Hunor Attila

Reţeaua centralizată de canalizare menajeră se va extinde de la canalul existent la punctele de consum. Racordurile menajere de la construcţiile propuse la canalele de serviciu se va realiza prin intermediul unor canale individuale. Construcţiile se vor racorda obligatoriu la reţeaua localității în momentul, în care acest lucru devine posibil.

3.6.3	CANALIZARE APE PLUVIALE						ing. HAYNAL Hunor Attila

Se propune realizare rețea de ape meteorice in zona studiată, cu guri de scurgere de tip gaigere instalate la marginea drumului, cu conducte de canalizre din plastic de tip PVC-KG. În rețeaua de ape meteorice vor fi  racordate apele coletate de pe acoeprișurile imobilelor din zona. Apele coletate se vor deversa în râul mureș.

3.6.4	ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ			     		ing. RÉSZEGH András

În urma înființării zonei pentru amenajarea complexului sportiv, respectiv a zonelor de locuințe, este necesar amplificarea rețelelor electrice existente în zonă prin intermediul montării unui post de transformare 20/0,4kV în anvelopă de beton. Racordarea se va realiza prin intermediul unui racord subteran din LEA 20kV existent în zonă.

Se propune demontarea rețelelor electrice aerine de joasă tensiune existene, și realizareqa unei rețele de distribuție subterană. Acestea vor cuprinde trasee de cabluri subterane de joasă tensiune, firide de distribuție și contorizare. Locurile de consum vor fi legate prin coloane electrice subterane la firidele de distribuție.

Se propune realizarea unui sistem de iluminat public prin demontarea rețelelor existente și remontarea corpurilor de iluminat public existente pe stâlpi noi, metalici de înălțime h=8m, respectiv corpuri de iluminat ambientale montate pe stâlpi metalici de h=4m în zona de alei între clădirile de locuit. Se propune realizarea montarea unei firide de distribuție pentru sistemul de iluminat public, aceasta cuprinzând și punctul de aprindere a sistemului.

3.6.5	TELECOMUNICAŢII

Se propune extinderea reţelelor de telecomunicaţie și tv-cablu către terenurile reglementate, pe baza solicitărilor viitoare ale locatarilor. Reţelele de telecomunicaţie vor fi realizate cu cabluri subterane.

3.6.6	ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ

Încălzirea se realizează cu lemn.

Încălzirea clădirilor se va realiza în sistem individual prin centrale proprii cu combustibil solid sau sistem electric.

Se recomandă implementarea de soluţii alternative de încălzire, în măsura posibilităţilor financiare.

3.6.7	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Localitatea nu are rețea de gaze naturale.

3.6.8	GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face individual, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic de către o firmă specializată, pe bază de contract şi transportate la locul de depozitare a deşeurilor

3.7	PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1	DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversări, etc.)

Pe terenul studiat sunt interzise activităţi poluatoare pentru aer sol, subsol, ape.

3.7.2	PREVENIREA PRODUCERII RISCURILOR NATURALE

Nu este cazul.

3.7.3	EPURAREA ŞI PREEPURAREA APELOR UZATE

Toate apele uzate vor fi preluat de rețeaua de ape menajere existent.

3.7.4	DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În timpul executării lucrărilor de construire, deşeurile rezultate din acesta vor fi colectate în recipiente metalice, şi evacuate în locurile autorizate prin grija beneficiarului şi a constructorului.

În timpul exploatării colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face organizat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic de către o firmă specializată, pe bază de contract şi transportate la locul de depozitare a deşeurilor a localităţii. Se recomandă:

- colectarea selectivă a deşeurilor menajere, şi valorificarea acestora prin centre specifice;

Se admit activități de creștere de animale domestice, prin respectarea cu strictețe a normelor sanitare existente în acest sens. Conform Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul 537/1997 creșterea animalelor în cadrul permis de PUZ este posibilă dacă se respectă o distanță de siguranță de 10m față de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

3.7.5	RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI

Nu este cazul.

3.7.6	ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAŢII VERZI

Se prevede amenajarea unui parc public cu zonă de agrement și recreere în zona nordică.

De-alungul malului se prevede o perdea de protecție spre calea ferată.

3.7.7	PROTEJAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu este cazul.

3.7.8	REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Terenurile degradate de lucrările de construcţii, vor fi readuse în starea iniţială, sau după caz amenajate prin înierbare, plantare, taluzare, sau alte proceduri din care să rezulte amenajări cu valoare peisageră.

3.7.9	VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI BALNEAR

Nu este cazul.

3.7.10	ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Prin prezentul PUZ se prevede:

- rezervarea terenului pentru construirea drumrilor

- zonifocare funcțională pentru amenajări sportive și de recreere

4	CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1	ÎNSCRIEREA AMENAJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII URBANISTICE PROPUSE A ZONEI ÎN PREVEDERILE PUG

Intervențiile, activitățile propuse, sunt în concordanță cu prevederile PUG, le detaliează pe acelea. Dezvoltările preconizate, calitatea mediului rural reglementat vor contribui la întărirea rolului de centru al .

4.2	CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENŢIE, CARE SĂ SUSŢINĂ MATERIALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE

Realizarea infrastructurii rutiere.

Reconfigurare cadastrală.

Reabilitarea de zone verzi și dezvoltarea acestora.

Întocmit,

arh. KORODI Szabolcs

arh. PONGRÁCZ Eszter

VOLUMUL 2 REGULEMENT LOCAL DE URBANISM

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, ZONA COLONIA 1, JUDEȚUL HARGHITA

Proiect nr. 435 / 2017

CONŢINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

I. 	DISPOZIŢII GENERALE

II. 	ZONIFICAREA TERITORIULUI

III. 	PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI 	SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

IV.	UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ - ZONE CUPRINSE ÎN REGULAMENTUL DE URBANISM

V.	BILANȚ PARCELARE CADASTRALĂ

VI. 	ANEXĂ 1. - Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni

VII.	ANEXĂ 2. - Glosar de termeni

I		DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. 	Rolul Regulamentului local de urbanism

1.1. 	Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor şi amenajările aferente zonei studiate.

1.2. 	Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal şi explicitează, detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

1.3. 	Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată.

1.4. 	Prevederile prezentei documentaţii aplică concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal cu respectarea avizelor şi aprobărilor la care a fost supus PUG.

1.5. 	Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o şi documentatia iniţială.

1.6 	Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism de faţă:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor (republicată);

- Ordinul MDRT nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 şi Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM 007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.

- Codul Civil

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificări şi completări ulterioare;

- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificări ulterioare;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificări ulterioare, republicată;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- OU nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificări şi completări ulterioare;

- Legea 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare, cu modificări şi completări ulterioare, republicată;

- Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea nr. 41/1995 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68 / 1994 pentru protejarea patrimoniului cultural naţional;

- Legea nr. 107/1996 privind apele, cu modificări şi completări ulterioare, republicată;

- Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificări ulterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 cu normele de igienă şi a recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei;

- HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- H.G.R. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului.

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal – elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREŞTI indicativ GM 010-2000, 	aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000.

- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate – proiect, elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREŞTI indicativ GM 011-2000.

- Reglementările cuprinse în P.U.G., şi în prevederile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. aprobat, precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

1.7. 	Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism în conformitate cu condiţiile specifice fiecărei zone.

1.8.	În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii (toate documentaţiile care au stat la baza elaborării PUZ).

Articolul 2. 	Domeniul de aplicare

2.1. 	Regulamentul local de urbanism stabileşte normele obligatorii pentru autorizarea executării, modificării sau demolării construcţiilor.

2.2. 	Prezentul Regulament se referă la terenul aflat în intravilanul comunei Gălăuțaș, zona Colonia 1.

  - Definirea zonelor din cadrul PUZ

  - Situaţie existentă, nr. CAD 50370

Situaţie propusă:

| BILANT TERITORIAL PROPUS |
| --- |
| Categoria de folosinta | UTR | Zonificare conform PUZ | CF 50370 (m2) Colonia 1-Clădiri | Proprietăți private (m2) | Suprafețe PUZ - Propus (m2) |
| Curti si Constructii |
|  | Ls1 | LOCUINTE COLECTIVE P SI SERVICII |  |  |  |
|  |  | Existent |  | 6329 | 6329 |
|  |  | Extinderi a spațiilor de locuit |  |  | 273 |
|  | Ls2 | LOCUIRE SI SERVICII |  |  | 2683 |
|  |  | C1-Capela | 180 |  | 180 |
|  |  | C2-Vestiar | 134 |  | 134 |
|  | Lg | ZONA PT. CURTI SI GRADINARIT |  |  | 16844 |
| Drum |
|  | Lc | CIRCULATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE |  |  | 17526 |
| Spatii verzi |
|  | Va | ZONA VERDE CU ROL DE AGREMENT |  |  | 6336 |
|  | Vs | ZONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV |  |  | 18117 |
| TOTAL suprafață PUZ confrom CU16/24.10.2017 |  |  | 68422 |

II . 	ZONIFICAREA TERITORIULUI

Unităţi şi subunităţi funcţionale constituite

În cadrul terenului studiat prin prezentul PUZ s-au identificat următoarele zone şi subzone funcţionale:

- Ls 1	Locuințe colective P+M și servicii

Se reglementează  zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Ls 2	Locuințe și servicii

Se reglementează  zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Lg	Zonă pentru curți și grădinărit

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Va	Zonă verde cu rol de agrement

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Vs	Zonă verde cu rol de complex sportiv

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

- Dr	Zonă de circulație rutieră și amenajrăi aferente

- Se reglementează zona, se stabilește poziția ei prin reparcelările aferente PUZ

III. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

Ls 1	Locuințe colective P+M și servicii

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Ansamblurile de locuinţe colective realizate în anii 1960-1970 concentrează un număr mare de locuitorilori, în condiţii marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare a terenului. Calitatea locuirii în acest cartier este afectată în mare parte de starea deficitară a fondului construit, a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice, precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi şi a locurilor de parcare.

Având în vedere strategia de dezvoltare a comunei, care prevede creşterea calităţii locuirii, Planul urbanistic zonal şi prezentul regulament vizează ameliorarea mediului rezidenţial din cartier prin prevenirea supradensificării şi prin măsuri generale de reabilitare.

Funcţiunea dominantă a zonei: locuire cu caracter permanent

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

2.	Utilizări permise:

Locuințe individuale, înșiruite.

3.	Utilizări permise cu condiţii

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare, precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.

Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:

  - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

  - activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;

Anexe gospodăreşti consform planșa de reglementări.

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctele 2 şi 3.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Nu este cazul, extinderea orizontală a clădirilor nu este permisă.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Nu este cazul, extinderea orizontală a clădirilor nu este permisă.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Nu este cazul, extinderea orizontală a clădirilor nu este permisă.

8.	Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane: P+M [parter şi mansardă].

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 6 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m.

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente.

Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea balcoanelor, renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie.

8.	Circulații și accese

Accese carosabile vor fi dinspre drum local sau alei, amenajat conform propfil anexat.

10.	Parcaje

Stationarea autovehiculelor se vor desfășura în curțile ce aparține de locuințe și parcări publice amenajate.

11.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se recomandă pe termen mediu și lung soluţii de termoficare colective: reabilitarea termică a construcțiilor, instalarea de centrale termice electrice la nivel de clădire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

12.	Spații libere și plantate

Nu sunt.

13.	Împrejmuiri

Împrejmuirile vor fi transparente, pentru a perturba cât mai puţin posibil peisajul. Se recomandă garduri din lemn tradiţionale în zone agricole (stâlpi de lemn şi 2-3 scânduri sau grinzi rotunde  de lemn orizontale), garduri din plasă de sârmă zincată pe stâlpi de lemn.

Nu se permit garduri opace, sau garduri din beton, tablă.

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

14.	Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Se admite un POT maxim de 90%, calculat pentru proprietatea privată.

15.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1.6. calculat pentru proprietatea privată.

SECȚIUNEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

Ls 2	Locuințe și servicii

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Zonă pentru urbanizare, care cuprind terenuri cu folosință agricolă sau fără utilizare sau teren/imobil din proprietatea comunei.

Funcţiunea dominantă a zonei: locuire cu caracter permanent

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

2.	Utilizări permise:

- Locuinţe și servicii, conform Anexei 1

3.	Utilizări permise cu condiţii

Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, cu următoarele condiţii:

- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

- activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;

Grădiniţe, cu respectarea următoarelor condiţii:

    - satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197;

    - pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctele 2 şi 3.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Clădirile se vor retrage cu cel puţin 2 m de la limita de proprietate.

Se vor retrage clădirile din zona de siguranță a rețelei electrice.

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice, construcțiile se vor aplasa obligatoriu în interiorul acestei suprafațe.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Clădirile se vor retrage cu cel puţin 2 m de la limita de proprietate.

Se vor retrage clădirile din zona de siguranță a rețelei electrice.

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice, construcțiile se vor aplasa obligatoriu în interiorul acestei suprafațe.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Clădirile se vor retrage cu cel puţin 2 m de la limita de proprietate.

Se vor retrage clădirile din zona de siguranță a rețelei electrice.

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice, construcțiile se vor aplasa obligatoriu în interiorul acestei suprafațe.

8.	Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.

10.	Circulații și accese

Accese carosabile vor fi dinspre drum local sau alei, amenajat conform propfil anexat.

11.	Parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat :

Locuințe individuale: minim 2 locuri de parcare

Funcțiuni pentru sevicii: minim 5 locuri de parcare

12.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Nu se admit soluţii de echipare individuală privind eliminarea apelor menajere (fose septice etc) sau alimentarea cu apă.

Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13.	Spații libere și plantate

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.

14.	Împrejmuiri

Împrejmuirile vor fi transparente, pentru a perturba cât mai puţin posibil peisajul. Se recomandă garduri din lemn tradiţionale în zone agricole (stâlpi de lemn şi 2-3 scânduri sau grinzi rotunde  de lemn orizontale), garduri din plasă de sârmă zincată pe stâlpi de lemn.

Nu se permit garduri opace, sau garduri din beton, tablă.

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

14.	Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Se admite un POT maxim de 35%, calculat pentru proprietatea privată.

15.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,00.

SECȚIUNEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

Lg 	Zonă pentru curți și grădinărit

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Zone în vecinătatea ansamblurilor de locuit.

Funcţiunea dominantă a zonei: locuire cu caracter permanent.

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

Grădinile prevăzute pentru folosință privată sunt cele din dreptul locuințelor, din față sau/și din spatele locuințelor după caz. Excepție fac clădirile, care nu au în fața lor teren liber suficient pentru funcțiunea de curte sau grădină. Pentru acestea sunt prevăzute grădini în apropiere.

Pentru terenurile din Lg - zona pentru curți și grădinărit, prevăzute pentru a fi amenajate, date în chirie sau în folosință, se va întocmi și aproba,  obligatoriu în prealabil, un regulament de funcționare.

2.	Utilizări permise:

Amenajări exterioare și plantații, grădini de folosință privată.

3.	Utilizări permise cu condiţii

Anexe gospodărești pentru depozitare lemn, cu condiția ca acestea să nu fie amplasate înșiruit, maxim apilit câte două.

Suprafața utilă a anexelor pentru depozitare lemn nu va depăși 8,00 mp, măsurat la sol.

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctele 2 şi 3.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Anexele gospodărești se vor amplasa conform plașa de reglementări. Se interzice amplasarea de depozitelor pe alte parcele decât cele din plansa de reglementări.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Este indicat ca anexe să se alipească câte două, pentru două loruti. Acestea se vor amplasa cu latura lungă pe limita dintre proprietăți.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Anexele se vor amplasa conform planșa de reglementări.

8.	Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălţime maxim admis este de un nivel supraterane: P [parter].

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 2,5 m.

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană și va exprima caracterul funcțiunii. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

10.	Circulații și accese

Accese carosabile vor fi dinspre drum local sau alei, amenajat conform propfil anexat.

11.	Parcaje

Staționarea autovehiculelor se vor desfășura pe spațiul de curte aflat în folosința proprietarului de locuință sau în parcările publice amenajate în zonă.

12.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Nu este cazul.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13.	Spații libere și plantate

Se permite activități de grădinărit, pentru uz propriu, pe suprafața curții aflate în folosința proprietarului de locuință.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum două arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

14.	Împrejmuiri

Împrejmuirile din zonele verzi vor fi transparente, pentru a perturba cât mai puţin posibil peisajul. Se recomandă garduri din lemn tradiţionale în zone agricole (stâlpi de lemn şi 2-3 scânduri sau grinzi rotunde  de lemn orizontale), garduri din plasă de sârmă zincată pe stâlpi de lemn.

Nu se permit garduri opace, sau garduri din beton, tablă.

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

15.	Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Se admite un POT maxim pentru terenuri de sub 30mp: 40%.

Se admite un POT maxim pentru terenuri între 30-80mp: 20%.

Se admite un POT maxim pentru terenuri mai mari de 80mp: 10%.

16.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Se admite un CUT maxim pentru terenuri de sub 30mp: 0,4

Se admite un CUT maxim pentru terenuri între 30-80mp: 0,2

Se admite un CUT maxim pentru terenuri mai mari de 80mp: 0,1

SECȚIUNEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

Vs 	Zonă verde cu rol de complex sportiv

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Zone în vecinătatea ansamblurilor de locuit cu funcțiuni agricole sau fără utilizare, rezervat prin PUG pentru extinderea funcțiunilor cu caracter urban.

Funcţiunea dominantă a zonei: teren fără utilizare

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

2.	Utilizări permise:

Funcţiuni sportive și amenajări sportive.

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.

Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir.

Procentul de ocupare a terenului maxim pentru construcții și amenajări sportive va fi de:

- 50% amenajări sportive.

- 30% pentru spaţii verzi.

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje.

3.	Utilizări permise cu condiţii

Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate.

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare, precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 2 şi punctul 3.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 2 m.

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 2 m.

Se vor vedea în vedere suprafețele edificabile de pe planșa cu reglementări urbanistice.

8.	Înălțimea construcțiilor

Înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic, nu va depăşi 16 m, cu excepţia stadioanelor.

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice.

10.	Circulații și accese

Accese carosabile vor fi dinspre drum local sau alei, amenajat conform propfil anexat.

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă.

11.	Parcaje

Se va avea în vedere amplasarea parcărilor, conform planșa cu reglementări urbanistice.

Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului. Acestea se vor retrage cu minim 5 m de la limita de proprietate. Parcările vor păstra o distanță de minim 5m de la cea mai apropiată clădire. Se vor amenaja minim 2 locuri de parcare pentru autobus.

12.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13.	Spații libere și plantate

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare cinci locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.

14.	Împrejmuiri

Nu se permit garduri opace, sau garduri din beton, tablă.

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

15.	Procent maxim de ocupare a terenului calculat la întregul UTR (POT)

Se admite un POT maxim de 10%.

16.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,3

SECȚIUNEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

Va 	Zonă verde cu rol de agrement

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Zone în vecinătatea ansamblurilor de locuit cu funcțiuni agricole sau fără utilizare.

Funcţiunea dominantă a zonei: teren fără utilizare

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

2.	Utilizări permise:

Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală.

Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir.

3.	Utilizări permise cu condiţii

Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 10%.

Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială.

Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate.

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 2 şi punctul 3.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Clădirile permanente şi instalaţiile temporare se vor retrage de la limita de proprietate cu min. 2 m.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Clădirile permanente şi instalaţiile temporare se vor retrage de la limita de proprietate cu min. 2 m.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Clădirile permanente şi instalaţiile temporare se vor retrage de la limita de proprietate cu min. 2 m.

8.	Înălțimea construcțiilor

Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P şi nu vor depăşi înălţimea de 5 m.

Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice.

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice.

10.	Circulații și accese

Accese carosabile vor fi dinspre drum local sau alei, amenajat conform propfil anexat.

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă.

11.	Parcaje

Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă.

Se vor folosi parcajele publice amenajate.

12.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Nu este cazul.

Construcţii sau instalaţii temporare se vor racorda la rețele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13.	Spații libere și plantate

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare cinci locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii.

14.	Împrejmuiri

Nu se permit garduri opace, sau garduri din beton, tablă.

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

15.	Procent maxim de ocupare a terenului calculat la întregul UTR (POT)

Se admite un POT maxim de 10%,

16.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,1,

SECȚIUNEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

Dr	Zonă de circulație rutieră și amenajrăi aferente

SECȚIUNEA 1 	CARACTERUL ZONEI

Zone în vecinătatea ansamblurilor de locuit.

SECȚIUNEA 2	Utilizarea funcţională a terenurilor

1.	Caracteristicile parcelelor

Divizarea terenului studiat se va face pe baza prezentului PUZ, conform planșei de Parcelare Cadastrală.

2.	Utilizări permise:

                - Construcţii, instalaţii şi amenajări aferente traficului rutier, unităţi de întreţinere şi depozitare aferente traficului rutier.

                - Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public.

- Subzonificare:

- Dr-a  – Circulație rutieră cu zone separate pentru drum carosabil și pietonal.

- Dr-m – Circulație rutieră suprapus, cu drum carosabil și pietonal mixt.

- Dr-p – Circulație exclusiv pietonală.

3.	Utilizări permise cu condiţii

Nu sunt

4.	Utilizări interzise:

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctele 2 şi 3.

Sunt interzise lucrările de terasament care afectează amenajările din spaţiul public, sau de pe parcelele adiacente. De asemenea sunt interzise amenajările care conduc apele meteorice către domeniul public sau parcelele adiacente.

Sunt interzise funcţiunile industriale.

SECȚIUNEA 3	CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

5.	 Amplasarea clădirlor față de aliniament

Nu este cazul.

6.	Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor

Nu este cazul.

7.	Amplasarea faţă de aliniamente posterioare

Nu este cazul

8.	Înălțimea construcțiilor

Nu este cazul

9.	Aspectul exterior al clădirilor

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu studiat.

10.	Circulații și accese

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau 	prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de 	stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor.

Pe aleile cu secțiune transverală nr. 4 nu este nevoie accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor 	de colectare a deşeurilor, clădirile au alte două laturi accesibile mai ușor.

Se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic.

Se va asigura accesul vehiculelor de intervenție în caz de incendiu pe minim 2 laturi ale clădirilor.

11.	Parcaje

Se prevăd amenajări de parcări publice, conform planșde de reglementări urbanistice și zonificare. Aceste parcări se vor folosi de către proprietarii louințelor.

Număr minim de parcări: 1loc parcare/ 1 apartamente

12.	Condiții de achipare edilitară

Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii racordării la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică.

Realizarea de reţele edilitare

Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică se vor realiza de către beneficiari înaintea executării lucrărilor de construcţii.

Toate reţelele edilitare, precum şi cele de telecomunicaţii, cabluTV  se vor amplasa subteran.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.)

13.	Spații libere și plantate

Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente - Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de 			bază.

Se va folosi vegetație indigenă pentru zonele verzi.

14.	Împrejmuiri

Nu este cazul

SECȚIUNEA 4	posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

15.	Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente - Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de 			bază.

16.	Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente - Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de 			bază.

SECȚIUnEA 5	Reguli cu privire LA interdicții temporare de construire

Nu este cazul

IV.	UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ - ZONE CUPRINSE ÎN REGULAMENTUL DE URBANISM

Stabilirea Unităţilor Teritoriale de Referinţă s-a făcut în cadrul PUG al localităţii numit UTR I. Acestea s-au preluat ca atare, şi s-au detaliat pe subunităţi funcţionale. S-au identificat următoarele zone funcţionale:

- Ls 1	Locuințe colective P+M și servicii

- Ls 2	Locuințe și servicii

- Lg	Zonă pentru curți și grădinărit

- Va	Zonă verde cu rol de agrement

Vs	Zonă verde cu rol de complex sportiv

- Dr	Zonă de circulație rutieră și amenajrăi aferente

V. BILANȚ PARCELARE CADASTRALĂ

| BILANT TERITORIAL - PARCELARE CADASTRALA |
| --- |
| Functiune | Denumire | Arie (m2) |
| Constructii |
|  | Lot A1. | 330 |
|  | Lot A10. | 282 |
|  | Lot A11. | 338 |
|  | Lot A12. | 366 |
|  | Lot A13. | 217 |
|  | Lot A14. | 700 |
|  | Lot A15. | 700 |
|  | Lot A16. | 45 |
|  | Lot A17. | 220 |
|  | Lot A2. | 413 |
|  | Lot A3 . | 486 |
|  | Lot A4. | 318 |
|  | Lot A5. | 216 |
|  | Lot A6. | 365 |
|  | Lot A7. | 357 |
|  | Lot A8. | 357 |
|  | Lot A9. | 398 |
|  |  | 6,108 m2 |
| Curti pentru gradinarit |
|  | Lot 14. | 550 |
|  | Lot 15 | 2607 |
|  | Lot 16. | 697 |
|  | Lot 17. | 1073 |
|  | Lot 18. | 2273 |
|  | Lot 19. | 827 |
|  | Lot 20. | 2270 |
|  | Lot 21. | 850 |
|  | Lot 22. | 549 |
|  | Lot 23. | 1059 |
|  | Lot 24. | 494 |
|  | Lot 25. | 591 |
|  | Lot 26. | 1691 |
|  | Lot 32. | 862 |
|  |  | 16,393 m2 |
| CURTI SI CONSTRUCTII |
|  | Lot 10. | 585 |
|  | Lot 12. | 1317 |
|  | Lot 13. | 940 |
|  | Lot 27. | 652 |
|  | Lot 28. | 443 |
|  |  | 3,937 m2 |
| Drum |
|  | Lot 2. | 6763 |
|  | Lot 27. | 2814 |
|  | Lot 3. | 1219 |
|  | Lot 30. | 415 |
|  | Lot 31. | 83 |
|  | Lot 33. | 224 |
|  | Lot 34. | 217 |
|  | Lot 35. | 151 |
|  | Lot 36. | 191 |
|  | Lot 37. | 448 |
|  | Lot 38. | 356 |
|  | Lot 4. | 2820 |
|  | Lot 5. | 1830 |
|  |  | 17,531 m2 |
| Spatii verzi |
|  | Lot 1. | 18117 |
|  | Lot 29. | 3196 |
|  | Lot 6. | 1145 |
|  | Lot 7. | 119 |
|  | Lot 8. | 1170 |
|  | Lot 9. | 706 |
|  |  | 24,453 m2 |
|  |  | 68,422 m2 |

VI. ANEXĂ 1.

Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni

Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter intraurban

Comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp;

Comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp;

Mall, Centru comercial de factură urbană;

Magazin general amplasat în zona centrală, zonă rezidenţială sau într-un centru de cartier;

Piaţă agroalimentară, hală agroalimentară;

Alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club;

Servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare,  întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc.

Funcţiuni de sănătate

Spital clinic universitar;

Spital general (judeţean, municipal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic);

Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, clinici particulare);

Asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale, centre psihiatrice);

Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi];

Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri, farmacie);

Alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii);

Creşă sau creşă specială;

Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi;

Azil de bătrâni;

Centru de asistenţă socială.

Funcţiuni sportive

Ştrand în aer liber;

Stadion;

Terenuri de sport în aer liber;

Spaţii anexe de deservire a dotărilor sportive;

Patinoar artificial;

Poligon pentru tir;

Popicărie;

Teren de golf, teren de minigolf;

Pârtie de schi;

Bază hipică;

Sală de antrenament pentru diferite sporturi sau sală de fitness şi întreţinere corporală;

Bazin acoperit, baie publică;

Sală de competiţii sportive (specializată sau polivalentă);

Servicii de întreţinere corporală;

Administraţie, servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază;

Funcţiuni de turism cu caracter intraurban

Hotel * - *****;

Hotel apartament * - *****;

Motel * - **;

Vilă ** - *****;

Pensiune turistică categoria urban * - ****;

Hostel, Youth Hostel.

Alimentaţie publică.

Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)

Comerţ alimentar;

Comerţ nealimentar;

Cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă, ateliere de artă, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică dentară, ateliere individuale de croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel şi fără depozitări;

Saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar;

Servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, atelier individual de reparaţii încălţăminte.

Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe

Filială a administraţiei locale (primărie de cartier);

Spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor;

Sediu al asociaţiilor de proprietari sau sediu ONG;

Şcoală primară şi/sau gimnazială;

Creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite;

Dispensar, centru de medicină de familie;

Bibliotecă, mediatecă, centru cultural;

Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi;

Azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici;

Secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare;

Centru de asistenţă socială;

Parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor;

Judecătorie;

Teren de sport, parc de cartier, loc de joacă;

Piaţă agro-alimentară.

VII. ANEXĂ 2.

Glosar de termeni

Accesul direct – posibilitatea de intrare- ieşire fără afectarea altor funcţiuni sau proprietăţi (G.M – 007 – 2000).

Demisol (prescurtat: D) – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei. Atunci când pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale construcţiei (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

Destinaţia terenurilor – în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii (G.M – 007 – 2000).

Drumurile publice – drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, şi clasificate tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan (G.M – 007 – 2000).

Echiparea edilitară – ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care asigură în teritoriul localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei mediului ambiant (G.M – 007 – 2000).

Edificabil (suprafaţa edificabilă) – suprafaţă componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcţii, în condiţiile Regulamentului Local de Urbanism.

Garajele –construcţii cu unul sau mai multe niveluri pentru staţionarea, adăpostirea, întreţinerea şi eventual reparaţia autovehiculelor (G.M – 007 – 2000).

Indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează: 
	Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată 	a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa 	subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea 	autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor 	deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 	pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie; 
	Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa 	parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale 	parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă 	de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa 	construită. 
Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii (Legea 350/2001).

Îmrejmuirile – construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (G.M – 007 – 2000).

Limita intravilanului este stabilită pe baza planurilor urbanistice generale aprobate şi cuprinde, alături de teritoriul existent în intravilan, suprafeţele pe care se preconizează extinderea acestuia, justificată de necesităţi reale şi pentru care autorităţile publice îşi asumă răspunderea echipării tehnico-edilitare. Noua limită cadastrală va fi marcată cu borne de către comisia stabilită în acest scopprin ordinul prefectului, atât pentru vatra localităţilor cât şi pentru trupurile ce cuprind construcţiile care prin natura lor nu pot fi amplasate în trupul principal conform legii, dar au incinte delimitate topografic (G.M – 007 – 2000).

Locuinţă individuală – (în sensul prezentului regulament) unitate funcţională, formată din una sau mai multe camere de locuit, situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De regulă, locuinţa individuală dispune de o parcelă proprie.

Locuinţe colective – (în sensul prezentului regulament) grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi situat în una sau mai multe construcţii, având de regulă acces comun şi und există atât proprietăţi comune cât şi proprietăţi individuale.

Mansardă (prescurtat: M) – spaţiu funcţional amenajat în volumul podului construcţiei. Se include în numărul de niveluri supraterane. (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor). În sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spaţii care respectă următoarele condiţii suplimentare:

  - panta acoperişului va avea un unghi maxim de 60 grade;

  - podul construcţiei nu va depăşi, în proiecţie orizontală, conturul exterior al ultimului nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin.

Mobilier urban – elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea (Legea 50/1991).

Nivel – spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se află (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras).

Nivel – spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se află (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras).

Pastişă - lucrare literară, muzicală sau plastică, de obicei lipsită de originalitate şi de valoare, în care autorul preia servil temele sau mijloacele de expresie ale unui mare creator; imitaţie, copie. (DEX, ed. 1998)

Profil stradal – în sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare şi amenajare a amprizei stradale, în secţiune transversală.

Subsol (prescurtat: S) – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă. Subsolul se consideră nivel subteran al construcţiei (după: P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

Suprafaţa construită desfăşurată (SCD) – suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie (Legea 350/2001).

Suprafaţa construită (SC) – suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită (Legea 350/2001).

Suprafaţa nivelului (SN) – (Aria nivelului) aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de conturul ei exterior. Suprafaţa nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În suprafaţa nivelului se cuprind şi ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

  - ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcţiuni;

  - ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor săli similare);

  - ariile subpantelor;

  - ariile balcoanelor şi logiilor;

  - ariile porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălţimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;

  - aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încăîerile motoarelor de ascensor, pompe etc. Părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc;

  - aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc;

  - aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă h>1,8 m;

În aria nivelului nu se cuprind:

  - copertinele cu suprafeţe mai mici de 4 mpşi adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale şi cornişele;

  - învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;

  - golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte, numai la curţi de lumină şi curţi englezeşti;

  - rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp;

  - treptele exterioare şi terasele neacoperite;

La clădirile, cu excepţia locuinţelor, care au porţiuni cu număr diferit de niveluri denivelate de înălţimi egale sau diferite, deservite de o aceeaşi scară, numărul de niveluri al casei scării se determină conform STAS 4908-85.

Zonă de urbanizare – zonă de terenuri agricole destinată extinderii comunei prin viabilizare şi ocupare cu funcţiuni urbane.

Utilităţi publice (Sistem de utilităţi publice) – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului. Utilităţile publice cuprind:

a) alimentarea cu apă; 
	b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
	c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
	d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 
	e) salubrizarea localităţilor; 
	f) iluminatul public; 
	g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; 
	h) transportul public local
	i) şedinţa publică - şedinţă desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice 	persoană interesată.  (Legea51/2006).

Întocmit,

arh. KORODI Szabolcs

arh. PONGRÁCZ Eszter