Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 6482 / 05.04.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. FREEDUM S.R.L., cu sediul în comuna Sîntămăria Orlea, satul Sînpetru nr. 143, județul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 6482 / 26.07.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.04.2017, că proiectul “Construire clădire agropensiune cu regim de înălțime P+2E, foișor și anexă tehnică, împrejmuire și racordare la utilități, puț forat și bazin ecologic”, propus a fi realizat în comuna Sîntămăria Orlea, satul Sînpetru fn, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 12, lit. c)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a. Mărimea proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren intravilan cu suprafața de 1694 mp, situat în comuna Sîntămăria Orlea, satul Sînpetru fn (nr. CF 61642). Terenul este proprietate a domnului Dumitrașcu Liviu Mihai și a doamnei Dumitrașcu Niculina și este dat cu drept de superficie în favoarea S.C. Freedum S.R.L.

Proiectul propune construirea și dotarea unei agropensiuni, cu suprafața de 146,65 mp și cu regimul de înălțime P+2E.

Capacitatea maximă de cazare va fi de 20 de locuri, pensiunea fiind amenajată astfel:

- Parter: recepție, zonă de așteptare, restaurant cu 18 locuri, terasă, bucătărie

- Etajul 1: 4 camere duble dotate cu grup sanitar propriu, acces spre pridvor, oficiu

- Etajul 2: 2 apartamente cu 2 camere, dotate cu grup sanitar propriu, acces către pridvor, oficiu

De asemenea, pensiunea va fi dotată cu 8 locuri de parcare, un foișor (regim de înălțime parter) cu spațiu pentru grătar (18,30 mp), o anexă tehnică pentru centrala termică și hidrofor (27,00 mp) și un loc de joacă pentru copii.

Situația existentă: teren neproductiv 1694 mp.

Situație propusă: suprafață construită 191,95 mp (11,33%), suprafețe pietruite, parcaje și terase 320 mp (18,89%) și spații verzi amenajate 1182,05 mp (69,78%).

Alimentarea cu apă se va realiza din puț forat pe amplasament.

Alimentarea cu energie se va realiza prin branșament la rețeaua comunei Sîntamaria Orlea (satul Sînpetru).

Evacuarea apelor uzate menajare se va realiza într-o ministație biologică de epurare, prevăzută cu  bazin etanș vidanjabil pentru stocarea temporară a apei epurate.

Agentul termic și apa caldă vor fi furnizate de o centrală termică cu funcționare pe combustibil solid (lemn/peleți).

Accesul pe amplasament se va realiza din DC79.

Organizarea de şantier:

- șantierul se va organiza în limitele terenului care face obiectul proiectului;

- pe şantier se va monta o împrejmuire provizorie;

- pe șantier se vor amplasa: o rulotă dormitor pentru personalul care asigură paza, o magazie pentru materiale de mici dimensiuni, un țarc acoperit pentru materiale de dimensiuni mari, un rezervor de apă, un grup electrogen, un pichet PSI;

- staţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport în incinta organizării de şantier se va realiza în spaţii special amenajate, dotate cu materiale absorbante;

- se vor amenaja platforme speciale pentru stocarea temporară a materialelor de construcţie şi a deşeurilor generate;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- motoarele utilajelor/vehiculelor se vor opri în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- repararea utilajelor şi schimburile de ulei la acestea nu se vor executa pe amplasament;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor/vehiculelor se va realiza în stații autorizate de distribuție a carburanților;

- șantierul va fi dotat cu toalete ecologice;

- la ieşirea din şantier se va amenaja o platformă destinată curăţării roţilor autovehiculelor, înainte ca acestea să părăsească incinta.

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale: în perioada de execuție a proiectului se vor utiliza agregate minerale, lemn și apă; în timpul funcţionării pensiunii se va utiliza apă în scop potabil și igienico-sanitar

- Producţia de deşeuri:

  - pe perioada executării proiectului se vor produce deșeuri specifice operațiunilor de construire, care vor fi colectate selectiv

  - în timpul funcţionării obiectivului se va realiza colectarea selectivă a deșeurilor generate: deșeuri menajere, deșeuri de ambalaje (metalice, material plastic, sticlă, hârtie și carton); nămolul din ministația de epurare a apelor menajere va fi preluat de operatori economici autorizați în vederea valorificării/eliminării acestuia

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

  - perioada de execuţie a proiectului: emisiile poluante pentru aer (emisii de la arderea combustibililor), sol (scurgeri accidentale de lubrifianți/produse petroliere) şi zgomotul vor proveni de la mijloacele de transport al materialelor și de la funcţionarea utilajelor specifice pentru construcţii

  - perioada de funcționare a pensiunii: emisiile poluante pentru apă vor proveni din apele uzate menajere (grupuri sanitare, bucătărie);  emisiile poluante pentru aer vor rezulta din arderea combustibilului solid în centrala termică

- Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: nesemnificativ

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 14/1083 din 14.03.2017 emis de Primăria Comunei Sîntămăria Orlea, terenul este situat în intravilan, folosința actuală a acestuia fiind cea de curți construcții, teren neproductiv

  - Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: râul Sibișel (la estul terenului, la cca. 30 m)

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede - nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul face parte din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică - nu este cazul

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului (aria geografică şi numărul de persoane afectate): impactul este limitat la terenul care face obiectul proiectului

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului: redus, atât în perioada de construire a pensiunii, cât și în perioada de funcționare a acesteia

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului și în perioada de funcționare a pensiunii

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta proiectul tehnic propus şi prevederile actelor de reglementare emise de alte autorităţi.

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentaţia depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

- La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- După finalizarea investiţiei, titularul de proiect/activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile art. 22, alin. (9), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale STAS 10009-88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Titularul de proiect va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

- Se vor lua măsurile preventive necesare şi se vor informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietăţii publice sau private pe timpul execuţiei proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului/activităţii.

- Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv, 					                   Şef Serviciu

Viorica Georgeta BARABAŞ 				      Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica TODEA