Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

9.049/27.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ROMOS, cu sediul în comuna Romos, sat Romos, nr. 114, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 9.049 din 29.10.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.05.2017, că proiectul “EXTINDERE CAPTARE ȘI REȚEA ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ROMOS, ÎNFIINȚARE, REȚEA CANALIZARE ÎN SATUL VAIDEI, COMUNA ROMOS, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în comuna Romos, satele: Romos, Romoșel, Vaidei, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto pct.13 lit. a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22, din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute la anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificat de urbanism nr. 175/27.10.2015 emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).Aviz de gospodărie  a apelor nr. 149/20.06.2017, emis de A.B.A. Mureș.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Proiectul își propune modernizarea captării de apă în vederea evitării colmatării prizei de apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Vaidei și realizarea sistemului de canalizare  în satul Vaidei, comuna Romos.

Lucrări propuse:

Modernizare captare apă:

- realizare crib din beton armat prevăzut cu cameră de captare și sorb (amplasat în talvegul pârâului Goștiței, afluent de stânga al pârâului Romos);

- realizare zid de sprijin în zona captării pe malul stâng al pârâului Goștiței, pe o lungime L=20 m și executarea unei rigole pentru preluarea apelor pluviale;

- realizare baraj din anrocamente amplasat la aprox. 15 m în amonte de captare pe toată lățimea albiei, în vederea reținerii plutitorilor;

- realizare conductă de aducțiune PEHD Dn 200 mm pentru transportul gravitațional al apei spre desnisipatorul existent al captării;

- amplasare dispozitiv pentru protejarea prizei de apă, cu lungimea L= 22 m, realizat din cilindrii de tablă (grosimea de 2 mm, diametrul exterior de 60 cm și lungimea de 1 m), dispuși la 50 cm unul de altul, prevăzuți cu elemente de legătură pentru solidarizare.

Extindere sistem de alimentare cu apă:

- racord la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din localitatea Romos prin intermediul unui cămin de branșament în care se va monta un apometru;

- conductă de aducțiune PEHD Dn 110 mm, L= 157 m(cămin - stație de pompare);

- stație de pompare – echipată cu două pompe centrifuge (1A+1R) fiecare de Q=1,62 l/s, H=82 mCA); pe conducta de de refulare se va monta un debitmetru Dn 65 mm;

Coordonatele stereo 70 stație de pompare:

X: 485013,265; Y: 366243,611

- Conductă de refulare cu L=1.718 m din PEHD Dn 110 mm, PN 6 – L= 804 m; PEHD Dn 90 mm, PN 10 va transporta apa de la stația de pompare până la rezervorul de înmagazinare – V=150 mc, amplasat în extravilanul localității Vaidei;

- rezervor de înmagazinare, suprateran cu capacitatea V= 150 mc;

- rețea de distribuție apă cu lungimea L= 5.195 m; pe traseul rețelei de distribuție se vor amplasa cămine de vane;

- 3 subtraversări cursuri de apă: 1 subtraversare pârâul Vaidei în localitatea Vaidei; 2 subtraversări curs de apă necadastrat în localitatea Vaidei;

- 2 supratraversări cursuri de apă: 1 supratraversare pârâul Vaidei în localitatea Vaidei și 1 supratraversare curs de apă necadastrat în localitatea Vaidei.

Retea de canalizare menajeră cu lungimea totală de 4.479 m:

- Realizare rețea de colectoare stradale de ape uzate menajere în lungime de 2.065 m, executată din: conducte PVC-SN4, Dn 250 mm cu lungimea L=1.154 m și conducte PVC-SN4, Dn 200 mm cu lungimea L=911 m.

- Colector principal Dn 250 mm cu lungimea L=2.414 m;

- Se vor executa racorduri la limita de proprietate – conducte PVC, Dn 160 mm: 353 racorduri în lungime totală L=2.471 ,; pe traseul rețelei de canalizare vor fi amplasate 144 cămine pe colectorul principal și 130 cămine pe colectoarele principale.

Stații de pompare:

- 4 stații de pompare amplasate pe traseul rețelei de canalizare menajeră:

  - SP1 – echipată cu 2 pompe tip tocător (1A+ 1R), Q=3,07 l/s și H=8-12 mCA;

  - SP2 – echipată cu 2 pompe tip tocător (1A+ 1R), Q=3,16 l/s și H=8-12 mCA;

  - SP3 – echipată cu 2 pompe tip tocător (1A+ 1R), Q=2,68 l/s și H=13-17 mCA;

  - SP4 – echipată cu 2 pompe tip tocător (1A+ 1R), Q=5,30 l/s și H=14-18 mCA;

Conductele de refulare vor fi din PEHD, Dn 90 mm (L=210 m) și Dn 110 mm (L=135 m).

- 2 subtraversări cursuri de apă: 1 subtraversare pârâul Vaidei în localitatea Vaidei și 1 subtraversare curs de apă necadastrat în localitatea Vaidei;

- 2 supratraversări de cursuri de apă:1 supratraversare pârâul Vaidei în localitatea Vaidei și 1 supratraversare curs de apă necadastrat în localitatea Vaidei.

Sistemul de epurare ape uzate:

- Stație de epurare mecano-biologică dimensionată pentru o încărcare organică corespondentă pentru 900 L.E.și încărcare hidraulică de Q=122,6 mc/zi, alcătuită din:

  - Treapta de epurare mecanică:

    - Cămin de preluare a apelor uzate echipat cu stavile

    - Conductă de by-pass general a stației de epurare

    - Stație de pompare ape uzate

    - Debitmetru inductiv

    - Echipament integrat de sitare și deznisipare

- Treapta de epurare biologică:

Linia apei:

- Modul de epurare biologică/reactor tip Stainles Cleaner SC900

- Modul de epurare biologică echipat cu senzori de oxigen și de suspensii

Apa uzată epurată va fi evacuată din stația de epurare gravitațional printr-o conductă din PVC Dn 200 mm, L=100,00 m în emisar  - pârâul Vaidei; conducta de evacuare va fi amenajată cu clapetă de reținere, zona evacuării va fi amenajată cu pereu din dale de beton.

Linia nămolului:

- Treapta de prelucrare și deshidratare a nămolului

Coordonatele stereo 70 stație de epurare

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 445644,41 | 351129,97 |
| B | 445627,37 | 351125,12 |
| C | 445643,48 | 351056,90 |
| D | 445660,77 | 351061,87 |

b).cumularea cu alte proiecte –nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – se 	folosesc resurse naturale din zona lucrărilor

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri (deșeuri din construcții, deșeuri menajere, etc.)

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale  mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 175/27.10.2015 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic:imobilele (terenuri și construcții) sunt situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al comunei Romos.

Regimul economic: folosinţa actuală: zonă de siguranță a drumurilor locale (drumuri comunale, străzi, drumuri de exploatare).

Destinația stabilită: zonă de căi de comunicație rutieră.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat, utilizări  permise:

- Lucrări de dezvoltare a infrastructurii rețelelor de utilități publice.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  proiectul propus nu este situat în arie natuirală protejată.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 149 din 20.06.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- se vor institui zone de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005, în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă și a stației de epurare;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de canalizare; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursurilor de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială. – se interzice executarea canalizării în sistem unitar; apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea separată de canalizare cu descărcare în emisarii din zonă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antreprenor,dotată corespuinzător, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor; la finalizarea lucrărilor organizarea de șantier se va dezafecta și se va readuce terenul la starea inițială;

- pe perioada executării lucrărilor se vor asigura accesele locuitorilor la proprietăți prin podețe provizorii;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                       ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV