Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

5.606/14.09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SARMIZEGETUSA , cu sediul în comuna Sarmizegetusa, sat Sarmizegetusa, str. Principală,  nr. 4, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 5.606 din 27.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.09.2017, că proiectul “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE PĂUCINEȘTI ȘI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în comuna Sarmizegetusa, satele: Păucinești, Zeicani și Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificat de urbanism nr. 133/13.06.2017 emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).Aviz de gospodărie  a apelor nr. 235/25.08.2017, emis de A.B.A. Mureș.

e)Aviz nr. 51/23.08.2017, emis de A.N.A.N.P.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Proiectul își propune realizarea sistemului de alimentare cu apă centralizat și a sistemului de canalizare separativ, în localitățile Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara.; alimentarea cu apă se va realiza prin racord la rețeaua de alimentare cu apă a localității Sarmizegetusa – punctul de racord va fi situat în localitatea Sarmizegetusa, lângă DN 68.

Lucrări propuse:

Sistem de alimentare cu apă alcătuit din:

- Conducta de aducțiune se va executa din tuburi PEHD PE80 Dn 110 m în lungime  L=1.928 m, de la punctul de racord la stațiile de pompare SP1 Păucinești și SP2 Zeicani;

Localitatea Păucinești:

- Stație de pompare SP1, echipată cu (1A+1R) electropompe (Q=0,54 l/s, H=116 mCA)

- Conducta de refulare se va executa din tuburi PEHD PE80 Dn 75÷90 mm și lungimea L= 2.131 m, de la stația de pompare la rezervorul de înmagazinare;

- Rezervor de înmagazinare, cilindric, se va realiza din plăci din oțel galvanizat, montat suprateran, cu capacitatea V=25 mc (în rezervor se va face o reclorinare cu hipoclorit);

- Rețeaua de distribuție apă se va executa din țevi PEHD Dn 50÷125 mm și lungimea L=3.544 m.

Localitatea Zeicani:

- Stație de pompare SP2, echipată cu (1A+1R) electropompe (Q=0,41 l/s, H=134 mCA)

- Conducta de refulare se va executa din tuburi PEHD PE80 Dn 75÷90 mm și lungimea L= 2.131 m, de la stația de pompare la rezervorul de înmagazinare;

- Rezervor de înmagazinare, cilindric, se va realiza din plăci din oțel galvanizat, montat suprateran, cu capacitatea V=25 mc (în rezervor se va face o reclorinare cu hipoclorit);

- Rețeaua de distribuție apă se va executa din țevi PEHD Dn 50÷125 mm și lungimea L=2.254 m.

- Traversări de cursuri de apă:

  - Rețeaua de apă va intersecta cursuri de apă astfel:

    - 3 subtraversări pârâu necadastrat în localitatea Zeicani(rețea de distribuție);

    - 1 subtraversare pârâu necadastrat în localitatea Păucinești (rețea de distribuție);

    - 1 supratraversare pârâul Zlotina în localitatea Păucinești (rețea de distribuție);

    - 2 subtraversări pârâu necadastrat în localitatea Păucinești (rețea distribuție);

    - 1 subtraversare pârâu Rîușor, în localitatea Sarmizegetusa (rețea de aducțiune).

Sistem centralizat de canalizare ape uzate alcătuit din:

- Rețea de canalizare, pentru localitățile Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa, va fi de tip separativ, apele meteorice vor fi colectate prin rigole deschise cu descărcare în emisarii din zonă; lungimea totală a rețelei de canalizare va fi de L=10.660 m, executată după cum urmează:

  - Tuburi din PVC – SN4 Dn 200÷250 mm și lungimea L=10.272 m, cu funcționare gravitațională;

  - Tuburi PEHD Dn 110 mm și lungimea L=388 m, cu funcționare sub presiune.

- Traversări de cursuri de apă:

- Rețeaua de canalizare va traversa cursuri de apă astfel:

- 3 subtraversări pârâu necadastrat în localitatea Zeicani(rețea de distribuție);

- 1 subtraversare pârâu necadastrat în localitatea Păucinești (rețea de distribuție);

- 1 supratraversare pârâul Zlotina în localitatea Păucinești (rețea de distribuție);

- 2 subtraversări pârâu necadastrat în localitatea Păucinești (rețea distribuție);

- Stații de pompare ape uzate:

| stație de pompare | localizare | caracteristici pompe (1A+1R) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Qu(mc/h) | H(mCA) |
| SP1 | 447259,25 | 324839,17 | 583,63 | 1,56 | 10-14 |
| SP2 | 447463,13 | 324869,55 | 568,18 | 1,17 | 7-10 |
| SP3 | 447747,67 | 324863,07 | 552,70 | 2,19 | 12-16 |
| SP4 | 447379,88 | 324552,63 | 570,90 | 1,10 | 13-16 |

Apele uzate menajere colectate de rețeaua de canalizare de pe teritoriul localităților Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa vor fi descărcate în rețeaua de canalizare a localității Sarmizegetusa, care descarcă apele uzate în rețeaua de canalizare a comunei Totești, care debușează în colectorul de canalizare Dn 400 mm existent pe strada Horea în localitatea Hațeg.

b).cumularea cu alte proiecte –nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – se 	folosesc resurse naturale din zona lucrărilor

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri (deșeuri din construcții, deșeuri menajere, etc.)

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale  mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 133/13.06.2017 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic:imobilele (terenuri și construcții) sunt situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al statului, domeniului public al comunei Sarmizegetusa

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilelor este: teren agricol, zone de locuințe, drumuri de interes național DN 68 și local DC 87 și DC 88.

Destinația: zonă căi de comunicație rutieră și rețele tehnico-edilitare.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat, utilizări  permise:

- Zone de locuințe;

- Lucrări specifice căilor de comunicații rutiere;

- Amplasarea de rețele tehnico-edilitare;

- Lucrări specifice domeniului agricol.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  proiectul propus este situat în Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 235 din 25.08.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- se vor institui zone de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005, în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albie sau pe malul cursului de apă;

- alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor care concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de canalizare; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursurilor de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială. – se interzice executarea canalizării în sistem unitar; apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea separată de canalizare cu descărcare în emisarii din zonă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antreprenor,dotată corespunzător, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor; la finalizarea lucrărilor organizarea de șantier se va dezafecta și se va readuce terenul la starea inițială;

- pe perioada executării lucrărilor (dacă este cazul) se vor asigura accesele locuitorilor la proprietăți prin podețe provizorii;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

BIODIVERSITATE

- Realizarea lucrărilor se va face strict pe amplasamentul stabilit prin proiect, fiind strict interzisă depozitarea materialelor și/sau a deșeurilor, efectuarea operațiunilor de reparații/întreținere a utilajelor și autovehiculelor etc., în afara zonei de lucru;

- Deșeurile provenite din activitatea de construcții vor fi colectate selectiv, pe suprafețe amenajate și în recipienți corespunzători și transportate periodic de către constructor sau de către operatorul zonal de deșeuri la depozitul zonal de deșeuri;

- Se vor evita defrișările;

- Se vor utiliza mijloace de transport și utilaje silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activității de construcție, precum și sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă;

- La finalizarea lucrărilor, toate terenurile afectate de execuția proiectului, inclusiv organizările de șantier, vor fi reduse la starea initială prin utilizarea ca ultim strat a solului fertil decopertat, pentru asigurarea condițiilor de refacere naturală a vegetației naturală caracteristice siturilor de interes comunitar.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                      ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV