Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 6.037 / 22.08.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ORĂȘTIOARA DE SUS, cu sediul în comuna Orăștioara de Sus, sat Orăștioara de Sus, str. Principală, nr. 133, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 6.037 din 29.07.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2016, că proiectul “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA OCOLIȘU MIC, COMUNA ORĂȘTIOARA DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în satul Ocolișu Mic, comuna Orăștioara de Sus, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) –Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificatul de urbanism nr. 109/26.05.2016, emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).aviz de gospodărire a apelor nr. 237/27.07.2016, emis de A.B.A. Mureș.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Scopul lucrărilor este realizarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă și canalizare /epurare ape uzate menajere, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor localității Ocolișu Mic.

Lucrări propuse:

Sistem de alimentare cu apă:

Captarea apei se va realiza dintr-un puț forat (Hforat=200 m; H tubat=150 m), amplasat în partea vestică a localității Ocolișu Mic, prin intermediul unei electropompe submersibile.

Stația de pompare  - va fi echipată cu (1A+1R) pompe submersibile  cu următoarele caracteristici: Q=7,2 mc/h (2l/s), H=60 mCA, P=202 kW, care vor refula apa în rezervorul de înmagazinare de 50 mc.

Conductă de aducțiune de la foraj la rezervorul de înmagazinare, realizată din tuburi PEHD PE De 75 mm și lungimea L=586 m.

Rezervor de înmagazinare apă din rășini poliesterice și epoxidice armate cu fibră de sticlă, cu secțiune circulară, montat subteran, cu capacitatea de 50 mc.

Instalație de clorinare care se va monta într-o construcție separată , amplasată lângă rezervorul de înmagazinare.

Rețea de distribuție apă, executată din țevi PEHD PE De 75÷110 mm și branșamente De 32 mm, distribuția apei în punctele de consum se va realiza gravitațional; pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute 120 cămine de branșament, pe traseul conductei de distribuție se vor amplasa puncte de golire și aerisite.

Rezervor de înmagazinare pentru rezerva de incendiu – se va amplasa pe rețeaua de distribuție, montat subteran, realizat din rîășini poliesterice și epoxidice armate cu fibră de sticlă, cu secțiune circulară, cu capacittatea V=10 mc.

Rețeaua de apă va intersecta în mai multe secțiuni șanțuri pluviale și cursuri de apă (în 2 secțiuni pârâul Ocoliș).

Sistem de canalizare:

Rețea de canalizare cu L= 6.706 m, executată din tuburi SN4 De 200÷315 mm; pentru rețeaua gravitațională cu L=5.676 m și De 200 mm, pentru racordurile de canalșizare de la limita proprietăților L= 1.030 m.

Rețeaua de canalizare  va intersecta în mai multe secțiuni șanțuri pluviale și cursuri de apă (în 2 secțiuni pârâul Ocoliș).

Epurarea apelor uzate menajere:

Stație de epurare mecano – biologică (nitrificare – denitrificare și defosforizare chimică, dimensionată pentru o încărcare organică corespunzătoare la 450 l.e.și pentru o încărcare hidraulică de Quzat maxim=50 mc/zi, amplasată pe malul stâng al pârâului Ocoliș, în zonă neinundabilă compusă din:

Treapta de epurare mecanică:

- conductă de by-pass general a stației de epurare

- stație de pompare, echipată cu:

  - pompe submersibile cu rol de bazin de omogenizare

  - Grătar rar manual

- Debitmetru inductiv

- Sită fină automată

Treaptă de epurare biologică, formată dintr-un reactor biologic în care se vor asigura zona de denitrificare și zona de activare (oxidare – nitrificare) în interiorul căreia se va amplasa decantorul secundar tip Dortmund.

Linia apei:

- Bazin de denitrificare

- Bazin de nitrificare –oxidare+decantor secundar

  - Bazin de aerare

  - Decantor secundar

- Bazin dezinfecție

- Debitmetru inductiv

- Conductă de evacuare

Linia nămolului:

- Îngroșător de nămol

- Depozit de nămol aerat

- Instalație automată de deshidratat nămol tip filtru cu saci și instalație dozare polielectrolit.

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale: balast, piatră spartă, nisip, apă, etc. - antreprenorul proiectului va alege sursele de unde vor fi luate materialele de construcție, precum și tehnologiile care vor fi folosite.

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri (deșeuri din construcții, deșeuri menajere, etc.)

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale utilajelor de terasament și mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 109 din 26.05.2016 emis de Consiliul Județean Hunedoara

Regimul juridic: imobil situat în intravilan și extravilan, aparține domeniului public al județului, domeniul public și privat al comunei Orăștioara de Sus.

Regimul economic: folosința actuală a imobilului este drum județean DJ 705 J, străzi, drumuri vicinale și terenuri agricole. Destinația stabilită prin PUG este: zonă căi de comunicație rutieră și zonă agricolă.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general sunt permise: - lucrări specifice căilor de comunicații rutiere – amplasarea de rețele tehnico-edilitare – lucrări specifice domeniului agricol.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -

obiectivul nu este situat în arie naturală protejată.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – lucrările propuse se vor realiza cu respectarea unui program de lucru astfel încât să nu fie deranjate vecinătățile;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2 cu accent deosebit pe:

a).extinderea impactului: aria geografică și numărul de persoane afectate – nu este cazul

b). natura transfrontieră a impactului – nu este cazul

c). mărimea și complexitatea impactului – impact redus, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de scurgerile accidentale de combustibili și lubrifianți provenite de la utilajele specifice pentru construcții

d). probabilitatea impactului - redus

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c)Proiectantul stației de epurare este responsabil de dimensionarea stației de epurare, precum și de atingerea parametrilor de calitate ai efluentului stației de epurare și în condițiile exploatării corespunzătoare a acesteia.

d).Respectarea condiților impuse prin Avizul de gospiodărire a apelor nr. 237 din 27.07.2016, emis de A.B.A. Mureș;

e).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

f).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

g).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

h).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor pe malul cursului de apă, precum și extragerea balastului din albie;

- pe perioada de execuție a lucrărilor de investiție este interzisă deversarea apelor uzate, a deșeurilor lichide sau solide, a carburanților sau lubrifianților în cursurile de apă (pârâul Ocoliș).

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele  de lucru, cu  respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deșeurilor.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizările  de şantier se vor amenaja de către  antrepenor, în incinte inchise, iluminate pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasate pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV