Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 10021/20.01.2022

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. Proiect din 20.01.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GREEN PC AMBALAJE SRL, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 10021/25.05.2021, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.12.2021, că proiectul „Construire hala productie compartimentata, platforme betonate, imprejmuire si bransamente utilitati” propus a fi amplasat în com. Stefanestii de Jos, T41, P348/1/10, 348/1/11, nc. 51795, 50009, județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10, lit. a) - “ Proiecte de dezvoltare a unitătilor/zonelor industriale”;

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificări și completări ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Conform adresei nr. 14423/04.11.2021 emisa de AN Apele Romane, pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Linie reparatie paleti:

- Putere instalata 15 kW;

- Materiale procesate – paleti defecti, aprox 10 tone pe ora, cantitate de material in hala aprox 100 tone;

- Dotari

-linie sortare si reparare PSS, cu 6 posturi reparare;

-masina de dezmembrat paleti Cekamon,

-compresor Comprag

-electrostivuitor Hyster

Produs - paleti lemn tip EUR/EPAL (120x80 cm)

Obiectiv - sortarea, cu ajutorul liniei semiautomate de sortare, a paletilor de lemn recuperati din industrie, pe 3 categorii:

- Paleti conformi, care pot fi reintrodusi in circuitul industrial fara a necesita alta interventie (cal 1 si cal 2);

- Paleti de reparat, care necesita inlocuirea a 1-3 elemente deteriorate, pentru a putea fi reintrodusi in circuitul industrial (clasificati cal 2)*;

- Paleti deteriorati, care urmeaza a fi dezmembrati, pentru recuperarea elementelor conforme, necesare repararii paletilor de la pct. 2.

Flux tehnologic

1. alimentare stive paleti de sortat cu ajutorul electrostivuitorului;

2. preluare automata a paletilor unul-cate-unul din stiva;

3. inspectia vizuala a paletilor de catre un operator;

4. clasificarea paletilor in una din cele 3 categorii, si orientarea catre iesirea corespunzatoare:

-stivuire;

-reparare si stivuire;

-dezmembrare si recuperare elemente conforme/evacuare resturi.

5. evacuarea stivelor de paleti conformi pentru reutilizare, cu ajutorul electrostivuitorului.

Linie brichetare:

- Putere instalata 360kW;

- Materiale procesate – deseuri de lemn, aprox 1,6 tone pe ora, cantitate de material in hala aprox 15 tone;

- Dotari:

-linie brichetare Agro Bio Brichet (tocator, maruntitoare, instalatie transport pneumatic tocatura, prese, instalatii transport brichete, masini de sectionat),

-masina de ambalat brichete Strojplast,

-instalatie infoliere paleti Strojplast.

Produs - brichete din tocatura lemn (deseuri ambalaje lemn)

Obiectiv - valorificarea tocaturii de lemn, rezultata prin tocarea resturilor de la sortarea si repararea paletilor, si tocarea deseurilor de ambalaje din lemn (vrac), prin transformarea in brichete lemn (combustibil solid).

Flux tehnologic

- Tocare deseuri de ambalaje din lemn, pana la fractia granulometrica optima;

- Separarea incluziunilor metalice din tocatura;

- Stocarea temporara a tocaturii (stoc tampon);

- Presarea tocaturii in bricheta continua;

- Racirea brichetei;

- Sectionarea brichetei la lungimea finala;

- Ambalarea brichetelor in pachete de 10 kg;

- Stivuirea pachetelor pe palet, stabilizarea incarcaturii cu folie si evacuarea paletului.

Linie macinare sticla:

- Putere instalata 30 kW;

- Materiale procesate – deseuri de sticla de ambalaje, capacitate de 6 tone pe ora, cantitate de material in hala aprox 20 tone;

Dupa procesul de sortare deseurile de ambalaj sticla sunt supuse procesului tehnologic de maruntire prin improzie,  aceasta operatiune realizandu-se tot cu ajutorul concasorului mobil Rubble Master RM 70 2.0 GO care are o capacitate de prelucrare de 150to/h fiind dotat cu separator magnetic pentru eliminarea metalelor.

Produsele rezultate in urma maruntirii se sorteaza granulometric cu ajutorul unor site cu dimensiunea de 4 – 8, 8- 16 mm. Produsul obtinut poate fi utilizat in realizarea de caramizi deoarece inlocuieste nisipul in proportie de pana la 25%. Fractia care nu indeplineste conditia de produs secundar este reintrodusa in proces.

Bilant teritorial:

EXISTENT

- SUPRAFATA TEREN (sinaia 13-15) - 20785

- CONSTRUCTII EXISTENTE Corp C1 si Corp C2 - 1016

- PLATFORME EXISTENTE C3 - 3096

- PLATFORMA BALASTATA C4 - 816

- SPATII VERZI EXISTENTE - 3537

- TEREN LIBER PARCELA SINAIA NR13 - 8011

- TEREN LIBER PARCELA SINAIA NR15 - 4309

- POT EXISTENT 4.89

- CUT EXISTENT 0.05

PROPUS

- SUPRAFATA TEREN (Sinaia 13-15) - 20785

- CONSTRUCTII EXISTENTE Corp C1 si Corp C2 - 1016

- SUPRAFATA CONSTRUITA EXTINDERE faza1 - 529.2

- SUPRAFATA CONSTRUITA HALA COMPARTIMENTATA - 1741.4

- PLATFORME EXISTENTE C3 - 2565

- PLATFORNE BALASTATA C4 - 414

- PLATFORMA BETONATA PROPUSA - 8354.8

- SPATII VERZI PROPUSE - 6164.6 Reprezinta 29.6% conform PUZ

- POT = 29%

- CUT = 0.458

Asigurarea utilitatilor:

Situatia existenta :

SC GREEN PC AMBALAJE SRL detine un obiectiv pentru care SGA Ilfov-Bucuresti a emis Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 774-IF din 09.11.2020, prin care au fost reglementate urmatoarele solutii de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate :

- Alimentarea cu apa – din subteran, prin intermediul unui foraj F1 cu H = 60m.

- Apele uzate menajere sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-biologica tip ASTEC MCH 10 si apoi sunt stocate intr-un bazin de retentie din beton cu V1 = 35 mc, de unde sunt evacuate prin intermediul unei conducte cu Dn = 200 mm si L = 32m, in canalul de desecare CC3 din cadrul amenajarii Afumati – Stefanestii de Sus.

- Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, dupa care sunt colectate in acelasi bazin de retentie cu V1 = 35 mc.

Situatia propusa :

- Sursa de alimentare cu apa pentru asigurarea rezervei de incendiu va fi constituita din reteaua de alimentare cu apa existenta pe amplasament.

- Inmagazinarea apei se va face in doua rezervoare metalice cu V1 = V2 = 100 mc, in care va fi stocata rezerva intangibila de incendiu.

- Apele pluviale provenite de pe toate suprafetele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi proiectat, stocate intr-un bazin de retentie, prevazut cu geomembrana cu V = 100 mc dupa care vor fi evacuate prin intermediul unei conducte proiectate cu Dn = 32mm si L = 70m, in canalul de desecare CC3 din cadrul Amenajarii Afumati - Stefanestii de Sus.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin agenti economici autorizati.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, pe baza de contract.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

În perioada lucrărilor de execuţie rezultă:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV, pulberi), emise de motoarele autovehiculelor implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

- zgomot provenit de la funcţionarea utilajelor specifice;

Sursele de poluare asociate lucrărilor de construcție sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Emisiile rezultate vor respecta valorile limită impuse prin standardele şi normativele în vigoare.

La funcţionarea obiectivului rezultă:

- gaze de ardere de la motoarele autovehiculelor care vor tranzita obiectivul (SO2, NOx, CO, CO2, COV, pulberi);

1.6. Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate:

Risc de accident redus.

Măsuri de evitare/reducere a impactului asupra mediului:

- se impune stropirea drumurilor de acces în incinta şantierului pentru evitarea ridicării prafului în perioada de execuție a lucrărilor;

- deşeurile generate vor fi gestionate conform legislaţiei în vigoare şi apoi predate pe bază de contract, ȋn vederea eliminării/valorificării;

Proiectul prevede urmatoarele instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Pentru factorul de mediu sol:

- stationarea autovehiculelor se face pe platforma betonata;

- depozitarea deseurilor se face in pubele amplasate intr-un spatiu special amenajat;

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

- Se vor lua toate masurile pentru limitarea particulelor in suspensie (PM).

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 98/06.04.2021, emis de Primaria com. Stefanestii de Jos, terenul este situat in intravilanul com. Stefanestii de Jos si zona are functiunea de zona mixta M2a1 – unitati industriale si depozitare, institutii publice si servicii, conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. Stefanestii de Jos nr. 22/2011.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. 98/06.04.2021, emis de Primaria com. Stefanestii de Jos.

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului P.U.G. aprobat cu H.C.L. Stefanestii de Jos nr. 22/2011.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se va solicita, se va obține și se va respecta Avizul emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.  In cazul în care soluțiile avizate de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația de a solicita revizuirea prezentului act de reglementare;

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate evacuate in canalul de desecare CC3 din cadrul amenajarii Afumati – Stefanestii de Sus, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 3 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005, cu mentiunea ca indicatorii specifici ce urmeaza a fi monitorizati vor trebui sa se incadreze in urmatoarele limite maxime admisibile :

- pH					- 6,5-8,5

- Materii totale in suspensie 		- 35 mg/l

- Reziduu fix				- 2000 mg/l

- Produse petroliere			- 5 mg/l

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

- Se vor respecta prevederile avizului favorabil nr. 52889/1183/13.07.2021, emis de SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta prevederile OUG 92/2021, privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 pe perioada realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- La punerea ȋn funcţiune a obiectivului se va solicita la APM Ilfov revizuirea autorizaţiei de mediu, in conformitate cu Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterii a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

Şef Serviciu A.A.A.,

# Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier principal Adrian ACHIM