Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. ieșire: 2007/18.05.2022

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
NR. PROIECT din 18.05.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de KARACA AZIZ MEHMET în calitate de împuternicit al firmei SC CRAFT ENGINEERING SRL împuternicită a proprietarului TAHA INVESTMENT SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Mașina de Pâine, nr. 22, bl. 50, sc. 2, et. 5, ap. 63, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 2007/01.02.2022, cu completările ulterioare, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2022, că proiectul „Construire ansamblu de locuințe semicolective și unifamiliale cu funcțiuni complementare pentru agrement, spații comerciale, împrejmuire, organizare de șantier și utilități, amenajare acces din nr. cadastral 55745 - regim de înălțime P+1E -Zona A”, propus a fi amplasat în comuna Ștefăneștii de Jos, Tarla 44, Parcela 337, Lot 1/2, Lot 2/2, nr. cadastral 55745, 55728, județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se încadreaza în prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10, lit. b) - “Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale şi a parcărilor auto”;

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

a)	Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b)	Punctul de vedere emis de ANANP ST București-Ilfov, transmis pe e-mail și înregistrat la A.P.M. Ilfov cu nr. 8693/27.04.2022, conform căruia proiectul nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Conform Adresei nr. 5019/03.05.2022, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 9097/05.04.2022, emisă de Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București – pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul constă în construirea unui ansamblu de locuințe semicolective și unifamiliale cu funcțiuni complementare pentru agrement, spații comerciale, împrejmuire, organizare de șantier și utilități, regim de înălțime – P+1E, pe o suprafață teren de 42866 mp și amenajare acces din drumul existent DE 339 nr. cad. 55745, pe o suprafață de aprox. 2090 mp.

Se propune realizarea a 124 clădiri de locuințe semicolective, cu acces și lot folosit în comun și unifamiliale cu acces și lot propriu, cu regim de înalțime P+1E.

Se vor amenaja în cadrul asamblului și o clădire cu funcțiuni complementare pentru agrement și spații comerciale (tip sală de aerobic, fitness și cafenea), în special în zona din proximitatea Băltii Crețuleasca cu respectarea zonei de protecție.

Se va amenaja drum acces existent DE339 pe o suprafață de 2090 mp.

Se propune și amenajarea a două terenuri de sport.

Parcările necesare se vor organiza la sol.

Ansamblul va fi deservit de circulații auto și pietonale, spații verzi amenajate peisagistic, dotări și utilități (bazine, rezervoare etc.).

Se va amenaja împrejmuirea întregii proprietăți dar și imprejmuirea dintre locuințele propuse.

Se va amenaja accesul din NC 55745 inclusiv poarta de intrare prevăzută cu control acces.

Prin proiect sunt prevazute a se construi 124 de locuinte, astfel:

- TIP A  - 28 locuințe

- LOCUINȚĂ CU 3 CAMERE (la parter cameră de zi, bucătarie, loc de luat masa, depozitare și grup sanitar / la etaj 2 dormitoare și 2 băi)

- cu subtipurile A1 (modul de câmp), A2 și A3 (module de capăt – cu o fațadă laterală)

    - Locuință tip A1

S construită (proiecția etajului) =61mp

S construită desfășurată =110,05mp

S utilă =85,5mp

    - Locuințe tip A2 / A3 (de capăt)

S construită (proiecția etajului) =63,2mp

S construită desfășurată =114,3mp

S utilă =85,5mp

- TIP B - 22 locuințe

- LOCUINȚĂ CU 4 CAMERE (la parter cameră de zi, bucătarie, loc de luat masa, depozitare și grup sanitar / la etaj 3 dormitoare, depozitare și 2 băi)

- cu subtipurile B1 (modul de câmp), B2-B5 (module de capăt – cu o fațadă laterală)

    - Locuință tip B1

S construită (proiecția etajului) =76,4mp

S construită desfășurată =144,4mp

S utilă =117,6mp

    - Locuințe tip B2-B5 (de capăt)

S construită (proiecția etajului) =78,9mp

S construită desfășurată =149,6mp

S utilă =117,6mp

- TIP C - 64 locuințe

- LOCUINȚĂ CU 4 CAMERE (la parter cameră de zi, bucătarie, loc de luat masa, depozitare și grup sanitar / la etaj 3 dormitoare și 2 băi)

- cu subtipurile C1 (modul de câmp), C2 și C3 (module de capăt – cu o fațadă laterală)

    - Locuință tip C1

S construită (proiecția etajului) =68,2mp

S construită desfășurată =123,5mp

S utilă =100,7mp

    - Locuință tip C2 / C3 (de capăt)

S construită (proiecția etajului) =70,8mp

S construită desfășurată =128,7mp

S utilă =100,7mp

- TIP D - 10 locuințe

- LOCUINȚĂ CU 5 CAMERE (la parter cameră de zi, bucătarie, loc de luat masa, depozitare și grup sanitar / la etaj 4 dormitoare, depozitare și 2 băi)

- modul de capăt – cu o fațadă laterală

    - Locuință tip D

S construită (proiecția  etajului) =101,2mp

S construită desfășurată =184,7mp

S utilă =144,7mp

Proiectul prevede construirea si unei cladiri de agrement.

Clădireade agrement  propusă este organizată pe un singur nivel și conține:

- Birou recepție, sală de mese pentru cafenea, vestiare organizate pe sexe, spații tehnice (garderobă, cameră server), o mică bucătărie ce deservește cafeneaua și depozitarea aferentă (sub 36mp).

- Spațiul aferent cafenelei (destinație de alimentație publică) are suprafața desfășurată de 104,7mp:

  - Sala de mese (cafenea) = 90,5mp

  - Bucătăria aferentă = 14,2mp

- La exterior, la nivelul parterului se va amenaja o terasă parțial acoperită și o piscină exterioară cu dimensiune cf. plan.

- Terasă clădirii este circulabilă, accesibilă printr-o scară exterioară metalică; va fi folosită ca spațiu de relaxare, având posibilitatea amenajării unui bar deschis.

Organizarea de santier implica amplasarea baracilor pentru constructii,

birouri provizorii, grupuri sanitare, platforme depozitare materiale de constructii, racorduri provizorii pentru utilitati.

Bilanț teritorial propus:

Suprafață teren = 100000 m² din măsurători

Suprafaţa totală a terenului: 97,125 mp, din care:

- Suprafață teren aferentă zonei A = 42 866 mp:

Suprafața construită locuințe P+1E = 8,869 mp

Suprafața construită clădire agrement = 490 mp

Suprafața construită platforme carosabile = 8,178 mp

Suprafața construită terase parter = 2305 mp

Suprafața construită parcări = 3396 mp

Suprafața alei pietonale, dale inierbate, terenuri sport, loc de joacă copii)= 6,768 mp

Suprafața spații verzi= 12,860 mp

- Suprafață drum access amenajat = 2090 mp

- Suprafață teren liber = 52,169 mp

Conform Certificat de Urbanism nr. 323/10.11.2021 emis de Primaria Comunei Stefanestii de Jos, suprafața de teren de 42 866 mp se află în UTR 4- 34,894 mp și UTR 8- 7,972mp.

Indicii de ocupare a terenului pentru situaţia propusa sunt:

Procentul de ocupare a terenului: P.O.T. max. UTR 4/UTR 8= 30 % /15 %

Coeficientul de utilizare a terenului: C.U.T. max. UTR 4/UTR 8= 1,2/0,3

Numarul de parcări propuse in UTR 4/UTR 8= 248/37

Asigurarea utilităților:

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua existentă în zonă, conform Aviz amplasament rețele apă potabilă nr. 10466/15.03.2022 emis de APA-CANAL ILFOV SA.

Evacuarea apelor uzate menajere se va  realiza printr-un record în reteaua de canalizare existentă în zonă, conform Aviz amplasament rețele apă potabilă nr. 10468/15.03.2022 emis de APA-CANAL ILFOV SA.

Apele uzate conventional curate de pe pardoseala spatiilor tehnice, provenite din scurgeri accidentale, vor fi colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseala si directionate catre base prevazute cu pompe submersibile ce vor evacua apa prin pompare catre cel mai apropiat camin de canalizare menajera.

Ape meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperişul constructiilor sunt evacuate la teren pe spatiul verde.

Apele pluviale de pe spatiile amenajate peisager (alei pietonale/dale inierbate, terenuri de sport, loc de joaca etc.) sunt conduse prin pante constructive, catre spatiile verzi.

Apele pluviale de pe carosabil sunt conduse prin pante constructive, catre guri de scurgere stradale. Gurile de scurgere sunt colectate prin intermediul unei retele de conducte si camine de vizitare ce vor directiona gravitational apa pluviala catre un separator de hidrocarburi din beton dimensionat la debitul nominal.

Agentul termic pentru încălzirea spaţiilor de locuit din fiecare apartament, în sezonul rece, este produs de câte o microcentrală termică de perete cu P=27 kw, cu combustibil gaze naturale, cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat, complet automatizată, amplasată pe perete în bucătărie.

Aspiraţia aerului necesar combustiei şi evacuarea gazelor arse se va face direct în şi din exterior cu ajutorul coşului coaxial cu ieşire direct în faţadă.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza de la reteaua electrica din zona, conform solutiei din avizul de racordare.

Gazele naturale se vor asigura prin intermediul unui bransament proiectat cu racordare in

reteaua de distributie gaze naturale redusa presiune, existenta in zona.

Apele pluviale vot fi direcționate către spațiul verde.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Producția de deșeuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire vor fi colectate separat într-un spațiu special amenajat și eliminate sau valorificate, după caz, prin agenți economici autorizați.

În perioada de funcționare, deșeurile vor fi colectate separat într-un spațiu special amenajat, de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate în salubritate, pe bază de contract.

1.5. Emisii poluante, zgomot și alte surse de disconfort:

În perioada lucrărilor de execuţie rezultă:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV, pulberi), emise de motoarele autovehiculelor implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

- zgomot provenit de la funcţionarea utilajelor specifice;

Sursele de poluare asociate lucrărilor de construcție sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Emisiile rezultate vor respecta valorile limită impuse prin standardele şi normativele în vigoare.

1.6. Riscul de accident, ţinându-se seama in special de subsțantele și de tehnologiile utilizate:

Risc de accident redus.

Măsuri de evitare/reducere a impactului asupra mediului:

- se impune stropirea drumurilor de acces în incinta şantierului pentru evitarea ridicării prafului în perioada de execuție a lucrărilor;

- deşeurile generate vor fi gestionate conform legislaţiei în vigoare şi apoi predate pe bază de contract, ȋn vederea eliminării/valorificării;

- se va amenaja o reţea de captare a apelor pluviale cu stocare într-un bazin de retenţie, în prealabil acestea fiind preepurate prin intermediul unui separator de hidrocarburi.

Proiectul prevede urmatoarele instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- Pentru factorul de mediu sol:

- staționarea autovehiculelor se face pe platforma betonata;

- depozitarea deșeurilor se face în pubele amplasate într-un spațiu special amenajat;

- Pentru factorul de mediu apă:

-        Ape meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperişul constructiilor sunt evacuate la teren pe spatiul verde. Apele pluviale de pe carosabil sunt conduse prin pante constructive, catre guri de scurgere stradale. Gurile de scurgere sunt colectate prin intermediul unei retele de conducte si camine de vizitare ce vor directiona gravitational apa pluviala catre un separator de hidrocarburi din beton dimensionat la debitul nominal.

Măsuri pentru limitarea emisiilor de poluanți în aer și a zgomotului:

- Se vor lua toate măsurile pentru limitarea particulelor în suspensie (PM).

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 323 din 10.11.2021, emis de Primaria comunei Popești-Leordeni, terenul este intravilan și se află în zona A care este compusă din UTR 4 – locuire colectivă și individuală joasă (S+P+6E), POT=30%, CUT=1,2, H max=16m și UTR 8 – grădini, parcuri (S+P+1E), POT=15%, CUT=0,3, RMH=8m, conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 17/2007.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: zona de protecție a acumulării Crețuleasca;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusă;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

4. Condițiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise, precum și prin Certificatului de Urbanism nr. 343 din 10.11.2021, emis de Primaria comunei Ștefăneștii de Jos.

- Se vor respecta condițiile impuse, conform Regulamentului PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 17/2007.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se va solicita un punct de vedere de la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București cu privire la zona de protecție a acumulării Crețuleasca și inundabilitatea terenului aferent investiției și evacuarea apelor pluviale din incinta obiectivului. În cazul în care ca soluțiile acceptate de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevăzute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația de a solicita revizuirea prezentului act de reglementare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate nu vor depăși valorile maxime impuse prin H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, NTPA 002/2002 modificat și completate cu H.G.3522005.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 3 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se va respecta OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederilor OMMDD nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în M.O.R nr. 808/27.11.2007 modificat și completat.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 pe perioada realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

În cazul în care proiectul nu se încadrează în funcțiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobării de dezvoltare revine administrației publice locale.

Prezentul act de reglementare stabilește condițiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecției mediului. Alte condiții privind implementarea proiectului vor fi impuse de instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina-Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

Consilier asistent Roxana NIȚĂ