Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. DRAFTdin 14.12.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Balan – Stef Alina Ioana in calitate de reprezentant al firmei WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.,cu domiciliul in Bucuresti, Intr. Barsei nr. 1A, bl. M9 bis, sc. 1, et. 3, ap. 25, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 17190/19.09.2022 si a completarilor ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 14.12.2022, că proiectul: “WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS – Modificare pe parcursul executiei a proiectului autorizat cu A.C. nr. 81 din 04.08.2021 prin extindere si reorganizare zona depozitare, reamplasare si reorganizare zona social administrativa si tehnica, reorganizare alei carosabile si pietonale, semnalistica, amenajare spatii verzi plantate, bransamente utilitati si organizare de santier” propus a fi amplasat în judeţul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, T 36, P 311/1 - 311/6, T 37, P 318/15, nr. cadastral 58148; 57467 si imobil nr. 11036, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

- proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul 13a;

- titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

a)	Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

b)	Conform Punct de vedere ANANP inregistrat la APM Ilfov cu nr. 19193/24.10.2022 proiectul propus nu este amplasat in nicio arie naturala protejata din regiunea Bucuresti – Ilfov sau in proximitatea acesteia, prin urmare nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 si 281 din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Reprezentantul A.N. “Apele Roamne” mentioneaza ca pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea “Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa”.

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului: Proiectul se implementeaza pe un teren intravilan cu suprafaţa de 103258,78 mp si va consta in modificare pe parcursul executiei a proiectului autorizat cu A.C. nr. 81 din 04.08.2021 prin extindere si reorganizare zona depozitare, reamplasare si reorganizare zona social administrativa si tehnica, reorganizare alei carosabile si pietonale, semnalistica, amenajare spatii verzi plantate, bransamente utilitati si organizare de santier

Prin reorganizarea si extinderea spatiilor de depozitare se vor realiza desfaceri catre cladirea existenta asigurandu-se o legatura functionala cu acesta la nivel de circulatii cat si a modului de depozitare. Astfel corpul de depozitare din cladirea existenta isi va mari suprafata cu spatiul de depozitare din corpul C1 propus (marit fata de cel din proiectul autorizat cu A.C. Nr. 81 din 04.08.2021 . Acest corp de cladire va gazdui prin prezentul proiect si functiuni social administrative si tehnice intr-un regim parter si mezanin partial, ajungand astfel la o arie construita de 15 341.10 m2 si o arie desfasurata de 16 801.22 m2 .

Corpul C2 va avea functiunea de depozitare pe suprafata parterului si anexe social administrative si tehnice intr-un regim parter si mezanin partial totalizand astfel o suprafata construita de 19 156.57 m2 si o arie desfasurata de 19 461.62 m2.

| BILANT TERITORIAL : SUPRAFAȚĂ TEREN– AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 81 DIN 04.08.2021 EMISA DE PRIMĂRIA STEFANESTII DE JOS, JUD.ILFOV. | 98 663.04m²(masuratori) 97155.17m²(acte) |
| --- | --- |
| SUPRAFATA DE TEREN | 103 258.78 m2 |
| SUPRAFATA SPATIU VERDE | 20 651.76 m²(20%) |
| EXISTENT | PROPUS AUTORIZAT A.C. NR. 81 DIN 04.08.2021 | PROPUS | TOTAL REZULTAT |
| SUPRAFATA CONTRUITA | 15 726.91 m2 | 30 702.89 m2 | 34 577.58 m2 | 50 304.49 m2 |
| SUPRAFATA CIRCULATII CAROSABILE | 13 565.86 m2 | 8 255.55 m2 | 10 325.23 m2 | 23 891.09 m2 |
| SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE | 609.97 m2 | 465.18 m2 | 659.14 m2 | 1269.11 m2 |
| SUPRAFATA PLATFORME BETONATE | 25.55 m2 | 11.56 m2 | 15.58 m2 | 41.13 m2 |
| SUPRAFATA BAZIN RETENTIE | 1 624.44 m2 | - | - | 1 624.44 m2 |
| SUPRAFATA TEREN INVESTII VIITOARE | 2 919.98 m2 |
| SUPRAFATA TEREN ALOCATE DEVIERII ULTERIOARE DRUM EXPLOATARE DE305 | 2 556.78 m2 |

Utilitățile: Alimentarea cu apă a obiectivului se va face din rețeaua existentă pe amplasament, mai exact prin intermediul celor șapte foraje, autorizate prin Autorizația de Gospodărire a apelor nr. 393/IF din 11.08.2022 privind ”Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate și pluviale – WDP Parc industrial 2”.

Rețeaua de alimentare cu apă existentă în cadrul parcului industrial a fost predimensionată și pentru construcțiile viitoare ( incluzând construcția propusă prin prezenta documentație).Se vor păstra debitele menționate în autorizația de gospodărire a apelor nr. 393/IF din 11.08.2022 emisă de SGA Ilfov – București.

Alimentarea cu apă pentru consumul igienico – sanitar se va face din subteran prin intermediul forajelor existente F1, F2 și F3.

Alimentarea cu apă pentru rezerva PSI, se va face din subteran prin intermediul forajelor existente F4, F5, F6 și F7.

Înmagazinarea apei:Apa pentru consumul igienico - sanitar este stocată în rezervorul metalic existent în cadrul parcului industrial cu V1 = 500 m3, montat suprateran, alimentat din rețeaua existentă pe amplasament.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa necesară pentru stingerea unui eventual incendiu se va face din gospodăria de apă pentru stingerea incendiilor existentă în cadrul parcului industrial. Apa pentru refacerea rezervei PSI va fi stocată în cele șase rezervoare metalice existente cu V2 = 1000 m3; V3 = 500 m3; V4 = 500 m3; V5 = 400 m3; V6 = 500 m3 și V7 = 700 m3, montate suprateran.

Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare vor fi trecute printr-o stație de epurare nou propusă cu capacitatea de Qmax = 80 m3/zi, după care vor fi evacuate în bazinul de retenție din pământ taluzat cu geomembrană, cu V11 = 785 m3, avizat prin Avizul de Gospodărire a apelor nr. 63 – IF din 31.03.2021, de unde vor fi evacuate în Acumularea Boltașu, de pe râul Pasărea.Rețeaua de canalizare existentă în incintă a fost predimensionata pentru a asigura preluarea apelor uzate menajere atât pentru constructiile existente cât și pentru construcțiile viitoare.

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate şi parcaje (ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere), vor fi direcționate către două separatoare de hidrocarburi, avizate anterior prin Avizul de Gospodărire a apelor nr. 63 – IF din 31.03.2021, după care împreună cu apele pluviale provenite de pe acoperișul construcțiilor (ape pluviale conventional curate), vor fi evacuate în bazinul mai sus menționat, cu V11= 785 m3, bazin a cărui capacitate se va mări până la volumul de 950 m3, de unde vor fi evacuate în Acumularea Boltașu, de pe râul Pasărea.

Până la realizarea soluției de evacuare în râul Pasărea, apele pluviale epurate colectate în bazinul de retenție din pământ taluzat cu geomembrană, cu V11 = 785 m3, avizat prin Avizul de Gospodărire a apelor nr. 63 – IF din 31.03.2021, vor fi pompate controlat, prin intermediul pompelor și conductei din polietilenă de înaltă densitate, tip PEHD în bazinul existent cu V9 = 4600 m3, de unde vor fi evacuate prin aceași gură de descărcare existentă în canalul de desecare CC3 în cadrul Amenajării Ștefăneștii de Sus prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn = 630 m și L = 10 m.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: apa din subteran, ca sursa de alimentare cu apa a investitiei.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special

amenajat in incinta prevazut cu platforma betonata. Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea/ valorificarea lor, pe baza de contract incheiat intre parti.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din

operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise

pentru functiunea existenta  in zona.

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca

utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe

peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita

ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare

coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor

de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile și completarile ulterioare.

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: teren situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos, in zona industrie si depozitare (cu permisivitati pentru servicii de interes general si institutii publice), conform PUZ aprobat cu H.C.L. Stefanestii de Jos nr. 50/2019

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada

desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 208/10.08.2022 emis de Primaria comunei Stefanestii de Jos,  judet Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, evacuate prin vidanjare, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002, Anexa 2 - NTPA 002/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare CC3, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 3 - NTPA 001/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005, cu mentiunea ca indicatorii specifici ce urmeaza a fi monitorizati vor trebui sa se incadreze in urmatoarele limite maxime admisibile:

- ph 								6,5-8,5

- materii totale in suspensie (MS)				35 mg/l

- reziduu fix la 1050C					2000 mg/l

- produse petroliere						5 mg/l

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se interzice evacuarea de ape uzate in sistemul de evacuare ape pluviale.

- Dupa realizarea retelei publice de canalizare in zona amplasamentului, obiectivul va fi racordat la aceasta

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Dupa realizarea retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, obiectivul va fi racordat la acestea

- Se interzice realizarea conductelor de by-pass la separatorul de hidrocarburi, beneficiarul fiind obligat sa gaseasca o alta solutie de evacuare a apelor in caz de situatii exceptionale.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia

mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr.

1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele

destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deseurilor.

-  Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă

depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea

spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe

toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor

vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de

combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor

respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea

vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine;

transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel

încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- In caz de sesizari/reclamatii referitoare la disconfortul creat de activitatea desfasurata,

activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora.

- Proiectantul si beneficiarul se vor asigura ca investitia propusa nu va afecta circulatia de pe strazile aferente amplasamentului;

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Se vor respecta reglementarile impuse prin PUZ –ul aprobat cu H.C.L. Stefanestii de Jos nr. 50/2019

- Se va obtine si respecta Avizul de Gospodarire a Apelor emis de Administratia Nationala Apele Romane. In cazul in care solutiile de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate se modifica, se va solicita revizuirea actului de reglementare emis de A.P.M. Ilfov.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările

ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica

autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a –

«Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea

competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului

survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii

aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si

mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si

administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii

competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de

institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori

omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei

prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a

respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea

autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

ÎNTOCMIT,

Consilier  superior  Mirela Raluca BALICA