DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

(proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de S.C. SELECT FERM S.R.L., cu sediul în Ardusat, nr.30A, judeţul Maramureş, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 6055 din data de 07.07.2014, a completărilor ulterioare cu nr.8219/03.09.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Maramureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din 08.09.2015, că proiectul “Reabilitare sistem de colectare a dejecţiilor de porc”, propus a fi amplasat în Ardusat, nr.39, judeţul Maramureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, în Anexa nr. 2, la punctul 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că, proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

d) autorităţile care au participat la şedinţa colectivului de analiză tehnică nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informaţiile prezentate de titularul proiectului în etapele procedurii care să conducă la continuarea procedurii evaluare a impactului asupra mediului;

e) până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie s-a mediatizat prin anunţ în presa locală, afişare la sediul Primăriei Ardusat, postare pe pagina de Internet şi afişere la sediu APM Maramureş.

g) titularul deține: Autorizație de gospodărire a apelor  nr.12/10.01.2014, emisă de ABA SOMEŞ-TISA, Notificarea pentru asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 10150 din 04.09.2015, emisă de DSP Maramureş şi Autorizația sanitar veterinară nr. 74/R din 03.11.2010, emisă de DSVSA Maramureş, adresă privind capacitatea maximă de populare a halelor nr. 13949/07.08.2015, emisă de DSVSA Maramureş.

f) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Proiectul de investiţie propune:

- verificarea stării tehnice şi, dacă este cazul, refacerea impermeabilizării bazinelor de colectare a dejecţiilor de sub halele de creştere a porcilor;

- refacerea integrităţii canalelor destinate transportului dejecţiilor de la halele de creştere a porcilor la bazinul de depozitare a dejecţiilor;

- acoperirea canalelor destinate transportului dejecţiilor de la halele de creştere a porcilor la bazinul de depozitare a dejecţiilor;

- refacerea sistemului de descărcare a dejecţiilor în unul sau altul din compartimentele bazinului de depozitare a dejecţiilor;

- verificarea şi refacerea integrităţii construcţiei bazinului de depozitare a dejecţiilorM

- realizarea unei perdele vegetale (compusă din două rânduri de arbori) pe întreg conturul incintei fermei.

Verificarea stării tehnice a bazinelor de colectare a dejecţiilor de sub halele de creştere se va face în scopul identificării unor eventuale neetenşeităţi (crăpături, fisuri, exfolieri, corodări, etc.) ale construcţiei bazinelor.

- în cazul identificării unor posibile neetanşeităţi, în funcţie de natura defectului constatat, se vor efectua lucrări specifice de remediere, astfel încât să fie refăcută etanşeitatea bazinelor;

- lucrările de verificare/refacere a etanşeităţii bazinelor vor fi efectuate pentru ambele hale destinate creşterii porcilor.

Lucrările de refacere a integrităţii canalelor destinate transportului dejecţiilor de la halele de creştere a porcilor la bazinul de depozitare a dejecţiilor vor consta în lucrări de:

- verificare/constatare a stării tehnice a canalelor din beton destinate transportului dejecţiilor de la halele de creştere la bazinul de depozitare a dejecţiilor

- refacere, acolo unde este cazul a părţilor degradate ale canalelor, prin îndepărtarea porţiunilor defecte şi prin realizarea unor tronsoane noi de canal (tronsoane care vor fi realizate, la fel ca şi canalele existente, din beton armat)

- canalele vor fi acoperite la partea superioară cu dale din beton.

Refacerea sistemului de descărcare a dejecţiilor din canalul de transport în unul sau altul din compartimentele bazinului de depozitare a dejecţiilor se va face prin:

- amenajarea unui cămin final în care să fie descărcate dejecţiile evacuate din halele de creştere a porcilor;

- racordarea bazinului de depozitare a dejecţiilor la căminul final prin intermediul a două canale din beton, prevăzute, la capatul din căminul final, cu elemente de închidere/deschidere a secţiunii de curgere;

- scopul lucrărilor este cel de a asigura posibilitatea descărcării dejecţiilor în unul sau altul din compartimentele bazinului exterior de depozitare și deshidratare a dejecţiilor.

Verificarea şi refacerea integrităţii construcţiei bazinului de depozitare a dejecţiilor se va face în scopul identificării unor eventuale neetenşeităţi (crăpături, fisuri, exfolieri, corodări, etc.) ale construcţiei bazinului;

- în cazul identificării unor degradări/neetanşeităţi, în funcţie de natura defectului constatat, se vor efectua lucrări specifice de remediere, astfel încât să fie refăcută integritatea şi etanşeitatea bazinului;

- lucrările de verificare/refacere a etanşeităţii bazinului vor fi efectuate atât pentru pereţii exteriori ai bazinului, cât şi pentru pereţii despărţitori.

- prin lucrările de reabilitare se va urmări și eliminarea căilor de comunicare între cele două compartimente ale bazinului, astfel încât la finalizarea lucrărilor bazinul să dispună de două compartimente a câte 2300 m3 fiecare, fără comunicare hidraulică.

Conformarea cu BAT

În urma lucrărilor de reabilitare a sistemului de colectare/depozitare dejecții, ferma de creștere a porcilor va dispune de:

-două bazine de colectare a dejecțiilor, fiecare cu o capacitate de 1026 m3, amplasate sub halele de creștere a porcilor.

-canale pentru transportul dejecțiilor de la bazinele de colectare de sub hale la bazinul exterior de depozitare și deshidratare a dejecțiilor

-un cămin de distribuție, prin care dejecțiile evacuate din hale (prin canalele de transport) vor putea fi dirijate spre unul sau altul din compartimentele bazinului exterior de depozitare și deshidratare a dejecțiilor

-un bazin exterior de depozitare și deshidratare a dejecțiilor, bicompartimentat, cu un volum total de 4600 m3, fiecare compartiment având un volum de 2300 m3.

Toate instalațiile pentru colectarea, transportul și depozitarea dejecțiilor vor fi etanșe și nu vor permite scurgerea dejecțiilor pe sol, în subsol și în apa subterană.

Cantitatea de dejecţii care va rezulta din activitatea fermei va fi de 5369 t/an, respectiv de 3595 m3/an.

Această cantitate este compusă din:

-dejecții și urină – 5300 t/an (3533 m3/an)

-apă de spălare – 36 t/an (36 m3/an)

-pierderi de furaj – 33 t/an (26 m3/an)

Întreaga cantitate de dejecții, urină, apă de spălare, pierderi de furaje evacuată din cele două hale pe parcursul a șase luni (1797,5 m3) va putea fi stocată într-unul din compartimentele bazinului exterior de depozitare/deshidratare a dejecțiilor (un compartiment are capacitatea de 2300 m3). Dejecțiile stocate într-unul din compartimente vor putea fi menținute pentru maturare timp de 6 luni, perioadă în care dejecțiile rezultate din activitatea fermei vor putea fi depozitate în cel de al doilea compartiment al bazinului exterior pentru depozitarea și deshidratarea dejecțiilor.

Bazinele de colectare a dejecțiilor de sub halele de creștere a porcilor vor fi utilizate pentru stocarea dejecțiilor pentru perioade scurte de timp și doar în cazul în care:

-operațiile evacuare a dejecțiilor din unul din compartimentele bazinului exterior de depozitare/deshidratare a dejecțiilor nu au fost finalizate, astfel încât acel compartiment să poată primi dejecțiile rezultate din activitatea fermei

- sunt necesare lucrări de verificare/reabilitare a canalelor de transport a dejecțiilor, a căminului de distribuție, sau a bazinului exterior de depozitare și de deshidratare a dejecțiilor

În afara situațiilor enumerate anterior, bazinele de sub halele de creștere a porcilor nu vor fi utilizate pentru stocarea dejecțiilor.

Independent de lucrările de reabilitare a instalațiilor pentru colectarea, transportul și depozitarea dejecțiilor, titularul de activitate își propune ca, în special în perioadele calde ale anului să mențină acoperită suprafața bazinului exterior pentru depozitarea și deshidratarea dejecțiilor cu baloți de paie și să trateze cu enzime dejecțiile depozitate. Vor fi acoperite cu baloți de paie suprafețele ambelor compartimente ale bazinului exterior de depozitare și deshidratare a dejecțiilor, atât a celui în curs de umplere, cât și a celui în care dejecțiile sunt în curs de maturare.

Pentru limitarea răspândirii mirosurilor, titularul de activitate este în curs de realizare a unei perdele vegetale (compusă din două rânduri de arbori) pe întreg conturul incintei fermei.

Lucrările de reabilitare a instalațiilor de colectare, transport și depozitare a dejecțiilor propuse prin proiectul de investiție vor face ca activitatea Fermei de creștere a porcilor să fie conformă cu BAT în ceea ce privește gestionarea dejecțiilor de porc, respectiv:

-ferma va dispune de instalații de colectare, transport și depozitare a dejecțiilor care nu vor permite scurgerea dejecțiilor pe sol, în subsol și în apa subterană

-capacitatea de depozitare de care va dispune instalația pentru colectarea, transporul și depozitarea dejecțiilor va permite stocarea, întregii cantități de dejecții rezultată pe parcursul unui an. Capacitățile de depozitare permit stocarea dejecțiilor, în vederea maturării, pentru o perioadă de șase luni

-depozitarea temporară a dejecțiilor (până la eliminarea lor din incinta fermei) se va face într-un bazin deschis, bicompartimentat. Pentru reducerea emisiei de mirosuri bazinul va fi acoperit cu baloți de paie, iar dejecțiile depozitate vor fi tratate cu enzime

-pentru reducerea emisiei de mirosuri se va evita depozitarea dejecțiilor în bazinele de sub halele de creștere a porcilor, depozitarea dejecțiilor în aceste bazine se va face pentru perioade scurte de timp și doar în situații bine justificate

-răspândirea mirosurilor de la depozitul de dejecții și de la halele de creștere a porcilor va fi limitată prin realizarea unei perdele vegetale (compusă din două rânduri de arbori) pe întreg conturul incintei fermei.

. Utilități:

- alimentarea cu apă – puț forat;

- evacuarea apelor uzate – apele uzate menajere vor fi colectate în reţeaua existentă internă de canalizare și vor fi dirijate spre un bazin vidanjabil existent, iar cele tehnologice (cca. 36 t/an (36 m3/an) se vor gestiona împreună cu dejecțiile;

- alimentare cu energie electrică - reţeaua existentă în zonă;

- energia termică – centrale termice tip cazan, existente, care funcționează pe combustibil solid, respectiv deșeuri de lemn și rumeguș;

b) cumularea cu alte proiecte – titularul a propus spre avizare un proiect de reabilitare a totală a fermei, inclusiv două grajduri pentru bovine;

c) utilizarea resurselor naturale – cantităţi mici, în perioada de realizare a proiectului;

d) producţia de deşeuri – cantitatea de dejecţii care va rezulta din activitatea fermei va fi de 5369 t/an, respectiv de 3595 m3/an.

Această cantitate este compusă din:

-dejecții și urină – 5300 t/an (3533 m3/an)

-apă de spălare – 36 t/an (36 m3/an)

-pierderi de furaj – 33 t/an (26 m3/an)

Întreaga cantitate de dejecții, urină, apă de spălare, pierderi de furaje evacuată din cele două hale pe parcursul a șase luni (1797,5 m3) va putea fi stocată într-unul din compartimentele bazinului exterior de depozitare/deshidratare a dejecțiilor (un compartiment are capacitatea de 2300 m3). Dejecțiile stocate într-unul din compartimente vor putea fi menținute pentru maturare timp de 6 luni, perioadă în care dejecțiile rezultate din activitatea fermei vor putea fi depozitate în cel de al doilea compartiment al bazinului exterior pentru depozitarea și deshidratarea dejecțiilor.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort –

- măsuri pentru reducerea/limitarea concentrațiilor de poluanți atmosferici:

- nu vor fi utilizate în mod curent pentru stocarea dejecțiilor bazinele de dejecții de sub halele de creștere a porcilor, aceste bazine vor fi utilizate doar pentru perioade scurte de timp și doar în situațiile în care sunt necesare lucrări de întreținere pentru instalațiile de transport/colectare dejecții din aval, respectiv în situațiile în care operațiile de golire a unuia din compartimentele bazinului exterior nu sunt finalizate în timp util;

- prin neutilizarea pentru depozitarea dejecțiilor a bazinelor de sub halele de creștere se reduce suprafața liberă a dejecțiilor depozitate, reducându-se în acest fel și emisiile de poluanți atmosferici și de mirosuri;

- ambele compartimente ale bazinului exterior de depozitare/deshidratare a dejecțiilor vor fi acoperite cu un strat de baloți de paie. Integritatea stratului de acoperire va fi refăcută la începutul sezonului cald și va fi menținută cel puțin pe toată perioada sezonului cald;

-prin acoperirea cu un strat plutitor de baloți de paie a bazinului de depozitare/deshidratare a dejecțiilor se reduce suprafața liberă a dejecțiilor depozitate, reducându-se în acest fel și emisiile de poluanți atmosferici și de mirosuri;

- dejecțiile depozitate vor fi tratate cu enzime, fapt care va reduce emisia de mirosuri din zona bazinului de depozitare/deshidratare

- umplerea compartimentelor bazinelor de depozitare/deshidratare se va face submers;

- în compartimentul în care dejecțiile sunt stocate pentru maturare se vor face cât mai puține intervenții pe perioada de depozitare;

- umplerea submersă a compartimentelor bazinului de depozitare/deshidratare, respectiv netulburarea dejecțiilor depozitate va favoriza formarea unei cruste la suprafața dejecțiilor depozitate, reducându-se astfel emisia de poluanți atmosferici și de mirosuri.

- va fi amenajată o perdea vegetală formată din două rânduri de arbori pe întreg perimetrul incintei fermei;

- perdeaua vegetală va reduce intensitatea transporului pe orizontală a poluanților atmosferici proveniți din activitatea fermei (inclusiv a celor percepuți sub formă de miros), contribuind astfel la protejarea calității aerului din zonele rezidențiale din vecinătatea fermei

.f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului – amplasată în incinta unei foste ferme de bovine;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – impact nesemnificativ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact nesemnificativ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

- conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

- se va respecta Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor, iulie 2003, adoptat prin Ord. MAPAM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană;

- în timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul functionării şi care nu generează zgomot peste limite admise;

- materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate în timpul perioadei de construcţie, pentru organizarea de şantier;

- se vor realiza spaţii special amenajate, pentru colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;

- nu se vor depozita materiale de construcţie sau deşeuri în afara perimetrului deţinut de titularul proiectului;

- deşeurile rezultate atât în perioada construcţiei cât şi a funcţionării obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;

- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;

- după finalizarea construcţiei, în cazul afectării învelişului vegetal, acesta va fi redat folosinţei iniţiale, folosindu-se pe cât posibil stratul ierbos de decopertă;

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat atât în timpul perioadei de construcţie cat şi în timpul funcţionării obiectivului;

- se interzice accesul de pe amplasamentul în cauză pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

- executarea lucrărilor de excavaţii se va face pe suprafeţe reduse şi într-un interval scurt de timp;

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- conform Art. 49, alin.3-4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Maramureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii;

- Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

Director Executiv,

- Alexandru COSMA

- Şef Serviciu

- Avize, Acorduri, Autorizaţii,

- Eva  BOLDAN

Întocmit:

Gabriela CRISTE, consilier Avize, Acorduri, Autorizaţii