Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  din       10.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Punghina, cu sediul în sat Punghina, Judeţul Mehedinţi, înregistrată la A.P.M. Mehedinţi cu nr. 11248/18.09.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2017, că proiectul „Reţele de canalizare cu staţii de epurare ape uzate menajere în localităţile Recea şi Drincea„ propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Punghina, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2,  punctul 11: ”Alte proiecte”, lit. c) „staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

b)investiţia propusă va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului prin diminuarea surselor de poluare (latrinele folosite în prezent) şi a calităţii mediului de viaţă al populaţiei;

În fiecare din cele 2 localităţi, respectiv Recea şi Drincea, lucrările constau în realizarea:

- unei reţele de canalizare în sistem separativ, care să asigure evacuarea controlată a apelor menajere uzate, prin colectarea şi transportul lor la staţia de epurare, cu racordarea tuturor consumatorilor de apă potabilă

- unei staţii de epurare a apelor menajere care să asigure epurarea apelor pentru atingerea parametrilor care permit deversarea lor în emisar (râul Drincea);

Apele pluviale se colectează prin sistemul de rigole, șanturi si canale existente în localitățile Recea și Drincea și se deversează natural, în teren agricol și spre râul Drincea.

c)mărimea proiectului:

-terenul pe care se propune investiţia aparţine domeniului public al comunei, se află în intravilanul şi extravilanul comunei Punghina şi are destinaţia de drumuri locale, reţele utilităţi, teren arabil;

-situația ocupărilor definitive și temporare de terenuri pentru realizarea și funcționarea obiectivului:

▪ Suprafaţa totală ocupată (în localitățile Recea și Drincea): 36.387 m²

▪ Suprafaţă ocupată definitiv (cămine – 384 m², SP – 42 m², SE – 900 m²): 1.326 m², din care suprafaţă construită: 1.326 m²

▪ Suprafaţă ocupată temporar: 35.061 m², din care conducta canalizare – 33.861 m², organizare de şantier 2x600 = 1200 m²

Pe durata implementării proiectului și funcționării obiectivului, terenurile din zona adiacentă amplasamentelor sistemelor de canalizare menajeră din localitățile Recea și Drincea își păstrează categoria de folosință actuală.

d)investiţia propune construirea următoarelor obiective:

• Reţea de canalizare în sistem separativ - reţea de canalizare menajeră din conductă din PVC, SN4, Dn= 250 mm, pe o lungime totală L= 11287 m, din care în localitatea Recea L= 5785 m şi în localitatea Drincea L= 5502 m, pe care s-au prevăzut:

-266 buc. cămine de vizitare, amplasate pe aliniamente, la distanţă medie de 50 m unul de altul: 129 buc. în loc.Recea şi 137 buc. în loc.Drincea

-616 buc.cămine de inspecţie (racord) din PE, D= 400 mm, complet echipate, montate pe domeniul public, la limita de proprietate: 359 buc. în loc.Recea şi 257 buc. în loc.Drincea

-8 staţii de pompare ape uzate menajere, cu electropompă verticală submersibilă cu tocător (1A + 1R): 5 buc. în loc.Recea şi 3 buc. în loc.Drincea

-conducte de refulare, Ltot.= 1891 m, Recea- 1003 m şi Drincea- 888 m

Debitele caracteristici de ape uzate sunt: pentru loc.Recea: Quz zi med.= 110 mc/zi; pentru loc.Drincea: Quz zi med.= 48 mc/zi.

• subtraversări drumuri modernizate, 5 buc./60 m, din care 3 buc./36 m în loc.Recea, pe DN 56A şi 2 buc./24 m în loc.Drincea, pe DJ 563

• 2 Staţii de epurare mecano-biologică, monobloc, astfel:

-pentru loc.Recea: capacitate maximă Q zi max = 142 mc/zi, 902 locuitori echivalenţi; este amplasată în zona de nord-est a satului Recea, la cca. 560 m de limita localităţii, pe un teren proprietate a Consiliului Local, în suprafaţă de S= 1 350 mp; după epurare apele vor fi evacuate în râul Drincea, pe raza localităţii Recea, prin tuburi din PVC cu Dn= 250 mm şi L= 20 m

-pentru loc.Drincea: capacitate maximă Q zi max = 62 mc/zi, 400 locuitori echivalenţi; este amplasată în zona de sud-est a satului Drincea, pe un teren în suprafaţă de S= 400 mp; după epurare apele vor fi evacuate în râul Drincea, pe raza localităţii Drincea, prin tuburi din PVC cu Dn= 250 mm şi L= 85 m

Staţiile de epurare sunt prevăzute în soluţia cu trepte de tratare mecanică, biologică, dezinfecţie, prelucrare şi deshidratare nămol; metoda de epurare este de tip ECOPUR-MBBR cu biofilm fixat pe suport plutitor şi defosforizare pe cale chimică.

Apele meteorice se vor scurge în continuare pe panta terenului natural la rigolele existente în lungul străzilor şi de aici pe pantele naturale spre emisar.

Platformele staţiilor de epurare se realizează în soluţia de rezistenţă din balast- 20 cm grosime şi piatră spartă- 10 cm grosime.

Împrejmuirea staţiilor de epurare se realizează din panouri de gard bordurat zincat, cu poartă de acces pentru personal şi poartă de acces auto.

Titularul de proiect a obţinut Avizul de gospodărire a apelor nr.41/05.10.2017, emis de AN Apele Române, ABA Jiu, SGA Mehedinţi.

e)formele fizice ale proiectului

Proiectul propus presupune realizarea unor construcţii permanente supraterane și subterane.

Construcțiile supraterane - stația de epurare, sunt module tip container care se amplasează pe platforme betonate sau deasupra bazinelor subterane din beton armat ale stației de epurare și au Hmax = 3,5 m.

De asemenea, iluminatul exterior se realizează pe stâlpi din beton cu Hmax = 6 m, iar împrejmuirea pe stâlpi metalici cu Hmax = 2,0 m.

Construcțiile subterane sunt de tipul rețelelor de conducte realizate îngropat, cu cămine de vizitare cu gură de acces.

De asemenea, stațiile de pompare și bazinele din beton în care se montează unele echipamente ale stației de epurare se realizează total sau parțial subteran.

g)fazele proiectului în perioada de construcţie

- trasarea construcțiilor conform planșelor de trasare din proiectul tehnic;

- executarea săpăturilor pentru construcțiile specifice, mișcarea și depozitarea terasamentelor conform detaliilor de execuție din PT;

- realizarea construcțiilor proiectate conform prevederilor PT;

- procurarea și montarea echipamentelor tehnologice conform prevederilor PT;

- probe tehnologice și punerea în funcțiune a sistemului de canalizare;

- aducerea la starea inițială a terenurilor utilizate temporar pe perioada construcției.

- recepția la terminarea lucrărilor.

În perioada construcției, în amplasamentul proiectului se vor utiliza utilaje tehnologice și mijloace de transport mobile, nefiind necesară montarea unor instalații tehnologice.

h)utilizarea resurselor naturale: nu se folosesc resurse naturale din zona lucrărilor; betonul va fi prelucrat în staţiile de betoane şi adus la punctul de lucru cu ajutorul autotransportoarelor speciale tip CIFA; apa necesară consumului personalului muncitor va fi adusă la punctele de lucru în butelii tip PET; organizarea de şantier şi punctele de lucru stabilite de-a lungul traseului vor fi dotate obligatoriu cu WC-uri ecologice

i)producţia de deşeuri: în timpul lucrărilor se vor genera deşeuri din construcţie (sol vegetal, pământ şi material excavat, beton, pietre, amestec de materiale de construcţie) precum şi deşeuri menajere;

j)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-emisii în aer, provenite din funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, precum şi din activitatea de excavare a solului în vederea pozării conductelor de canalizare şi a altor construcţii subterane

-emisii în apă şi/sau pe sol, posibil apărute din gestionarea necorespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor, sau din poluări accidentale cu produse petroliere de la mijloacele de transport şi de la utilaje

-zgomot, apărut din funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport

k)riscul de accident: se va respecta regimul de depozitare, manipulare şi utilizare a materiilor prime, materialelor, deşeurilor, combustibililor şi lubrefianţilor;

l)relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul, nu se folosesc resurse naturale din zona lucrărilor;

m)capacitatea de absorbţie a mediului:

-reţelele de canalizare se vor amplasa pe trama stradală: pe drumurile secundare reţeaua se amplasează pe axul drumului; pe DN 56A şi pe DJ 563 reţeaua se va amplasa pe ambele părţi ale căilor rutiere.

-staţiile de epurare sunt construcţii supraterane, containere de tip modular

-relaţia cu alte proiecte existente în zonă: în zona de amplasare a proiectului propus se află rețeaua de alimentare cu apă, față de care rețeaua de canalizare s-a poziționat cu respectarea normelor tehnice în vigoare. În situația în care cele două rețele se vor intersecta, se vor lua măsuri de protejare a rețelei de apă cu spijiniri și montarea rețelei de canalizare la adâncime mai mare cu cel puțin 0,5 m, față de adâncimea acesteia.

În zona de amplasare există rețea electrică de joasă tensiune aparținând CEZ DISTRIBUȚIE și rețea de telefonie fiică aparținând TELECOM S.A.  Beneficiarul va obține avizul de amplasare emis de administratorii acestor rețele pentru proiectul propus.

-investiţia nu trebuie să agreseze sau să afecteze organizarea existentă a teritoriului; pentru diminuarea impactului asupra peisajului şi pentru ameliorarea aspectului estetic al obiectivului, cu încadrarea în ambientul general al zonei, se va realiza o perdea de arbori şi arbuşti, pe conturul perimetrelor staţiilor de epurare

n)zonele de protecţie specială: amplasamentul nu este situat în nici o arie naturală protejată;

o)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite: nu este cazul; în jurul amplasamentului se desfăşoară activităţi gospodăreşti şi activităţi agricole

m)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; în zona lucrărilor nu sunt obiective de patrimoniu sau situri arheologice;

n)natura transfrontieră a impactului: proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Lega nr.22/2001

o)extinderea impactului: în perioada execuţiei lucrărilor, acestea vor avea un impact local, în zona de lucru, datorat lucrărilor de organizare a terenului, a căilor de acces şi respectiv a lucrărilor de construcţie;

p)mărimea, complexitatea, probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

•în perioada de execuţie:

-lucrările nu generează nici un impact asupra factorului de mediu apă

-asupra factorului de mediu aer proiectul are un impact direct, pe termen scurt, cu semnificaţie redusă, temporar (în timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport) şi cu grad de extindere zonal

-factor de mediu sol-subsol şi vegetaţie: pe terenurile ocupate temporar se generează un impact negativ direct, pe termen scurt (până la aducerea la starea initială, după finalizarea lucrărilor de constructii), cu grad de extindere zonal; pe terenurile ocupate definitiv se generează un impact negativ direct, pe termen lung (pe întraga perioadă de funcţionare), permanent, cu semnificație puternică, cu grad de extindere zonal

-aşezări umane: se generează un impact negativ indirect, pe termen scurt (pe perioada execuției lucrărilor), temporar (în intervalul orar de executie a lucrărilor) cu semnificaţie redusă, cu grad de extindere zonal

Perioada de execuţie a lucrărilor proiectate este de 24 de luni:

•în perioada de operare, activitatea staţiilor de epurare poate genera zgomot, vibraţii şi mirosuri neplăcute

r)observaţii din partea publicului: nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe timpul derulării procedurii

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului: pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra mediului, se vor respecta următoarele condiţii:

• factor de mediu aer:

-lucrările care generează particole în suspensie, de genul celor de îndepărtare a vegetaţiei, îndepărtare a solului, modelarea suprafeţelor şi manipularea materialelor şi a deşeurilor generate, se vor executa cu mare atenţie; ele vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, perioade când se va realiza stropirea accentuată a suprafeţelor; materialele respective vor fi depozitate în interiorul unei zone delimitate astfel încât să nu constituie sursă de poluare prin particule care pot fi antrenate către obiectivele învecinate;

-activitatea de construcţii se va organiza în cel mult 3 puncte de lucru situate la o distanţă de cel puţin 200 m între ele

-mijloacele de transport încărcate cu materiale ce pot genera pulberi (praf), vor fi acoperite;

-se vor folosi numai utilaje şi a mijloace de transport  în stare bună de funcţionare, cu motoare performante pentru reducerea emisiilor;

-impunerea de restricţii de viteză pentru mijloacele de transport;

-la ieşirea din zona de lucru, roţile mijloacelor de transport vor fi curăţate;

-activitatea de exploatare a staţiilor de epurare este generatoare de poluare olfactivă a aerului, datorat procesului de fermentare şi deshidratare a nămolului, care este obligatoriu să fie diminuată prin:

ₒamplasarea staţiilor de epurare nu se va face pe direcţia predominantă a vânturilor în zonă;

ₒamplasarea staţiilor de epurare se va face la o distanţă suficientă pentru a asigura dispersia optimă a poluanţilor, faţă de locuinţele aparţinând celor 2 localităţi, cu respectarea prevederilor din Ordinul ministrului sănătăţii nr.119/2014, cu completările şi modificările ulterioare. Titularul de proiect va obţine avizul emis de Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi.

ₒinstalarea unei perdele de protecţie vegetală perimetrale în jurul incintelor de staţiilor de epurare, prin plantarea unor puieţi de arbori

ₒrespectarea tehnologiei de exploatare în staţiile de epurare

• factor de mediu apă:

-alegerea staţiilor de epurare este se va face astfel încât acestea să fie eficiente şi să asigure încadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în limitele prevăzute de H.G.nr.352/2005, anexa nr.3, tabelul 1 şi Ordinul nr.31/2006, astfel: pH = 6,5-8,5; MS = 35 mg/l; CCO-Cr = 125,0 mg/l; CBO5 = 25 mg/l; substanţe extractibile cu solvenţi organici = 20,0 mg/l; detergenţi sintetici = 0,5 mg/l; azot amoniacal = 2,0 mg/l; azot total = 10 mg/l; fosfor total = 1,0 mg/l; sulfaţi = 600,0 mg/l; cloruri = 500 mg/l şi reprezintă responsabilitatea proiectantului; beneficiarul lucrărilor răspunde de exploatarea corespunzătoare a acestora, pentru atingerea parametrilor proiectaţi;

-amplasarea staţiilor de epurare se va face cu respectarea lăţimii zonei de protecţie a cursului de apă, râul Drincea, conform Anexei nr.2 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-se va asigura gospodărirea corectă a materiilor prime şi a materialelor necesare lucrărilor, precum şi a deşeurilor rezultate; depozitarea acestora se va face în locuri amenajate (platforme de depozitare), prevăzute cu şanţuri perimetrale de gardă; se interzice depozitarea necontrolată a oricarui tip materiale şi deşeuri de-alungul oricărui curs de apă, pe malul sau în albiile oricărei văi, viroagă, curs intermitent de apă, sau deversarea acestora în cursuri de apă din zona lucrărilor;

-nu se vor executa operaţii de alimentare cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, de spălare, revizie şi reparaţii la locul lucrărilor; pentru cazurile speciale, în care acestea totuşi se impun, ele se vor desfăşura pe o platformă amenajată în acest scop, evitând scurgerile accidentale de produse petroliere; se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru intervenţie în astfel de situaţii;

-pe amplasamentul organizării de şantier şi a punctelor de lucru de pe traseul lucrărilor, vor fi montate toalete ecologice pentru muncitorii care-şi desfăşoară activitatea în faza de execuţie;

-se va asigura amenajarea şi curăţarea periodică a sistemelor de colectare a apelor pluviale care se scurg de-alungul căilor de acces şi dirijarea acestora pe cale naturală spre emisar;

• factor de mediu sol:

-lucrările pentru realizarea staţiilor de epurare, incluzând şi faza de organizare de şantier, se vor realiza numai în limita amplasamentului propus, delimitat conform schiţei de amplasament şi împrejmuit provizoriu pe perioada construcţiei; se recomandă utilizarea judicioasă a terenului aferent desfăşurării lucrărilor, evitând a se ocupa temporar alte suprafeţe;

-la execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp;

-dimensiunile lucrărilor de excavaţie vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;

-suprafaţa de teren destinată organizării de şantier va fi cât mai redusă posibil; această suprafaţă va fi impermeabilă (beton, piatră spartă) şi va fi delimitată în spaţii destinate depozitării materiilor prime, materialelor, deşeurilor, precum şi staţionării utilajelor;

-vor fi prevăzute facilităţi pentru stocarea temporară, controlată, selectivă a deşeurilor, precum şi stoc permanent de produse absorbante pentru pierderile accidentale de produs petrolier;

-stratul de sol decopertat pentru realizarea lucrărilor va fi depozitat corect şi va fi folosit la renaturarea terenului la terminarea investiţiei;

-nu se vor executa operaţii de alimentare cu carburanţi, de spălare, revizie şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de transport, la locul lucrărilor; acestea pot cauza scurgeri accidentale de produse petroliere;

-se va asigura gospodărirea corectă a materiilor prime şi a materialelor necesare lucrărilor, precum şi a deşeurilor rezultate; acestea vor fi stocate corespunzător în spaţii delimitate;

-la terminarea lucrărilor, se vor reface toate suprafeţele ocupate temporar, precum şi drumurile de acces la amplasamente;

• deşeuri:

-se estimează că lucrările propuse vor genera următoarele tipuri de deşeuri:  piatră; beton; pământ şi alte materiale excavate; amestec de materiale de construcţie; lemn; resturi vegetale; sticlă; materiale plastice; deşeuri menajere; deşeuri metalice;

-toate tipurile de deşeuri  vor fi colectate şi  stocate temporar, pe tipuri de deşeuri, în recipienţi şi în spaţii amenajate;

-deşeurile, în afara celor menajere, vor fi ulterior predate societăţilor autorizate pentru colectare şi valorificare/recuperare;

-deşeurile menajere vor fi colectate în recipienţi şi vor fi transportate de către societatea de salubrizare autorizată care operează în zonă;

-se interzice depozitarea necontrolată a oricarui tip de deşeu la locul lucrărilor, pe sol sau în apă, precum şi de-alungul drumurilor de acces;

-la terminarea lucrărilor, toate deşeurile rezultate din activitatea de  demontare a construcţiilor/amenajărilor provizorii, precum şi din activitatea de refacere a anumitor suprafeţe, se vor depozita temporar în locuri amenajate, îngrădite şi se vor transporta ulterior de la locul lucrărilor;

• biodiversitate :

-utilizarea judicioasă a suprafeţelor de teren aferente construcţiei sistemului de reţele de canalizare, a staţiilor de epurare, respectiv a organizării de şantier;

-diminuarea zgomotului produs de utilaje şi mijloace de transport, prin  menţinerea în stare bună de funcţionare a acestora şi prin respectarea tehnologiei de lucru; reducerea timpului de funcţionare a utilajelor, evitând suprasolicitarea acestora;

-în scopul limitării depunerilor de pulberi pe vegetaţie se va proceda la transportul acoperit al materialelor pulverulente şi la stropirea drumurilor şi a suprafeţelor de lucru;

-realizarea unui management corect al materiilor prime, materialelor şi deşeurilor;

-păstrarea calităţii apei, solului, aerului prin măsurile impuse, menţionate mai sus;

-limitarea tăierii vegetaţiei din zona amplasamentului;

-evitarea afectării habitatelor naturale şi semi-naturale: lucrările se vor derula în afara perioadelor de cuibărit; beneficiarul va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere  sau vătămare a exemplarelor aflate în  mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic,  deteriorarea şi/sau distrugerea habitatelor, florei şi faunei;

-renaturarea zonelor afectate cu specii tipice autohtone;

• aşezări umane, zgomot, vibraţii, peisaj:

-amplasamentul propus pentru staţiile de epurare trebuie să respecte distanţa admisă faţă de teritoriile protejate aşa cum este prevăzută în Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art.11

-se vor respecta traseele de transport, precum şi un program de lucru, stabilite de comun acord cu locuitorii din satele comunei Punghina, de max.10 ore/zi;

-se vor asigura reducerea vitezei mijloacelor de transport, diminuarea zgomotului precum şi a emisiilor provenite de la acestea;

-curăţirea roţilor utilajelor şi mijloacelor de transport;

-pe toată perioada lucrărilor se va evita afectarea drumurilor principale de acces, DN 56A şi DJ 563, şi a drumurilor ce se desprind din acesta; dacă este cazul, la terminarea lucrărilor, se va proceda la reabilitarea acestora;

-pentru integrarea armonioasă în zonă a staţiilor de epurare, suprafeţele de teren care nu sunt ocupate de construcţii vor fi amenajate ca spaţii verzi, pe care se vor planta arbuşti şi plante ornamentale;

-perimetral se vor planta perdele de arbori de talie mijlocie-mare având atât rol estetic, cât şi de protecţie împotriva zgomotului şi emisiilor;

-beneficiarul proiectului va întocmi un Plan de monitorizare a lucrărilor, precum şi un Plan de prevenire şi combatere a potenţialelor accidente, a situaţiilor de risc sau a altor situaţii neprevăzute în faza de construcţie;

•organizare de şantier: locaţia pentru organizarea de şantier va fi stabilită pe un teren cu drum de acces existent, din domeniul public, în intravilan; amplasamentul se va amenaja numai în limitele stabilite; suprafaţa de teren destinată organizării de şantier va fi cât mai redusă posibil, de maxim 100 mp, evitând a se ocupa temporar alte suprafeţe; suprafaţa va fi impermeabilizată (pietruită) şi împrejmuită provizoriu pe perioada construcţiei; amplasamentul va fi delimitat în spaţii destinate depozitării materiilor prime, materialelor, deşeurilor, precum şi staţionării utilajelor; se va prevede o toaletă ecologică; la terminarea lucrărilor, se vor reface toate suprafeţele ocupate temporar

• refacerea amplasamentelor:

-retragerea utilajelor şi instalaţiilor din zona de lucrări

-demontarea şi evacuarea construcţiilor şi a altor amenajări provizorii din cadrul organizării de şantier şi de pe traseul lucrărilor;

-deşeurile rezultate din activitatea de demontare a construcţiilor/amenajărilor provizorii, precum şi din activitatea de refacere a anumitor suprafeţe, se vor depozita temporar în locuri amenajate, îngrădite şi se vor transporta ulterior de la locul lucrărilor;

-toate suprafeţele de teren care au fost ocupate cu lucrări, vor fi renaturate corespunzător;

-refacerea drumurilor de acces la locul lucrărilor

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Menţiuni:

1. În condiţiile în care proiectul nu suferă extinderi sau modificări, Decizia etapei de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a acestuia.

2. Titularul va notifica în scris A.P.M. Mehedinţi în următoarele cazuri:

- în situaţia în care, după emiterea prezentului act, proiectul a suferit extinderi sau modificări;

- la finalizarea proiectului, pentru verificarea respectării prevederilor din prezentul act

3. Revizuirea deciziei etapei de încadrare este obligatorie în toate situaţiile în care:

- apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii ei;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun;

- s-a luat decizia respectivă, în urma analizării notificării depuse de titular

4. Activitatea ce urmează a se desfăşura la punerea în funcţiune a obiectivului, se încadrează la „Colectarea şi epurarea apelor uzate” – COD CAEN 3700 şi se autorizează din punct de vedere al protecţiei mediului.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine în întregime titularului de proiect.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

ing. Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

# Şef Serv.Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                     Întocmit,

# biol.Lavinia MATEESCU                                                                       ing.Mariana LUDU