EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTI

MEMORIU DE PREZENTARE

ANEXA NR. 5E LA PROCEDURA, CONFORM LEGII NR. 292 DIN 2018

FOAIE DE CAPAT

PROIECT TEHNIC

Nr. 03.02/2023

Memoriu Tehnic

DENUMIREA PROIECTULUI: 	REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTI

VOLUM:	REALIZARE RETELE EDILITARE

PROIECT TEHNIC – PIESE SCRISE

AMPLASAMENT:	STRADA SOARELUI, STRADA HARULUI, STRADA CONTINUARE HARULUI, STRADA PIETROSU, STRADA INEU, STRADA TIHUTA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEŢUL MEHEDINȚI

FAZA:				              							                             PTh

BENEFICIAR:	S.C. SECOM S.A.

PROIECTANT GENERAL:	S.C. BUILDANGLE S.R.L.

DATA:	2023

- Denumirea proiectului : „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI  RETEA DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL MEHEDINTI”

- Titular :

  - Numele : S.C. SECOM S.A.

  - Adresa postala : B-DUL CAROL 1, NR 53, DROBETA TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

  - Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel: 0252-312.679, fax: 0252-401.330, e-mail: office@secom-mehedinti.ro, adresa paginii de internet: https://secom-mehedinti.ro/

  - Numele persoanelor de contact : Ionut Stoleriu

  - Director/manager/administrator : Adrian Turbat

  - Responsabil pentru protectia mediului :

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

  - Un rezumat al proiectului:

Se propun urmatoarele:

- Retea de alimentare cu apa pe strada Soarelui

- Retea de alimentare cu apa pe strada Continuarea Harului

- Retea de alimentare cu apa pe strada Ineu

- Retea de alimentare cu apa pe strada Tihuta

- Retea de alimentare cu apa pe strada Calea Timisoarei

- Retea de canalizare menajera pe strada Murelor

- Retea de canalizare menajera pe strada Colinelor

### retea de ALIMENTARE CU APA

Strada Soarelui

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 507.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 5 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Strada Continuarea Harului

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 105.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie a fost prevazut 1 buc hidrant exterior, DN80 pentru stingerea incendiului cat si doua camine de vane propuse pe reteaua existenta in zona.

Strada Ineu

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 284.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 4 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Strada Tihuta

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 287.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 3 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Calea Timisoarei

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 250.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 2 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

- RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

Strada Murelor

Reţeaua de canalizare menajera a fost dimensionată să asigure eliminarea apelor uzate menajere de la proprietati având o lungime totala de L = 156.00 m cu diametrul de De 250 mm si se va realiza din tuburi de 	PVC, SN8, KG. Pe aceasta strada se vor monta 4 buc camine de vizitare si 6 buc camine de racord.

Strada Colinelor

Reţeaua de canalizare menajera a fost dimensionată să asigure eliminarea apelor uzate menajere de la proprietati având o lungime totala de L = 411.00 m cu diametrul de De 250 mm si se va realiza din tuburi de 	PVC, SN8, KG. Pe aceasta strada se vor monta 10 buc camine de vizitare si 23 buc camine de racord.

Pentru amplasamentul studiat in acest proiect, reteaua de distributie a apei va avea o lungime totala de L = 1433.00 si va fi realizata din conducte de polietilenă PEID, PE100, SDR 17; PN10 cu diametrul de  De110. Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime totala de L= 567.00 m si va fi realizata din tuburi de PVC, SN8, KG cu diametrul de De250.

  - Justificarea necesitatii proiectului:

Precizam ca locuitorii zonei studiate nu dispun de un sistem de canalizare menajera si de un sistem de alimentare cu apa, astfel existand riscul imbolnavirii populatiei cat si al deversarii necontrolate a apelor menajere, acesta ducand la o poluare semnificativa a mediului inconjurator cat si al declinului demografic din zona, din cauza lipsei apei potabile.

Dupa  realizarea retelei de canalizare si a retelei de alimentare cu apa se vor crea conditii de functionare si de trai, astfel, aceasta zona va consitui o alternativa pentru investitorii particulari si pentru populatia care doreste sa se mute sau sa isi construiasca o locuinta acolo.

  - Valorea investitiei:

Total general cu T.V.A.  – 1,113,212.03 lei

Total general fara T.V.A. –  937,001.71lei

C+M cu T.V.A. – 1,036,212.03 lei

C+M fara T.V.A. – 870,810.80 lei

  - Perioada de implementare propusa:

Perioada de realizare a proiectului este de 06 luni.

  - Planse reprezentand limitele amplasamnetului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie de amplasament)

Se vor anexa planuri de situatie si planuri de amplasament pentru obiectivul studiat.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafata de teren definitiv :

- căminele de vizitare 14.00 m2

- căminele de racord 14.50 m2

- căminele de vane 5.00 m2

Terenul ocupat definitiv si temporar este domeniu public si apartine Primariei orasului Drobeta Turnu Severin insa este pus la dispozitia beneficiarului.

  - O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii si altele)

Se anexeaza planuri de incadrare in zona si planuri de situatie.

- Profilul si capacitatile de productie:

Pentru amplasamentul studiat in acest proiect, reteaua de distributie a apei va avea o lungime totala de L = 1433.00 si va fi realizata din conducte de polietilenă PEID, PE100, SDR 17; PN10 cu diametrul de  De110. Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime totala de L= 567.00 m si va fi realizata din tuburi de PVC, SN8, KG cu diametrul de De250.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea.

In cazul retelei de canalizare menajera fluxul tehnologic va include urmatoarele etape:

- Colectarea apelor uzate menajere din locuinte, cladiri comerciale si industriale prin intermediul conductelor de canalizare propuse.

- Transportarea apelor uzate menajere la statia de epurare prin intermediul conductelor de canalizare sau a canalelor existente.

- Tratarea apelor uzate menajere prin intermediul unor procese de epurare, cum ar fi filtrarea, decantarea, tratarea chimica si tratarea biologica, pentru a elimina substantele nocive si pentru a obtine apa curata.

- Reciclarea sau reutilizarea apei tratate pentru diverse scopuri, cum ar fi irigarea terenurilor sau alimentarea cu apa a industriilor.

In cazul retelei de alimentare cu apa fluxul tehnologic va include urmatoarele etape:

- Captarea apei: Aceasta poate implica colectarea apei din surse naturale precum râuri, lacuri, izvoare sau foraje, în funcție de specificul investiției și resursele disponibile.

- Prelucrarea apei brute: Apa captată poate necesita prelucrări pentru a fi potabilă și sigură pentru consum. Aceste procese pot include filtrarea, tratarea chimică (dezinfectare) și alte metode de purificare a apei.

- Stocarea și distribuția apei: Apa prelucrată este stocată în rezervoare sau bazine de apă și apoi distribuită prin intermediul rețelei de conducte către consumatori. Rețeaua de conducte poate fi formată din conducte principale care transportă apa de la stația de tratare la punctele de distribuție și conducte secundare care furnizează apa în case, clădiri sau zone industriale.

- Monitorizarea și întreținerea rețelei: Pentru a asigura o alimentare constantă și de calitate cu apă, rețeaua trebuie să fie monitorizată în mod regulat pentru a identifica eventualele scurgeri sau defecțiuni. Activitățile de întreținere și reparații periodice sunt necesare pentru a menține buna funcționare a sistemului.

- Produse și subproduse: Produsul principal al unei rețele de alimentare cu apă este apa potabilă, care este furnizată consumatorilor pentru a satisface nevoile de consum și igienă. Un subprodus al procesului poate fi apa reziduală, care rezultă din etapele de tratare și poate fi direcționată către stații de epurare pentru a fi tratată înainte de a fi eliberată în mediul înconjurător.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora.

Principalele materiale si materii prime necesare realizarii investitiei :

- Polietilena de inalta densitate, otel sau otel inoxidabil -  armaturi, Policlorura de vinil

- Ciment – betoane

- Agregate naturale, sortate si nesortate, dupa necesar – betoane, pat pozare, umpluturi

- Material lemnos – cofraje, sprijiniri de mal

Energia necesara transportarii apei :

- Nu este cazul.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona.

- Nu este cazul.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Din punct de vedere constructiv, lucrarea este un obiectiv de infrastructura edilitara ingropata, cu amplasare pe domeniul public.

Dupa realizarea patului de nisip si montarea corpului conductei ingropate, transeea se umple partial cu material local ori cu agregate naturale marunte si se efectueaza proba de etanseitate pe tronson, iar dupa confirmarea calitatii imbinarilor se continua umplutura pana la cota terenului natural, apoi suprafata se aduce la starea intiala.

Pe perioada executării lucrării, pentru a asigura protecţia solului şi subsolului, executantul are obligaţia:

• să prevină deteriorarea calităţii mediului geologic;

• să asigure luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenului;

• să sesizeze autorităţile competente despre accidente, activităţi care afectează solul sau în cazul unor eliminări accidentale de poluanţi în mediu;

• în cazul producerii unei poluări accidentale , să efectueze toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă, pe propria cheltuială;

• să depoziteze materialele necesare realizării investiţiei numai în locuri special amenajate, marcate, astfel încat influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curaţa şi amenaja corespunzător;

• pentru diminuarea impactului asupra vegetaţiei, în general se recomandă efectuarea lucrărilor pe suprafeţe minime necesare, inclusiv pentru tranzitul şi instalarea utilajelor grele şi respectarea cu stricteţe a limitei depozitului, pentru a nu afecta zonele din imediata vecinătate a zonei de lucru.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Nu este cazul.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate

- apă

- Metode folosite în construcţie:

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mică,

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi

- lucrări de instalare corp conducte din ţevi de polietilenă de înaltă densitate si PVC

- lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine de vizitare)

- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare în statia de pompare (armături, aparate speciale)

-	Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Durata de executie propusa: 6 luni.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

- In cazul unei retelelor de canalizare menajera, una dintre alternativele care poate fi luata in considerare este utilizarea unor sisteme de epurare a apelor uzate la nivel individual, cum ar fi fose septice sau sisteme de epurare biologica. Aceste sisteme sunt mai putin costisitoare decat o retea de canalizare menajera, insa au o capacitate mai mica de tratare a apelor uzate si pot crea probleme de mediu daca nu sunt intretinute adecvat.

- O alta alternativa poate fi colectarea apelor menajera intr-un sistem de canalizare de tip separativ pentru transportarea lor la o statie de epurare.

Se recomanda implementarea masurilor din Varianta 2, care integreaza toate masurile necesare dezvoltarii zonei, cat si a populatiei, asigurand crearea unor conditii decente de confort casnic si oferirea de servicii edilitare performante pentru locuitori, tinand cont ca in zona se poate face legatura cu reteaua de canalizare existenta care transporta apa uzata menajera la statia de epurare din municipiu.

- In cazul retelelor de alimentare cu apa o alternativa ar putea fi realizarea de puturi si fantani daca apa nu este disponibila de la un sistem centralizat de apa potabila. Acestea consta într-un foraj în sol pentru a ajunge la un strat acvifer subteran și extragerea apei prin intermediul unei pompe. Calitatea apei poate varia în funcție de zona geografică și de contaminanții potențiali.

- Alimentare cu apă de ploaie: Colectarea și utilizarea apei de ploaie este o alternativă sustenabilă în multe cazuri. Aceasta implică instalarea unor sisteme de captare a apei pluviale de pe acoperișuri sau alte suprafețe și canalizarea acesteia către rezervoare de stocare. Apa colectată poate fi utilizată pentru irigare, curățenie sau alte activități non-potabile, dar necesită în general filtrare sau tratare suplimentară înainte de a fi potabilă

- Alimentare cu apă de izvoare sau râuri: În zonele montane sau rurale cu acces la izvoare sau râuri curgătoare, apa poate fi captată direct de la sursă. Aceasta necesită o evaluare a calității apei și a metodelor de tratare adecvate pentru a asigura siguranța potabilității – In proiectul propus nefiind posibilitatea de alimentare cu apa dintr-un izvor sau rau.

- Alimentarea cu apă de la rețeaua publică: Aceasta este o opțiune obișnuită în zonele urbanizate, unde există o rețea de distribuție a apei potabile. Apa este furnizată de la o sursă centralizată, cum ar fi un râu, lac sau foraj de mare adancime și este tratată și purificată înainte de a ajunge la consumatori. Sistemul de distribuție poate implica conducte subterane, rezervoare de apă și stații de tratare.

Se recomanda implementarea masurilor din Varianta 5, care integreaza toate masurile necesare dezvoltarii zonei, cat si a populatiei, asigurand crearea unor conditii decente de confort casnic si oferirea de servicii edilitare performante pentru locuitori, tinand cont ca in zona se poate face legatura cu reteaua de alimentare cu apa existenta care transporta apa potabila de la statia de tratare municipala catre consumatori.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex., extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

In urma realizarii retelei de canalizare menajera din zona studiata, se vor putea elimina apele uzate menajere si se va asigura accesul la apa potabila, asta ducand la un nivel de trai mai bun cat si la imbunatatirea mediului inconjurator

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Va fi prezentat Certificatul de Urbanism.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Se vor reface toate suprafetele pe care au fost realizate lucrari, precum refacerea asfaltului, a trotuarelor si a zonelor verzi.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In zona studiata, nu sunt mentionate obiective care fac parte din patrimoniul cultural.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- Folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia:

AMPLASAMENTUL:

Terenul aferent proiectului este situat în zona de Nord - Est a municipiului Drobeta - Turnu Severin, pe strada Tihuta, Ineu, Pietrosu, Continuare Harului, Harului si Soarelui cat si in zona de Est – Centrala a orasului pe strada Murelor si strada Colinelor dar si in zona de Sud-Vest pe strada Calea Timisoarei.

Orașul este situat pe malul stâng al Dunării, la ieșirea fluviului din defileu, în depresiunea subcarpatică a Topolniței, pe drumul european E70, la 220 km sud-est de Timișoara, 113 km vest de Craiova și 353 km vest de București.

Prin așezarea geografică în Porțile de Fier a fluviului Dunărea, municipiul Drobeta Turnu Severin este obligatoriu traversat de magistralele de circulație rutieră, navala și de cale ferată:

- DN 6 (E 70 ) pe direcția Craiova – Timișoara între km 334 + 000 și 343 + 000 cu racord în localitatea Șimian

- DN 56 A spre Vânju Mare - Calafat – Bulgaria și cu E 771 peste barajul Porțile de Fier și din Gura Văii spre Belgrad;

- DN 67 între Km 0 + 000 și 3 + 600 spre Motru - Târgu Jiu sau Motru -Baia de Aramă - Băile Herculane pe DN 67 D, cu racord din localitatea Malovăț pe DJ 670 spre localitatea Bâlvănești – Balta – Baia de Aramă;

- DJ 607 B între km 0 + 000 și 1 + 200 spre comuna Brânzita Ocol – Cireșu – Balta;

- DJ 607 A pe direcția Cerneți - Husnicioara; - Magistrala cale ferată (linie simplă ) București - Craiova - Timișoara; - Circulație navală pe fluviul Dunărea cu port de mărfuri și călători.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, este străbătut de fluxurile de circulație rutieră:

- DN 6 (E 70) București – Timișoara,

- DN 56 A Calafat – Șimian,

- DN 67 Drobeta Turnu Severin - Tg. Jiu

- DJ 607 A Drobeta Turnu Severin – Husnicioara

- DJ 607 B Drobeta Turnu Severin – Orșova

- DJ 670 Malovăț – Baia de Aramă

Terenul prezintă acces carosabil dinspre Walter Maracineanu prin intermediul strazilor Pietrosu, Linistii si strada Curcubeului.

Bazinul hidrografic :

Orasul Drobeta-Turnu Severin se afla in bazinul hidrografic al Dunarii, unul dintre cele mai mari si mai importante bazine hidrografice din Europa. Bazinul Dunarii se intinde pe o suprafata de 801.000 km2, acoperind tari precum Austria, Bulgaria, Croatia, Germania, Hungary, Serbia, Slovakia, Slovenia, Romania si Ucraina. Dunarea este al doilea fluviu ca lungime din Europa, dupa Volga, si formeaza o parte importanta a infrastructurii de transport din regiune. In bazinul Dunarii se gasesc numeroase orase importante, precum Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad, Zagreb si Bucuresti.

- Politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul

- Areale sensibile

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonate inceput tronson strada Tihuta, Stereo 70 : X : 314258.79 , Y : 352708.51

Coordonate sfarsit tronson strada Tihuta, Stereo 70 : X : 314134.33 , Y : 352967.12

Coordonate inceput tronson strada Ineu, Stereo 70 : X : 314229.49 , Y : 352691.68

Coordonate sfarsit tronson strada Ineu, Stereo 70 : X : 314228.87 , Y : 352690.23

Coordonate inceput tronson strada Continuarea Harului, Stereo 70 : X : 314250.11 ,            Y : 352549.96

Coordonate sfarsit tronson strada Continuarea Harului, Stereo 70 : X : 314188.36 ,              Y : 352634.87

Coordonate inceput tronson strada Soarelui, Stereo 70 : X : 314286.45 , Y : 352505.53

Coordonate sfarsit tronson strada Soarelui, Stereo 70 : X : 314731.16 , Y : 352749.01

Coordonate inceput tronson strada Murelor, Stereo 70 : X : 31881.14 , Y : 351487.37

Coordonate sfarsit tronson strada Murelor, Stereo 70 : X : 311936.33 , Y : 351341.47

Coordonate inceput tronson strada Colinelor, Stereo 70 : X : 311768.25 , Y : 351389.55

Coordonate sfarsit tronson strada Colinelor, Stereo 70 : X : 311535.61 , Y : 351111.85

Coordonate inceput tronson strada Calea Timisoarei, Stereo 70 : X : 312357.91 ,                   Y : 349894.91

Coordonate sfarsit tronson strada Calea Timisoarei, Stereo 70 : X : 312606.54 ,                      Y : 349877.51

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare;

Pentru lucrarea propusa nu au fost luate in considerare alte amplasamente.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape in perioada de construcție, sunt utilaje folosite la realizarea lucrărilor de execuție si traficul de șantier. Astfel, principali poluanți sunt proveniți din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport, si pulberi sedimentate de la materialele de construc ție si din execuția lucrărilor ce pot fi antrenate de apele meteorice căzute pe platformele de lucru . În perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului vor fi luate următoarele masuri pentru prevenirea poluării apelor:

- Se vor utiliza numai utilaje omologate având verificarea tehnică în termen

- Staționarea mijloacelor de transport si a utilajelor în incinta amplasamentului se va face numai în spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate)

- Nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului. Alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizați;

- Se interzice spălarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, în incinta șantierului;

- Depozitarea materialelor de construcții necesare si a deșeurilor generate se va realiza numai în spatiile special amenajate.

- Verificarea utilajelor se face periodic conform specificațiilor tehnice ale producătorului, astfel încât sa fie evitate pierderi de combustibili si lubrifianți ce pot fi antrenate de apele pluviale.

- Se va aplica un management corespunzător al gestionarii materialelor si deșeurilor astfel încât acestea sa nu fie antrenate de către apele pluviale în canalizări. Materialele de construcții vor fi aduse pe șantier numai în cantitative necesare executării lucrărilor zilnice.

- Nu se vor executa lucrări de repara ție si întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului.

- Pregătirea si programarea lucrărilor de execuție a investiției se va face astfel încât lucrările programate sa nu duca la apariția unor situații accidentale cu impact asupra mediului si sa asigure o pregătire prealabila pentru astfel de situatii.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu au fost prevăzute instalații de epurare sau preepurare ape uzate. A fost prevăzut un bazin vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate de la toaleta automată din cadrul organizarii de santier.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În timpul execuției lucrărilor, autovehiculele vor staționa cu motorul oprit.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In cadrul organizarii de santier si atunci cand nu sunt folosite, utilajele si autoturismele vor stationa cu motorul oprit.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Funcțiunea propusa nu este una generatoare de zgomot și vibrații.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

- Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiției. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Suprafața ocupată de organizarea de șantier se va impermeabiliza în prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii.

La execuţia terasamentelor nu se folosesc materiale cu risc ecologic imediat sau în timp.

Nu rezultă reziduuri care se depozitează la sol. Nu se fac lucrări care să modifice planimetria solului în amplasamentul lucrării. Pământul excedentar se va transporta în locuri ce necesită umpluturi. Pământul vegetal va fi depozitat separat. Operaţionalizarea obiectivului va conduce, cu siguranţă, nu la o afectare ecologică a solului şi subsolului zonei, ci la o reabilitare radicală a factorilor lor determinanţi. În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi a apelor subterane prin mâl, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

-menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

-curăţirea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare;

-reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului, prin acoperire; -curăţirea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

-deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizând materiale absorbante în eventualitatea poluării apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Cea mai apropiată construcție cu funcțiune de locuinta se afla la o distanta de 10 ml, tinand cont ca reteaua de canalizare menajera cat si reteaua de alimentare cu apa se va executa pe trama stradala.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Obiectivul, prin natura lui, nu afectează așezările umane.

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile estimate rezultate în urma activității de execuție a investiției sunt cele prezentate în tabelul de mai jos

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca 30kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 30kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitațile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea aleilor ce formează structura rutieră. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la o groapă de deseuri inerte în județ | cca 10 mc |
| Materiale ceramice-sticla , portelan | 17.01.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 0,5mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 50-60kg |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17 04 01 | Valorificate prin societati specializate | cca 3,5-4 kg |
| Lemn | 17 02 01 | Valorificate prin societati specializat | cca 10mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 20mc |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati specializate | cca 1-1,5kg |
| Deseuri comunale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 5mc |

Modul de rezolvare a colectării, îndepărtării deseurilor:

Deșeurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate in locuri special amenajate in vederea valorificării/eliminării.

Deșeurile de pamant si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi utilizate in lucrările de terasamente, pentru sistematizarea terenului, in umpluturi cat si ca material inert, reprezentând o parte din necesarul de umplutura pentru nivelării ale terenului .

Se va tine evidenta deseurilor cf. HG 256/2002. - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deseurile vor fi valorificate, eliminate prin operatori autorizati.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Activitatea desfășurată trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

− prevenire/ reducere;

− Reutilizare;

− reciclare;

− valorificare energetică;

− eliminare/ depozitare;

- planul de gestionare a deşeurilor.

Pe perioada șantierului se vor lua următoarele măsuri:

− deșeurile rezultate din activitate vor fi colectate separat, pe fiecare tip de deșeu;

− Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/ metal/ saci, etc. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc pentru vecinătăți.

− Locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/ valorificabile va fi închis, pe platformă, ferit de intemperii.

− Deșeurile ce pot fi periculoase se vor stoca în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, spațiul de depozitare respectiv să fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.

− La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

− Se va evita formarea de stocuri care ar pute pune în pericol sănătatea umană și ar dăuna mediului înconjurător.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pentru realizarea proiectului pe amplasament sunt utilizați combustibili si produse petroliere in funcționarea utilajelor.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In perioada de executie a lucrarilor, atât combustibilii cat si uleiurile sunt stocate in rezervoarele utilajelor. Pe amplasament nu sunt depozitate uleiuri si combustibili.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul, apa și pietrișul folosite pentru prepararea cimentului, lemn – care vor fi aduse pe amplasament de către constructori.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Considerăm că integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu vor fi afectate de proiectul propus, deoarece:

− nu se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

− nu se fragmentează habitatele de interes comunitar;

− Nu are impact negativ asupra factorilor care determina men ținerea stătii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

− Proiectul nu afectează direct sau indirect zone de hrănire, migrație s-au odihnă;

− Proiectul nu implică în nici un fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

− În ceea ce privește sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibile de a fi afectate de proiect menționăm că nu se vor face modificari asupra suprafetelor te teren ocupate temporar sau definitive.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Amenajarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare nu ridică probleme deosebite în ceea ce priveşte poluarea factorilor de mediu. De aceea, impactul negativ asupra mediului înconjurător va fi unul redus.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Putem vorbi de un impact redus, având în vedere lucrările propuse prin proiect fiind doar unele de realizare a retelei de canalizare si a retelei de alimentare cu apa pe strazile propuse.

- probabilitatea impactului;

Poate exista un impact redus asupra solului în cazul în care deșeurile nu sunt colectate și depozitate sau în cazul în care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere. Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea, în proiect, măsuri de colectare, de valorificare selectivă a deșeurilor și utilizarea de utilaje moderne și verificate periodic.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi redus, el va exista doar pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 6 luni. Este un impact reversibil. La finalizarea lucrărilor, deşeurile vor fi eliminate, iar terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul, impactul fiind unul redus sau deloc.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

În timpul realizării lucrărilor de investiţii pot să apară unele situaţii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea situaţii. Astfel, se impune:

- Monitorizarea manipulării materialelor utilizate, astfel încât acestea să nu producă poluarea solului şi subsolului;

- Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;

- Monitorizarea respectării normelor SSM;

- Monitorizarea reabilitării terenurilor post construcţii.

Pentru prevenirea riscurilor apariţiei unor accidente de muncă în timpul execuţiei lucrărilor, acestea se vor efectua în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare. Se va avea în vedere:

- Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Utilizarea echipamentului de protecţie şi protecţie specială în cazurile unde se impune aceasta;

- Lucrările de construcţii se vor realiza cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor proiectului tehnic;

- Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experienţă în realizarea acestui tip de lucrări;

- Executarea mecanizată a unor lucrări în perioada de realizare a investiţiei.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările de execuție nu vor afecta circulația auto și pietonală din zonă. Se va amplasa provizoriu o rampă depozitare materiale marunte. De asemenea, ca vestiare pentru muncitori și grupuri sanitare, se vor amplasa o baracă șu un wc ecologic.

- localizarea organizării de şantier;

În incinta deținută de beneficiar.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 	Materialele de construcție vor fi depozitate în spații special amenajate, iar deșeurile de construcții rezultate vor fi transportate la o groapă de deșeuri;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Materiale necesare realizării investiției: balast, pietriș, nisip, confecții metalice.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiței. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifian ți și alte substante.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Risc scazut de accident datorita tehnologiilor utilizate – se folosesc beton armat, ciment, confectii metalice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului. In cazul unor poluari accidentale, acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante intervenindu-se operativ in acest sens;

- Anexe - piese desenate:

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

- schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Descrierea situatiei propuse:

### retea de ALIMENTARE CU APA

Strada Soarelui

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 507.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 5 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Strada Continuarea Harului

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 105.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie a fost prevazut 1 buc hidrant exterior, DN80 pentru stingerea incendiului cat si doua camine de vane propuse pe reteaua existenta in zona.

Strada Ineu

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 284.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 4 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Strada Tihuta

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 287.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 3 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului cat si un camin de vane propus pe reteaua existenta in zona. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

Calea Timisoarei

Reteaua de distributie propusa a fost dimensionata sa asigure alimentarea cu apa a locuntelor existente in zona cat si a hidrantilor de incendiu exteriori, fiind realizata sub forma unei retele ramnificate si avand o lungime toata de L = 250.00 m. Reteaua de apa a fost propusa din conducte de polietilena de inalta densitate, cu presiunea nominala de  PN10 si diametrul exterior de De = 110 mm. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazuti 2 buc hidranti exteriori, DN80 pentru stingerea incendiului. La capatul conductei a fost prevazut un dop din polietilena pentru inchiderea retelei.

- RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

Strada Murelor

Reţeaua de canalizare menajera a fost dimensionată să asigure eliminarea apelor uzate menajere de la proprietati având o lungime totala de L = 156.00 m cu diametrul de De 250 mm si se va realiza din tuburi de 	PVC, SN8, KG. Pe aceasta strada se vor monta 4 buc camine de vizitare si 6 buc camine de racord.

Strada Colinelor

Reţeaua de canalizare menajera a fost dimensionată să asigure eliminarea apelor uzate menajere de la proprietati având o lungime totala de L = 411.00 m cu diametrul de De 250 mm si se va realiza din tuburi de 	PVC, SN8, KG. Pe aceasta strada se vor monta 10 buc camine de vizitare si 23 buc camine de racord.

Pentru amplasamentul studiat in acest proiect, reteaua de distributie a apei va avea o lungime totala de L = 1433.00 si va fi realizata din conducte de polietilenă PEID, PE100, SDR 17; PN10 cu diametrul de  De110. Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime totala de L= 567.00 m si va fi realizata din tuburi de PVC, SN8, KG cu diametrul de De250.

Retelele de canalizare propuse in acest proiect vor prelua apa de la locuitori si o vor transporta prin conducte de PVC pana la tronsonul principal, iar mai apoi acestea se vor deversa in reteaua existenta in zona.

Retelele de alimentare cu apa propuse in acest proiect vor prelua apa din reteaua existenta in zona si o vor distribui catre consumatori prin intermediul caminelor de bransament propuse la limita de proprietate.

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Lucrarile propuse spre realizare nu vor afecta aria naturala protejata. Se vor lua toate masurile necesare pentru un impact cat mai redus asupra elementelor naturale, cat si a mediului.

- Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Realizarea investiției nu are un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totusi trebuie luate măsuri stricte privind realizarea obiectivului, mai ales în ceea ce privește factorul biodiversitate, măsuri care să aibă în vedere conservarea cadrului natural al zonei, punerea în valoare a frumuseților locului, fără ca acest lucru să ducă în timp la degradarea zonei, a peisajului și a condițiilor turistice. De aceea, nu trebuie ca în următoarele etape ale proiectării, obținerii avizelor necesare și realizării obiectivului să se piardă din vedere scopurile pentru care se realizează acesta și activitățile ce urmează să se desfășoare în cadrul obiectivului, respectiv amenajarea zonelor de protecție, echiparea edilitară completă a terenului, spații verzi și desfășurării activități de turism durabil. Totul trebuie bine integrat în peisaj pentru a putea asigura în continuare caracterul natural al zonei și a face astfel încât intervenția antropică să pună în valoarea frumusețea locurilor și să nu o distrugă.

- Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazinul hidrografic Fluviul Dunarea

- cursul de apă;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran):

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Intocmit,

Ing. Cosmin Nahup