Decizia etapei de încadrare -proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA CORDUN, cu sediul în jud. Neamț, comuna Cordun, sat Cordun, strada Vasile Alecsandri, nr. 101,  înregistrată la APM Neamt cu nr. 8776/22.11.2017,  în baza:

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.01.2018, că proiectul ,,inființare sistem de alimentare cu apă potabila și sistem de canalizare menajeră în satul Pildești, comuna Cordun, județul Neamț” propus a fi amplasat în jud. Neamt, comuna Cordun, sat Pildești, Simionești, Cordun, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit.b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi parcărilor auto”.

-proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare.

Cererea de solicitate a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul "Realitatea" din 19.12.2017, afișare la sediul Comunei Cordun (15.12.2017), postare pe site-ul APM Neamț (14.12.2017).

- Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică, privind etapa de încadrare, a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 18.01.2018,  și prin grija titularului de proiect anunțul privind decizia a luată a fost publicată în ziarul xxxxxxxxxxxxxxx, și afișat la Primăria Comunei Cordun în data xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

b) Caracteristicile proiectului:

-mărimea proiectului :

Caracteristicile principale ale proiectului propus:

| CANALIZARE |  |
| --- | --- |
| Colector de canalizare PVC (m) | De 250 | 12.660,00 |
| Camine de canalizare | buc | 279 |
| Statii de pompare apa uzata menajera | buc | 8 |
| Conducte de refulare PEID (m) | De 180 | 7.189,00 |
|  | De 125 | 801,00 |
|  | De 110 | 369,00 |
|  | De 75 | 553,00 |
|  | De 63 | 1.279,00 |
| Racorduri | buc | 837 |
| ALIMENTARE CU APA |  |
| Conducte de alimentare cu apa PEID (m) | De 110 | 11.223,00 |
|  | De 140 | 1.841,00 |
|  | De 160 | 654 |
| Camine de vane | buc | 18 |
| Hidranti | buc | 191 |
| Bransamente | buc | 837 |

Rețelele de apă potabilă

Sursa –racord la frontul de captare Pildești-Simionești. Gospodăria de apă, care va cuprinde stația de clorinare, stația de pompare și rezervorul de înmagazinare se află în curs de implementare de către CJ APASERV SA Piatra Neamț.

Rețelele de apă potabilă se vor amplasa pe străzile: V. Alecsandri, Mioriței, Libertății, Rândunelelor, Neptun, Nucilor, Prundului, Privighetorii, M. Eminescu, G. Coșbuc, Adam, Stadionului, Ștefan cel Mare, Ghioceilor, Monumentului, Păcii, Salcâmilor, Trandafirilor, M. Sadoveanu, Sudului, Tineretului, Zambilelor, Câmpului, Iasomiei

Rețeaua de alimentare va fi construită din conducte PEID PN10-PE100, De 110-160 mm, cămine de vane, hidranți și branșamente.

Rețeaua de distribuție va fi amplasată pe trama stradală a satului Pildești. Pe rețeaua de alimentare cu apă s-au prevăzut vane de separație montate în cămine, hidranți de incendiu DN80 de tip subteran, vane de golire și vane de aerisire. Pentru executarea eventualelor lucrări de reparaţii la conducta de apă, s-au prevăzut cămine de vane, pentru izolarea retelei pe tronsoane.

Branșamentele se vor realiza din PIED PE 100 PN10, De 25x2,3mm, până la limita de proprietate, unde se va proteja cu un dop de compresiune din PIED.

Apa pentru stingerea incendiilor :

-Volum intangibil : Vrî=178,03(rezervor înmagazinare)

Canalizarea apelor uzate menajere

Se propune realizarea reţelei de canalizare menajera cu o lungime de 12.360 m din conducte PVC De 250 mm. Reţeaua de canalizare menajera se va realiza pe străzile: V. Alecsandri, Mioriței, Libertății, Rândunelelor, Neptun, Nucilor, Prundului, Privighetorii, M. Eminescu, G. Coșbuc, Adam, Stadionului, Ștefan cel Mare, Ghioceilor, Monumentului, Păcii, Salcâmilor, Trandafirilor, M. Sadoveanu, Sudului, Tineretului, Zambilelor, Câmpului, Iasomiei, DC 51 Pildești, DJ 207 B Simionești-Cordun.

Principalele construcţii prevăzute pentru reţeaua de canalizare sunt staţiile de pompare(SPAU 1÷ SPAU 8) şi căminele (cămine de vizitare, intersecţie, cămine de spălare etc.).

Apele uzate menajere din satul Pildești vor fi evacuate la rețeaua de canalizare  menajeră a satului Cordun iar de la aceasta prin pompare la statia de epurare existenta a orașului Roman.

Primaria Cordun va avea în vedere ca stația de pompare ape uzate finală cu deversare la SEAU Roman și conducta de refulare să fie dimensionată pentru a prelua și debitul de ape uzate menajere ale satului Pildești.

Se vor executa 5 subtraversări de drum executate prin foraj orizontal cu tub de protecție.

Subtraversare pârâu Ciurlacu :

Se vor executa subtraversări (pentru alimentare cu apă și pentru canalizare)

a pârâului Cirlacu- prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel, sub talveg. Simultan cu forarea se vor introduce tuburile de protecție, iar ulterior tuburile din PEHD. Pe maluri, subtraversările  (pentru alimentare cu apă și pentru canalizare) vor fi prevăzute cu cămine de golire-inspecție, cămine de inspecție, respectiv cămine de vizitare din beton.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- utilizarea resurselor naturale: materiale de construcţii (beton, agregate naturale-sortate/nesortate, după caz);

- producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: în principal deșeuri (metalice și plastic-PEHD, PVC) provenite din materialele folosite la îmbinarea și montarea conductelor; deșeuri menajere și asimilabile acestora; deșeuri de ambalaje și materiale de izolație; pământ rezultat din săpături/foraje orizontale, excedentar celui reutilizat la umplerea șanțurilor în care au fost amplasate conductele de apă.

Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase: 17 xx xx deșeuri din construcții; 20 xx xx deșeuri municipale și asimilabile.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor și resturilor.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie -din surse mobile- generate de vehiculele, utilajele în funcţiune, pulberi -particule de praf antrenate de vânt pe perioada desfășurării operațiunilor de excavare/umplere; în vederea limitării acestora și a reducerii impactului asupra mediului vor fi respectate ,,Condițiile de realizare a proiectuluiˮ, impuse prin prezentul act administrativ;

- surse de poluare fonică: în perioada construirii: vehicule, utilaje şi echipamente aflate în funcţiune;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: întrucât lucrările se desfășoară în zone publice, se va avea în vedere o organizare de șantier corespunzatoare și adecvată care să asigure evitarea oricăror posibile accidente (fără a se limita la acestea: îngrădirea și semnalizarea zonelor de lucru, nu se vor lăsă la sfârșitul zilei de lucru porțiuni de lucrări începute și neterminate care ar putea genera accidente, etc.); este obligatorie respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției muncii;

- utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință a terenului-drum.

Proiectul va fi implementat în comuna Cordun, intravilan și extravilan;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie pentru:

- zonele umede – nu se aplică proiectului;

- zonele costiere – nu se aplică proiectului;

- zonele montane şi cele împădurite – nu sunt afectate;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu sunt;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  zonele de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu se aplică proiectului;

- zonele de protecţie specială – nu se aplică proiectului;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu se aplică proiectului;

- ariile dens populate – proiect este propus într-o în zonă populată- vor fi avute în vedere măsurile necesare pentru diminuarea posibilului impact asupra populației;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –  nu se aplică proiectului;

d) caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – proiectul poate avea impact redus asupra vecinătăţilor pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – proiectul poate avea impact redus asupra vecinătăţilor pe perioada execuţiei proiectului;

# Condițiile de realizare a proiectului:

a) Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism 151/23.10.2017, emis de Primăria Comunei Cordun, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a normativelor în domeniu;

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- Protecţia calităţii aerului: utilajele utilizate pentru lucrările de construcţii vor avea verificările periodice efectuate „la zi”; se interzice exploatarea sau punerea lor în exploatare dacă sunt evidente abateri de la funcţionarea normală, din punct de vedere al noxelor din gazele de eşapament;

- Protecţia calităţii solului şi Gospodărirea deşeurilor:

- În timpul lucrărilor se va asigura  curăţenia în zona de şantier. Circulația  maşinilor cu materiale şi cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta starea drumurilor publice. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

- Organizarea de şantier va fi împrejmuită, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine. Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de construire. În incinta astfel delimitată de restul terenului, se vor amenaja suprafeţele destinate depozitării materialelor de construire şi spaţii/recipente pentru colectarea temporară şi selectivă a deşeurile rezultate. Depozitarea materialelor de construcţie, se va face doar în cadrul organizării de şantier în condiţii adecvate de dotare şi care să împiedice afectarea factorilor de mediu. Se interzice depozitarea oricăror materiale sau deşeuri în afara organizării de şantier.

-Zonele ,,în lucru,, vor fi împrejmuite/delimitate/marcate corespunzător în vederea eliminării riscului de accidente. Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de construire.

- Deşeurile rezultate în etapa de construire vor fi strânse în containere separate pentru fiecare categorie de deşeu, până la predarea şi preluarea lor de către un operator autorizat pentru activitatea gestionare a acestor categorii de deşeuri.

- Predarea deşeurilor rezultate pe parcursul lucrărilor de investiţii va fi făcută ritmic, asfel încât să se elimine situaţia depăşirii capacităţii de stocare temporară.

- Menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer.

- Menţinerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor şi echipamentelor, în perfectă stare de funcţiune; se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil şi/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare.

- Zona de lucru va fi dotată cu recipiente adecvate, în care se vor stoca temporar materialele absorbante impregnate cu eventualele substanțe periculoase; periodic şi înainte de a fi depăşită capacitatea de stocare, acestea vor fi predate agenţilor economici, cu care vor fi încheiate contracte de predare-preluare deşeuri periculoase.

- Mijloacele auto şi utilajele vor fi supuse intervenţiilor de specialitate doar la unităţile de service-auto şi atelierele de reparaţii autorizate și specializate în acest sens.

- În perioada de execuţie, în cadrul realizării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, astfel încât după încheierea lucrărilor sa se poată da suprafeţelor de teren destinaţia iniţială.

- La finalizarea lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţii, suprafaţa aferentă organizării de şantier va fi eliberată complet de toate deşeurile rezultate şi depozitate temporar; vor fi executate toate lucrările impuse pentru refacerea mediului deteriorat şi redarea suprafeţelor adiacente la funcţiunea iniţială.

- Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor:

- În perioada de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare;

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va informa în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Prezentul document îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

# Director Executiv,

# Teodora SÎRBU

# Şef Serviciu A.A.A.,                                                                        Întocmit,

# Monica ISOPESCU                                                             Biatrice POPUȚOAIA