ANUNT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Data: 30.08.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-revizuire, în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Desființare construcții notate cu: C1, C2, C3, C4, C5, C6 în documentația cadastrală cu N.C. 4005 și a construcției C1 din documentația cadastrală cu N.C. 4006ˮ, propus a fi amplasat în jud. Neamț, municipiul Piatra Neamț stație pompe ,,Baraj Reconstrucția”-mal stâng râul Bistrița, titular  SC FIBREXNYLON SA prin reprezentant Zavada Marius.

Proiectul deciziei de încadrare revizuite şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ,din Piatra Neamţ, str. Piaţa 22 Decembrie, nr.5, judeţul Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare revizuite, până la data de 12.09.2018

Decizia etapei de încadrare nr. 5144/18.09.2015

Revizuită-completată PROIECT

Ca urmare a solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 5144/18.09.2015, adresată de SC FIBREXNYLON SA prin reprezentant Zavada Marius, cu sediul în jud. Neamț, comuna Săvinești, sat Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 7, înregistrată la APM Neamt cu nr. 4329/12.06.2018,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, autoritatea competentă pentru protecția mediului,

- DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

APM Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.08.2018, că proiectul ,,Desființare construcții notate cu: C1, C2, C3, C4, C5, C6 în documentația cadastrală cu N.C. 4005 și a construcției C1 din documentația cadastrală cu N.C. 4006”-revizuire propus a fi amplasat în jud. Neamt, municipiul Piatra Neamț stație pompe ,,Baraj Reconstrucția”-mal stâng râul Bistrița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, la pct 13. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din OUG 57/ 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată de interes comunitar.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul ,,Realitateaˮ din 28.08.2015. Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică 07.09.2018 privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost  adusă la cunoștința publicului prin grija  titularul de proiect prin publicare în ziarul Realitatea din 10.09.2015.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data 30.08.2018 privind etapa de încadrare-revizuire, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 30.08.2018, iar titularul de proiect a publicat anunțul în ziarul xxxxxxxx din xxxxxxxx și afișare la sediul Primăriei Piatra Neamț în data de xxxxxxxxxx.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurilor legate de implementarea proiectului.

Scopul revizuirii: revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 5144/18.09.2015 s-a solicitat în vederea reglementării lucrărilor de refacere a terenului prin umplerea completă agolurilor rezultate, aducerea la nivel cu un strat de pamânt vegetal și ulterior înierbarea  suprafețelor.

1.Caracteristicile proiectului

(a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

-Proiectul consta in  demolarea unor cladiri amplasate pe fosta platforma industriala  Reconstructia, care adaposteau instalatia de pompare apa industriala pentru Platforma Săvinesti.

Demolarea cladirilor C1, C2, C3, C4, C5, C6 din documentatia cadastrala cu N.C. 4005 si a cladirii C1 din documentatia cadastrala cu N.C. 4006, ce fac obiectul acestui Proiect se realizeaza urmare a  desfiintarii intaslatiei de pompare apa industriala catre Platforma Săvinești.

Clădirile cuprinse in Proiectul de demolare, pentru care s-a eliberat Certificatul de urbanism nr. 404/07.07.2015, emis de Primaria Piatra Neamt, sunt golite atat de instalatiile tehnologice, cat si de instalatiile de utilitati (instalatie electrica, instalatie alimentare cu apă, etc.).

Clădirile C1- C6 cu număr cadastral 4005 sunt proprietatea SC FIBREXNYLON SA, conform actelor înscrise in Extractul de Carte Funciara pentru informare cu nr. cerere 38109 din 18.06.2015. Clădirile menționate se află pe un teren în suprafata de 1688 mp, situat in intravilanul Municipiului Piatra Neamt, pe fosta platforma Reconstructia, pe malul stang al raului Bistrita. Categoria de folosinta a terenului este “curti constructii și constructii aferente”. Aceste contructii sunt: C1-casa de pompe, C2- Canal priza, C3- Camin de vizitare, C4- Platforma pompe, C5- Platforma tehnologică, C6- Cămin de vizitare.

Clădirea C1 cu număr cadastral 4006 este proprietatea SC FIBREXNYLON SA, conform actelor inscrise in Extractul de Carte funciara pentru informare cu nr. cerere 381014 din 18.06.2015. Clădirea mentionata se afla pe un teren in suprafata de 32 mp, situat in intravilanul Municipiului Piatra Neamt, pe fosta platforma Reconstructia, pe malul stang al raului Bistrita. Categoria de folosinta a terenului este “curti constructii si constructii aferente”.Construcția reprezintă: C1 -Cămin vane subteran.

Toate clădirile sunt construite din beton si cărămidă, pe un nivel, acoperite cu placă de beton izolată cu bitum.

Suprafaţa totală ocupata de cladirile care se demoleaza este de 1051 mp.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Procedura de demolare utilizata este de zdrobire mecanica, din aproape in aproape, a elementelor de constructie, maruntirea in scopul separarii materialului metalic din structura de constructie si al obtinerii unui material suficient granulat pentru a permite umplerea golurilor rezultate în urma demolării aducerea la nivel a terenului.

Se estimeaza ca din demolarea cladirilor mentionate vor rezulta aprox. 491 mc de material de constructie măruntit.

Capacitatea spatiilor subterane, existente sub cladiri, spatii care urmează a fi umplute cu material obtinut din tratare deșeurilor rezultate la demolarea constructiilor – “Statie pompe Reconstrucția”, este, conform calculelor, de 4933 mc.

Diferenta de aprox. 4442 mc material, necesar pentru umplerea golurilor subterane si aducerea la nivel a terenului, se va asigura din materialul obtinut din tratare deșeurilor rezultate la demolarea constructiilor aferente instalatiilor din Proiectul “Fibrexnylon D” (in baza Autorizatiilor de constructie-demolare nr. 56/2007, 56/2009, 42/2011; reglementate de către ARPM Bacau prin acordul de mediu nr. 16/08.10.2007)  si “Gaze tehnice”( in baza Autorizației de construcție-demolare nr. 48/2010; reglementate de către APM Neamt prin Decizia de incadrare nr. 2237/09.06.2010) .

Lucrările de demolare au fost realizate de către  SC Ro General Works SRL în baza Autorizației de mediu nr. 15/22.01.2008. Tratarea deșeurilor rezultate din demolări a fost executată, în baza Contractului nr. 777/18.08.2014, de catre SC MIDAGO SRL, care detine AM nr. 234/21.07.2014 si a constat în concasarea/maruntirea materialului cu separarea fierbetonului si a altor fractiuni de deseuri (bitum, lemn, sticla, etc.); a rezultat astfel material de umplutură, ce se propune a fi utilizat în parte (aprox. 4442 mc) la umplerea golurilor rezultate prin realizarea proiectului în discuție, în vederea reabilitării terenului afectat de lucrări.

Conform rapoartelor de încercari nr. / 414/1 AI, 414/2 AI, 414/3 AI414/6 AI si nr. 414/9 AI din 28.04.2010, elaborate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala, în urma analizelelor efectuate, pe materialul obținut din tratarea fizica (măruntirea) deșeurilor de construcții și demolari, rezultate la demolarea clădirilor în care au funcțioant instalațiile de fabricare a lactamei și a sulfatului de hidroxilamină s-au obținut următoarele rezultate:

Tabel nr. 1

| DATA RECOLTARII 23.03.2010 |  | conform Ord. 756/97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA ANALIZEI 26.04.2010 |  | soluri sensibile | soluri mai putin sensibile |  |
|  |  |  | prag alerta sol sensibil | prag alerta sol mai putin sensibil | prag interventie sol mai putin sensibil | prag interventie sol mai putin sensibil | valoare determi – nata * |
| Nr. proba | Locul recoltarii | indicatori de analizat | mg/kg s.u. | mg/kg s.u. | mg/kg s.u. | mg/kg s.u. | mg/kg s.u. |
| 1 (1294) | Lactama I | fenol | 5 | 10 | 10 | 40 | <1 |
| 2 (1295) | Lactama III - Sulfat de hidroxilamina | fenol | 5 | 10 | 10 | 40 | <1 |
| 3 (1296) | Lactama II | fenol | 5 | 10 | 10 | 40 | <1 |
| 6 (1299) | Lactama III - Sulfat de hidroxilamina | sulfati | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 2439 |
| 9 (1302) | Lactama III - Sulfat de hidroxilamina | sulfati | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 1195 |

*Valori preluate din Raporatele de incercari anexate la documentație.

Echipamentele utilizate de agentul economic in activitatea de demolare sunt:

- excavator cu accesorii: cupa, forfeca, crocodil,

- foarfeca debitare metal,

- picon hidraulic.

Nu se utilizează expolzibil, nu se produc implozii pe amplasament.

Lucrările de refacere a terenului prin umplerea completă a golurilor rezultate se vor finaliza prin aducerea la nivel cu un strat de pământ vegetal de 20 cm grosime și ulterior, înierbarea suprafețelor.

Organizarea de sanier

Organizarea de șantier pentru lucrările propuse prin proiect se va realiza exclusiv pe terenul proprietatea a titularului după cum urmează:

- în vederea evitării posibilelor accidente terenul va fi îngrădit și se vor monta plăcuțe de avertizare;

- zonele de stocare intermediară/temporară a deșeurilor (cele care nu se constituie în material de umplutură) vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate, și dotate cu containere/recipienți/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă. Conform prevederilor legale se va asigura gestionarea selectivă, pe categorii de deșeuri;

- pentru personalul de șantier se vor asigura condițiile ce se impun, după cum urmează: bidoane cu apa, grup social ecologic, etc.

- se vor amplasa containere birou/vestiar pentru personalul ce deservește activitatea desfășurată pe șantier;

- utilajele folosite la lucrări vor fi, deasemeni, garate pe timpul staționării, pe terenul aparținând titularului de proiect;

- in incinta şantierului se va organiza un punct de interventie PSI, dotat cu mijloace de stins incendii și mijloace de interventie.

Obligaţia organizării, revine antreprenorului care, la cererea și pe baza de contract/convenție de mediu cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

(b)cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu se aplică proiectului;

(c)utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul.

- (d) producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de demolare pot să rezulte următoarele categorii de deșeuri:

Tabel nr. 2

| Categorie deseu | Cod deșeu | Cantitate estimată generată | Stocare temporară temporara | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beton | 17 01 01 | 190 mc | In vrac amplasament | utilizat ca material de umplutură pentru golurile rezultate în urma lucrărilor propuse prin proiect și aducerea la nivel a terenului pe amplasament |
| amestecuri de beton, cărămizi | 17 01 07 | 300 mc | In vrac amplasament |  |
| asfalturi | 17 03 02 | 1 t | In big-bags pe platformă betonata pe amplasament | Predare către un operator autorizat |
| fier şi oţel, separat dupa sfărâmarea betonului | 17 04 05 | 5 t | In vrac amplasament | Valorificare prin operator autorizat |
| deşeuri municipale amestecate, de la personalul care va executa lucrările propuse prin proiect | 20 03 01 | 0,025 t | In container | Eliminare prin operator autorizat |

Deșeurile se vor gestiona în mod selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Titularul de proiect are obligația să se asigure că acestea vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare și că vor fi predate către operatori autorizați pentru colectare/ transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase.

În situația aparției altor categorii de deșeuri, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare , predarea lor unor agenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării respectivelor deșeuri.

  - (e) poluarea și alte efecte nocive:

- în perioada executării lucrărilor vor fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele utilizate pentru transport materiale de construcții și deșeuri; vor fi generate pulberi în urma operațiunilor de demolare și de manevrare a deșeurilor și a materialului utilizat la umplerea golurilor rezultate;

  - - surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor: vehiculele şi utilajele generatoare de zgomote implicate în realizarea proiectului de investiții, și zgomote produse de operațiunilor de demolare și de manevrare a deșeurilor și a materialului utilizat la umplerea golurilor rezultate;

- surse de emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului - nu este cazul.

- surse de poluare fonică după punerea în funcțiune a proiectului - nu este cazul.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2.Amplasarea proiectului:

(a)Utilizarea actuală și aprobată a terenului: imobilul este situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț; categorie de folosință: “curti constructii și constructii aferente” .

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu se aplică proiectului;

ii) costiere și mediul marin: nu se aplică proiectului;

iii) zonele montane și forestiere: nu se aplică proiectului;

iv) rezervații și parcuri naturale: nu se aplică proiectului;

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu se aplică proiectului;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu se aplică proiectului;

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

viii)peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu se aplică proiectului;

3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):  nici pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiectul de investiţii și nici pe perioada de exploatare a acestuia nu a fost identificat un posibil impact semnificativ asupra mediului; nu există riscul extinderii impactului in afara zonei de efectuare a lucrarilor propuse.

(b) natura impactului: zgomot și pulberi rezultate în urma operațiunilor executate în cadrul lucrărilor de demolare și de umplere a golurilor rezultate;

(c) natura transfrontalieră a impactului: nu se aplică proiectului;

(d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus pe perioada efectuării lucrărilor- zgomot și pulberi, limitat în mare parte la zona în care se vor realiza lucrările propuse;

(e) probabilitatea impactului: prin respectarea condițiilor impuse prin avizele obținute și prin respectarea legislației în domeniul protecției mediului în vigoare,  se reduce la minim probabilitatea apariției unui impact negativ asupra mediului;

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul se va declanșa odata cu începerea lucrărilor de demolare  iar intensitatea sa va fi variabilă în funcție de operațiunile executate;

Durata de execuție a obiectivului de investiție: 12 luni. În perioada de execuție, în cazul apariției unor eventuale poluări accidentale cu un potențial nivel scăzut, impactul negativ se va manifesta pe o perioada scurtă de timp, Antreprenorul/Constructorul, prin grija titularului de proiect în baza contractului încheiat, având obligația de a interveni imediat pentru a înlătura sursa de poluare și preveni extinderea acesteia.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se vor respecta măsurile propuse prin proiect, condițiile stabilite prin prezenta decizie a etapei de încadrare;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 404/07.07.2015, emis de Primăria Piatra Neamâ; respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

2.Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- organizarea de şantier se va face pe terenul proprietate, în zone special amenajate; zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului, acoperite cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii de pulberi în atmosferă;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / puncte de lucru amenajate și autorizate;

- asigurarea măsurilor de protecție/siguranță în vederea limitării emisiilor de pulberi provenite din lucrările aferente organizării de șantier, stropirea suprafețelor de teren, ori de câte ori este nevoie; se vor evita lucrările/operațiunile generatoare de pulberi în zilele cu vânt puternic;

- asigurarea stocării temporare în mod selectiv a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

- pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

- titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Neamț și GNM- Comisariatul Judeţean Neamț) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă;

- măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează, fără a se limita la acestea:

Protecţia calităţii apelor:

-în perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor subterane: gestionarea corespunzătoare a materialelor (utilizate la umplerea golurilor rezultate) și a deșeurilor rezultate .Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării accidentale cu substanțe periculoase (combustibili, uleiuri);

Protecţia aerului:

- transportul deșeurilor și materialelor ce pot elibera în atmosferă particule fine se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate; se va evita manipularea de materiale pulverulente în perioadele cu vânt puternic; transportul deşeurilor rezultate și a materialului de umplutura se va face pe cât posibil pe trase stabilite în afara zonelor locuite și/sau fără să traverseze zone centrale intens populate; utilajele utilizate pentru lucrările de construcţii/demolări vor avea verificările periodice efectuate ,,la ziˮ-se interzice exploatarea sau punerea lor în exploatare dacă sunt evidente abateri de la funcţionarea normală; lucrările propuse nu se vor realiza în conditii meteorologice extreme, de ploaie sau vânt puternic;

Protecția împotriva zgomotului:

-în fazele de execuţie a lucrărilor se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare; se va avea în vedere utilizarea de utilaje/mijloace de transport ce funcționează în parametri; pe perioadele de așteptare- încărcare/descărcare, mijloacele de transport vor staționa cu motoarele oprite;

Protecţia solului

-în perioada de execuţie a lucrărilor stocarea temporară a materialelor și a deșeurilor se va face în zone/spații/recipiente adecvate, ce au  special această destinație din cadrul organizării de șantier; în situații de poluare accidentală datorate funcționării necorespunzătoare a utilajelor şi/sau a mijloacelor de transport, se va acționa imediat cu material absorbant; deșeurile astfel rezultate, deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, vor fi stocate temporar, separat, în recipiente adecvate, și predate către operatori autorizați să gestioneze respectivele categorii de deșeuri;

- se va avea obligatoriu în vedere, la realizarea stratului de 20 cm pamânt, identificarea unei surse astfel încât acesta să corespundă din punct de vedere calitativ destinației pentru care va fi utilizat.

Modul de gospodărire a deşeurilor:

- conform tabel nr. 2;

-pe toată perioada de realizare a lucrărilor de demolare și umplere a golurilor rezultate, titularul are obligația să se asigure de corecta gestionare a deșeurilor și materialelor de umplutură, de separarea corectă a acestora astfel încât să se elimine riscul de a se îngropa în sol deșeuri sau materiale ce nu corespund acestui scop;

-titularul are obligația să asigure supravegherea încărcării mijloacelor de transport cu material de umplutură la punctul din Săvinești asfle încât să se elimine riscul transferării la amplasament a altor categorii de deșeuri/materiale decât cele stabilite prin proiect;

-este interzisă amestecarea diverselor categorii de deșeuri;

-este obligatorie realizarea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, în scopul eliminării/valorificării lor, după caz, va fi făcută numai către agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport;

-se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea  prin depozitare îndelungată;

- menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către ape meteorice şi/sau curenţi de aer;

La finalizarea lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţii, suprafaţa aferentă organizării de şantier va fi eliberată complet de toate deşeurile rezultate şi stocate temporar; vor fi executate toate lucrările impuse pentru refacerea mediului deteriorat şi redarea suprafeţelor adiacente la funcţiunea iniţială.

3. Condiţii aferente activităţii desfăşurată după punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii: nu este cazul.

-Obs.: După finalizarea lucrărilor , umplerea completă a golurilor rezultate, aducerea la nivel cu un strat de pamânt vegetal de 20 cm grosime și ulterior, înierbarea suprafețelor, titularul va avea în vedere întreținerea suprefețelor, toaletarea vegetației, și menținerea lui în perfectă stare de curățenie.

4. Condiţii cu caracter general:

- Titularul are obligația de a notifica în scris APM Neamț despre orice modificare survenită asupra proiectului și ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Titularul va notifica în scris GNM CJ Neamț și APM Neamț cu data începerii lucrărilor;

- Titularul va informa în scris APM Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul de investiţii, veţi solicita APM Neamţ delegarea unei persoane în vederea efectuării controlului conformării cu prevederile prezentului act de reglementare. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- La terminarea lucrărilor se va transmite la APM Neamț și GMN CJ Neamț o situație cantitativa a deșeurilor rezultate și a materialelor utilizate pentru refacerea terenului;

- Prezentul document îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

"Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a im-pactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită."