Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către SC DELGAZ GRID – SA cu sediul în b-dul Pandurilor, nr.42, mun.Târgu – Mureș, jud.Mureș pentru proiectul “Extindere rețea și branșament gaze naturale”, pentru beneficiar SC OCCIDENTAL CONSTRUCT - SRL propus a fi amplasat în Str. Tirului, nr.8, mun. Roman, județul Neamț, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 7568 din 02.09.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 13.01.2022, că proiectul “Extindere rețea și branșament gaze naturale”, pentru beneficiar S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L, propus a fi amplasat în Str. Tirului, nr.8, mun. Roman, județul Neamț, județul Neamț,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu Nr. 7568/02.09.2021, a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul beneficiarului, S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL din mun. Roman, jud. Neamț, cu nr. de întregistrare 351/ 18.09.2021, afișare la sediul primăriei municipiului Roman județul Neamț, cu numărul de înregistrare 89896/18.11.2021,  publicare în Ziarul Monitorul din 22.09.2021,  afișare la sediul APM Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5, începând din data de 17.11.2021, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și prin publicare pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Neamț, la data de 03.12.2021.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 13.01.2022, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul beneficiarului S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL cu nr. de înregistrare ……………………………..,  publicare de către titular în ………………. din data de ………………………………, afișare la sediul primăriei mun. Roman cu nr. de înregistrare …………………………., afișare la sediul APM Neamț din Piața 22 Decembrie nr. 5, începând cu data de ……………………., cu posibilitatea consultării de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și postare pe site-ul APM Neamț la data de ……………………………..

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț nici comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

( Proiectul se încadrează în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, punctul 10, Proiecte de infrastructură, lit.i) “instalaţii de conducte pentru gaz”, și la punctul 13 lit.a): “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”; deoarece conducta de distribuție gaze naturale se va racorda  la conducta existentă de transport gaze naturale de presiune redusă,  din oţel,  cu diamentrul nominal  (D.N.) de 2 ţoli , existentă pe str. Tirului.

( Proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                               ( Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune: realizarea unei extinderi a rețelei de distribuție gaze naturale și branșament G.N., pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului situat in loc. Roman, str. Tirului, nr.8, conform Avizului tehnic de racordare nr. 213032928 din 17.052021, emis de către S.C. DELGAZ GRID S.A.

Lucrările privind extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale se realizează pe domeniul public al Municipiului Roman, pe str. Tirului, pe o lungime de 147 m (conform măsurătorilor topometrice), conducta de gaze naturale presiune redusă conectându-se la rețeaua existentă din zonă din teava OL, diametru 2” de pe str. Tirului, unde există posibilitatea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

- Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale: Noul tronson de conducta distributie gaze naturale presiune redusa se realizează din teavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11, Dn 63x5,80, în lungime de 147 m, montată îngropat și va alimenta instalația de utilizare gaze naturale a titularului de mai sus.Noua conductă PE 100 SDR 11, Dn 63x5,80 se va racorda la conducta existentă OL, Dn 2” de pe str. Tirului, prin intermediul unei piese de trecere PE-OL, aplicând procedeul de sudare.

- Bransamentul ce se va monta îngropat, din țeavă de polietilenă PE100 SDR11, diametru 32 mm se va racorda perpendicular pe conducta de distribuție gaze naturale de presiune redusa în curs de executie, prin procedeul de sudare prin electrofuziune.

- Categoria de importanţă a investiţiei:

Conform H.G.R. 766/97, obiectivul proiectat se încadrează în categoria de importanţă “C” şi clasa de calitate II, iar durata normală de funcţionare este de 50 ani pentru conductele de polietilenă şi 25 ani pentru conducte de oţel.

Proiectarea instalaţiilor gaze naturale s-a efectuat conform cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10/95 privind calitatea în construcţii respectiv: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, economia energiei şi protecţia împotriva zgomotului, de instalatori autorizaţi de către A.N.R.E. pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, gradul PGD (I D).

Execuţia lucrărilor de montare a conductelor se va realiza cu materiale C1 (practic neinflamabile) şi va fi corespunzătoare gradului I de rezistenţă la foc.

Branşamentul va fi prevăzut cu rasuflatori deasupra mufei electroizolante, respectiv la ieşirea din pamant a reiserului.

- Pentru execuţia lucrărilor de extindere reţea și bransament G.N., constructorul va folosi instalatori autorizaţi care vor respecta prevederile NTPEE - 2018.

Conducta se va monta îngropat, cu pantă catre conducta de distribuţie pentru a putea permite scurgerea lichidului rezultat din condensarea vaporilor în perioada rece a anului.

La capătul fiecărui racord se va monta un robinet care să permită scoaterea din funcţiune a întregii instalaţii. Trecerea de la polietilenă la oţel se va face prin intermediul unei piese speciale, de trecere de la polietilenă la metal.

- Pentru execuţia extinderii reţea G.N. se vor folosi numai materiale care corespund, din punct de vedere calitativ, prevederilor standardelor în vigoare, sau posedă certificate de omologare.

- Conducta G.N. se va monta la o adâncime de 0,9 m măsurată de la generatoarea superioară a conductei la suprafaţa terenului.

- Şanţul pentru conducta GN va avea o lăţime de  40 cm şi se va da o mare atenţie umplerii şanţului după montarea conductei, pentru a nu deteriora conducta din PE.

Înainte de punerea în operă ţevile vor fi curăţate la interior şi exterior.

Dimensiunile gropilor de poziţie (în punctele de îmbinare) vor fi :

-lăţimea : lăţimea şanţului plus 0,6 m

-lungimea : 1,2 m

-adâncimea : 0,6 m sub partea inferioară a conductei.

Umplerea şanţului se va face în straturi subţiri, cu pământ mărunţit amestecat cu nisip.

Distanţa minimă între branşamente şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole este conform NTPEE–2018 și va fi:

• clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite = 1 m;

• clădiri fără subsol = 0,5 m ;

• canale pentru reţele termice si canale pentru instalaţii telefonice = 0,5 m

• conducte de canalizare =1m ;

• conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol, sau căminele acestor instalaţii = 0,5 m ;

• cămine pentru reţele termice, telefonice si canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente = 0,5 m;

• copaci = 0,5 m ;

• stâlpi= 0,5 m ;

• linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale :

• în rambleu =1,5 m ( de la piciorul taluzului) ;

• în debleu, la nivelul terenului = 3 m - din axul liniei de cale ferată;

Când distanţele acestea nu pot fi respectate se pot reduce pentru poziţiile 1,2,3,4,5,6, conform NTPEE - 2018 cu condiţia ca ţeava să se monteze respectând condiţiile:

• montarea ţevii în tub de protecţie;

• răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze, montate la capetele tubului de protecţie.

- La intersecţii cu alte instalaţii subterane, conductele de gaze se vor monta deasupra, la distanta de cel puţin 200 mm, conform NTPEE - 2018.

- Conducta de gaze nu va traversa canale, cămine sau alte canalizaţii subterane care are comunicaţie directă cu clădiri.

Tuburile de protecţie vor fi din ţeavă de oţel izolată anticoroziv conform NTPEE - 2018 sau polietilenă

Conducta se pozează în şanț conform prevederilor din capitolul referitor la şanţuri si gropi. Constructorul are obligaţia sa folosească la lucrările de sudură, sudori calificaţi cu atestare, conform legislaţiei in vigoare.

Pentru execuţia lucrărilor în reţeaua de G.N. constructorul va delega instalator autorizat ANRE care va semna şi completa partea scrisă şi desenată a dosarelor.

- Date despre săparea şi umplerea șanțului :

Săparea șanțului se face în condiţiile prevăzute in art. 196 din NTPEE - 2018.

Adâncimea minimă a șanțului pentru pozarea ţevii din PE-HD măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei este de 0,90 m conform art.75 din NTPEE- 2018.

Adâncimea de pozare se poate reduce local cu condiţia prevederii de tuburi de protecţie.

Lăţimea șanțului pentru conducte (ls) din polietilenă se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn:

- pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m;

- pentru Dn > 100 mm, ls = 0,4 m + Dn, conf.art. 194, alin. (2) din NTPEE-2018.

Lăţimea desfacerii pavajelor pe fiecare latură a șanțului este de 15 cm pentru pavaje din piatră cubica, bolovani, calupuri şi de 5 cm pentru pavaje din asfalt pe pat de beton.

Săparea șanțului se face cu scurt timp înainte de montarea conductei.

Fundul șanțului se execută fără denivelări, se curăţă bine de pietre iar pereţii să nu prezinte asperităţi.

Gropile în punctele de îmbinare a conductei se realizează avand:

- Laţimea gropii = lătimea șanțului + 0,6 m ;

- lungimea gropii = 1,2 m

- adâncimea gropii= 0,6 m sub partea inferioara a conductei

Laţimea șanțului la partea inferioara se alege astfel incat de fiecare parte a ţevii să rămână un spaţiu liber de câte 10 cm.

Fundul șanțului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de 10-15 cm.

După ce se aşează conducta în șanț se umple șanțul cu nisip până când grosimea stratului de nisip compactat manual depăşeşte cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Umplerea șanțului cu materialul rezultat din săpătură se face treptat in straturi de max. 20 cm şi compactare manuală.

Umplerea șanțului în zona capătului de branşament se face cu pământ (de preferat argilă) la care compactarea sa fie foarte bine făcută astfel încat să se realizeze un ecran (diafragma) care sa nu permită eventualelor infiltraţii de gaze înaintarea prin pamant către imobile sau alte construcţii subterane . Evacuarea în atmosferă a unor eventuale scăpări de gaze de la conducta subterană se va face printr-o răsuflatoare montată peste conducta de branşament conform detaliului anexat la prezenta documentaţie.

După depunere şi compactarea primului strat de umplutură peste conducta de branşament se aşează banda de avertizare cu inscripţia « Gaze naturale - Pericol de explozie » şi se continuă umplerea șanțului conf.art. 216 din NTPEE - 2018.

Conform Legii 123/2012-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale şi Ordinului 22/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, ȋn vederea respectării cerinţelor privind calitatea ȋn construcţii, operatorii economici care exploatează obiectivele/ sistemele respective au obligaţia de a verifica proiectele de execuţie prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE pentru domeniul VGd.

Având ȋn vedere Legea 10/1995-legea privind calitatea ȋn construcţii, Legea 123/2012 şi HG 925/ 1995, proiectul va conţine ȋn mod obligatoriu măsurile de realizare şi menţinere, pe ȋntreaga durata de existenţă a construcţiei, a cerinţelor: A-rezistenţa mecanică şi stabilitate, B-siguranţa ȋn exploatare, C-securitatea la incendiu, D-igiena, sănătate, mediu, E-protecţie ȋmpotriva zgomotului, F-economie de energie şi izolaţie termică.

Reţeaua de distribuţie gaze s-a proiectat în regim de presiune redusă. Execuţia şi probele de presiune pentru reţeaua de distribuţie proiectată vor fi efectuate în conformitate cu regimul de presiune proiectat.

Lucrările pentru extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale care se vor realiza pe raza municipiului Roman, judetul Neamț, și se vor amplasa numai în domeniul public în intravilanul localităţii, pe strada Tirului. Realizarea lucrărilor pentru obiectivul menţionat mai sus, se va face cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NTPEE din 2018 iar amplasarea acestor lucrări va fi în concordanţă cu Regulamentul General de Urbanism, conform HGR 525/1996.

- Trasarea lucrărilor: se va face cu convocarea tuturor factorilor implicaţi în realizarea investiţiei: beneficiar, proiectant, constructor.

În baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier, se va realiza conform furnizorilor/producatorilor de materiale si a caietelor de sarcini.

Perioada de implementare propusă:  nov.2021-martie 2022;

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

-conducta de distribuție gaze naturale se va racorda  la conducta existentă de transport gaze naturale de presiune redusă,  din oţel,  cu diamentrul nominal  (D.N.) de 2 ţoli , existentă pe strada tirului.

- racordarea la reteaua de distributie a gazelor natural se va face conform ATR emis de catre distribuitorul Delgaz Grid S.A.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi        a biodiversităţii: În perioada de executie si de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii principale de deșeuri:

Lista principalelor categorii de deșeuri și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- deseuri din constructii: cod 17 – nu este cazul;

- deseuri de materiale de constructie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor sarje de betoane daca nu se respecta graficele de lucru – nu este cazul;

- deseuri de hartie si carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 01 rezultate din activitatile de birou in cadrul organizarii de santier – nu este cazul;

-  deseuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curenta de pe santier – nu este cazul;

- deseuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activitatile de birou in cadrul organizarii de santier – circa 0,01tone;

- alte tipuri de deseuri in cantitati nesemnificative, cod 20 01 si 20 02 – circa 0,01tone;

- deseuri de la baterii si acumulatori: cod16 06 – circa 0,005tone.

Deșeurile tipice rezultate de la utilajele angrenate in activitatea de constructie sunt:

- uleiuri uzate- 13 02 – 1litru;

- degresanti pentru intretinerea echipamentelor - 11 01 14 – 1litru;

- consumabile (filtre de aer si ulei) - 16 01 07* - 0,001tone;

- materiale textile de curatat – 15 02 03 – 0,001tone;

- ambalaje rezultate de la inlocuirea unor piese – 15 01 01 – 0,001tone;

- ambalajele materialelor consumabile – 15 01 01, 15 01 02 – 0,015tone.

În perioada de operare vor fi generate deșeuri doar în timpul operațiunilor de asigurare a mentenanței obiectivului. Vor fi generate în principal deșeuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, textile contaminate etc.). Cantitățile de deșeuri generate în etapa operațională sunt variabile și vor putea fi apreciate după listele cantităților de lucrări. Estimativ ar putea fi :

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare / valorificare deșeu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie și carton | 15.01.01 | Valorificare prin societăți specializate | Provenite de la ambalajele produselor utilizate - cca 2,00 kg/lună |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societăți specializate | Provenite de la ambalajele produselor utilizate - cca 2,00 kg/lună |
| Deșeuri comunale amestecate | 20.03.01 | Eliminare prin societăți specializate | cca 2,00 kg/lună |

Modul de gestionare a deșeurilor

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

(gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG92/2021privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică), eliminarea,

(gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

(toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

(se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor,

(deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă,

(se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

(evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,

(toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

(transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,

(pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile OUG 92/2021privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Se vor respecta urmatoarele  măsuri în perioada de execuție:

(utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreţinerea acestora conform cărții tehnice şi cerinţelor legale;

(în cazul intervenţiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în ateliere specializate, unde se vor lua toate măsurile de protecţie a mediului în timpul reparaţiilor;

(alimentarea cu carburanţi şi lubrefianţi se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile;

(se vor asigura toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate;

(respectarea prevederilor proiectului tehnic privind sistemul de protecție a conductelor și calitatea materialelor, în scopul evitării proceselor de coroziune.

Surse de emisii în aerul atmosferic

În perioada lucrărilor de execuție a conductei de transport gaze naturale, activitățile care generează poluanți atmosferici sunt:

(activități desfășurate în culoarul de lucru: operații de excavare/săpătură, realizarea de umpluturi a șanțului de pozare a conductei, reamenajarea terenului;

(lucrările de sudare electrică a tronsoanelor de conductă și de protejare a armăturilor prin vopsire.

(transportul materialelor și personalului cu mijloace de transport auto și funcționarea utilajelor;

(activități desfășurate în organizarea de șantier.

Emisiile de poluanți generate în perioada de execuție sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru (front de lucru, drumuri de acces, organizare de șantier), sunt pulberile în suspensie și pulberile sedimentabile. În cantități mai mici, vor fi prezenți și poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport și din procesele de sudură și vopsire a conductei.

În perioada de funcționare, obiectivele proiectului nu se constituie ca surse cu potențial de poluare atmosferică, deoarece procesul tehnologic de transport al gazelor naturale în condiții de funcționare normală nu este generator de emisii.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcții-montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

(pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;

(verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

(utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase;

(transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată.

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale conductei de transport gaze nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor.Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, conducta de transport gaze naturale și obiectivele aferente nefiind surse generatoare de zgomot.

Surse de poluare solului și subsolului

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie:

(eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

(deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

(depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților;

(nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

(amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

(operația de săpare a șanțului pentru montarea tronsoanelor de conductă se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menținere deschisă a şanţului în vederea evitării surpărilor; (stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

(după pozarea conductei, umplutura şanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații, prin roca nisipoasă in şanţul conductei;

(se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

(se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

(delimitarea strictă a culoarului de lucru;

(readucerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscuri naturale

Cutremur:  Soluțiile de fundare și pozare a conductelor sunt adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Conform zonării teritoriului Romaniei în termeni de perioada de control (colţ), Tc a timpului de raspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc= 0.7 s, iar conform zonării teritoriului Romaniei în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurenţă IMR= 225 ani (20% probabilitate de depăşire în 50 ani), perimetrul cercetat are valoarea ag= 0.25 g.

Alunecări de teren:  Amplasamentul conductei existente nu se află în zone cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zonele studiate nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura de transport a gazelor naturale, spre ex. furtuni, tornade, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute.

Stabilirea soluțiilor de proiectare, a avut în vedere inclusiv riscurile naturale, condițiile climatice și  fenomenele naturale specifice zonelor în care se propune proiectul.

Având în vedere cele expuse, se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

În condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

2. Amplasarea proiectului:

Proiectul se va realiza în intravilanul mun. Roman, Str. Tirului Nr. 8, număr cadastral NC51805, jud. Neamț.

a)Utilizarea actuală și aprobată a terenului:

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 438 din 26.08.2021 eliberat de UAT Municipiul Roman, terenul necesar lucrărilor în lungime de 158 m,  (147 m extinderea de reţea + 11 m branşamentul ), este situat în intravilanul municipiului Roman şi aparţine parţial domeniului public al municipiului (stradă, trotuar, spaţii verzi ) şi parțial S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT- S.R.L. Folosinţa actuală a terenului este curţi construcţii.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:   În perioada de execuție și de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:  nu este cazul;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: Nu este cazul

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile si caracteristicile impactului potențial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare. În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și mentenanței corespunzătoare a conductei de transport gaze naturale și obiectivelor care o deservesc.

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Se va realiza prin respectarea măsurilor propuse pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în actele de reglementare emise de autorități. La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții:

(Lucrările se vor desfășura conform memoriului de prezentare pe amplasamentul din intravilanul Municipiului Roman, str. Tirului Nr. 8, județul Neamț, se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

(Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

(Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare;

(Organizarea de șantier pentru lucrările prevazute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

Lucrări necesare organizării de şantier:

( în cadrul organizării de şantier se vor prevedea spaţii îngrădite pentru depozitare de materiale necesare la execuţia branşamentului de gaze naturale ; (se vor semnaliza corespunzător lucrările de săpătură ;

( cu privire la amplasament, se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă ;

( necesarul de energie electrică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului se va asigura prin grija executantului. Forţa de muncă se asigură prin grija executantului, din cadrul personalului acestuia. Materialul tubular din PE şi materialele necesare se transportă cu mijloace auto ;

( La execuţia lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate, conform legislaţiei în vigoare.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:    nu are un impact major asupra mediului.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:  Întreaga activitate va fi monitorizată de factorii responsabili cu mediul atât ai constructorului cât și ai beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:  eventualele deșeuri de materiale sunt depuse în saci speciali și transportate la o firmă specializată.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

( căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

( metode folosite în construcţie:  conform proiectului tehnic;

( planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: conform proiectului tehnic;

( relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: rețeaua de distribuție gaze naturale propusă a fi realizată se va racorda printr-o conductă de joasă presiune cu rețeaua de gaze naturale existentă;

( detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu sunt alternative mai bune la acest proiect;

( alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

( Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

- După execuţia lucrărilor de instalare a reţelelor trebuie refăcute spaţiile verzi, iar acolo unde este cazul,  trotuarele şi platformele pavate/betonate se aduc la starea lor iniţială.

- Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate respectând următoarea procedură:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: redarea terenului la forma inițială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:   în cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Toate materialele rezultate din dezafectări vor fi depozitate în locuri special amenajate și apoi transportate la depozitele constructorului.

Protecția mediului:

Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului și legea nr. 265/2006 pentru aprobarea acesteia;OUG 92/2021 - privind regimul deșeurilor; Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată.

( Justificarea necesităţii proiectului

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale se creează premisele pentru revigorarea şi dezvoltarea economică a zonei.

Pentru populaţie, dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale asigură condiţiile necesare pentru sporirea confortului în locuinţe şi ridicarea nivelului de trai (asigurarea gazelor naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajere cât şi pentru încălzire) şi reducerea poluării mediului ambiant.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma analizei și interpretării  coordonatelor STEREO  1970, puse la dispoziţia A.P.M Neamț de către titularul proiectului,  compartimentul C.F.M - din A.P.M Neamţ a concluzionat că proiectul propus nu traversează arii protejate. În consecință, proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în cadrul sau în vecinătatea unei arii protejate de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Localizarea proiectului: intravilan Mun. Roman, Str. Tirului Nr. 8, număr cadastral NC51805, jud. Neamț.

Proiectul nu are legătură cu apele, nu se construiește pe ape, lângă ape, nu intersectează cursuri de apă.

Condiții de realizare a proiectului:

a) Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în certificatul de urbanism Nr.438 din 26.08.2021, emis de U.A.T. Municipiul Roman, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea tuturor conditiilor de realizare a proiectului prevăzute în Avizul favorabil Nr. 3187/ZE/15.09.2021, emis de către C.J.APA SERV S.A;

d) Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor impuse de alte autorități, instituții publice, în realizarea proiectului, revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului respectiv, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) specific fiecărei instituții publice.

e) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h)  de mai sus.

f) Se vor respecta atât în faza de implementare cât și după implementarea proiectului, dispozițiile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; se vor încheia contracte cu operatorii de servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor pe categorii.

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

Prezenta Decizie este valabilă cu condiția îndeplinirii prevederilor obligatorii  de la toate punctele, (de la a la f),  din “Condiții de realizare a proiectului“ , de mai sus, de la paginile 16-17.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 18 (optsprezece) pagini.