Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către Grădinariu Marius Cristi pentru SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în judeţul Mureș, mun. Târgu - Mureș, str. Pandurilor, nr.42, pentru “Proiect de interes comun de modernizare a rețelei de energie electrică – CARMEN (Carpathian Modernization of energy network) – vol. 4.6.2. – PTA 3 Slobozia, loc. Slobozia, oraș Roznov, jud.Neamț”, propus a fi amplasat în  str. Slobozia, f.n., sat Slobozia, oraș Roznov, județul Neamț, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 2414 din 07.03.2022 și completările ulterioare depuse cu adresa nr.2277/03.03.2022 și nr.3012 din 21.03.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.05.2022, că proiectul “Proiect de interes comun de modernizare a rețelei de energie electrică – CARMEN (Carpathian Modernization of energy network) – vol. 4.6.2. – PTA 3 Slobozia, loc. Slobozia, oraș Roznov, jud.Neamț”, propus a fi amplasat în  str. Slobozia, f.n., sat Slobozia, oraș Roznov, județul Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în Ziarul Realitatea din 07.04.2022, afișare la sediul U.A.T. Oraș Rozvov cu numărul de înregistrare  5049/05.04.2022 și afișare pe site-ul APM Neamț în data  de 12.04.2022, împreună cu memoriul de prezentare, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 12.05.2022, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare pe pagina de internet a A.P.M Neamț in data de ...............şi  afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5, începând cu data de 12.04.2022, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 14.00 și vineri între orele 8.00-14.00, și publicată de către titular în ziarul  …………….. din data de.................,  şi la sediul UAT Orașul Roznov cu numărul de înregistrare.........................;

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I . Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt  următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 “Lista proiectelor  pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului” punctul 3 Industria energetică, lit. b): “transportul energiei electrice prin cabluri aeriene” și la punctul 13 lit.a) “orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la p.24 din anexa 1, ale proiectelor deja autorizate”;

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

c) Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 11996   107 12 2F2  48  7>art. 48 şi <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32>54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a) Proiectul propune : Modernizarea a rețelei de energie electrică- C.A.R.M.E.N. (Carpathian Modernization of  Energy Newtwork)-Vol.462 - PTA Slobozia, in Oraș Roznov, jud. Neamt.

(Amplasamentul Proiectului: Județul Neamț, intravilanul localitătii Roznov, situat de-a lungul străzilor SES + SES CANAL.

(Justificarea necesităţii proiectului:

- Rețele subdimensionate pentru consumul actual și cu grad de uzură ridicat.

- Rețeaua de 0,4 kV existentă (trifazată, bifazată și monofazată) pe stâlpi din beton se află în momentut actual în stare tehnică necorespunzatoare, prezentând un grad ridicat de uzură fizică și moral avînd un numar ridicat de deranjamente;

- Căderi mari de tensiune în capetele de rețea;

- Obligația operatorului de distribuție de a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instalatiilor și de a asigura nivelul minim de tensiune acceptat de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energlei electrice la toți consumatorii aferenți;

- Nivel ridicat al pierderilor tehnologice;

- Necesitatea asigurării sensibilitatii și selectivitătii protecțiilor.

(Perioada de implementare propusă:  2 luni;

(Caracteristici de urbanism Funcţiunea:

Regimul Juridic:  Conform RLU, terenul se afla in UTR 2, zona de locuintye individuale si functiuni complementare ( LFC) , cu permisiunea de realizare cladiri cu regim de inaltime P, P+2E. Exista acces la Strada "SES" + "SES CANAL".

Regimul Economic :  Terenul are supreafata totala de 990mp - 990 mp ocupati definitiv.Folosinta actuala : teren domeniul public aflat in administrarea  Consiliului Local Roznov.

Soluția tehnică pentru realizarea proiectului, prevede:

PTA 3 Slobozia, existent, 20/0,4kV, 250 kVA este alimentat din LEA 20 kV Roznov – Podoleni, printr-un racord 20kV pe 8 stâlpi de beton, existenți.

Din PTA 3 Slobozia se vor moderniza 5 circuite de joasă tensiune distribuție publică și un circuit abonat, astfel:

Circuitul nr. 1 distribuție publică:

- Circuitul 1 proiectat va alimenta un număr total de 72 branșamente monofazate și 6 branșamente trifazate;

- Se înlocuiesc conductoarele clasice și conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp, pe o lungime totală de 1078 m, respectiv NFA2X 50 OLAL+3x70+1x25 mmp, pe o lungime totală de 471 m;

- Se vor înlocui 6 stâlpi existenți, neconformi, ai rețelei, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzător, iar acolo unde va fi posibil acestia vor fi scoși din proprietăti private și amplasati pe domeniul public;

- Se vor monta 14 stâlpi de branșament, ce vor fi suport pentru blocurile de măsura proiectate;

- Se va inscripționa integral rețeaua aferentă circuitului 1, în conformitate cu prevederile IP-SSM 33.

- Se vor monta 10 prize de pământ noi;

- Se vor monta conectori pentru dispozitive de scurtcircuitare la stâlpul nr.1;

- Se vor îndrepta 13 stalpi de beton existenți;

- Se vor moderniza 62 branșamentele monofazate și 2 branșamente trifazate, prin scoaterea contorului la limita de proprietate, în blocuri de măsură și protecție, respectând soluțiile constructive prezentate în standardul de branșamente Delgaz Grid S.A. – Soluţii constructive pentru realizarea de branşamente în cazul lucrărilor de modernizări şi reparaţii şi vor consta în scoaterea contorilor din proprietăţi (din casă, de pe pereţii exteriori ai caselor sau pe stâlpi aflaţi în proprietate) şi amplasarea lor în BMP-uri sau FDCE-uri, pe stâlpii de reţea sau intermediari de bransament, existenti sau proiectati. Se va proteja coloana care trece prin zonele aferente locuințelor, realizate din material inflamabil (lemn sau PVC), prin montarea acesteia în ţeavă metalică.

Circuitul nr. 2 distribuție publică:

- Circuitul 2 proiectat va alimenta un număr total de 70 branșamente monofazate și 10 branșamente trifazate;

- Se înlocuiesc conductoarele clasice și conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp, pe o lungime totala de 1526 m;

- Se va realiza trecerea în subteran a circuitului 2, cu conductoare tip NA2XABY 3x150+70mmp, pe o lungime de 39m;

- Se vor înlocui 3 stâlpi existenți, neconformi, ai rețelei, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzator, iar acolo unde va fi posibil acestia vor fi scoși din proprietăti private și amplasati pe domeniul public;

- Se vor monta 19 stâlpi de branșament, ce vor fi suport pentru blocurile de măsura proiectate;

- Se va inscripționa integral rețeaua aferentă circuitului 1, în conformitate cu prevederile IP-SSM 33.

- Se vor monta 9 prize de pământ noi;

- Se vor monta conectori pentru dispozitive de scurtcircuitare la stâlpul nr.1;

- Se vor îndrepta 5 stâlpi de beton existenți;

- Se vor moderniza 60 branșamentele monofazate și 2 branșamente trifazate, prin scoaterea contorului la limita de proprietate, în blocuri de măsura și protecție, respectând soluțiile constructive prezentate în standardul de branșamente Delgaz Grid S.A. – Soluţii constructive pentru realizarea de branşamente în cazul lucrărilor de modernizări şi reparaţii şi vor consta în scoaterea contorilor din proprietăţi (din casă, de pe pereţii exteriori ai caselor sau pe stâlpi aflaţi în proprietate) şi amplasarea lor în BMP-uri sau FDCE-uri, pe stâlpii de reţea sau intermediari de branșament, existenți sau proiectați. Se va proteja coloana care trece prin zonele aferente locuințelor, realizate din material inflamabil (lemn sau PVC), prin montarea acesteia în ţeavă metalică;

- Se va monta o firidă de bransament tip E2+4.

Circuitul nr. 3 distribuție publică:

- Circuitul 3 proiectat va alimenta un numar total de 87 branșamente monofazate și 5 branșamente trifazate;

- Se înlocuiesc conductoarele clasice și conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp, pe o lungime totală de 1188 m, respectiv NFA2X 50 OLAL+3x70+1x25 mmp, pe o lungime totala de 344 m;

- Se vor înlocui 21 stâlpi existenți, neconformi, ai rețelei, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzator, iar acolo unde va fi posibil acestia vor fi scoși din proprietăti private și amplasati pe domeniul public;

- Se vor monta 12 stâlpi de branșament, ce vor fi suport pentru blocurile de măsura proiectate;

- Se va inscripționa integral rețeaua aferentă circuitului 1, in conformitate cu prevederile IP-SSM 33.

- Se vor monta 11 prize de pămînt noi;

- Se vor monta conectori pentru dispozitive de scurtcircuitare la stâlpul nr.1;

- Se vor îndrepta 9 stâlpi de beton existenți;

- Se vor moderniza 76 branșamentele monofazate și 2 branșamente trifazate, prin scoaterea contorului la limita de proprietate, în blocuri de măsura și protecție, respectând soluțiile constructive prezentate în standardul de branșamente Delgaz Grid S.A

Circuitul nr. 4 distribuție publică:

- Circuitul 4 proiectat va alimenta un număr total de 110 branșamente monofazate și 3 branșamente trifazate;

- Se înlocuiesc conductoarele clasice și conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp, pe o lungime totală de 1561 m respectiv NFA2X 50 OLAL+3x70+1x25 mmp, pe o lungime totală de 265 m;

- Se va realiza trecerea în subteran a circuitului 4, cu conductoare tip NA2XABY 3x150+70mmp, pe o lungime de 68 m;

- Se vor înlocui 2 stâlpi existenti, neconformi, ai rețelei, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzător, iar acolo unde va fi posibil acestia vor fi scoși din proprietăti private și amplasați pe domeniul public;

- Se vor monta 19 stâlpi de branșament, ce vor fi suport pentru blocurile de măsură proiectate;

- Se va inscripționa integral rețeaua aferenta circuitului 1, în conformitate cu prevederile IP-SSM 33;

- Se vor monta 11 prize de pămant noi;

- Se vor monta conectori pentru dispozitive de scurtcircuitare la stâlpul nr.1;

- Se vor îndrepta 7 stâlpi de beton existenți;

- Se vor moderniza 91 branșamentele monofazate și 3 branșamente trifazate, prin scoaterea contorului la limita de proprietate, în blocuri de măsura și protecție, respectând soluțiile constructive prezentate în standardul de branșamente Delgaz Grid S.A. – Soluţii constructive pentru realizarea de branşamente în cazul lucrărilor de modernizări şi reparaţii şi vor consta în scoaterea contorilor din proprietăţi (din casă, de pe pereţii exteriori ai caselor sau pe stâlpi aflaţi în proprietate) şi amplasarea lor în BMP-uri sau FDCE-uri, pe stâlpii de reţea sau intermediari de bransament, existenti sau proiectati. Se va proteja coloana care trece prin zonele aferente locuințelor, realizate din material inflamabil (lemn sau PVC), prin montarea acesteia în ţeavă metalică;

- Se va monta o firida de bransament tip E2+4.

Circuitul nr. 5 distribuție publică:

- Circuitul 5 proiectat va alimenta un numar total de 91 branșamente monofazate și 6 branșamente trifazate;

- Se înlocuiesc conductoarele clasice și conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp, pe o lungime totală de 1036 m respectiv NFA2X 50 OLAL+3x70+1x25 mmp, pe o lungime totală de 669 m;

- Se va realiza trecerea în subteran a circuitului 5, cu conductoare tip NA2XABY 3x150+70mmp, pe o lungime de 110 m;

- Se vor înlocui 13 stâlpi existenți, neconformi, ai rețelei, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzator, iar acolo unde va fi posibil acestia vor fi scoși din proprietăti private și amplasați pe domeniul public;

- Se vor monta 18 stalpi de branșament, ce vor fi suport pentru blocurile de măsură proiectate;

- Se va inscripționa integral rețeaua aferentă circuitului 1, în conformitate cu prevederile IP-SSM 33;

- Se vor monta 9 prize de pământ noi;

- Se vor monta conectori pentru dispozitive de scurtcircuitare la stâlpul nr.1;

- Se vor îndrepta 11 stîlpi de beton existenți;

- Se vor moderniza 64 branșamentele monofazate și 2 branșamente trifazate, prin scoaterea contorului la limita de proprietate, în blocuri de măsură și protecție, respectând soluțiile constructive prezentate în standardul de branșamente Delgaz Grid S.A. – Soluţii constructive pentru realizarea de branşamente în cazul lucrărilor de modernizări şi reparaţii şi vor consta în scoaterea contorilor din proprietăţi (din casă, de pe pereţii exteriori ai caselor sau pe stâlpi aflaţi în proprietate) şi amplasarea lor în BMP-uri sau FDCE-uri, pe stâlpii de reţea sau intermediari de bransament, existenti sau proiectati. Se va proteja coloana care trece prin zonele aferente locuințelor, realizate din material inflamabil (lemn sau PVC), prin montarea acesteia în ţeavă metalică.

Circuitul nr. 6 abonat:

- Se înlocuiesc conductoarele torsadate existente cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x70 mmp, pe o lungime de 73 m;

Circuitul nr. 7 iluminat public:

- Se realizează alimentarea punctului de aprindere al iluminatului public proiectat la stâlpul 3.2-3-4.1, cu conductoare torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x50 mmp, pe o lungime de 5 m;

Lucrări și capacități:

- Înlocuire conductoare existente cu conductoare izolate torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x95+1x25 mmp = 6389 m;

- Înlocuire conductoare existente cu conductoare izolate torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x70+1x25 mmp = 1749 m;

- Înlocuire conductoare existente cu conductoare izolate torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x70 mmp = 73 m;

- Montare conductoare izolate torsadate tip NFA2X 50 OLAL+3x50 mmp = 5 m;

- Realizare linie electrică subterană joasă tensiune, cu conductoare tip NA2XABY 3x240+120mmp = 5 m;

- Realizare linie electrică subterană joasă tensiune, cu conductoare tip NA2XABY 3x150+70mmp = 232 m;

- Înlocuire / montare stâlp beton rețea joasă tensiune = 45 buc.;

- Înlocuire / montare  stîlp beton de branșament = 82 buc.;

- Îndreptare stâlp beton existent = 45 buc.;

- Modernizare branșament monofazat = 353 buc.;

- Modernizare branșament trifazat = 11 buc.;

- Montare firidă de branșament tip  E2+4 = 3 buc.;

- Montare punct de aprindere iluminat public = 1 buc.;

- Se vor realiza prize de pământ la stâlpii de derivație, terminali și cei care au cutii de selectivitate/separație = 29 buc.;

Traseul și amplasamentul instalațiilor proiectate se regăsesc în planul de situație anexat. Se respectă gabaritele și distanțele de apropiere față de construcții și alte instalații prevazute de NTE 003/04/00.  Zona vizată pentru amplasarea instalațiilor electrice proiectate beneficiază de studii topografice (plan de încadrare în zonă sc. 1:10000, plan de situatie sc. 1:1000).

Suprafețe de teren ocupate definitiv:

Execuţia lucrărilor de amplasare a rețelei proiectate necesită ocuparea definitivă a 990 m2 teren domeniu public, pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 20 din 09.02.2022 si HCL nr. 25 din 31.03.2022, pentru uz și servitute teren domeniu public, emise de Orașul Roznov, astfel:

- 127 m2 pentru suprafața de teren ocupată definitiv de fundațiile stâlpilor proiectați;

- 842 m2 pentru suprafața de teren ocupată definitiv de cablurile subterane de 0,4 kV si 0,23 kV;

- 2 m2 pentru suprafața de teren ocupată definitiv de fundațiile celor doua firide de bransament tip E2+4, proiectate;

- 19 m2 pentru suprafața de teren ocupată definitiv de fundațiile blocurilor de măsură și protecție proiectate pe soclu de beton.

La stabilirea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

- realizarea condițiilor tehnice de funcționare a instalațiilor, asigurându-se abaterile procentuale de tensiune în limitele admise și a curenților de scurtcircuit la capetele rețelei de joasă tensiune care să asigure protecția selectivă, prin arderea siguranțelor în postul de transformare;

- asigurarea măsurilor de protecție și siguranță prescrise de normativele în vigoare privind protecția impotriva tensiunilor de atingere și de pas și la scurtcircuit;

- amplasarea instalațiilor proiectate numai de-a lungul drumurilor existente, pe domeniul public, la limita proprietăților, pe teren neproductiv.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: Nu este cazul. lucrarile de modernizare propuse se vor realiza la rețeaua existentă.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: În perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă deşeuri metalice , lemn, sticlă, plastic deșeuri de materiale de construcții şi deşeuri menajere. Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate în perioada de execuție a proiectului:

( Cantitati de deseuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / inclusiv eliminarea

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 50 kg |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 20 kg |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 20 kg |
| Cupru, bronz, alama | 17 04 01 | 5 kg |
| Aluminiu | 17 04 02 | 7 kg |
| Fier, fonta, otel | 17 04 05 | 1000 kg |
| Cabluri (altele decat cele de la 17.04.01) | 17 04 11 | 3200 kg |
| Deseuri textile | 20 01 11 | 10 kg |
| Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | 20 kg |

Operatia de valorificare a deseurilor se va face de catre prestator la agentii economici autorizati cu care DELGAZ GRID are incheiate contracte. Echipamentele care se demonteaza si care nu constituie stoc de siguranta sunt considerate deseuri si se predau la agentul economic precizat de DELGAZ GRID.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Materialele valorificabile / refolosibile specificate in tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrarii conform procedurii de predare-primire a acestora.

Constructorul asigura:

- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;

- Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in recipienti etansi, cutii metalice / PVC, butoaie metalice / PVC etc;

- Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor;

Este interzisa arderea / neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv neautorizate acestui scop.

(În faza de funcționare, după realizarea proiectului nu se vor produce deșeuri.

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

-deseurile de substante infectioase, ori periculoase, ori contaminate cu aceste substante vor fi stocate temporat in pubele inchise si preluate de firme autorizate pentru distrugere.

- în conformitate cu prevederile art.17 alin(1) din OUG 92/2021privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare: “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  “

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

e) Poluarea și alte efecte negative: local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcţii, emisii de la mijloacele de transport/utilajele utilizate în perioada de realizare a proiectului;

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul;

2.Amplasarea proiectului:  Județul Neamț, intravilan oraș Roznov, in lungul strazilor "SES"  și "SES CANAL".

2.1. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

2.2. Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

a) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

b) zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere: nu este cazul

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul

e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

g) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3.Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

d) Intensitatea şi complexitatea impactului: în perioada de execuţie a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuţiei lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată şi reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se obține prin aplicarea următoarelor condiţii de realizare a proiectului:

Lucrările se vor realiza în Județul Neamț, intravilan oras Roznov, in lungul strazilor  "SES" și "SES CANAL"

respectându-se următoarele prevederi:

- se vor respecta datele şi specificaţiile din documentaţia tehnică precum şi legislaţia de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi;

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implementării proiectului, în Județul Neamț, intravilanoras Roznov,  în lungul strazilor "SES" și "SES CANAL",  şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător.

Se vor respecta următoarele condiţii :

- organizarea de şantier va ocupa suprafeţe cât mai reduse;

- se vor împrejmui corespunzător zonele de lucru, se vor monta avertizoare etc;

- organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

- se vor utiliza mijloace de transport și utilaje agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrefianţi, zgomot, vibraţii etc.;

- se va asigura întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate la lucrările propuse prin proiect în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice şi periculoase;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de şantier; - în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a utilajelor utilizate;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrările efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- în incinta organizării de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii. Stocarea deşeurilor se va face în recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.

- se va realiza sistematizarea întregii suprafeţe a organizării de şantier, astfel încât toată apa pluvială să poată fi captată;

- apele uzate menajere se vor evacua în toalete ecologice, vidanjarea periodică a acestora efectuându-se în baza unui contract încheiat cu o societate specializată autorizată;

- organizarea de șantier va dispune de materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte ale poluărilor accidentale;

- se va asigura umezirea periodică a suprafeţelor aferente organizării de şantier;

- se va asigura paza și securitatea utilajelor și instalațiilor din cadrul organizării de șantier;

- la ieşirea din şantier se va asigura o zonă pentru curăţarea roţilor mijloacelor de transport;

- este interzisă părăsirea şantierului de către mijloacele de transport fără curăţarea prealabilă a roţilor.

- pentru a preveni afectarea suprafeţelor de teren învecinate amplasamentului, se interzice accesul utilajelor pe alte căi de acces decât cele special stabilite de constructor conform prevederilor legale;

- pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate şi se vor lua măsuri de reducere a emisiilor difuze de praf şi a zgomotului;

- transportul oricăror tipuri de materiale, inclusiv a deşeurilor generate, se va realiza cu mijloace de transport acoperite;

- se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita, dacă este cazul, în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate etc;

- se va avea în vedere restrângerea la minimum a spaţiului de stocare a deşeurilor rezultate în perioada de execuţie a proiectului prin colectarea selectivă şi valorificarea/ eliminarea prin firme autorizate;

- nu vor fi deschise drumuri noi de acces, ci vor fi utilizate drumurile deja existente;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrefianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- pentru autovehiculele care asigură transportul pământului sau altor materiale se vor prevedea puncte de curăţire manuală sau mecanizată a pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din şantier;

- motoarele utilajelor/vehiculelor vor fi oprite în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfăşurare a lucrărilor;

- toate terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea iniţială;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deşeuri autorizate;

- raportarea imediată la A.P.M Neamt şi G.N.M – C.J. NEAMT, în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afişate pe site-ul APM Neamț - secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

- dacă terenurile cu destinaţia de spaţii verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar şi readucerea lor la starea şi funcţionalitatea iniţială);

- materialul dendrologic ce va fi utilizat pentru refacerea spaţiului verde de pe amplasamentul proiectului, trebuie să fie adaptat climei, provenit din pepiniere şi/sau alte plantaţii care prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

(   În urma interpretării  coordonatelor STEREO  1970, puse la dispoziţia A.P.M Neamt de către titularul proiectului, A.P.M Neamţ a concluzionat ca proiectul propus nu traversează arii protejate. În consecință, proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în cadrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Localizarea proiectului: Județul Neamț, intravilan oraș Roznov, în lungul străzilor "SES" și "SES CANAL", Conform adresei nr. 2258/27.04. 2022 emisă de către A.B.A. SIRET,  S.G.A NEAMȚ, înregistrată la A.P.M. Neamt cu Nr. 4375/27.04.2022, pentru  proiectul propus  nu este necesară S.E.I.C.A., deoarece construirea obiectivului nu are impact asupra corpurilor de apă. Lucrările propuse a se realiza nu  se încadrează in Articolul 48 si Art. 54 din Legea Apelor Nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de realizare a proiectului :

- Obţinerea de către titular a tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism nr.20 din 09.02.2022, emis de Primăria Orasului ROZNOV, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

- Respectarea de către titular a documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

- Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h)  de mai sus.

- Se va respecta atât în faza de implementare cât și după implementarea proiectului , dispozitiile OUG 92/19.08.2021, privind regimul deșeurilor, precum și H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; Se vor încheia contracte de servicii cu operatorii de servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor pe categorii.

Condiţii cu caracter general:

( Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

( Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

( Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

( Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

( Pentru proiectul propus, a fost emisă adresa Nr. L4/5273/12.05.2022 de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Neamt ( DSP- Neamt ), prin care se precizeaza ca Titularul DELGAZ GRID SA trebuie sa respecte reglementarile legale conform Ord. M.S. nr.119/2006

( Pentru proiectul propus,  a fost transmisă adresa Nr. 10714/20.04.2022, formulată de Consiliul Județean Neamț, înregistrată la A.P.M. Neamț cu Nr. 4316/26.04.2022, prin care C.J. Neamț precizează ca nu formulează propuneri de completare a memoriului de prezentare al titularului de Proiect, DELGAZ GRID S.A.

( Pentru proiectul propus, a fost transmisă adresa Nr.2070/19.04.2022, formulată de către M.A.D.R.- Direcția Pentru Agricultură Județeană Neamț, înregistrată la A.P.M. Neamț cu Nr. 4197/19.04.2022, prin care se precizează că pentru proiect nu este necesară avizarea din partea Directiei pentru Agricultură Județeana Neamț

( Pentru proiectul propus a fost emis Avizul favorabil condiționat, Nr. 4600/17.03.2022, de către C.J. APASERV S.A.

( În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

( Prezenta decizie este valabilă cu condiția îndeplinirii obligațiilor din “Condiții de realizare a proiectului“ de la pag. 16, pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

( Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investitia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente amplasarii proiectului de investitie vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

( A.P.M. Neamț nu va fi ținută răspunzătoare în cazul litigiilor apărute ca urmare a nerespectării de către titular a condițiilor și cerințelor impuse de alte autorități/instituții publice prin adrese/avize sau alte acte administrative emise. Răspunderea pentru respectarea prevederilor legale și a condițiilor impuse de alte autorități revine titularului de proiect DELGAZ GRID S.A, iar acțiunile de inspecție și control privind  îndeplinirea condițiilor impuse revin autorității sau instituţiei publice emitente, în baza legislației specifice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare( R.O.F.) propriu al fiecărei autorități sau instituţie publică.

( APM Neamț nu răspunde de nerespectarea  de către titularul proiectului DELGAZ GRID S.A, a zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, ( L.E.A., Posturi de transformare), prevăzute în ORD. A.N.R.E. nr. 49 din 29 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007, deoarece aceasta obligație este în sarcina titularului conform Reglementărilor A.N.R.E.

( Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

( Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

( Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

( Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 18 pagini.