Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de S.C.VINTEA TOMITEX S.N.C. (CIF-2861503), prin VINTEA Emanuel cu sediul in sat/comuna Petricani, judetul Neamt, cod postal 617315, telefon 0748.475.788, e-mail: vinteatomitex@yahoo.com,  pentru proiectul “Hală metalica P cu destinatia de spatiu comercial" propus a fi amplasat în  intravilan sat/comuna Petricani, NC50330, in suprafata de 1717 mp, județul Neamț, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 489/18.01.2022 și completările ulterioare inregistrate la APM Neamt cu nr.2320/04.03.2022, si Nr. 2846/17.03.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 31.03.2022, că proiectul “Hală metalică P cu destinația de spațiu comercial" propus a fi amplasat în  intravilan sat/comuna Petricani, NC50330, în suprafață de 1717 mp, județul Neamț,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în Ziarul MONITORUL de Neamț din data de 11-13 martie 2022; afișare la sediul Primariei comunei Petricani judetul Neamț, cu numărul de înregistrare 2447/17.03.2022; afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5, începând din data de 10.03.2022, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00 și prin publicare pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Neamț, la data de 17.03.2022.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 31.03.2022, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare  de către titular în Ziarul......................  din...............; afișare la sediul Primăriei com. Petricani, jud.Neamț,  cu Nr. de înregistrare ..................afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr. 5, începând cu data de....................., cu posibilitatea consultării de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00; si publicare pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Neamț, la data de.....................;

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

  proiectul propus intră sub incidenţa  Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, pct.10.lit.a) “proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

Proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 proiectul propus  intră sub incidența art. 48 și <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32> art. 54 din Legea apelor  nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune:  constriurea unei hale metalice cu regim de înălţime parter, cu destinaţia de spaţiu comercial ( showroom mobilă). Structura de rezistenţă a clădirii va fi realizată din elemente metalice, închideri din panouri tip sandwich şi fundaţie din beton armat.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

Se propune, prin prezenta documentație, realizarea unei hale metalice cu regim de înălțime parter,  având  destinația de spațiu comercial-showroom mobilă.

Funcțional, spațiul interior,va fi împărțit astfel:

Parter: spațiu comercial, birou, depozit și grup sanitar;

Din punct de vedere structural clădirea se va realiza astfel:

- fundatii din beton armat;

- structură din profile metalice;

- inchideri din panouri sandwich;

- invelitoare din panouri sandwich;

b) Necesitatea proiectului se justifica prin dorinta beneficiarului de a aduce un plus valoare terenului aflat in proprietatea sa.

c) Valoarea investiţiei este de aproximativ 400.000 lei;

d) Perioada de implementare propusă:  1 an;

e) Planşele reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)- se regasesc ca anexa la aceasta documentatie;

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Accesul pe amplasament se realizează din D.J. 204 iar vecinătățile acestuia sunt:

- la Nord:	D.J. 204 Tg. Neamț - Urecheni;

- la Sud:	domeniul public – fostul C.A.P. Petricani

- la Est:	domeniul public – fostul C.A.P. Petricani;

- la Vest:	drum acces.

Caracteristicile constructiei :

- dimensiuni maxime: 37,42x 16,11 m;

- suprafața construită clădire:	590,93 m2;

-suprafața desfășurată clădire: 590,93 m2;

-suprafața utilă clădire: 571,35 m2;

-volum util:	2780,83 m3;

regim de înălțime: Parter ;

- H max. streașină: 4,00 m;

- H max. atic:	5,78 m;

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C - importanță normală;

- POT: 34,41 %

- CUT: 0,344.

- DISPUNEREA ÎNCĂPERILOR :

 Parter : AC = 590,93 mp

Birou : 9,42 mp; Depozit: 2,99 mp; Grup sanitar: 3,20 mp;Spațiu comercial: 555,74 mp; TOTAL suprafață utilă parter: 	571,35 mp

- ÎNĂLȚIMEA SPAȚIILOR INTERIOARE:

Înălțimile utile la interior ale halei sunt după cum urmează:

2,90 m la birou, depozit și grupul sanitar și 4,91 m la spațiul comercial.

- CIRCULAȚIA VERTICALĂ:  Nu este cazul.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ:

– Sistemul constructiv

Infrastructura:

- fundații izolate cu bloc de fundare și cuzinet sub stâlpii metalici unite prin grinzi de echilibrare din beton armat;

- placă pe sol din beton armat.

Suprastructura:

- structură din profile metalice de tip cadre, cu stâlpi profil HEA-450 și grinzi metalice curbate tip HEA-450 cu profile HEA-180 pentru susținerea tablei cutate de învelitoare.

-  Închiderile exterioare și compartimentările interioare:

Închiderile exterioare:

- pereți din panouri sandwich de 12cm grosime, pre-vopsite din fabrică cu vopsea rezistentă la intemperii si raze u.v..

Compartimentările interioare:

- pereți nestructurali din ghips-carton de 14 cm grosime, izolați cu vată minerală la interior.

– Finisajele interioare:

Finisaje la pardoseli și plinte:

- gresie pentru trafic intens în spațiul comercial;

- gresie în birou și în baie;

- plinte din gresieîn birou și baie.

Finisaje pentru pereți:

- panourile sandwich vin pre-vopsite din fabrică cu culoare interioară alb RAL9002;

- var lavabil în birou și depozit;

- placaje cu faianță în baie.

Finisaje pentru plafoane:

- panourile sandwich de învelitoare vin pre-vopsite din fabrică cu culoare interioară alb RAL9002.

Tâmplăria interioară :

- uși metalice și fereastră din profile PVC pre-vopsite culoare gri închis RAL 7026.

Finisajele exterioare:

Finisaje pentru soclu:

- soclu beton aparent;

La pereții exteriori:

- pereți din panouri sandwich de 10cm grosime, placați cu panouri tip bond de culoarea aluminiului satinat;

- pereți din panouri sandwich de 12cm grosime, pre-vopsite din fabrică cu vopsea albă RAL 9002 la fațadele principală și posterioară.

Tâmplăria exterioară:

- uși și ferestre din aluminiude culoare albă RAL 9002, cu geam termoizolant;

-ușă exterioară metalică secțională de culoare albă RAL 9002.

– Acoperișul și învelitoarea:

Acoperișul este tip șarpantă metalicăcurbată pe direcția scurtă;

Învelitoareaeste realizată din tablă cutată de învelitoare RAL 9002;

Jgheaburi și burlane integrate în anvelopa clădirii din tablă pre-vopsită culoare gri antracit RAL 7011.

Perioada de implementare propusă:  12 luni

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi        a biodiversităţii: În perioada de executie si de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii principale de deșeuri:

deșeuri menajere si asimilabile (hârtie, plastic, sticla, deșeuri alimentare)

deșeuri de ambalaje;

deșeuri tehnologice (metalice, uleiuri uzate, filtre de ulei, resturi de electrozi, textile contaminate, etc.)

deșeuri inerte (pământ, nisip, pietriș, beton) provenite din excavări, amenajări și reabilitări de drumuri.

Lista principalelor categorii de deșeuri și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| DENUMIRE DESEU | COD DESEU | ELIMINARE/VALORIFICARE DESEU | CANTITATI |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca.60 kg. |
| Deseuri de ambalaje sin mase plastic | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca.30 kg. |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitatile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea aleilor perimetrale halei. Cantitatile neutilizate vor fi eliminate la o groapa de deseuri inerte din judet. | cca.10 mc. |
| Materiale ceramice-sticla,portelan | 17.01.03 | Eliminare in groapa de deseuri inerte a judetului | cca.0.2 mc. |
| Materiale plastic | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 50 kg. |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17.04.01 | Valorificate prin societati specializate | cca.10 kg. |
| Lemn | 17.02.01 | Valorificate prin societati specializate | cca.5 mc. |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamantul este utilizat in principal la sistematizarea amplasamentului .Cantitatile neutilizate vor fi eliminate la groapa de deseuri inerte a judetului | cca.10 mc. |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati specializate | cca.5 kg. |
| Deseuri comunale amestecate | 20.03.01 | Eliminare prin societati specializate | cca .5 mc. |

cantităţi estimate de deşeuri generate în perioada de exploatare;

| DENUMIRE DESEU | COD DESEU | ELIMINARE/VALORIFICARE DESEU | CANTITATI |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca.4mc/luna |
| Deseuri de ambalaje sin mase plastic | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca.3 mc/luna |
| Deseuri comunale amestecate | 20.03.01 | Eliminare prin societati specializate. | cca.6 mc./luna |

Modul de gestionare a deșeurilor

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/19.08.2021, privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică), eliminarea,

gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor,

deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă,

se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,

toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,

pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile OUG 92/19.08.2021, privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul : nu este cazul

sursele de poluare de la nivelul organizării de șantier pot fi reprezentate în principal din managementul defectuos al apelor uzate generate în incinta acestora și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Surse de emisii în aerul atmosferic

În perioada lucrărilor de execuție activitățile care generează poluanți atmosferici sunt:

activități desfășurate în culoarul de lucru: operații de excavare/săpătură, realizarea de umpluturi, reamenajarea terenului;

lucrările de sudare electrică și de protejare a armăturilor prin vopsire.

transportul materialelor și personalului cu mijloace de transport auto și funcționarea utilajelor;

activități desfășurate în organizarea de șantier.

Emisiile de poluanți generate în perioada de execuției sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru (front de lucru, drumuri de acces, organizare de șantier), sunt pulberile în suspensie și pulberile sedimentabile. În cantități mai mici, vor fi prezenți și poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport și din procesele de sudură și vopsire a conductei.

În perioada de funcționare, obiectivele proiectului nu se constituie ca surse cu potențial de poluare atmosferică.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcții-montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;

verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase;

transportul materialelor pulverulente în  mijloace de transport acoperite cu prelată.

În perioada de operare nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor. Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, conducta de transport gaze naturale și obiectivele aferente nefiind surse generatoare de zgomot.

Surse de poluare solului și subsolului

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie:

eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților;

nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

delimitarea strictă a culoarului de lucru;

readucerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscuri naturale

Cutremur:  Soluțiile de fundare și pozare a conductelor sunt adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Conform zonării teritoriului Romaniei în termeni de perioadă de control (colt), valoarea "Tc"  a timpului de răspuns pentru perimetrul cercetat are coeficientul Tc= 0.7 s, iar conform zonării teritoriului României perimetrul cercetat are valoarea ag= 0.25 g.

Alunecări de teren:  Amplasamentul conductei existente nu se află în zone cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zonele studiate nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura de transport a gazelor naturale, spre ex. furtuni, tornade, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute.

Stabilirea soluțiilor de proiectare, a avut în vedere inclusiv riscurile naturale, condițiile climatice și  fenomenele naturale specifice zonelor în care se propune proiectul.

Având în vedere cele expuse, se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

În condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

2. Amplasarea proiectului:

intravilan sat/comuna Petricani, NC50330, in suprafata de 1717 mp, județul Neamț.

- Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform Certificat de Urbanism Nr. 3 din 08.03.2021, eliberat de Primaria Comunei Petricani, terenul are destinatia de curti constructii.

- b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:   În perioada de execuție și de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: Nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile si caracteristicile impactului potențial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare : nesemnificativ;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Se va realiza prin respectarea măsurilor propuse pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități, La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții :

Lucrările se vor desfășura conform memoriului de prezentare pe amplasament; se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare;

Organizarea de șantier pentru lucrările prevazute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

Lucrări necesare organizării de şantier:

 în cadrul organizării de şantier se vor prevedea spaţii îngrădite pentru depozitare de materiale necesare;

se vor semnaliza corespunzător lucrările de săpătură ;

 cu privire la amplasament, se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă ;

 necesarul de energie electrică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului se va asigura prin grija executantului . Forţa de muncă se asigură prin grija executantului , din cadrul personalului acestuia . Materialele necesare se transportă cu mijloace auto ;

 La execuţia lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate , conform legislaţiei în vigoare .

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:    nu are un impact major asupra mediului.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:  Întreaga activitate va fi monitorizată de factorii responsabili cu mediul atât ai constructorului cât și ai beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:  eventualele deșeuri de materiale sunt depuse în saci speciali și transportate la o firmă specializată.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

 căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

 metode folosite în construcţie:  conform proiectului tehnic;

 planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: conform proiectului tehnic;

 relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

 detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu sunt alternative mai bune la acest proiect;

 alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

 Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

- După execuţia lucrărilor de instalare a reţelelor trebuie refăcute spaţiile verzi, iar acolo unde este cazul,  trotuarele şi platformele pavate/betonate se aduc la starea lor iniţială.

- Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate respectând următoarea procedură:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: redarea terenului la forma inițială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:   în cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Toate materialele rezultate din dezafectări vor fi depozitate în locuri special amenajate și apoi transportate la depozitele constructorului.

Protecția mediului:

Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului și legea nr. 265/2006 pentru aprobarea acesteia.OUG 92/19.08.2021 - privind regimul deșeurilor ; Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată.

 Justificarea necesităţii proiectului

• Investitia propusă este necesară și oportună deoarece:

- construirea unor spații destinate centrelor comerciale în această zona constituie un debușeu pentru cererea crescândă de astfel de funcțiuni;

- zona beneficiază de utilitățile necesare unei bune funcționari a investitiei propuse;

- se va imbunătăți aspectul arhitectural-urbanistic al zonei.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

 În urma analizei și interpretării  coordonatelor STEREO 1970, puse la dispoziţia A.P.M Neamț de către titularul proiectului, compartimentul C.F.M - din A.P.M Neamţ a concluzionat că proiectul propus nu traversează arii protejate. În consecință, proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în cadrul sau în vecinătatea unei arii protejate de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- Localizarea proiectului:

Comuna Petricani, Județul Neamț; Bazinul Hidrografic Siret, Cod cadastral: XII-1.040.44.00.00.0; curs de apa Topolița,  mal stâng .

Conform Avizului de Gospodarire a Apelor Nr. ...... din data de ...........emis de A.B.A. SIRET, S.G.A. Neamţ, nu rezultă ca pentru proiect este necesară elaborarea S.E.I.C.A., deoarece construirea obiectivului nu are influienţă asupra corpurilor de apă.

Avizul de Gospodărire a Apelor emis de către A.B.A. SIRET, S.G.A. - Neamţ, prevede următoarele obligaţii ale titularul proiectului:

" A. Alimentarea cu apă:

1.Alimentarea cu apa potabila: din comerț - apă îmbuteliată

2. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se va realiza dintr-o sursă proprie constituită dintr-un puț săpat (fântână), află pe prorpietatea domnului Tiubeică Ștefan – Cristian, conform acordului încheiat

Debitele de apa utilizate :

Qzimax =  0,20 mc/zi;0,007 l/s ;

Qzimed =  0,17 mc/zi ;      0,006 l/s ;

Qormax =  0,05 mc/h             0,002 l/s

B. Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere vor fi colectate de o canalizare proprie și dirijate într-un bazin vidanjabil etanș, cu V =18 mc.Apele uzate menajere se vor prelua prin vidanjare si transporta la stația de epurare  a orașului Tg. Neamț.

Debitele de ape uzate :

Quzzimax = 0,20 mc/zi;     0,007 l/s ;

Quzzimed = 0,17 mc/zi;0,006 l/s ;

C. Ape meteorice:Apele pluviale de pe clădiri se vor colecta prin sistematizare și evacua prin infiltrare în sol.

D. Condiţii de descărcare a apelor uzate în receptor- conform HG 188/2002,modificata de H.G. 352/2005- NTPA 002. bazin vidanjabilrealizat în sistem etanș .

E.Hidrometria de exploatare

Apometru tip ZENNER Dn 40, Qn= 10 mc/h -Clasa B, se va monta în căminul existent, pe conducta de aducțiune .

G. Alte precizări specifice din punct de vedere al gospodăririi apelor:

Folosirea apei in scop potabil se va face numai cu avizul Direcției de Sănătate Publica  Neamţ.

La punerea in funcțiune a lucrărilor se va solicita autorizația de gospodărire aapelor in baza unei documentații tehnice întocmită conform Ordinului 891/2019 al M.A.P., de un proiectant certificat.

Orice modificare de soluţie faţă de cea avizată duce la obţinerea unui nou aviz de gospodărire a apelor, în caz contrar avizul emis este considerat nul.

Prin emiterea prezentului avize nu se garantează o protecție totala împotriva inundațiilor, zona studiata putând fi inundata datorita altor cauze cum ar fi: accidente la construcții hidrotehnice, intervenții umane, blocaje, scurgeri de pe versanți, ploi torențiale, etc.

Beneficiarul și proiectantul ce a întocmit documentația tehnică ce a stat la baza emiterii prezentului aviz, își asuma responsabilitatea pentru exactitatea datelor și a informațiilor cuprinse în aceasta.

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor dacă execuţia acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea.

Un exemplar din documentaţie, ştampilat şi semnat spre neschimbare s-a transmis solicitantului , împreună cu un exemplar din aviz."

Condiții de realizare a proiectului:

- Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în certificatul de urbanism Nr.3 din 08.03.2021, emis de U.A.T. com. PETRICANI respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

- Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

- Respectarea prevederilor avizului de Gospodarire a apelor Nr........din .........eliberat de SGA Neamt.

d) Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor impuse de alte autorități, instituții publice , în realizarea proiectului, revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului respectiv, conform Regulamentului de Organizare si Functionare (R.O.F. ) specific fiecărei instituții publice.

e) Titularul, S.C. Vintea TOMITEX S.N.C., are obligația sa obțină acordul vecinilor în formă legală (prin notariat, ori în orice altă formă legalizată), conform Art.27 alin(1) lit.c) din NORME METODOLOGICE la ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h)  de mai sus.

f) Se va respecta atât în faza de implementare cât și după implementarea proiectului , dispozitiile OUG 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, precum și H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; Se vor încheia contracte de servicii cu operatorii de servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor pe categorii.

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investitia în cauză dacă, în conformitate cu legile  fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii legate de nerespectarea distanțelor  cu vecinătățile prevazute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației   care intră in atribuția D.S.P. Neamț conform conform Art.3, Art.14, Art.16 lit.a), f), g), h), n) din Regulamentului de Organizare și Funcționare ( R.O.F. ), al Direcției de Sănatate Publică Neamț din 2011,

(http://sant.ro/despre-noi/documente-cadru/rof.pdf/view?searchterm=ROF).

Prezenta Decizie este valabilă cu condiția îndeplinirii prevederilor obligatorii  de la toate punctele, (de la a la f),  din “Condiții de realizare a proiectului“ , de la pag.16;

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (proiect) conține 18 de pagini.