Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- Proiect -

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI, cu sediul în municipiul Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, județul Neamț, înregistrată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 6402 din data de 28.06.2022, completată prin adresele nr. 6641/06.07.2022, 6837/12.07.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 28.07.2022, faptul că proiectul: 	REABILITARE ȘI EXTINDERE AȘEZĂMÂNT SPITALICESC PRECISTA DIN MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ, propus a fi amplasat municipiul Roman, str. Speranței nr. 11-13, jud. Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

JUSTIFICAREA PREZENTEI DECIZII:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

(  proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului”, pct.10-Proiecte de infrastructură, lit.b) proiecte de dezvoltare urbană;

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat faptul că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI:

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune: reabilitarea și extinderea așezământului spitalicesc „Precista” din  Roman, str. Speranței, nr. 11-13, județul Neamț, cu termen de execuție 12 luni.

Construcția spitalului Precista, edificată acum aproape 150 de ani, se regăseste astăzi într-o stare avansată de degradare, construcția fiind complet abandonată și scoasă din uz de mai bine de 20 de ani.

În ciuda valențelor estetice atât de apreciate astăzi, imobilul a fost tratat ca o clădire edilitară, principalele intervenții fiind determinate de cerințe funcționale. Cele mai importante etape de intrevenție au fost cele din 1940, 1957 și consolidările nefinalizate din 1977-1979. Toate aceste intervenții au avut ca scop menținerea în funcțiune a construcției și nu au vizat lucrări de restaurare sau aducere la starea inițială.

Abandonarea lucrărilor de consolidare din 1977 și abandonul total al construcției survenit după anul 2000 au contribuit la agravarea degradărilor, au dus la pierderea multora dintre elementele decorative inițiale și s-a pierdut funcționalitatea imobilului.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

- CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ: desființări, consolidare, supraînălțare și restaurare exterioară, amenajare interioară parter, etaj 1 și mansardă,

- CONSTRUCȚII NOI – EXTINDERE: subsol principal, curți de lumină, subsol secundar, curte de lumină, parcare, rampă de acces și adăpost ALA, gospodărie incendiu și alte sisteme generice, comune,

- AMENAJĂRI EXTERIOARE: incintă,

- DOTĂRI: dotări non-medicale, dotări medicale și echipament medical.

Caracteristicile construcției pentru situația propusă:

TEREN - Categorie de folosință: Cc (curți-construcții)

-	S. teren = 13660.00 mp

-	S. spații verzi = 6338.00 mp (46,40%)

-	S. circulații pietonale = 2716.00 mp

-	S. circulații auto, rampă auto = 1162.00 mp

-	S. împrejmuire = 51.00 mp, 343.00 ml

-	Parcaje supraterane: 31 locuri, S = 488.00 mp

CONSTRUCȚII C1-SPITAL - CAS (construcții administrative și social culturale)

-	Funcțiune: spital			Dimensiuni max. gabarit = 114.16 x 44.49 m

-	S. construită = 2719 mp		S. construită desfășurată = 8510 mp

-	R.H. = Sp+P+1E+M

SUBSOL PRINCIPAL - destinație construcții administrative și social culturale

-	Funcțiune: spital			Dimensiuni max. gabarit = 110.10 m x 51.80 m

-	S. construită = 3880 mp		S. construită desfășurată = 3970 mp

-	R.H. = S+P parțial pentru case scări evacuare

SUBSOL SECUNDAR – destinație construcții administrative și social culturale

-	Funcțiune: morga, spații gospodărești și spații tehnice

-	Dimensiuni max. gabarit = 115.95 m x 20.45 m

-	S. construită = 1395 mp		S. construită desfășurată = 1416 mp

-	R.H. = S+P parțial pentru case scări evacuare

PARCARE – destinație construcții administrative și social culturale

-	Funcțiune: parcare și adăpost ALA

-	Dimensiuni max. gabarit = 49.15 m x 32.30 m

-	S. construită = 1446 mp		S. construită desfășurată = 1521 mp

-	R.H. = S+P parțial pentru case scări evacuare

REZERVOARE APĂ – destinație - construcții administrative și social culturale

-	Funcțiune: spații tehnice		Dimensiuni max. gabarit = 17.10 m x 13.15 m,

-	S. construită = 183 mp		S. construită desfășurată = 183 mp

-	R.H. = S				Volum = 604 mc

INDICATORII URBANISTICI PROPUSI

S. construită = 2905.00 mp		S. construită desfășurată  = 15600.00 mp

S. construită desfășurată ce contribuie la CUT = 13890.00 mp

POT = 21.27%				CUT = 1.02

1. b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

1. c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: în perioada de execuție se utilizează: agregate minerale, apă, lemn, în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

1. d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În faza de organizare a amplasamentului

Din activitățile de demolare și pregătire a terenului, rezultă următoarele tipuri și cantități de deșeuri:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Proveniență / caracteristici | Cantitate [tone] | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amestecuri metalice | 17.04.07 | Învelitoare tablă de la adăugirile care se demolează | 45.36 | Tabla este valorificată integral prin operatori autorizați |
|  | Lemn | 17.02.01 | Șarpantă lemn de la corpurile care se demolează | 279 | Lemnul este valorificat integral prin operatori autorizați |
|  | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle şi materiale ceramice | 17.01.07 | Spargeri / demolări elemente de beton Zidărie din pereții demolați Coșuri de fum zidărie Elemente ornamentale Desfaceri tencuieli interioare și exterioare de 3 cm | 8729 | Molozul este preluat cu camioane acoperite cu prelată și transportat la depozitul de deșeuri în vederea depozitării finale. Dacă este conform, molozul poate fi utilizat și ca material de umplutură. |

Tipuri și cantități de deșeuri din săpături:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Proveniență / caracteristici | Cantitate [tone] | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17.05.04 | Pământ rezultat din săpături pentru realizarea subsolului | 63360 | 10000 mc (16000 tone) se vor reutiliza pentru realizarea terasamentelor 29600 mc (47360 tone) se vor valorifica prin operatori autorizați * |

* Transportul deșeurilor 17 05 03 în afara amplasamentului se va realiza în baza unui plan de transport aprobat, respectându-se legislația specifică de transport a deșeurilor.

Alte tipuri de deșeuri din construcții/demolări:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Proveniență / caracteristici | Cantitate [tone] | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sticlă | 17.02.02 | Ferestre și alte elemente din sticlă | 10 | Eliminare prin operatori autorizați |
|  | Materiale plastice | 17.02.03 | Diverse elemente din plastic din structura corpurilor ce vor fi demolate | 5 | Eliminare prin operatori autorizați |
|  | Amestecuri de deșeuri CD | 17.09.04 | Diverse deșeuri de mici dimensiuni rezultate din demolare, care nu pot fi colectate separat | 10 | Eliminare prin operatori autorizați |

Deșeuri din activitatea de șantier:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Proveniență / caracteristici | Cantitate [tone] | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deșeuri municipale | 20.03.01 | Din activitatea lucrătorilor în șantier | 5 | Eliminare prin operatorul de salubritate delegat pe Zona 2 Neamț |

Se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art.13, alin.(6), Art.17, alin.(4), alin. (7).

Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008.

În perioada de operare se generează deșeuri menajere (municipale) care vor fi colectate și evacuate de pe amplasament conform specificațiilor operatorului de salubritate. Platformele cu containere de colectare selectivă a deșeurilor vor fi amplasate la distanțe de cel puțin 10 m de ferestre. Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe minim 4 categorii: deșeuri reziduale, deșeuri din plastic și metal, deșeuri de hârtie și deșeuri de sticlă. Celelalte fluxuri de deșeuri care pot rezulta din funcționarea obiectivului vor fi colectate separat și eliminate/valorificate conform prevederilor legale (DEEE-uri, deșeuri organice de la prepararea hranei, ulei alimentar uzat, etc.).

Deșeurile speciale rezultate din activitatea medicală se vor gestiona normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Deșeuri generate în perioada de operare:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Proveniență / caracteristici | Cantitate [tone/an] | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiecte ascuțite (ace, seringi, obiecte sanitare) deșeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 18 01 01 18 01 03* | Din activitatea spitalului; colectare în recipiente omologate, etichetate | 5 | Eliminare prin operatori autorizați |
|  | Fragmente şi organe umane inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat deșeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 18 01 02 18 01 03* | Din activitatea spitalului; colectare în recipiente omologate, etichetate | 5 | Eliminare prin operatori autorizați |
|  | Deșeuri de tip menajer (hârtie, biodeșeuri, ambalaje, diverse) | 20 03 01 | Eurocontainere 1.1 mc pe platforma special amenajată | 50 | Eliminare prin operator salubritate |

- Dacă vor fi identificate și alte tipuri de deșeuri, acestea vor fi colectate separat și predate unui operator autorizat pe bază de contract/comandă.

- Activitatea medicală implică utilizarea de surse radioactive în sectorul imagistic. Este necesară autorizarea din punct de vedere al utilizării surselor radioactive  C.N.C.A.N.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

În perioada de execuție a proiectului se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

-gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021, toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1281/2005,

-se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor; este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament,

-se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

-evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002,

-transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008,

-pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament atât în fază de execuție cât și în faza de exploatare, titularul/beneficiarii proiectului va/vor încheia contracte cu operatori economici autorizați.

1. e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape:

În timpul construcției: Se va efectua un racord provizoriu la rețeaua de apă și canalizare, conform avizului operatorului de rețea.

Se generează următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere de la muncitori. Șantierul va fi dotat cu toalete ecologice. Vestiarele vor fi dotate cu dușuri care evacuează în rețeaua de canalizare.

- ape pluviale ce vor fi evacuate în canalizarea municipală.

În timpul funcționării: Obiectivul va fi racordat la rețelele municipale de alimentare cu apă și canalizare.

Se vor genera următoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate menajere de la grupuri sanitare ( evacuate în canalizarea municipală,

- ape pluviale (  evacuate în canalizarea municipală.

Măsuri de prevenire a poluării apelor:

- Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți și uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei (sau alți carburanți) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. Se va urmări ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei nu se vor face pe amplasament.

- Deșeurile periculoase rezultate vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare: vor fi identificate, se vor stoca temporar în șantier, în recipiente închise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite și asigurate contra accesului neautorizat și eliminate numai prin operator autorizat.

- Operațiile de întreținere și reparatie a utilajelor și echipamentelor vor fi realizate în ateliere/locații cu dotări adecvate.

- Se vor înlătura toate materiale sau depunerile din zona canalizărilor pentru a se evita obturarea acestora.

- Separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile carosabile.

- Toate apele evacuate în canalizarea municipală vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin NTPA002/2002.

Surse de emisii în aerul atmosferic:

În timpul execuției se pot genera emisii de praf. Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc. Toate aceste măsuri trebuie asumate în planul de construcție, însușite de antreprenor și verificate de dirigintele de șantier.

În timpul operării, emisiile suplimentare în aer sunt date de traficul auto (circulația autovehiculelor aparținând persoanelor rezidente, manevrele de circulație ale autovehiculelor în incinta parcării amenajate pe amplasament, etc.) și de emisiile centralelor termice pentru generarea agentului termic (arderea combustibilului - gazul metan). Evacuarea gazelor arse se va realiza prin intermediul coșurilor de tip mural.

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- Se vor lua măsuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf.

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt/mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere în containere a  deșeurilor.

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apă și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic și ori de câte ori este nevoie cu apă/soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt și ploaie.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire. Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător și vor avea reviziile tehnice la zi și se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

- Limita maxima de viteză pentru circulația în incinta șantierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Căile de circulație pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietriș.

- La ieșirea din șantier roțile autovehiculele se vor curăța și spăla eficient.

- Toate camioanele ce intră/ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate în containere închise/bene acoperite cu prelate.

- Se vor utiliza soluții speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (ex. BIOCOMPLEX W, Dust Stop). Se vor stropi zilnic căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă/încarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează.

Măsuri adoptate pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental in perioada de funcționare: nu e cazul.

Instalațiile de epurare fluxurilor gazoase: centralele termice vor fi dotate cu coșuri de evacuare a gazelor de ardere, conform cărții tehnice a acestora.

Concentrații și debite de poluanți: Emisiile centralelor termice vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ordinul nr. 462/1993 (*actualizat*) pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare.

Surse de zgomot şi vibraţii:

În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor și uneltelor de construcție.

În timpul operării sursele de zgomot sunt generate de traficul auto.

Măsuri pentru reducerea zgomotului:

- Programul de lucru în șantier va fi între orele 8-17, fără a afecta programul de odihnă și somn al locatarilor din imobilele învecinate. În mod excepțional programul în șantier poate fi modificat în funcție de activitățile religioase de amploare, dar fără a aduce disconfort locuitorilor din zonă.

- Zgomotul și vibrațiile vor fi la un nivel cât mai mic posibil și se vor lua măsuri pentru izolarea lor pentru a nu afecta cetățenii din imobilele învecinate. Se vor avea în vedere următoarele norme tehnice: STAS 6156-86, STAS 12025/1-81, P121-89, SR 12025-2.

- Șantierul se va izola perimetral cu împrejmuire din panouri de plasă de protecție sudată H=2,00m și suplimentar până la H=2,50m împrejmuire de protecție realizată din membrană, rezistentă la factori climatici. Acestea vor contribui la protecția trecătorilor și la diminuarea zgomotului și a prafului.

- Sursele principale de zgomot și vibrații în șantier sunt utilajele și echipamente pentru construcții, autocamioane, clește hidraulic, ciocane pneumatice manuale, aparate de tăiat cu disc, etc.

- Utilajele în repaos vor avea motoarele oprite. Nici un vehicul nu va avea motorul pornit în timpul staționării.

- Pentru reducerea zgomotului se va evita demolarea elementelor constructive prin prăbușire și producerea zgomotelor puternice din impact la manipularea, încărcarea, descărcarea materialelor.

- Modulul de aer condiționat va fi amplasat pe clădire și astfel zgomotul produs de acesta nu va fi resimțit de vecini.

- Se va asigura un trafic fluent pentru a reduce blocajele și implicit zgomotul de trafic.

Instalațiile de reducere a zgomotului: Se vor folosi utilaje moderne, prevăzute cu sisteme de reducere a zgomotului și vibrațiilor.

Concentrații și debite de poluanți: Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea maximă de 65dB(A) la limita șantierului și 50dB(A) la limita receptorilor protejați (în conformitate cu prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbană și ale Ordinului MS 119/2014 actualizat).

Surse de poluare solului și subsolului:

În timpul execuției solul poate fi afectat prin scurgerile de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate.

În timpul funcționării solul nu este afectat de proiect.

Măsuri pentru protecția solului:

- Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient prevăzut cu închidere ermetică. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

- Se interzice poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

- Deșeurile rezultate se vor depozita direct în containere.

- Este interzisă depozitarea lor, chiar și temporară, pe sol.

Concentrații și debite de poluanți: Pentru realizarea proiectului, solul trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru folosință sensibilă, conform Ordinului 756/1997. Având în vedere istoricul terenului, este de așteptat ca solul să fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidențiale.

1. f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscuri naturale

Cutremur:Soluțiile tehnice folosite trebuie adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Alunecări de teren:  Amplasamentul proiectului nu se află în zonă cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zona studiată nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin HG nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

1. g) Riscurile pentru sănătatea umană

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca temporar și reversibil, activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

Lucrările de demolare și decopertare implică transportul unor cantități relativ mari de deșeuri care trebuie eliminate de pe amplasament. Pentru aceasta, sunt necesare transporturi de mare tonaj (camioane cu bene de cca. 43mc). Având în vedere că amplasamentul este situat într-o zonă rezidențială, intens populată, este de așteptat ca transportul materialelor să genereze un disconfort temporar asupra populației și o perturbare locală și temporară a traficului în zonă. Pentru a minimiza aceste perturbări, se va realiza un plan de trafic care va fi aprobat ulterior de organismele în drept.

În condițiile respectării măsurilor impuse pentru reabilitarea și extinderea așezământului spitalicesc Precista nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

- AMPLASAREA PROIECTULUI

Terenul este situat în intravilanul municipiului Roman, UTR nr. 1. zona centrală - C, subzona ZCPMIS - A, situată în perimetrul de protecţie cu monumente istorice, de arhitectură şi urbanism, valori istorice şi arheologice, Episcopia Romanului, Cetatea Romanului. Zona UTR 1 este de interes arheologic și orice intervenţie în zona se va face cu avizul organelor abilitate.

2.a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform Certificatului de urbanism nr. 67 din 23.02.2022, caracteristicile terenului sunt: terenul în suprafaţă de 13.660mp, are destinaţia de construcţii şi împreună cu Spitalul (P+1), se află în proprietatea ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI şi BACAULUI. Conform încheierii nr. 48428 din 12.12.2019 eliberată de BCPI Roman, la pct. B12 şi B13 s-a notat calitatea de monument istoric al imobilului, respectiv obligaţia privind folosinţa monumentului istoric (servitute constituită în folosul imobilului), conform Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric nr. 281 din 12.05.2016 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ. Imobilul (teren+construcţie) a fost predat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.l." - S.A., în scopul realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere Așezământ spitalicesc - Precista, municipiul Roman, judeţul Neamţ" conform Protocolului încheiat în data de 14.06.2021.

2.b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

2.c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: ANSAMBLUL SPITALULUI UNIFICAT este inclus în Lista monumentelor istorice din judeţul Neamţ, la poziţia 405, cod NT-II-a-B-10676, iar „Spitalul Unificat” - fosta Bolniţă (Spitalul vechi Precista) se află înscris la poziţia 406. cod NT-II-m-B-10676.01. Se vor respecta condițiile și măsurile impuse de către Direcția Județeană pentru Cultură Neamț în avizul pe care îl vor emite pentru acest proiect.

- TIPURILE ȘI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare: nesemnificativ;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact unic și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propus se va realiza prin respectarea măsurilor pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități.

La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții:

- lucrările se vor desfășura conform specificațiilor din DTAC, DTOE și a regimului juridic/tehnic prevăzut în actele de reglementare prealabile emise de alte autorități /instituții publice;

- se va respecta legislația de mediu în vigoare;

- titularul are obligația de a înainta către A.P.M. Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător. Se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate, conform legislaţiei în vigoare.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: impactul generat de organizarea de şantier se manifestă în special prin ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, depozitarea şi manevrarea materialelor de construcţie, deplasarea utilajelor de construcţie. Decopertarea se va face în zona în care se extinde subsolul. Săpăturile se vor realiza pentru construcția subsolului propus. Prin evitarea amplasării organizării de şantier în imediata vecinătate a zonelor locuite, se evită producerea unui impact semnificativ asupra acestora.

Dotări şi/sau măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

| Categorie | Măsuri | Da/Nu |
| --- | --- | --- |
| Calitatea aerului | Obiectiv: Prevenirea poluării cu particule de praf şi alte forme de poluare a aerului pe șantier şi în comunitatea locală; |
| 1. | Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecţie cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităţilor generatoare de praf sau împrejurul şantierului, cu înălţimea de minim 2,0 m. | DA |
| 2. | La toate activităţile generatoare de praf se umezesc suprafeţele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă. | DA |
| 3. | Acoperirea temporară a pământului excavat şi a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp. | DA |
| 4. | Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu un operatopr autorizat. | DA |
| 5. | Activităţile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic. | DA |
| 6. | Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (se vor stropi căile de acces în şantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deşeurile rezultate din desfiinţări/demolări). | DA |
| 7. | Curăţirea marginilor drumurilor şi pavajelor de pe şantier, prin metode adecvate. | DA |
| 8. | Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionare şi control a accesului vehiculelor în şantier prin închideri sau baricadări de drum. | DA |
| 9. | Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne şi externe cel puţin o dată pe zi. | DA |
| 10. | Toate vehiculele vor opri motoarele, nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare. | DA |
| 11. | Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de şantier, oriunde există săpături pentru fundaţii sau accese auto provizorii. | DA |
| 12. | În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc. | DA |
| 13. | Toate încărcăturile ce sunt transportate din/în şantier vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafaţă. Transportul trebuie realizat într-un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire. | DA |
| 14. | Obligativitatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, până la eliminare/valorifcare. | DA |
| 15. | Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea tipului de motoare destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei. | DA |
| 16. | Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deșeu. | DA |
| 17. | Se va respecta legislaţia în vigoare, privind paza şi stingerea incendiilor. | DA |
| 18. | Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meşe pentru prevenirea împrăştierii acestora. | DA |
| Zgomot, vibrații | Obiectiv: Minimizarea impactului produs de zgomot şi vibratii asupra comuniţătii locale şi comunicarea eficientă cu cetăţenii. |
| 1. | Impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în jurul şantierului. | DA |
| 2. | Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locatarilor în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii. | DA |
| 3. | Toate vehiculele vor opri motoarele, nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare. | DA |
| 4. | Punerea la dispoziţia populaţiei a unui registru de reclamaţii şi sesizări, uşor accesibil şi vizibil, alături de date de contact şi adrese de notificare ulterior efectuării remedierilor. | DA |
| 5. | Reducerea transportului prin zonele dens populate. | DA |
| 6. | Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot pentru limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. | DA |
| Gestionare deșeuri | Obiectiv: Prevenirea poluării solului, apelor şi aerului cauzata de gestionarea ineficientă a deşeurilor din construcţii, desfiinţări/demolări şi protejarea resurselor naturale. |
| 1. | Existenţa unui registru de evidenţa deşeurilor pe şantier care să cuprindă următoarele: Cantităţi de deşeuri generate din construcţii sau/şi desfiinţări; Cantităţi de deşeuri municipale şi asimilabile generate pe şantier; Cantităţi de deşeuri sortate pentru reciclare pe tip de deşeu; Tipuri de deşeuri sortate şi codurile aferente; Date de contact pentru operatorul de salubritate şi reciclatori; Măsuri de reducere a generării de deşeuri pe şantier. | DA |
| 2. | Reutilizarea deşeurilor sortate pe şantier, acolo unde este posibil. | DA |
| 3. | Etichetarea tuturor deşeurilor stocate temporar în şantier. Deşeurile sortate rezultate din activităţi de construire şi desfiinţare trebuie să fie prevăzute cu pictogramele de pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi stocate temporar într-un spaţiu îngrădit numai pe amplasamentul aparţinând deţinătorului de deşeuri. | DA |
| 4. | Asigurarea spaţiilor necesare şi dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea separată a deşeurilor pe cel puţin patru tipuri, dintre care menţionăm următoarele în funcţie de tipul de deşeuri generate pe şantier: metal, deşeuri care pot fi concasate (beton, cărămida, BCA, ceramică etc), deşeuri de ambalaje (carton, plastic - folie polietilină, PET etc.), deşeuri mixte, etc. Deşeurile sortate vor fi preluate de către firme de reciclare autorizate, în vederea reciclării materiale în proporţie de cel puţin 30% din totalul deşeurilor generate pe şantier, cu excepția codului 17.05.04. | DA |
| 5. | Deşeurile din excavaţii şi prospecţiuni vor fi depozitate şi transportate separat în vederea valorificării în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat. În niciun caz nu vor fi depozitate în recipienţii destinaţi deşeurilor menajere/municipale. | DA |
| 6. | Eliminarea manevrărilor prin cădere de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri. | DA |
| 7. | Este interzisă incinerarea cu sau fără recuperare de energie a deşeurilor generate pe şantier. | DA |
| Apa și solul | Obiectiv: Prevenirea poluării apei şi solului pe şantier. |
| 1. | Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane. | DA |
| 2. | Echipamentele aduse în interiorul şantierelor vor fi menținute în condiţii tehnice corespunzătoare, nu se admite prezenţa utilajelor şi echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic. | DA |
| 3. | Vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor acvifere supraterane sau subterane existente în zonă. | DA |
| 4. | Organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete ecologice ce vor fi vidanjate de un operator autorizat. | DA |
| 5. | Respectarea legislaţiei în vigoare privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Neamț, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț şi Biroul Monitorizare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Roman. Fişele de securitate a substanţelor toxice şi periculoase vor fi disponibile în şantier, iar măsurile prevăzute în aceste fişe, implementate. Pentru orice eveniment (poluare accidentală) se vor semnala reprezentanţii Inspectoratul Situaţii de Urgenţă Petrodava Neamț, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Neamț, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț şi Biroul Monitorizare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Roman. | DA |
| 6. | Obligativitatea existenţei unor puncte dotate cu materiale de intervenţie în cazul poluării accidentale. | DA |
| 7. | Gruparea şi protejarea zonelor pentru manipularea substanţelor toxice şi periculoase. | DA |
| 8. | Depozitarea stocurilor de materiale de construcţii în spaţii special amenajate, îngrădite, în şantier. | DA |
| 9. | Folosirea de suprafeţe impermeabile pentru alimentarea cu combustibili a utilajelor / echipamentelor de pe şantier. | DA |

Întreaga activitate va fi monitorizată de responsabilul de mediul al constructorului /beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: conform celor prezentate la punctele 1d) și 1e).

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

- căi noi de acces/schimbări ale celor existente; resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Se vor utiliza în construcție agregate minerale, apă și lemn. Se prevăd două accesuri în șantier: un acces din str. Speranței și un al doilea acces din str. Alexandru cel Bun. Se va menține împrejmuirea permanentă existentă. Se recomandă și realizarea unei împrejmuiri provizorie pentru protejarea materialelor și echipamentelor necesare execuției care va fi dezafectată la terminarea lucrărilor. Pe teren, constructorul va executa numai lucrările de organizare strict necesare şantierului, impuse atât de execuţia lucrărilor de bază, cât şi de necesităţile şantierului.

- planul de execuţie, punerea în funcţiune, refacere și exploatare: conform PT verificat;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: la finalizarea lucrărilor se va proceda la curățarea șantierului astfel încât să nu mai existe deșeuri de nici un fel.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: natura proiectului nu presupune riscuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: construcțiile sunt realizate pentru o durată de viață de minim 25 ani. La finalizarea acestei durate, construcțiile se vor demola sau renova, după caz, în baza unui proiect de specialitate;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

În vederea revenirii la imaginea originală a clădirii, se vor desființa:

- toate adaosurile ulterioare fără valoare de pe fațada sudică;

- subsolul tehnic anexat (suprafața de cca. 860 mp), inclusiv zidul de sprijin al curții de lumina a acestuia,

- coșurile de fum și cele două corpuri care conțin scările de acces secundare (cca.65 mp) , acestea urmând a fi complet reconfigurate pe aceeași poziție,

- traforurile care acoperă unele ferestre de pe fațada nord vor fi eliminate, iar golurile rezidite conform imaginii originale,

- în privința lucrărilor de desfacere interioară, se vor elimina pereții transversali subțiri, precum și elementele de compartimentare parazitare, placa din beton armat de la cota +0.00,

- scările interioare din cele două aripi (mai puțin scara monumentală),

- grinzile întoarse de la partea superioară a planșeului de peste etaj și șarpanta din lemn actuală.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate. La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al zonelor ocupate temporar şi a celor incluse în limita de construcţie. Se vor realiza lucrări de igienizare a zonei (eliminarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice fronturilor de lucru) și plantarea de specii din vegetaţia specifică zonei.

Lucrări propuse în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilajele şi autovehiculele de transport implicate în lucrările de construcţie, în cadrul organizării de şantier se va deține material absorbant, pentru intervenţia promptă în caz de apariţie a unor poluări accidentale. În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe periculoase (motorină, uleiuri etc.), vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel:

Izolarea sursei de poluare: evitarea răspândirii substanţei periculoase prin oprirea mecanică şi recuperarea prin utilizarea barajelor şi şanţurilor de colectare, interceptarea prin crearea de şanţuri şi diguri; limitarea extinderii suprafeţei contaminate utilizând materiale absorbante şi mijloace de intervenţie;

Îndepărtarea substanţelor poluante prin mijloace adecvate tehnic: recuperarea pierderilor într-un recipient, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanţelor poluante de către un operator autorizat.

Gestionarea deşeurilor rezultate în urma deversărilor accidentale: pământul contaminat cu substanţe poluante va fi îndepărtat în vederea eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi; materialul absorbant utilizat la absorbţia substanţelor poluante va fi colectat în recipiente metalice acoperite în vederea valorificării/eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi.

De asemenea pe toată perioada de realizare a lucrărilor se impune verificarea periodică a stării utilajelor şi a instalaţiilor, precum şi instruirea personalului privind procedurile de prevenire a poluărilor accidentale şi verificarea periodică a respectării acestora.

Prin natura activităţilor din cadrul obiectivului, în perioada de operare riscul apariţiei unor evenimente cu implicaţii asupra mediului este scăzut.

În aceasta perioadă se pot produce accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule care transportă substanţe periculoase. În astfel de cazuri, în funcţie de locaţie, gravitate şi substanţele implicate, va fi necesară intervenţia autorităţilor competente.

Protecția mediului:

Titularul are obligația de a respecta legislația în vigoare referitoare la protecția mediului (ex: OUG nr. 195/2005; Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005; OUG 92/2021, HG 856/2002, HG 1061/2008, toate cu modificările și completările ulterioare).

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

( În urma analizei documentaţiei primite de la titular și a interpretării coordonatelor STEREO 1970 de localizare în teren a proiectului, A.P.M. Neamț au concluzionat faptul că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situate în cadrul sau în proximitatea unei arii naturale protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32> art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu traversează cursuri de apă, nu se realizează în apropierea cursurilor de apă și nu se construiește pe ape.

CONDIȚII DE REALIZARE A PROIECTULUI:

-Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 67 din 23.02.2022, emis de Municipiul Roman, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

-Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor DTAC, DTOE.

-Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor impuse de alte autorități/instituții publice în realizarea proiectului revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului conform legislație specifice fiecărei instituții publice.

CONDIŢII CU CARACTER GENERAL:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului și ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor/informațiilor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare.

- În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Art.5, alin.(1) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, dacă activitatea prestată se regăsește în Anexa nr. 1 - LISTA activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, la ordinul mai sus menționat.

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale și nu exonerează de răspundere titularul şi/sau constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.21, alin.(4) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului.

- Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzătoare pentru realizarea investiției în cauză dacă, în conformitate cu actele normative în vigoare, suprafeţele aferente investiției vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau pentru alte tipuri de litigii legate de nerespectarea distanțelor cu vecinătățile.

PREZENTA DECIZIE ESTE VALABILĂ DE TOATĂ PERIOADA DE REALIZARE A PROIECTULUI.

Prevederile prezentului act de reglementare se pot revizui în condițiile specificate la Art. 41 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private aprobată prin Legea nr. 292/2018, în cazul în care: intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii decizii a etapei de încadrare sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei decizii, prin notificare la APM Neamț.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor ce fac obiectul notificării, potrivit Art. 16, alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul proiect conține 17 pagini.