Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- Proiect -

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PĂSTRĂVENI cu sediul în sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, județul Neamţ, înregistrată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 4340 din data de 26.04.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 16.06.2022, faptul că proiectul: EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP  PĂSTRĂVENI, COMUNA PĂSTRĂVENI, JUDEȚUL NEAMȚ, propus a fi amplasat în sat/comuna Păstrăveni, județul Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

JUSTIFICAREA PREZENTEI DECIZII:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

(  proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului”, pct.10 Proiecte de infrastructură, lit.f) “lucrări de canalizare” și pct.13, lit.a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din Anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei nr. 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat faptul că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI:

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune: extinderea sistemului de canalizare menajeră pe domeniul public al Centrului de Recupeare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni ce aparține Consiliului Județean Neamț și pe domeniul public al comunei Păstrăveni, sat Păstrăveni, str. Principală, cu scopul de a se realiza evacuarea apelor uzate menajere din cadrul Centrului de Recupeare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni (CRRPH) în sistemul de canalizare menajeră al comunei Păstrăveni deoarece stația de epurare a CRRPH nu funcționează la parametrii proiectați, indicatorii de calitate neîncadrându-se în limitele maxime admisibile nu s-a putut obține Autorizația de Gospodărire a Apelor.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

CRRPH are un sistem de canalizare propriu, extinderea sistemului de canalizare se impune pentru ca apele uzate menajeră să fie descărcate în sistemul centralizat, deversarea se va realiza într-un cămin menajer existent de pe domeniul public al Comunei Pastraveni. În râul Rădeanca nu vor mai fi evacuate ape uzate neconforme.

Lucrarea se va realizează din tuburi PVC SN 8, Dn 250 mm, cu lungimea totală de 387 m.

Colectorul de canalizare va fi racordat la rețeaua de canalizare menajeră existentă pe strada Principală.

Caracteristicile constructive ale proiectului:

Canalul va avea următoarele caracteristici:

- material: PVC SN8;

- diametru: Dn 250 mm;

- lungimea: L = 387 m;

- adâncimea de pozare: 1,10 - 2,65m;

-     panta: 5%.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitațional. Colectorul de canalizare proiectat va fi racordat la căminul menajer existent pe strada Principală. Adâncimea căminului menajer existent CMex este de 3,42 m.

Subtraversarea DJ 155I se va realiza prin foraj orizontal cu conducta din PVC Dn 250x7,3mm în T.P. din OL cu Dn 400 mm. Conducta de canalizare se va proteja cu tuburi din oțel având DN400mm.

1. b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul propus este compatibil cu proiectul finalizat: ”Înființare sistem de canalizare și Stație de epurare Păstrăveni” - titular Comuna Păstrăveni.

1. c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: în perioada de execuție se utilizează: pământ, nisip, argilă, lemn, în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale.

1. d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În faza de organizare a amplasamentului sunt generate următoarele categorii de deșeuri: 01 04 09 deșeuri de nisip și argilă, 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02 ambalaje de materiale plastice, 17 02 03 materiale plastice, 20 01 01 hârtie și carton, 20 01 02 sticlă, 20 03 04 nămoluri din fosele septice.

Se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Deşeurile din construcţii sunt stocate la locul de generare și gestionate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art.13, alin. (6).

Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008.

În perioada de operare vor fi generate deșeuri de la curățarea canalizării 20 03 06 în cantități mici.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

În perioada de execuție a proiectului se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021,

-toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați (Ordin MMGA 1281/2005)

-este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament,

-se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

-evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002,

-transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008,

-pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament atât în fază de execuție cât și în faza de exploatare, titularul/beneficiarii proiectului va/vor încheia contracte cu operatori economici autorizați.

1. e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape:

În perioada de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse potențiale de poluare a apelor sunt reprezentate de:

(sursele de poluare de la nivelul fronturilor de lucru reprezentate de utilaje ce în timpul operării pot genera efluenți cu potențial poluator pentru apă, ca urmare a unor scurgeri accidentale de hidrocarburi, lubrifianți, uleiuri hidraulice, etc. De asemenea, în etapele de lucru, ca urmare a decopertării straturilor de sol, a excavațiilor sau a depozitelor temporare de sol excavat, apele ce spală amplasamentele pot dobândi o anumită încărcătură cu particule în suspensie;

(sursele de poluare de la nivelul organizării de șantier pot fi reprezentate și de managementul defectuos al deșeurilor.

În perioada de funcționare nu se suspectează posibilitatea poluării apelor deoarece creșterea peștelor se va face preponderent natural, iar hrana care se dă în mod suplimentar sunt furaje naturale.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor freatice

În vederea evitării poluării apelor freatice se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate.

Surse de emisii în aerul atmosferic:

În perioada lucrărilor de execuție activitățile care generează poluanți atmosferici sunt cele desfășurate în culoarul de lucru. Emisiile de poluanți generate în perioada de execuției sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru sunt pulberile în suspensie, pulberile sedimentabile, NOx, SOx, CO - poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport.

Pentru perioada de funcționare nu sunt prevăzute instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor atmosferici.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcții se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului: oprirea motoarelor de la utilaje și/sau autoutilitare pe durata pauzelor; verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor și utilajelor necesare realizării proiectului; utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase; transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată, limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele.

În perioada operațională nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii:

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamente/utilaje, transportul şi manipularea materialelor necesare și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

În etapa de operare nu sunt identificate surse de zgomot.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

Surse de poluare solului și subsolului:

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie: eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor; deversarea uleiurilor uzate și a combustibililor pe sol; depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților; nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se suspectează posibile contaminări ale solului, subsolului sau apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

- amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- delimitarea strictă a culoarului de lucru;

- controlul etanșeității rețelelor;

- verificarea periodică și curățarea căminelor;

- readucerea la starea inițială a terenurilor afectate în timpul lucrărilor.

1. f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscuri naturale

Cutremur: Soluțiile tehnice folosite trebuie adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Alunecări de teren: Amplasamentul proiectului nu se află în zonă cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zona studiată nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin HG nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

1. g) Riscurile pentru sănătatea umană

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort. În condițiile respectării măsurilor impuse pentru extinderea sistemului de canalizare de la CRRPH nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

- AMPLASAREA PROIECTULUI

Sat/comuna Păstrăveni, CF 51995, județul Neamț.

2.a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform CU nr. 4/18.02.2022 emis de Primăria Comunei Păstrăveni, amplasamentul se află în intravilanul satului/comunei Păstrăveni. Terenul este în administrarea CRRPH, folosința terenului fiind curți construcții.

2.b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: la terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcție rămase, precum și surplusul de pământ; se vor executa lucrări de refacere a solului și a vegetației aferente, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier.

2.c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: proiectul este compatibil cu zona;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. TIPURILE ȘI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, în perioada de realizare a proiectului: nesemnificativ;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propus se va realiza prin respectarea măsurilor pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități.

La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții:

- lucrările se vor desfășura conform specificațiilor tehnice din DTAC și a regimului tehnico-juridic prevăzut în actele de reglementare prealabile emise de alte autorități/ instituții publice;

- se va respecta legislația de mediu în vigoare;

- titularul are obligația de a înainta către A.P.M. Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor;

- se vor respecta precizările enumerate în Avizul favoravil nr. 6334/13.04.2022 emis de către CJ APA SERV SA Neamț;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: impactul generat de organizarea de şantier se manifestă în special prin ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren, depozitarea şi manevrarea materialelor de construcţie, deplasarea utilajelor de construcţie. Prin evitarea amplasării organizării de şantier în imediata vecinătate a zonelor locuite, se evită producerea unui impact semnificativ asupra acestora.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: întreaga activitate va fi monitorizată de responsabilul de mediul al constructorului/ beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: deșeurile generate pe amplasament vor fi depuse în recipienți speciali și transportate de operatori autorizați.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

- căi noi de acces/schimbări ale celor existente; resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu se realizează noi căi de acces; se vor utiliza în construcție nisip, argilă, lemn, pământ;

- planul de execuţie, punerea în funcţiune, refacere și exploatare: conform PT verificat;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: în prezent CRRPH are un sistem de canalizare propriu, apele uzate sunt colectate de sistemul de canalizare menajeră și transportate în Stația de epurare existentă, iar apoi după epurare sunt deversate în emisar - râul Rădeanca. Prin Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 17/23.03.2009 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț au fost stabilite condițiile de descărcare a apelor uzate în emisar, iar apele uzate epurate trebuie să respecte limitele maxime admisibile pentru anumiti indicatori de calitate. Întrucât stația de epurare nu funcționează la parametrii proiectați, indicatorii de calitate nu se încadrează în limitele maxime admisibile și nu s-a obțiute Autorizația de Gospodărire a Apelor. Realizarea proiectului propus rezolvă problema deversării apelor menajare insuficient epurate în emisar.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): la finalizarea proiectului, după recepția lucrărilor, rețeaua va fi predată operatorului licențiat pentru operare, punerea în funcțiune a obiectivului se va face în baza Autorizației de gospodărire a apelor.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate. La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al zonelor ocupate temporar şi a celor incluse în limita de construcţie. Se vor realiza lucrări de igienizare a zonei.

Lucrări propuse în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilajele şi autovehiculele de transport implicate în lucrările de construcţie, în cadrul organizării de şantier se va deține material absorbant, pentru intervenţia promptă în caz de apariţie a unor poluări accidentale. În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe periculoase (motorină, uleiuri etc.), vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel:

- izolarea sursei de poluare (evitarea răspândirii substanţei periculoase prin oprirea mecanică şi recuperarea prin utilizarea barajelor şi şanţurilor de colectare, interceptarea prin crearea de şanţuri şi diguri);

- limitarea extinderii suprafeţei contaminate utilizând materiale absorbante şi mijloace de intervenţie;

- îndepărtarea substanţelor poluante prin mijloace adecvate tehnic (recuperarea pierderilor într-un recipient, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanţelor poluante de către un operator autorizat);

- gestionarea deşeurilor rezultate în urma deversărilor accidentale (pământul contaminat cu substanţe poluante va fi îndepărtat în vederea eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi; materialul absorbant utilizat la absorbţia substanţelor poluante va fi colectat în recipiente metalice acoperite în vederea valorificării/eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi).

De asemenea pe toată perioada de realizare a lucrărilor se impune verificarea periodică a stării utilajelor şi a instalaţiilor, precum şi instruirea personalului privind procedurile de prevenire a poluărilor accidentale şi verificarea periodică a respectării acestora. Prin natura activităţilor din cadrul obiectivului, în perioada de operare riscul apariţiei unor evenimente cu implicaţii asupra mediului este minim.

Protecția mediului:

Titularul are obligația de a respecta legislația în vigoare referitoare la protecția mediului (ex: OUG nr. 195/2005; Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005; OUG 92/2021, HG 856/2002, HG 1061/2008, OUG 57/2007 - art.33 alin. (1) și (2), toate cu modificările și completările ulterioare).

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

( În urma analizei documentaţiei primite de la titular și a interpretării coordonatelor STEREO 1970 de localizare în teren a proiectului, A.P.M. Neamț au concluzionat faptul că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situate în cadrul sau în proximitatea unei arii naturale protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus intră sub incidența art. 48 și <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32> art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece sunt propuse lucrări de canalizare și evacuare ape uzate → lucrările se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic.

Conform adresei nr. 2276/08.06.2022 înaintată de SGA Neamț și înregistrată la APM Neamț cu nr. 5900/08.06.2022, pentru proiectul: Extindere sistem de canalizare la Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A. deoarece construirea obiectivului nu are impact asupra corpurilor de apă. Lucrările propuse nu vor avea influență asupra corpurilor de apă de suprafață sau subterane din zonă.

Punerea în funcţiune a obiectivului se va face în baza “Autorizaţiei de gospodărire a apelor”. Beneficiarul are obligaţia să solicite autorizarea în baza unei documentaţii tehnice întocmită conform prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Pădurilor nr. 891/2019, de un proiectant certificat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

CONDIȚII DE REALIZARE A PROIECTULUI:

-Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 4 din 18.02.2022, emis de Primăria Comunei Păstrăvenini, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

-Respectarea condițiilor impuse în Avizul nr. …. din …. emis de către SGA Neamț.

-Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor impuse de alte autorități/instituții publice în realizarea proiectului revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului conform legislație specifice fiecărei instituții publice.

CONDIŢII CU CARACTER GENERAL:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului și ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor/ informațiilor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare.

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale și nu exonerează de răspundere titularul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Art.21, alin.(4) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului.

- Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzătoare pentru realizarea investiției în cauză dacă, în conformitate cu actele normative în vigoare, suprafeţele aferente investiției vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau pentru alte tipuri de litigii legate de nerespectarea distanțelor cu vecinătățile.

PREZENTA DECIZIE ESTE VALABILĂ DE TOATĂ PERIOADA DE REALIZARE A PROIECTULUI.

Prevederile prezentului act de reglementare se pot revizui în condițiile specificate la Art. 41 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private aprobată prin Legea nr. 292/2018, în cazul în care: intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii decizii a etapei de încadrare sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei decizii, prin notificare la APM Neamț.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor ce fac obiectul notificării, potrivit Art.16, alin.(5) din O.U.G. nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554 din 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul proiect conține 9 (nouă) pagini.