Decizia  etapei de încadrare- Proiect

Nr. 11194 din ..........

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MARISTAR COM SRL reprezentata de dl. Stancu Cristian Mugurel din Judetul Dambovita, Oras Titu, str. Alea Terra, nr. Corp C7, înregistrată la APM Prahova cu nr. 11194/05.08.2020 si completata cu nr. 12150/21.08.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului si a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.09.2020 că proiectul: „Alimentare cu energie electrica trei saloane de evenimente, instalatie de utilizare, post transformare”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Paulesti, nr. cad. 30139, 30258,30257,30323, tarlaua 40, parcela A 811/3- nu se supune evaluarii impactului asupra mediului , nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, 13(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b)  Caracteristicile proiectului:

-  dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Prin proiect se realizeaza urmatoarele lucrari:

- Montare stalp tip SC 15015 in fundatie de beton, la o distanta de aproxiomativ 30 m fata de stalpul de record nr. 60, pe domeniul public, echipat cu consola CIT 140, 6 buc. lanturi duble de izolatoare compozite,  separator tripolar de exterior  in montaj vertical tip STE3APn 24kV / 400 A / 50 A , un set de descarcatoare cu ZnO 24 kV, 10 kA, celula aeriana de masura 20 kV  si priza de pamant cu Rp < 1 ( ;

- Montare conductor nou tip  Ol-Al 70/12 mmp. intre stalpul de record nr. 60 si stalpul proiectat, pe un traseu in lungime de aprox. 60 m;

- Pozare LES 20 kV cu cablu tip A2XSY 3x1x150/25 mmp., in lungime de traseu de 890 m, de la stalpul cu separator si celua de masura tip SC 15015 pana la postul de transformare proiectat ;

- Plantare 1 buc. stalp tip SC 15014 pe proprietatea abonatului;

- Montare post de transformare la sol 20/0,4 kV 630 kVA pe terenul proprietate abonat;

- Realizare priza de pamant la PT cu Rpp ( 1 ( .

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va fi situată în interiorul suprafeței de teren deținute, amplasarea acesteia va ocupa o suprafata cat mai redusa și va fi împrejmuită corespunzător.

După execuția lucrărilor organizarea de șantier va fi desființată, cu redarea parcelei la forma inițială.

-  cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul;

- cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate :

-deseuri menajere cod deseu 20 01 03;

-deseuri din constructii – cabluri –cod deseu 17 04 11;- fier si otel 17 04 05; - amestecuri metalice- cod 17 04 07; -pământ şi pietre –cod deseu 17 05 04; -materiale izolante -cod deseu 17 06 04.

Deseuri rezultate din lucrari   vor fi predate catre unitati autorizate.

-    poluarea si alte efecte negative;  nu este cazul;

-   riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; nu este cazul;

-  riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice) : nu este cazul.

c)  Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: terenul este situat partial in intravilan si partial extravilan fiind proprietatea SC Maristar Com SRL;categoria de folosinta- arabil si drum; - destinatia- pentru cai de comunicatie si amenajari aferente, conform Certificatului de Urbanism nr. 201/10.07.2020.

-  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia; - nu este cazul;

-  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin; - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere; - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional; - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: - nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-  importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nu este cazul;

-  natura impactului; impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

-  natura transfrontalieră a impactului; nu este cazul;

-  intensitatea şi complexitatea impactului; nu este cazul;

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) in conditiile respectarii proiectului tehnic si masurilor propuse prin acesta.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul.

-  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

I Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii evaluarii adecvate : nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa : lucrarile propuse nu se incadreaza la art.48 si art.54 din Legea Apelor si nu necesita obtinerea avizului de gospodarire a apelor si nici elaborarea SEICA.

Condiţiile  de realizare a proiectului:

a) aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

b) la terminarea lucrarilor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

c) depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice;

d) este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

e) se  vor respecta prevederile Legii nr.211/2011, art.17, alin.3 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) deseurile rezultate din lucrari se vor valorifica/elimina, pe masura acumularii lor, prin societati autorizate;

g) privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

h)organizarea de santier se va realiza corespunzator din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete de teren cat mai mici;

i)nu se vor efectua activitati de intretinere a utilajelor decat pe amplasamente special amenajate, impermeabilizate, aflate in afara zonei de operare.