# **DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

## Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ- NAPOCA SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU**, cu sediul în Str. B-dul MIHAI VITEAZUL, Nr. 79, Zalău , Judetul Sălaj, prin ...., cu adresa ..., înregistrată la APM Salaj cu nr. număr/zz.ll.aaaa, în baza:

**Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

**Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.04.2017, că proiectul: Modernizare LEA 0,4 KV si bransamente in localitatea Virsolt, propus a fi amplasat în loc. Virsolt, com. Virsolt, jud. Salaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit. a ) ;

 b) Caracteristicile proiectului:

Prin proiect se propune următoarele:

Demontarea LEA 0,4 kV realizată pe stâlpi de lemn, și realizarea unei LEA 0,4 kV pe stâlpi de beton pe o lungime totală de 160 m ( tronsoanul A12 – A13).

Se va inlocui conductorul funie Al, TIYR si AFY de sectiune necorespunzatoare si unde avem retea monofazica (intre tronsoanele A1-A5, A2-A6 si A9-A10)cu TYIR 50 OL-AL3X50+16 mmp2.

Se vor demonta tronsoanele:

A1-A7 cu conductor AFY 4X70, L=40 m;

A7-A8, A8-A12 cu conductor funie Al 3x35+25+25 ,L=275 m;

A12-A13 cu conductor AFY 4X70, L=25 m;

A13-A14 cu conductor Al 3x50+35+35, L=92 m;

B1-B2 cu conductor Al 3x50+50+35, L=230 m;

B2-B3 cu conductor Al 3X35+35+35, L=120 m;

B3-B4 cu conductor Al 3x50+50+35, L=200 m;

Înlocuirea conductoarelor funie AL de 50 și 35 mm2, cu conductoare izolate torsadate tip TYIR 50 OL–AL+3x70+16 mm2 pe o lungime totală de 890 m ( tronsoanele B1 – B2, A1 – A8);

Consolidarea LEA 0,4 kV prin înlocuirea a 6 stâlpi ,din care 5 stalpi SE4 în fundaţie burată si un stalp de lemn cu stâlpi tip SE 10, toți în fundaţie turnată;

Consolidarea LEA 0,4 kV prin înlocuirea a 4 stalpi de lemn cu stâlpi tip SE 4;

Montarea unui stalp SE 10 nou pentru extinderea retelei (nodul B9);

Aducerea în plan vertical și consolidarea fundației burate la patru stâlpi tip SE 4;

Montarea a 260 blocuri de măsură și protecție monofazate ( BMPM );

Montarea a 7 blocuri de măsură și protecție trifazate ( BMPT );

Înlocuirea conductoarelor la 44 branșamente monofazate;

Înlocuirea conductoarelor la un branșament trifazat;

Inlocuirea a 88 de console necorespunzatoare;

Realizarea a 5 prize de pământ având RPP ≤4

Numerotarea şi inscripţionarea stâlpilor conform planului de situaţie ;

 c) ..................................................................... .

 (Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.)

 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 a) ......................................................................;

 b) ......................................................................;

 c) ..................................................................... .

 (Se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvată.)

Condiţiile de realizare a proiectului:

 a) ......................................................................;

 b) ......................................................................;

 c) ..................................................................... .

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**

 **Şef serviciu**

 Întocmit,