# **DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

## Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ- NAPOCA SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU**, cu sediul în Str. B-dul MIHAI VITEAZUL, Nr. 79, Zalău , Judetul Sălaj, ...., înregistrată la APM Salaj cu nr. 1279/06.03.2017, în baza:

**Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

**Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.04.2017, că proiectul ***SCHIMBARE CONDUCTOARE LEA 0.4KV P.*T.A. *MESESENII DE SUS 2 IESIRE SPRE BAI*** propus a fi amplasat în comuna Mesesenii de Jos, loc. Mesesenii de Sus, Strada Bai nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. .2, pct. 13, lit. a.;

Datorită puterilor mărite vehiculate pe ieşirile de joasă tensiune, cât şi a distanţelor până la ultimii consumatori, rezultă căderi de tensiune cu valori aproape sau peste limita admisă (10%)

***Soluţia adoptată***

A. Înlocuire conductor pe următoarele tronsoane:

A0 - A1 conductor existent TYIR 50OLAl+Al 3x35 mmp, L=1270m. A1 - A2 conductor existent AL 3x35+35mmp, L=970m.

B0 - B2 conductor existent AL 3X50 +50 +35mmp,L=1220m.

Pe tronsoanele mentionate mai sus conductorul proiectat este TYIR 50 OAL3X70+25mmp. Cele doua circuite vor fi executate pe stalpi comuni cu dispunere verticala pana in punctul B2.

**Total - 3460 m.**

B. Inlocuire stâlpi existenți cu stâlpi proiectați:

- se va inlocui stalpul nr.16 ,40 SE 4 cu SE 10, - 2 buc.

- se va inlocui stalpul de lemn nr.69/a cu SE4, - 1 buc.

- consolidare stalpi de beton SE4 –nr. 1, 73, 75. -3buc. - consolidare stalp de beton SE10-nr. 55. -1 buc.

- montare prize de pământ (tip C2 - de 10 Ω)stalp nr. 1, 27, 32, 46, 71 -5 buc.

- montare priza de pamant (tip 2C3 – de 4 Ω)stalpul nr.15 -1 buc.

- montare cutie de selectvitate pe stâlpul nr.15, -1buc.

- montare intrerupator in cutia de selectivitate exitenta de pe st. nr. 33 - 1buc.

-montare deescarcatoare j.t. pe stalpii nr. 3,15,27,46,55,71,87. - 30buc .

- montare cleme scurtcircuitoare j.t. pe stalpii nr. 3, 32 ,33,55,71. -30buc.

- refacerea inscriptiilor de securitate conf. planului de situaţie -102 buc.

***2. Descrierea amplasamentului***

Toate lucrările proiectate se vor realiza pe marginea drumurilor din localitatea Mesesenii de Sus conform planului de situaţie.

În prezenta documentaţie s-au prevăzut a se planta 3 stâlpi de beton în locul celor existenți.

Suprafețele de teren necesare amplasării stâlpilor de beton proiectați, aparțin domeniului public, si privat respectiv Primăriei Mesesenii de Jos..

***3. Suprafeţe de teren ocupate***

*3.1. Suprafeţe ocupate temporar ( pe perioada realizării lucrării )*

St = 2240 m x 1 m = 2240 m2.

*3.2. Suprafeţe ocupate definitiv*

Sd = 0 m2.

*3.3. Regimul economic*

Din punct de vedere juridic, amplasamentul pe care se află reţeaua electrică existentă este situat în intravilanul şi în extravilanul localităţii Mesesenii de Sus şi aparţine domeniului public, si privat respectiv Primăriei Mesesenii de Jos.

*3.4. Regimul tehnic*

Se vor respecta gabaritele pe orizontală şi verticală faţă de sol, clădiri şi alte instalaţii sau construcţii, conform normativelor în vigoare.

b)Pentru realizarea

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

. b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) apele uzate rezultate: - nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.;

c) Localizarea proiectului: comuna Valcau, satul Subcetate, pe domeniu public.

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 25/05.07.2016 emis de Primaria Valcau de Jos , teren aflat în domeniul public al comunei si este situat in intravilanul localitatii ;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

**Condiţiile de realizare a proiectului:**

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

c) Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

e) Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 *privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private*: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Şef serviciu**

Întocmit,