Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.10.2017

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Cizer, cu sediul în comuna Cizer, satul Cizer, nr. 277, jud. Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 6130/18.10.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2017, că proiectul: Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Cizer, comuna Cizer, județul Sălaj, propus a fi amplasat în comuna Cizer, intravilan, jud. Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009 Anexa 2 la pct. 10 lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto; și la pct. 13, lit  a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) Caracteristicile proiectului: Scopul investiției este extinderea sistemului de alimentare cu apă al comunei Cizer.

b1) mărimea proiectului:

Sursa:

Sursa de apă pentru rețeaua studiată, o constitue cele 2 capătari de izvoare în curs de construire.

Înmagazinarea – constă într-un rezervor de beton subteran de 150 mc existent în localitatea Cizer care va aliment o parte a localității. Capacitatea rezervorului a fost calculată pentru a da posibilitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă.

Reţea de distribuţie –extindere:

Lungimea totală a extinderii reţelei de distribuţie: L = 2950 m.

Reţeaua de distribuţie a apei proiectată este de tip gravitaţional, cu conducte ce operează sub presiune (gravitaţional) şi a fost dimensionată pentru un flux tehnologic de calcul: Qc = 1,84 l/s (158,98 m3/zi) – Q orar max. Prin proiect se va asigura în general o presiune care să confere presiunea necesara la toate  branșamentele consumatorilor. De la rezervorul existent, apa este direcţionată gravitațional prin conductă de polietilenă PEID, spre nodul nr.1 din sat.

In seţiune transversală, conductele se pozează în exteriorul șantului de scurgere a apelor pluviale, pe ambele părti ale drumului judeţean DJ 108G pentru a evita subtraversările repetate, iar în restul străzilor locale pe o singură parte a acestora.

Reţeaua de distribuţie este în sistem ramificat, este prevăzută din tuburi – PIED 100, Pn 10, cu diametre cuprinse intre 63 - 110 mm, și este alimentată gravitaţional. Reţeaua de distribuţie cuprinde totalitatea conductelor, armăturilor si construcțiilor accesorii care asigură transportul apei către consumatori. Reţeaua de distribuţie este compusă din:

- ţeavă PEID 100

D =  110 ; L =  473 ml.

D =    75 ; L =1637 ml.

D =    63 ; L =  840 ml.

Total = 2950 ml

Pe traseul conductelor de distributie vor fi amplasate:

-  cămine golire        -  2 buc.

-  cămine aerisire     -  2 buc.

-  camine de vane    -  3 buc.

-  cișmele stradale    -  9 buc.

-  hidranți supraterani  -  1 buc.

-  vane de linie 	  - 3 buc.

Lucrări speciale pe traseu:

- subtraversări DJ 108G – 3 buc (12 m)

- subtraversari DC – 4 buc ( 8 m)

- subtraversări râu SR – 4 buc (10 m)

- supratraversări rău SR– 2 buc (10 m).

### b2) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

b4) evacuarea apelor uzate: nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii nr. 211(r1)/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; lucrări pentru organizarea de şantier: se impune executarea unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - se vor respecta prevederile legislaţiei specifice în domeniul protecţiei mediului, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

c) Localizarea proiectului: comuna Cizer, intravilan, jud. Sălaj.

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 35/05.10.2017 emis de Comuna Czier, terenul aferent investiției este situat în intravilanul localității Cizer și aparține domeniului public al comunei Cizer.

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul;

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare.

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, privind nivelul de zgomot.

- Înterzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

În cadrul ședinței CAT din data de 23.10.2017 au fost solicitate următoarele acte/avize:

- aviz Apele Române;

- aviz ANIF;

- notificare DSP;

- punct de vedere ISU;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica Grec

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Hajnalka Mate - György