Decizia etapei de încadrare

Nr.  06. 11. 2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Șărmășag , cu sediul în com. Șărmășag, satul Șărmășag, str. Teilor , nr. 34,   jud. Sălaj, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 5322 din 13.09.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.11.2017 că proiectul: Extindere rețea apă și canalizare menajeră pe străzile  Lente, Viitorului, Câmpiei și Florilor( zona industrială), loc. Șărmășag, comuna Șărmășag, județul Sălaj propus a fi amplasat în com. Șărmășag. satul Șărmășag, str. Lente, Viitorului, Câmpiei și Florilor , jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, Anexa 2, şi la pct. 10 lit.b, proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto,  și 13, lit.a, orice modificări sau extinderi

b) Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului: prin proiect se propune realizarea următoarelor dotări :

Situația propusă: Extindere rețea apă pe următoarele străzi:

Str. Lente : rețea apă PE DN = 63 mm L= 455 m cuplată în căminul de vane existent situate la intersecția str. Teilor cu str. Răsăritului

Rețea de canalizare PVC/KG SN6 DN = 250 mm. L= 450 m 8 camine de vizitare , 1 statie de pompare

Str. Viitorului : rețea apă PE DN = 110 mm L= 290 m cuplată în căminul de vane existent proiectat CV1  situat  la intersecția str. Crasnei , și caminul de vane proiectat CV1 situat la intersectia cu drumul lateral

2 traversari de drum din teava PE DN = 32 mm L= 12 m

2 hidranti de incendiu

Rețea de canalizare PVC/KG SN6 DN = 250 mm. L= 270 m 4 camine de vizitare

Str. Campiei  : rețea apă PE DN = 63 mm L= 320 m cuplată în căminul de vane proiectat   situat  la intersecția str. Țarmure ,

Rețea de canalizare PVC/KG SN6 DN = 250 mm. L= 291 ml 6 camine de vizitare , 1 statie de pompare

Str. Florilor zona industriala  : rețea apă PE DN = 110 mm L= 230 m cuplată în căminul de vane CV, 3 hidranti de incendiu ,

Rețea de canalizare PVC/KG SN6 DN = 250 mm. L= 356 ml 9 camine de vizitare .

Str. Zorilor  :  este necesară extinderea retelei existente din PE DN = 63 mm L= 230 m

Extinderea de retea de apa se va cupla in rețea  existent  PE DN = 110 mm in  căminul de vane CV, proiectat de pe strada Viitorului, s-au prevazut 2 traversari de drum pentru bransamente din teava PE Dn 32 mm L= 16 m, pe strada exista retea de canalizare menajera .

Camine de vizitare : din PVC   din elemente din beton prefabricat C20/25 armat cu otel beton  OB 37 SI PC 52 .

b2) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale:

Alimentarea cu apă:  - de la reteaua localitatii ;

Cerinţa de apă :   pentru nevoi igienico sanitare ;

Apele pluviale: - nu este cazul  ;

Alimentarea cu energie electrică : - nu este cazul .

Încălzirea spaţiului : - nu este cazul  ;

b4) evacuarea apelor uzate: nu este cazul ;

b5) producţia de deşeuri: vor rezulta deşeuri pe durata realizării proiectului, necesitând implementarea unui sistem pentru gestionarea deşeurilor cf. legislaţiei specifice în vigoare; pentru organizarea de şantier se impune executarea unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c) Localizarea proiectului:

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 24 din 28.06.2017 emis de Primăria Comunei Șărmășag , terenul se află situat în intravilanul comunei Șărmășag;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare;

- Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect;

- Respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică ;

- Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

- În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru şedinţa CAT din data de 06.11.2017 au fost solicitate următoarele acte/ avize:

- Aviz SGA , PVD Directia Cultura , Notificare DSP, punct de vedere ISU

- Conform prevederilor Ord. Nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare titularul are obligația ca la finalizarea investiției și punerea în funcțiune a obiectivului să solicite și să obțină autorizație de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Filomela  Pop