# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

**Nr. din 04.06.2018**

(Proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SDEE TN SA Cluj-Napoca SDEE Zalău,** cu sediul în Loc. Zalău, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 79, jud. Sălaj**,** înregistrată laAPM Salajcu nr. 2548/03.05.2018**,** în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
2. **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentăpentru protecţia mediuluiAPM Sălajdecide**,** ca urmare a consultărilordesfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.06.2018 că proiectul: „**Normalizare nivel de tensiune Str. Eroilor – Bisercii Vechi„** propus a fi amplasat ȋn loc. Jibou, str. Bisericii Vechi şi Eroilor, jud.Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau a fi în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) Caracteristicile proiectului:

b1) Mărimea proiectului:

Se propun urmatoarele lucrări:

* Montarea unui post de transformare nou in anvelopa de beton , care se va numi PTAb Jibou Eroilor.Postul de transformare propus se monteaza in domeniul public pe amplasamentul unei fantani(put) parasite si nefolosita.Se va realiza un zid de sprijin spre partea de jos a strazii la limita de proprietate, dupa care sa va umple putul si se va nivela terenul cu balast si nisip, realizanduse fundatia postului de transformare propus. Se va monta o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de sub 4 ohmi.
* Realizarea unei linii electrice subterane noi cu cablu 2X3XA2XS2Y 1X150/25 mmp il lungime de 780 m de la PTAb Liceu la PTAb proiectat , dealungul strazii Liceului si strazii Eroilor. Cablul va fi montat in profil M2 in zona verde si sub trotuarele existente si in profil T 2 la subtraversari.In zona podului peste vale , pe strada Liceului se va realiza o estacada de sustinere cablu din metal.
* Se va monta la distanta de 20 m de postul de transformare cate un stalp de tip SE 11 in fundatie turnata pentru realizarea iesirilor si alimentarea retelei aeriene existente.
* Se va monta cate o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de sub 4 ohmi la cei 2 stalpi proiectati.
* Se vor realiza 2 iesiri in cablu de tip 2XACYABY 3X95+16 mmp montat subteran spre oras si spre str.Bisericii vechi , din TDRI al PTAb pana pe stalpul proiectat in B3 care vor prelua consumatorii de pe strada Eroilor pana la punctul de separare si de pe strada Bisericii Vechi.
* Se va realiza o iesire in cablu de tip ACYABY 3X95+16 mmp montat subteran , din TDRI al PTAb pana pe stalpul proiectat in B1 care vor prelua consumatorii de pe strada Eroilor spre camp.
* Se va monta un punct de aprindere trifazat al iluminatului public pe un suport din metal langa PTAb alimentat din TDRI cu cablu ACYABY 3X35+16 mmp. De la PA-IP se vor realiza 2 iesiri cu cablu ACYABY 3X25+16 mmp pana pe stalpul din B3 respectiv B1.
* Se va schimba conductorul funie neizolat din Al existent pe toata reteaua postului de transformare cu conductor torsadat TYIR 50Ol-Al +Al 3x70+16mmp pe lungimea de 1,14Km.

Amplasamentul lucrarii este situat in intravilanul localitatii Jibou, pe domeniul public, Judetul Salaj.

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) apele uzate rezultate: - nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii nr. 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

Lucrări necesare organizării de șantier: -nu este cazul

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c) Localizarea proiectului:

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 38 din 13.03.2018 emis de Primăria oraş Jibou, terenul aferent lucrărilor propuse se află situat ȋn intravilanul loc. Jibou, jud. Sălaj şi aparţine domeniului public;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

(Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.)

**Condiţiile de realizare a proiectului:**

1. Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare.
2. În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.
3. Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.
4. Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.
5. Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, privind nivelul de zgomot.
6. Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.
7. Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 *privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private*: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La şedinţa CAT din data de 04.06.2018 au fost solicitate următoarele acte/avize:

* Aviz A.N „Apele Române”

Prezentul act nu exonereză de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**dr. ing. Aurica GREC**

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Ovidiu Spin