Ministerul Mediului AgenţiaNaţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Draft  din  23  01. 2019

# Ca urmare a cererii adresate de  S.C. Silpan  S.R.L.,  cu sediul în judeţul Sălaj, loc. Șimleu Silvaniei ,  str. Obor,  nr. 4/A,  înregistrată la A.P.M. Sălaj,  cu numărul 7203 din 17.12.2018, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, și pentru modificarea unor  acte normative ,  a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Nționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG nr. 195/2005,  privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare se emite:

## AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: S.C. SILPAN  S.R.L.

care prevede: Spălătorie  auto și spălare covoare  ;

din: loc.Șimleu Silvaniei ,str. Piața 1 Mai,  nr. 6. jud. Sălaj;

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţilor conform cod CAEN :

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor cu staţie de spălare autovehicule  - cod CAEN rev. 2 - 4520 (cod CAEN rev.1 - 5020) Spalarea si curatarea uscata articolelor textile si a produselor din blana   - cod CAEN rev. 2 - 9601 (cod CAEN rev.1 - 9301)

Documentaţia conţine:

-cerere solicitare autorizaţie de mediu nr. 7203din 17.12.2018,

- fişă de prezentare şi declaraţie, elaborată de titular;

- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

- dovada anunţării publice a depunerii solicitării de autorizare înregistrată la Consiliul Local  Oraşului Șimleu Silvaniei , cu nr. de înregistrare  14230 11.10.2018;

- dovadă achitare plată tarif , chitanţa nr. 17017/17.12.2018 ;

documente emise de APM Sălaj pe procedura de reglementare:

- referat de evaluare înregistrat la APM Sălaj cu nr. 294/17.01.2019 întocmit la verificarea în   teren, la data de 16.01.2019;

- îndrumar nr. 7/17.01.2019;

- decizia nr.4/AM/23.01.2019 de emitere a autorizaţiei de mediu;

alte/ acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-certificat de înregistrare CUI 35101369 din 08.10./2015, nr. de ordine în ORC: J31/415/ 08.10.2015, emis de ORC Sălaj;

- certificat constatator nr. 32775/06.12.2017, emis de ORC Sălaj;

-contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă şi /sau industrială și de canalizare  nr.120236 /14.02.2018, încheiat cu S.C. Compania de Apă Someş SA  cu sediul în mun. Cluj Napoca  , str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79,  jud Cluj , şi  punctul de lucru în loc Zalău  str. B-dul Mihai Viteazu nr. 23/A,  prezentul contract se poate modifica cu acordul părților prin acte adiționale ;

- contract de comodat încheiat între Stejărean Alex Andrei și S.C. Salsteand Innovation S.R.L. D durata contractului încheiat pe o perioadă de 10 ani  ;

-contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitățiilor nr. 1310/08.03.2017 încheiat cu S.C.Brantner Environment S.R.L. cu intrare în vigoare la data de 05.12.2017 ;

-contract de prestări servicii colectare și transport deșeuri reciclabile și de ambalaje încheiat cu S.C.Brantner Environment S.R.L., contract nr.61/30.01.2018 durata contractului perioadă nedeterminată;

- contract de prestări servicii colectare și transport deșeuri nr. 2115/06.02.2018  încheiat cu S.C.Igiena Serv S.R.L., cu anexa nr. 1 la contract,  amestecuri de grăsimi și uleiuri din separator.

- contract de donație încheiat între Stejerean Valer Alexandru, Stejerean Livia Doina și Stejerean Alex Andrei  autentificat la notar cu nr. 3068/20.10.2015 emis de Unitatea Națională a Notarilor Publici Societate Profesională Notarială Crețoi David & Koteles;

- Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

-titularul autorizaţiei are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă intervin elemente noi, necunoscute de la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare inainte de realizarea modificării (inclusiv în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţini vânzare de active fuziune divizare concesionare ori alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii privind precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment încetarea activităţii) cf. OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare, privind protecţia mediului;

-este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării titularului până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă;

- respectarea prevederilor HGR 188/2002 cu NTPA 002  cu modificarile şi completarile ulterioare privind conditiile de descarcare a apelor uzate evacuate în staţia de epurare;

- întreţinerea instalaţiilor de preepurare a apei cf. regulamentului de întreţinere şi exploatare;

- gestiunea deşeurilor cf. HGR 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare – lunar, registru de evidenţă pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;

- respectarea prevederilor cf.  Legea 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare , astfel:

- să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;

- să predea deşeurile generate, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori autorizaţi   pentru valorificare, reciclare/reutilizare, eliminare  ;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

- să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- să nu manipuleze sau depoziteze deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directe sau indirectă a apelor de suprafaţă sau subterane şi a solului;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze  fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special :

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră ;

b)  fără a crea disconfort  din cauza zgomotului sau a mirosurilor ;

c)  fără  a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special ;

- să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluare accidentală a factorilor de mediu;

- să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităţilor şi închiderea amplasamentelor;

- să exploateze instalaţiile conform condiţiilor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi;

-     să menţină ordinea şi curăţenia în incinta şi în zona limitrofă obiectivului;

-   să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- să respecte prevederile aplicabile din OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, şi modificată prin OUG nr.15/2009;

- titularul are obligaţia să anunţe autoritatea de protecţia mediului, sau, după caz celelalte autorităţi competente despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia;

- informarea de urgenţă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi a populaţiei din zonă în cazul unei poluări accidentale şi suportarea prejudiciilor cauzate;

- este interzisă evacuarea apelor uzate în rigolele drumurilor, rigole colectoare de ape pluviale, terenuri, indiferent de folosinţa lor;

- efectuarea transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, prin operatori autorizaţi;

- în cazul poluărilor accidentale, să ia măsuri imediate de limitare a zonelor poluate, şi să informeze  GNM-CJ, AN Apele Române (după caz), în maxim 2 ore după identificarea incidentului;

- să exploateze instalaţiile conform condiţiilor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi;

- să menţină ordinea şi curăţenia în incinta şi în zona limitrofă obiectivului;

- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- să asigure un sistem informaţional intern (operator - responsabil mediu -conducere) şi extern (către autorităţi) în cazul incidentelor şi poluărilor accidentale;

- să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizaţiei de mediu şi proceselor verbale de control pe linie de mediu;

- declararea, achitarea taxelor la fondul de mediu  cf. OUG 196/2005, aprobată  prin  Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

- titularul are obligaţia să anunţe autoritatea de protecţia mediului, sau, după caz celelalte autorităţi competente despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia;

- autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. conform art.17 alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi Comisariatul judetean al GNM.

- informarea de urgenţă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi a populaţiei din zonă în cazul unei poluări accidentale şi suportarea prejudiciilor cauzate;

- respectarea prevederilor actelor, avizelor, autorizaţiilor emise alte de autorităţi;

- prelungirea valabilităţii/ actualizarea actelor de reglementare, contractelor care au stat la baza emiterii prezenţei autorizaţii;

- solicitarea unei noi autorizaţiei de mediu, cu 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei existente;

- raportarea anuală la APM Sălaj a programului de monitorizare, cf. cap.III din prezenţa autorizaţie;

I.  Activitatea autorizată:

- Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):      Sconstruită = 40,5 mp     - 3 boxe cu platforme betonate și grilaj metalic racordate la decantor separator de produse petroliere , parcare betonată cu S= 300 mp , grupuri sanitare

- aparate de curățat cu înaltă presiune pompe : - 2 buc;

- aspirator pentru praf :  - 2 buc;

- nebulizator dotat cu lance spumare cu V=50 l -1 buc

- compresor cu V= 200 l  - 1 buc  ;

- Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

-detergenti biodegradabili(spuma activă ): - 25 l/luna;

- soluție pentru curățat geamuri - 5 l/luna;

- silicon bord: -1,5 l/luna;

- soluție  pentru curățat tapițerie : - 2,5 l/luna;

- soluţie pentru curăţat motorul : - 5 l/luna;

- lavete: - cantitati variabile ;

- hartie  pentru curățat geamuri cantitați variabile;

- lavete din piele de căprioară - cantități variabile;

- Utilităţi – apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Alimentare cu apă:

-sursa de  apă: -   apa este folosită pentru nevoi igienico - sanitare   și tehnologice   operator S.C. Compania de Apă  Someş SA  cf. contractului nr. 120236/14.02.2018 ;

Branșarea se realizează printr-o conductă PEHD cu  Dn = 40 mm și L= 40 m;

Canalizare: - apele uzate tehnologice Qzi med=0,02  l/s,provenite de la spălarea autovehiculelor  sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către 3 canale cu rol de decantare realizate din beton armat acoperite cu grilaje metalice având secțiune rectangulară cu L x l x h= 4,0 x 0,5x 0,5 m  - decantor separator de nămol şi hidrocarburi bicompartimentat cu V= 3 mc, cu 3 compartimente  , descărcate printr-o reţea de canalizare din tuburi PVC cu  Ø= 110 mm; și  L= 10 m, în canalizarea menajeră orăşenească;

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare prin intermediul unei conducte PVC  cu  Ø= 110 mm; și  L= 10 m, vor fi evacuate în canalizarea menajeră orăşenească;

Apele pluviale de pe platforma  betonată a spălătoriei sunt dirijate prin panta platformei către rigole betonate și evacuate în canalizarea pluvială orășănească;

-pelicula din separatorul de produse petroliere  precum şi deşeurile rezultate de la curăţarea deznisipatorului se vor colecta şi stoca în recipienţi etanşi şi se vor preda periodic la o firme  specializate autorizate;

Energie electrică: - racord la  reţeaua S.C. Electrica S.A., consum 3.117 kW/luna;

Energie termică: - nu este cazul ;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

-spălare şi curăţare interior şi exterior autoturisme - regim prestări servicii;

5.Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie:

-autovehicule spălate si curăţate -regim de prestari servicii.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: - nu este cazul;

7. Alte date specifice activităţii: : - cf. certificatului constatator nr. 32775 /06.12.2017;

8.  Programul de funcţionare: -10  ore/zi, 6 zile/saptamana; 265 zile/an;

II.  Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

APA: - apele uzate tehnologice Qzi med= 0,02  l/s provenite de la spălarea autovehiculelor  sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către 3 canale cu rol de decantare realizate din beton armat acoperite cu grilaje metalice având secțiune rectangulară cu L x l x h= 4,0 x 0,5x 0,5 m  - decantor separator de nămol şi hidrocarburi bicompartimentat cu V= 3 mc, cu 3 compartimente  , descărcate printr-o reţea de canalizare din tuburi PVC cu  Ø= 110 mm; și  L= 10 m, în canalizarea menajeră orăşănească;

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare prin intermediul unei conducte PVC  cu  Ø= 110 mm; și  L= 10 m, vor fi evacuate în canalizarea menajeră orăşenească;

Apele pluviale de pe platforma  betonată a spălătoriei sunt dirijate prin panta platformei către rigole betonate și evacuate în canalizarea pluvială orășănească.

AER:  - nu este cazul ;

SOL: - platformă betonată pe suprafaţa operaţională, echipată cu canal din beton prevăzut cu grilaj metalic şi pantă corespunzătoare pentru colectarea şi dirijarea apelor tehnologice la instalaţia de preepurare (decantorul-separatorul de nămol şi  produse petroliere cu 3 compartimente cu V= 3 mc) şi evacuarea acestora în reţeaua de canalizare menajeră orășănească;

- pubele PVC cu capac şi spaţii amenajate pentru colectarea şi stocarea  deşeurilor menajere şi a deşeurilor reciclabile;

- recipiente pentru colectare amestecuri grăsimi şi uleiuri din separatorul ulei/apă şi a deşeurilor de la deznisipatoare .

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- activitatea se desfăşoara în incinta boxelor acoperite   şi betonate ;

3.Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1. Poluanţi evacuaţi în ape: - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele maxime admise prin HGR nr. 188/2002 (NTPA 002/2002) modificată prin HGR nr. 352/2005, valori maxime admise, în special: pH: 6,5-8,5, materii în suspensie: 350 mg/l, detergenţi: 25 mg/l, extractibile cu solvenţi : 30 mg/l;

- indici de calitate pentru ape pluviale convenţional curate cf. NTPA 001/2002;

3.2. Poluanţi evacuaţi în aer : - nu este cazul  ;

- se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea mediului înconjurător;

Nivelul de zgomot: - cf. Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

III.  Monitorizarea mediului

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

APA: - volume de apă prelevate  şi evacuate  în reţeaua de canalizare orăşenească – lunar – registru de evidenţă;

- concentraţii de poluanţi evacuaţi în reţeaua de canalizare menajeră orăşenească, cf. HG 188/2002 modificată prin HGR 352/2005  (NTPA 002) şi cf. contractului operatorului sistemului de canalizare la evacuarea din decantor astfel:  pH 6,5-8,5  materii în suspensie 350 mg/l; detergenţi sintetici biodegradabili  25 mg/l;  substanţe extractibile cu solvenţi organici :30 mg/l - odată pe an, şi la orice solicitări;

AER: - nu este cazul;

Nivelul de zgomot: cf. Ord. MS 119/2014 – se va monitoriza la solicitări;

Gestiunea deşeurilor:- cf. HGR nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare - lunar - registru de evidenţă pentru generarea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitate;

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

-datele monitorizate prevăzute la punctul 1, anual până la 31 ianuarie şi la orice altă solicitare;

-în cazul apariţiei unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile prezentei autorizaţii, titularul activităţii are obligaţia să informeze de îndată şi să ia măsurile necesare pentru a restabilii condiţiile de funcţionare normale;

-orice poluare accidentală sau incident care poate determina nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu sau a legislaţiei de mediu în cel mai scurt timp de la producere, max. 2 ore;

-la solicitări orice alte informaţii privind impactul asupra mediului;

###### IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1.Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri menajere şi asimilabile din propria activitate  cod 20 03 01 - 0,5 mc/luna;

- amestecuri de grăsimi şi uleiuri din separatorul ulei/apă,  cod 19 08 10* -  0,2 kg/ an;

- deşeuri de nămol şi nisip,  cod 19 08 02 - 100 - 150 kg/ an;

- deşeuri de ambalaje  plastic şi folie, cod 15 01 02 - 2 kg/ lună

- materialele absorbante (lavete, piele de căprioară, hârtie de şters geamuri) 15 02 03   - cantități variabile ;

- anvelope uzate cod 16 01 03 – 10 -15 buc/ lună;

2.Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

- deşeuri menajere şi asimilabile din propria activitate  cod 20 03 01 – 0,5 mc/luna;

- amestecuri de grăsimi şi uleiuri din separatorul ulei/apă,  cod 19 08 10* - cca. 0,2 kg/ an;

- deşeuri de nămol şi nisip,  cod 19 08 02 - 100 - 150 kg/ an;

- deşeuri de ambalaje  plastic şi folie, cod 15 01 02 - 2 kg/ lună;

- materialele absorbante (lavete, piele de căprioară, hârtie de şters geamuri) 15 02 03   - cantități variabile;

- anvelope uzate cod 16 01 03 10 -15 buc/ lună;

3.Deşeuri stocate temporar (tipuri,compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

-deşeurile menajere şi asimilabile din propria activitate  cod 20 03 01 – 0,5 mc/luna, europubelă PVC, cu V=120 l;

- amestecuri grăsimi şi ulei din separatorul ulei/apă, cod 19 08 10* - cca. 0,2 kg/ an; - recipient metalic, amplasat în spaţiu securizat ;

- deşeuri de nămol şi nisip,  cod 19 08 02 – 100- 150  kg/ lună; -  se  vor colecta în container metalic;

- deseuri de ambalaje de plastic si folie cod 15 01 02 – 2 kg/ lună, pubelă PVC cu capac   ;

- materialele absorbante (lavete, piele de căprioară, hârtie de şters geamuri) 15 02 03   -  cantitati variabile , se vor colecta în saci de plastic  ;

- anvelope uzate cod 16 01 03  10 - 15 buc/ lună platformă betonată ;

4.Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

-deşeurile din material plastic, folie , hârtie carton, materiale absorbante(lavete, piele de căprioară, hârtie de şters geamuri)   se valorifică prin S.C. Brantner Environment  S.R.L. ;

- anvelope uzate cod 16 01 03 – 10 -15 buc/ lună prin firmă autorizată;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţie a mediului:

-serviciu de salubritate pentru deşeuri menajere  şi deşeurile  reciclabile;

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

-deşeurile menajere,  şi deşeurile de la deznisipatoare  în depozit autorizat ;

-amestecurile de grăsimi şi uleiuri din separatorul ulei/apă,  prin  firma autorizata S.C.Igiena Serv S.R.L. ;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

-gestiunea deşeurilor cf. HGR nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare - lunar;

8.Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

-recipienţi din  metal si plastic de diferite capacităţi: - 1-5 l şi 20 l rezultate de la detergenţi şi produsele folosite în activitate desfăşurată;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- recipienţi din metal şi/sau  plastic, diferite capacităţi :- 1-5 l şi 20 l , se regăsesc ca şi deşeuri, sau se returnează furnizorului, după caz.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase: - nu este cazul.

VI. Programul de conformare - nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV,			                                                                                      Dr. ing. Aurica GREC

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

ing. Filomela POP