Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. număr din 20.06.2019

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ- NAPOCA SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU, cu sediul în Str. B-dul MIHAI VITEAZUL, Nr. 79, Zalău , Judetul Sălaj,  înregistrată la APM Salaj cu nr. 6624/22.11.2018,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.06.2019, că proiectul: Modernizare LEA 20 KV pompe între SS 6350 și PT FBT constructie PTA Moara Jibou și normalizare nivel de tensiune , str. Câmpului , localitatea Jibou  propus a fi amplasat în orasul Jibou, str. Câmpului nr. FN   nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la  pct.13, lit.a

- b)Caracteristicile proiectului:

Situația existentă :

LEA 20 kV Pompe alimenteaza un numar de 13 PTA/PTZ (Fructe de padure, Deco flori, Moara Jibou, St. Canalizare, FBT, PTAb Brutarie, Jibou IAS, Pompe I, Stejarul, Soimus Canton, Soimus sat, Birsa, Domnin), pornind din Statia 110/20 kV Jibou avand o incarcare de 9A.

-LEA 20 kV Pompe este construita pe stalpi de beton, fisurati;

Conductor de retea cu sectiuni necorespunzatoare si stare avansata de uzura;

-Izolatori fisurati si crapati;

Din PT-urile amintite PTA Moara reprezinta o prioritate din punct de vedere al starii lui. PTA-ul este situat in domeniu privat. PTA Moara este alimentat in aerian cu conductor Ol-Al de sectiune de 35mmp, amplasat pe stalp de beton, cu o cutie CD 1-6 necorespunzatoare, cadru de sigurante cu descarcatori de ZnO ruginit, trafo 400 kVA, incarcare trafo 85%.

b1) mărimea proiectului: - lucrările propuse a fi executate sunt:

-Amplasarea a doua posturi de transformare in anvelopa de beton cu gabarit de 630 kVA, si anume PTAb CAMPULUI si PTAb Moara.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare PTZ MESTESUGARI existent si postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb CAMPULUI, lungime totala traseu de 660m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb CAMPULUI si postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb MOARA, lungime totala traseu de 1100m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb MOARA si postul de transformare PTZ FABRICA DE BRANZETURI existent, lungime totala traseu de 600m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb MOARA si pana la primul stalp SE-8 de pe strada RONEI, unde este in prezent racordul la linia electrica aeriana de medie tensiune, lungime totala traseu de 280m.

-pozarea unui cablu de joasa tensiune ACYABY 3x240mmp+120mmp din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb CAMPULUI proiectat inspre postul de transformare in anvelopa de beton PTAb MOARA proiectat, in total 1100m.

-pozarea unui cablu de joasa tensiune ACYABY 3x150mmp+70mmp din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTAb MOARA pana la consumatorul “Compania de Apa Somes”, in lungime de 320m.

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) apele uzate rezultate: - nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c. Localizarea proiectului: intravilanul orasului Jibou ,   proprietate publica a orasului Jibou jud. Sălaj;

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 89/02.08.2018 emis de Primaria Orasului Jibou ;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

c) Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

e) Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La ședința CAT din data de 13.06.2019  au fost solicitate următoarele acte/avize

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Aurica Grec

# Şef serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Filomela Pop