Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  din ...........2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Silcotub SA, cu sediul în județul Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 93, înregistrată la APM Salaj cu nr. 7745/23.10.2019,  în baza:

- în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.12.2019, că proiectul: „Optimizarea activităţii Tenaris Silcotub prin realizarea de investiţii performante în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă, fără afectarea dreptului de servitute constituit conform Cf 68930”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 93, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a) – instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decăt cele prevăzute în anexa nr. 1 şi la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Magazin Sălăjean, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Zalău şi la sediul titularului,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin proiectul propus se intenționează realizarea unei centrale de cogenerare pentru generarea energiei electrice în cadrul producerii combinate de energie electrică și termică, in vederea optimizării activității Tenaris Silcotub.

Locația propusa pentru realizarea acestei investitii se afla in incinta SILCOTUB SA,  avand o suprafață dreptunghiulară de 24 x 40 m, fiind aproape de ambele stații electrice 110kV și 6kV, precum si de centrala cu cazane pentru producția de abur și apă caldă.

Prin prezenta documentație se propune realizarea unei construcții de tip hala in care se va amplasa o instalație de cogenerare de înalta eficienta (instalație de producere a energiei electrice si termice CHP) in vederea promovării energiei curate si eficientei energetice.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament, dupa implementarea proiectului sunt:

- Productia de energie electrica

- Productia de energie termica

- Distributie energie termica si electrica catre utilizatorii interni ai Silcotub.

Construcția propusa va avea regimul de înălțime parter cu dimensiunile in plan de 40 m x 24 m si următorul sistem constructiv :

- Fundații izolate din beton armat ;

- Structura metalica din profele laminate ;

- Închideri din panouri termoizolante ;

- Acoperiș de tip șarpanta cu învelitoare din panouri termoizolante.

Înălțimea clădirii principale este estimată la aproximativ 10 m.

Instalația propusa va fi folosita pentru conversia  de combustibil gazos pentru producerea de energie electrica si energie termica. Procesul de cogenerare permite o folosire eficienta a combustibilului, lucru ce determina o reducere semnificativa de emisii.

Principalele caracteristici ale instalației:

- Putere instalată maxima 8 MW

- Producția de energie termica 5,07 MW

- Producția de energie electrica 7,8 MW

- Combustibil utilizat: gaz natural

Configuratia centralei de cogenerare propuse a fi instalate este urmatoarea:

- Pachet motor-generator: motor, generator sincron, sistem de evacuare a gazelor de ardere, separatoare de picături de ulei, sistem de aer de combustie, module si panouri de control auxiliare

- Sisteme auxiliare aferente motorului: radiatoare uscate, compresor de gaz, sistem de management al uleiului de lubrifiere, sistem de alimentare cu gaz natural, sistem de aer comprimat, sistem de ventilație pentru răcire, sistem de descărcare a apelor uzate;

- SCR – sistem de reducere poluanți NOx și CO

- Pachet sisteme de recuperare căldură, inclusiv recuperator de căldură pentru generare abur, modul SHX pentru generarea apei calde, economizor pentru generarea suplimentară a apei calde (dacă este aplicabil), expandor purjă, coș de fum cu amortizor de zgomot;

- Sistem de pompare de transfer apă (sistem de alimentare cu apă de cazan), instalat în clădirea centralei termice existente

- Sistem de monitorizare continuă a emisiilor la coș

- Clădire tehnologică pentru GEG și sistemele sale adiacente, inclusiv instalațiile aferente (iluminat, prize, împământare, semnalizare incendiu, etc.)

- Racordurile centralei la rețelele sau sistemele existente

- Sistematizare: drumuri de acces, trotuare, platforme, împrejmuire

Instalația de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevǎzută cu grupuri de măsurare pentru  combustibili şi energie electrică si termică produsă şi livrată. Aparatura de măsurare utilizată va respecta reglementǎrile metrologice în domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

Pentru obtinerea energiei electrice si a energiei termice in centrala de cogenerare sunt necesare urmatoarele:

- gaz natural - Pentru alimentare acu combustibil a statie de cogenerare se va realiza un bransament la reteaua de distributie gaz natural din incinta Silcotub SA. Debit gaz natural va fi de cca 1555 Nmc/h

- energie electrica - Energia electrica necesara echipamentelor se va asigura de la reteaua de energie electrica existenta pe amplasament.

- apa in scop tehnologic - se va face prin conectarea la rețeaua interna de alimentare cu apa existenta pe amplasamentul Silcotub SA. Apa folosita la producerea de abur si apa fierbinte se va asigura prin conectarea la centrala termica exista in incinta Silcotub SA care este prevăzută cu instalație de filtrare si instalația de dedurizare.

- aer comprimat - Noua instalație de cogenerare include un sistem de aer comprimat pentru a furniza aer de pornire pentru motor, aer de control pentru modulul de alimentare cu gaz, aer hidraulic pentru pompa de ulei de lubrifiant de urgență, aer de proces pentru sistemul de dozare SCR.

Materiale auxiliare necesare in procesul tehnologic:

- soluție de uree - rezervor de stocare pentru alimentarea sistemului SCR cu reactiv.

- ulei de lubrifiere - două rezervoare de stocare ulei, unul pentru uleiul proaspăt, celălalt pentru uleiul uzat, ambele cu racorduri pentru umplere/golire.

- inhibitor de coroziune

- agent anti-inghet (antigel)

- substanțe chimice pentru tratarea apei - Pentru a elimina oxigenul și alte gaze din apa de alimentare furnizată, este inclus un sistem de dozare chimică. Acest sistem va fi alimentat cu hidrazină, sau DEHA, sau cu alte substanțe echivalente care elimină oxigenul din apă.

Alte consumabile:

- Unsoare pentru părți în mișcare / rotative

- Detergent pentru spălare

Pentru toate produsele utilizate se va avea la dispozitie Fisa tehnica de securitate, gestionarea acestora facandu-se conform recomandarilor din FTS. Toate ambalajele produselor periculoase cu urme de produs vor fi tratate ca deseuri periculoase si eliminate corespunzator.

Toate produsele utilizate se vor stoca pe spatii betonate, acoperite.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament vor fi disponibile materiale absorbante, nisip si lopeti.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: pe terenul studiat există construcţii cu destinaţie industrială de producţie;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: în perioada de execuţie se vor folosi cantităţi de apă, carburanţi, în special motorină, însă aceasta se va asigura de la unităţile specializate.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de demolare care vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- organizarea de santier si stocarea deseurilor din constructii in vrac nu se va realiza in apropierea santurilor de garda si gurilor de colectare a apelor pluviale

- dotarea cu material absorbant si interventie imediata in cazul in care se observa scurgeri, mentinerea autovehiculelor intr-o buna stare tehnica, stationarea acestora pe platforme betonate;

- apele uzate menajere si alte ape uzate rezultate de pe amplasament vor fi deversate in reteaua de canalizare pluviala, respectiv menajera existente pe amplasament;

- Toate produsele de natura chimica, inclusiv combustibili si uleiuri, utilizate pe amplasament, precum si cele pulverulente usoare vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului, in recipienti etansi

- se interzice spalarea conductelor sau instalatiilor pe amplasament.

- utilajele si vehicolele nu se vor spala pe amplasament

- ca masura de protectie se interzice, pe cat posibil reparatiile utilajelor pe amplasament

- pentru factorul de mediu aer:

Pentru instalația de ardere propusă cu motor-generator și recuperator de abur, este propus un sistem care să monitorizeze la coș emisiile generate prin ardere, precum si pentru emisiile de praf si parametri de functionare (debit, temperatura, presiune)

Sondele de măsurare și extracție vor fi instalate la nivelul coșului de fum.

- pentru zgomot şi vibraţii:

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

- nu se vor efectua lucrari noaptea (inclusiv transporturi);

- utilizarea de utilaje si instalatii moderne, cu un nivel scazut de zgomot generat;

- in caz de zgomot puternic personalul va fi dotat cu mijloace individuale de protectie la zgomot;

- se vor alege pe cat posibil rute de transport ce vor ocoli zonele locuite.

- pentru sol şi subsol :

- deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop, pe platforme betonate, si evacuate cat mai repede;

- toate deseurile periculoase vor fi stocate in spatii betonate, acoperite, in containere adecvate

- in cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va actiona imediat cu mijloace absorbante.

- apele uzate rezultate din cadrul organizarii de santier se vor evacua controlat si se va evita deversarea lor la sol;

- toate produsele de natura chimica utilizate vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului.

- alte masuri de protectie aferente capitolelor Apa si Deseuri sunt valabile si pentru diminuarea impactului asupra solului.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de demolare. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier.

Lucrările de demolare nu vor avea impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale locuitorilor. Disconfortul polulaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare stabilte.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 1221 din 15.10.2019 emis de Primarul Municipiului Zalău imobilul este constituit din teren cu construcţii, proprietate privată a societăţii Silcotub SA aflat în intravilanul municipiului Zalău.

Conform PUG 2010 Zalău imobilul este în zona unităţi industriale/de depozitare existente.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: în apropierea proiectului nu se află cursuri de râuri;

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul, amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Zalău;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul construcţiei propuse este situat în intravilanul localitatii Zalău, în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional .

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă din punct de vedere socio-economic prin generarea de locuri de muncă şi reactivarea unei zone industriale,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Înterzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Maşinile care transportă molozul de pe amplasament vor fi curăţate înainte de a ieşi pe drumurile publice.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Anca Groşan