FIŞA PROIECTULUI

1.        Denumirea lucrării:	CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ

2.	Amplasament:	Loc. Hereclean, nr. F.N., com. Hereclean, jud. Sălaj

3.	Beneficiar:		S.C. NIRA PLAST S.R.L.

4.	Faza:			Obţinerea avizelor

5.	Proiectant:		S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

6.	Proiect Nr.: 		234/2017

|  | Întocmit: |
| --- | --- |
|  | ing. Ciortea-Suciu Horațiu |

BORDEROU GENERAL

A. Piese scrise:

- Fişa proiectului.

- Borderou general.

- Memoriu de prezentare.

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ

II.Titular:

- numele companiei: S.C. NIRA PLAST S.R.L.

- adresa poştală: Loc. Zalău, Str. Porolissum, nr. 30, judetul Sălaj.

- numele persoanelor de contact: administrator Iuhos-Caba Csaba, tel: 0745160095

proiectant Ciortea-Suciu Horațiu, tel: 0740173497

III.Descrierea proiectului:

- Amplasamentul proiectului:

Hala metalică propusă este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Hereclean, in localitatile Hereclean, nr. F.N..

Terenul în suprafață de 1.900 mp., este proprietatea beneficiarului, fiind înscris în Cartea Funciară cu nr. 50373, nr. cad: 50373 – UAT Hereclean.

Terenul are categoria de folosință teren „curți construcții” pentru toată suprafașă

Scopul investitiei:

Prin proiect se propune construirea unei hale metalice care va adăposti o linie tehnologică pentru confecționarea tâmplăriei PVC.

- Situatia existentă:

Pe teren, pe lângă hala metalică propusă, se mai găsesc 2 clădiri C1-Birouri, vestiare și grupuri sanitare și C2-Magazie. Tot pe acest amplsament au mai fost 3 clădiri, reprezentând 3 sere, care au primit deja Autorizație de demolare nr. 45 din 18.07.2017 eliberată de Primăria comunei Hereclean.

- Situatia propusă:

Clădirea, hala metalică, va avea în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile maxime ale laturilor de 12,19 x 30,70 ml. Construcția propusă va avea un regim de înălțime parter și are o suprafață construită de 374,23mp, iar suprafața desfășurată este de 374,23mp.

Clădirea va avea înălțimea la streașină de cca. 4.68 m. (faţă de cota terenului amenajat), iar înălţimea maximă la coama acoperișului de cca. 5,89 m. (faţă de cota terenului amenajat). Înălțimea utilă minimă este de la 4,04 m. Volumul construit al clădirii va fi de cca. 1.571,14 mc.

Accesul în clădire se va face prin intermediul a 2 accese de 4,00 x 4,50 m, amplasate pe fațadele vest și est.

Structura clădirii este alcătuită din fundații izolate din beton legate cu grinzi de echilibrare, suprastructură din profile metalice și închideri cu panouri tip sandwich.

Elementele de finisaj se vor realiza după cum urmează:

Închideri din panouri tip sandwich de 8 cm. grosime;

jgheaburi și burlane metalice;

pardoseli din beton elicopterizat;

trotuar de protecţie din dale, pe strat de pietriş;

tâmplarie din PVC cu geam termopan.

Platforme carosabile: Amplasamentul se va amenaja prin realizarea unei săpături generale si a unei platforme betonate carosabile care va cuprinde 2 zone de parcare, una pentru clienți și una pentru camioane de marfă. Structura rutieră a platformei se va realiza prin așternerea unui strat de balast compactat cu grosimea de 15 cm. după ce în prealabil de pe amplasament a fost decapat stratul vegetal și s-au realizat compactările terenului. Peste stratul de balast compactat se va realiza stratul de fundare din piatră spartă compactată în grosime de 15 cm. Îmbrăcămintea de beton de ciment armat cu STPB Ø6/200xØ6/200, se va realiza într-un singur strat în grosime de 15 cm. așezat pe un strat de nisip de 2 cm. grosime. Îmbrăcămintea de beton este alcătuită din dale, delimitate între ele prin rosturi și se execută într-un singur strat, în care betonul îndeplinește caracteristicile pentru un strat de uzura.

Suprafața ocupată :

### Bilanțul teritorial:

Suprafața totală de teren	S.T. =	1.900,00	mp

Suprafața construită/ desfășurată

Suprafața existentă pe amplasament	S.C./S.D. =	152,00	mp

Suprafața construită propusă	S.C.PROPUSĂ =	526,23	mp

Suprafața desfășurată propusă	S.D.PROPUSĂ =	526,23	mp

P.O.T.EXISTENT:	8,00	%	P.O.T.PROPUS:	26,95	%

C.U.T.EXISTENT:	0,08		C.U.T.PROPUS:	0,269

Categoria de importantă a construcției:	C

Clasa de importantă a construcției:	III

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Hala propusă se va racorda la rețeaua de energie electrică a locațității. Nu se va racorda la rețeaua de apă a localității și nici la bazinul vidanjabil existent. Pentru hala propusă vestiarele și grupurile sanitare se găsesc în corpul C1 existent, acesta fiind racordat la rețeaua de apă a localității și bazinul vidanjabil existent

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Lucrările de demolare s-au realizat într-o fază premergătoare realizării halei metalice propuse și consta în demolarea a 3 sere cu structură metalică și sticlă.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Hala metalică propusă este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Hereclean, in localitatile Hereclean, nr. F.N..

Terenul în suprafață de 1.900 mp., este proprietatea beneficiarului, fiind înscris în Cartea Funciară cu nr. 50373, nr. cad: 50373 – UAT Hereclean.

Terenul are categoria de folosință teren „curți construcții” pentru toată suprafașă

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

1. Protecţia calităţii apelor:

Natura lucrărilor propuse și tipul materialelor utilizate în cadrul investiției nu afectează calitatea apelor. La realizarea acestor lucrări nu se folosesc materiale sau substanțe care pot constitui surse de poluare pentru apă.

2. Protecţia aerului:

În cadrul investiției propuse nu sunt utilizate echipamente care pot afecta calitatea aerului.

3.Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În cadrul investiției propuse utilajele de debitare și de debavurare a profilelor PVC se încadrează în limitele admise de lege.

4.Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5.Protecţia solului şi a subsolului:

Materialele utilizate nu reprezintă surse de poluare pentru sol sau subsol. Pământul în exces va fi transportat în locuri special amenajate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Prin amplasarea unităţii se concluzionează faptul că nu se va genera impact asupra aşezările umane şi obiectivele de interes public, respectiv investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, diverse aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

. Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor;

•	Activitatea desfășurată nu va genera poluare industrială.

•	 Deșeurile rezultate de pe amplasament pot fi:

Lemn, sticlă și materiale plastice	     - cod  17 02

Aceste deșeuri vor fi colectate în containere și vor fi colectate de o firmă specializată pe bază de contract

9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin amplasarea investitiei se concluzionează faptul că nu se va genera impact asupra aşezările umane şi obiectivelor de interes public, respectiv investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, diverse aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Pentru realizarea obiectivului, pe lângă lucrările de bază, se vor executa următoarele lucrări de organizare a activităţii de construcţie:

- Împrejmuirea incintei de lucru cu un gard provizoriu din stâlpi de ţeavă şi plasă de sârmă şi poartă de acces din cadru metalic şi plasă de sârmă.

- Realizarea unui WC uscat nu este necesar fiind existente grupuri sanitare în clădirile existente pe amplasament, acestea asigurând și vestiarele necesare

- Realizarea unui branşament electric îngropat de la reţeaua electrică existentă.

- Realizarea unei barăci din scândură cu învelitoare din tablă cutată (construcţie demontabilă), pentru depozitarea materialelor mărunte, a sacilor de ciment şi var, a sculelor.

- Realizarea unui ţarc împrejmuit cu stâlpi de lemn şi sârmă ghimpată pentru depozitarea materialului lemnos pentru cofraje, oţel beton, paleţi cu blocuri ceramice, profile metalice etc.

- Realizarea unei platforme din balast compactat prevăzută cu pante spre exterior, pentru depozitarea agregatelor utilizate la prepararea loco-obiect a betoanelor şi mortarelor.

- Realizarea unui banc de lucru pentru îndreptarea, tăierea şi fasonarea oţelului beton.

- Realizarea unei platforme de lucru pentru pozarea malaxorului pentru prepararea betoanelor şi mortarelor loco-obiect.

- Branșament existent la reţeaua proprie de alimentare cu apa.

- localizarea organizării de şantier:

Organizarea de şantier se va realize pe amplasamentul propus pentru investiţie situat în Hereclean, nr. F.N., jud. Sălaj.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Toate lucrările aferente organizării de şantier sunt lucrări provizorii care nu vor avea un impact pe termen lung sau pe termen scurt asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier.

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrărilor vor fi dotate cu filtre de particule şi echipamente ce vor asigura limitele legale de noxe emise în atmosferă.  Platformele din incinta amplasamentului vor fi în permanenţă stropite cu apă pentru a împiedica ridicarea prafului.

Deşeurile de material lemnos se vor arde iar rumeguşul se va transporta la containerul de colectare a gunoiului menajer. Capetele de bare din oţel beton se vor colecta într-un container se vor transporta la o unitate de coplectare a deseurilor metalice tip REMAT. Resturile de betoane şi mortare proaspete se colectează şi se utilizează în umpluturi. Excesul de pământ rezultat din săpături se va transporta în locuri special amenajate. Nu se utilizează produse toxice sau alte produse ce pot produce vicii ale mediului.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Dupa finalizarea lucrarilor, zonele de pe amplasament se vor reface prin realizarea de umpluturi cu pamant rezultat din sapaturi. Terenul va fi adus la starea initiala la finalizarea lucrarilor.

Masurile tehnologice si organizatorice pentru protectia mediului inconjurator luate prin proiectare conduc la aprecierea ca poluarea produsa in perioada de functionare se va situa in domeniul nesemnificativ, in conditii de respectare a legislatiei privind functionarea unitatii,  din toate punctele de vedere.

Unitatea nu generează deşeuri.

Prin natura investitiei, aceasta este prevazuta ca fiind o investitie pe termen lung si astfel nu se pune problema refacerii/restaurarii amplasamentului ca urmare a incetarii activitatii.

XII. Anexe - piese desenate:

Conform planuri anexate la documentatie.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Prin proiect se propune construirea unei hale metalice cu dimensiunile de 12.19x30.70m

Amplasamentul se regaseste în intravilanul localității Hereclean, com. Hereclean.

INVENTAR DE COORDONATE

1           639864.25850      348123.34080        0.00000

11          639793.26524      348170.21293      206.45740

12          639867.87438      348156.22440      205.69955

500         639834.12644      348156.47851      205.67499

501         639830.18956      348157.59047      205.69256

502         639818.82217      348160.44321      206.05080

503         639818.54243      348160.05789      205.99304

504         639818.17450      348159.52886      206.01107

505         639814.30059      348162.26895      205.94868

506         639812.57896      348160.22480      206.23074

507         639799.32271      348167.55967      206.35263

508         639792.79117      348168.94121      206.33813

509         639793.37989      348170.19446      206.30232

510         639788.72851      348171.98520      206.41333

511         639788.23378      348170.72191      206.45510

512         639787.99756      348169.77184      206.45407

513         639775.61122      348177.22317      206.91013

514         639775.26611      348176.18313      206.86061

515         639769.16813      348180.21582      207.12974

516         639768.79192      348179.05520      207.13695

517         639768.34849      348178.03674      207.08348

518         639754.97868      348184.99425      207.84144

519         639754.67498      348184.00609      207.76161

520         639754.26769      348183.40081      207.72373

521         639748.88568      348186.99956      208.13057

522         639743.25857      348188.24215      208.39349

523         639748.75033      348185.76251      208.02585

524         639748.68072      348184.98613      207.97131

525         639743.22771      348188.30892      208.37528

526         639743.16254      348187.03458      208.29436

527         639743.00618      348186.51435      208.26873

528         639732.26861      348190.89936      208.62196

529         639728.22133      348179.33884      208.36112

530         639728.31510      348179.95175      208.35964

531         639728.25160      348180.58399      208.41235

532         639729.06753      348177.79594      207.69132

533         639729.12127      348176.77891      208.12211

534         639729.12200      348185.02643      208.59935

535         639740.68791      348183.26204      208.16875

536         639754.93949      348179.14691      207.49823

537         639753.43937      348174.65372      207.35526

538         639824.76460      348141.48274      206.27273

539         639824.31361      348132.78202      205.82975

540         639820.34346      348128.43320      205.86879

541         639815.10871      348131.19773      205.72746

542         639804.87274      348138.54177      205.49441

543         639803.69648      348135.04694      205.46662

544         639805.69058      348134.48812      205.63551

545         639803.18380      348127.31326      205.59910

546         639803.21254      348125.96824      206.51612

547         639808.24326      348103.94289      205.88851

548         639821.93051      348127.72349      206.16189

549         639839.15795      348132.56719      206.22067

550         639837.58475      348132.62104      206.21987

551         639838.16218      348131.53651      206.06431

552         639840.32429      348128.23616      206.03132

553         639840.82465      348127.29597      206.02977

554         639841.83661      348129.00590      206.32960

555         639842.25712      348129.35811      206.37337

556         639839.65294      348132.95806      206.25609

557         639829.50089      348141.51755      206.27002

558         639829.13890      348140.67156      206.27744

559         639834.54919      348136.60890      206.15217

560         639794.32550      348126.26314      206.47962

561         639834.43296      348136.16159      206.14711

562         639838.53413      348132.28898      206.22353

563         639841.75786      348126.31323      206.37441

564         639842.23972      348125.18261      206.39967

565         639842.67755      348124.37625      206.41659

566         639843.02772      348123.54238      206.45872

567         639843.79638      348123.90960      206.43034

568         639844.43585      348123.96891      206.43275

569         639844.96392      348124.02981      206.53113

570         639847.27042      348110.93586      206.74697

571         639846.64346      348111.00057      206.74630

572         639846.07185      348111.38560      206.68167

573         639853.13277      348116.70636      206.80787

574         639855.78274      348129.46250      206.49566

575         639854.34955      348129.73799      206.50450

576         639855.45789      348138.03914      206.27164

577         639859.69984      348138.93401      206.24130

578         639863.20854      348140.03753      206.19222

579         639870.14986      348143.43522      206.02443

580         639864.95797      348136.26427      206.21201

581         639861.92931      348131.70670      206.34069

582         639860.00384      348128.31494      206.41438

583         639863.72407      348121.96734      206.47805

584         639863.19955      348122.39034      191.97914

585         639862.45296      348122.61413      206.41339

586         639861.74116      348122.86902      206.46144

587         639861.71100      348116.64093      206.58590

588         639860.93651      348116.83841      206.53137

589         639860.19728      348116.87546      206.51880

590         639859.46688      348117.13022      206.58753

591         639859.29805      348108.33189      206.78256

592         639858.05099      348107.99537      206.64531

593         639857.21376      348108.23648      206.66185

594         639856.10775      348108.52405      206.71791

595         639856.09585      348101.72107      206.73275

596         639855.12291      348102.07935      206.72174

597         639853.83352      348102.89647      206.79502

598         639858.80310      348100.40697      206.97874

599         639856.93738      348095.75827      207.00408

600         639854.18276      348096.86385      206.75951

601         639853.33881      348097.18533      206.76604

602         639851.67995      348098.07513      206.84896

603         639847.91256      348100.57807      206.94626

604         639866.01376      348120.35464      206.75331

605         639864.64557      348117.00179      206.77350

606         639861.32334      348117.79463      206.51214

607         639866.35684      348125.55989      206.42863

608         639866.82050      348126.40671      206.42510

609         639865.99144      348126.99509      206.26714

610         639865.36306      348126.15738      206.29850

611         639866.89655      348126.92095      206.36930

612         639867.44535      348127.62669      206.33270

613         639866.75895      348128.53593      206.20618

614         639866.38325      348128.76304      206.20160

615         639865.37168      348129.51185      206.24798

616         639876.19156      348139.82205      205.90602

617         639875.40048      348140.38814      205.92926

618         639874.69523      348140.83672      205.92772

619         639873.92011      348141.57796      205.95356

620         639854.90715      348153.17234      205.67672

621         639853.64223      348153.05590      205.69267

622         639846.41085      348146.22289      205.99741

623         639842.84555      348138.28105      206.31943

624         639846.62794      348137.78533      206.33216

625         639850.60265      348137.69898      206.30069

626         639849.76175      348132.77171      206.46903

627         639849.62480      348126.49283      206.64454

628         639846.96502      348132.27866      206.47931

629         639842.75546      348138.33383      206.32746

630         639836.00291      348140.05077      206.24918

631         639837.05501      348143.77278      206.20713

632         639817.25768      348152.26847      206.18570

633         639817.99974      348153.76326      206.15971

634         639830.96475      348149.40778      206.06037

635         639842.60455      348146.69504      206.03538

636         639850.57753      348145.95704      205.98600

637         639856.03490      348146.52523      205.95694

638         639863.61150      348148.31246      205.86885

639         639868.59161      348150.25337      205.78918

640         639860.36660      348144.24041      206.04658

641         639842.01406      348153.54778      205.84975

642         639868.61280      348150.23047      205.79931

643         639874.93336      348151.95666      205.77232

708         639856.84303      348156.47992      205.68460

709         639855.69473      348156.47487      205.69987

710         639884.90498      348164.68633      204.92530

711         639903.49115      348174.18444      204.76760

712         639904.15579      348173.10388      204.93243

713         639904.49504      348172.40529      204.96155

714         639923.97372      348182.41209      204.75700

715         639925.13661      348177.03741      204.66917

716         639926.33634      348171.68001      204.55008

717         639926.46323      348171.07662      204.52566

718         639926.66113      348170.40165      204.52915

719         639912.67265      348164.50161      204.94441

720         639912.97363      348163.97523      204.93602

721         639913.23129      348163.46368      204.90314

722         639913.71868      348161.44229      205.09279

723         639909.24443      348159.01063      205.17073

724         639908.30796      348160.62474      205.04154

725         639902.03580      348156.92365      205.31116

726         639898.86211      348155.38421      205.42554

727         639894.06119      348160.55992      205.31523

728         639893.32688      348161.57058      205.27938

729         639887.71140      348158.96528      205.37452

730         639888.40467      348157.49822      205.41015

731         639875.88204      348151.43655      205.70289

732         639875.56058      348153.40258      205.61661

733         639868.85282      348150.80294      205.75997

734         639868.91322      348148.63479      205.87017

735         639862.28915      348148.41997      205.94226

736         639857.57035      348146.43407      206.07400

737         639835.35384      348095.93061      207.02440

738         639834.97067      348096.48086      206.86297

739         639834.27999      348096.94178      206.88901

740         639832.59228      348098.50038      206.97916

741         639829.68187      348101.16900      207.06309

742         639826.51840      348103.24912      207.03541

743         639825.54690      348103.91144      207.03742

744         639825.29281      348104.41716      205.87282

745         639824.92268      348104.61776      206.40607

746         639828.53159      348109.76352      206.32665

747         639819.37640      348096.55772      206.92491

748         639819.07159      348096.92195      206.14024

749         639818.77999      348097.17979      206.66369

750         639817.79618      348097.95219      206.57430

751         639813.95114      348089.81617      207.15475

752         639814.39391      348089.06892      207.21767

753         639813.14845      348090.25125      206.99234

754         639811.86249      348091.01839      207.38169

755         639816.84962      348086.27805      207.93840

756         639819.31811      348083.83257      207.31495

757         639820.39895      348082.63481      207.28783

758         639821.17031      348081.99477      206.93534

759         639821.83286      348081.09889      207.35027

760         639822.94800      348082.24824      207.33071

761         639815.39612      348072.14628      207.52266

762         639814.18363      348072.97516      207.48601

763         639812.67739      348074.51981      207.44480

764         639810.55167      348066.80128      207.69574

765         639809.54152      348068.00782      207.53489

766         639807.87802      348069.46994      207.49185

767         639806.83548      348070.34224      207.47730

768         639804.39268      348072.70746      207.52033

769         639801.82957      348075.27155      207.43578

770         639801.33549      348076.28890      207.31125

771         639800.83864      348076.77344      207.32441

772         639799.81930      348077.62993      207.05459

773         639808.43969      348067.06840      207.59756

774         639829.31077      348086.23119      207.34833

775         639832.76514      348089.69970      207.28122

1000        639839.01380      348154.16470      206.06470

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legătură directă cu si nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu are impact asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

|  | Semnătura şi ştampila titularului |
| --- | --- |