Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. .. din ......2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Silcotub SA, cu sediul în județul Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 93, înregistrată la APM Salaj cu nr. 9221/30.12.2019,  în baza:

- în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2020, că proiectul: „Integrarea forajelor de apă existente în sistemul de gospodărire a apelor Silcotub”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 111,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a) – instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decăt cele prevăzute în anexa nr. 1 şi la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Zalău şi la sediul titularului,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin prezenta documentatie se propune integrarea in sistemul de alimentare cu apa a trei puturi existente de mare adancime (PFE1, PFE2, PFE3) executate de catre fosta întreprindere Cuprom SA Zalau ale carei active au fost preluate de catre Silcotub SA.

Proiectul va consta in:

- dimensionarea pompelor submersibile pentru cele 3 puturi existente cu conducte de aductiune aferenta si construire cabine put propuse cu dimensiunile Lxlxh=2,00x3,5x2,30m. Cabinele pentru foraje au ca scop protectia acestora si a instalatiilor aferente si totodata crearea conditiilor optime pentru intretinere si exploatare. Aceste cabine se vor realiza pe fundatii izolate sub stalpi cadre metalice din profile laminate cu sectiuni compuse, acoperis sarapanta metalica.

- Construire cladire cu statie de tratare apa si grup de pompare, grup pompare apa cu refulare spre gospodaria de apa existenta. Cladirea destinata pentru amplasare grup de pompare si statie de tratare cu dimensiunea de Lxlxh=7,5x12x3,5 m,  se va realiza pe fundatii izolate sub stalpi, cu structura metalica, inchideri din panouri termoizolante, acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri termoizolante.

- Rezervor inmgazinare apa cu volum de 500 mc, bazin metalic ce se va amplasa pe o platforma betonata;

- Realizare conducta de alimentare cu apa de la punctul de racord pe amplasamentul studiat pana la rezervorul de stocare ape din incinta Silcotub. Conducta de distributie va fi din polietilena de inalta densitate PEHD cu diametrul Ø125x7.1 mm(Pn6) L=365m. Camin cuplare cuva subterana din beton armat monolit;

- Reabilitarea retelei de conducte de alimentare cu apa detinute anterior de catre Cuprom si preluate de catre Silcotub SA prin achizitia activelor.

Asigurarea utilităţilor:

- Alimentarea cu apa: Scopul proiectului este integrarea celor 3 foraje de mare adancime apartinand in trecut Cuprom SA, in prezent proprietatea Silcotub SA ca urmare a achizitionarii activelor. Alimentarea cu apa din foraje se va realiza in scop tehnologic, prin realizarea lucrarilor necesare pentru conectarea forajelor la reteaua interna de alimentare cu apa Silcotub SA – Gospodaria de apa.

- Evacuarea apelor uzate: pentru evacuarea apelor uzate se va utiliza reteaua de canalizare existenta pe amplasamentul studiat. Apa uzata rezultata de la curatarea filtrelor se va descarca in reteaua de canalizare. Totodata preaplinul rezervorului de inmagazinare a apei se va goli printr-un camin de vizitare racordat la reteaua de calizare pluviala existenta pe amplasamentul studiat.

- Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul; curatarea filtrelor se realizeaza automat cu apa din circuit in functie de volumul de apa tratata.

- Alimentarea cu energie electrica: de la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta pe amplasament.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: In momentul de fata pe amplasamentul studiat nu se desfasoara nici o activitate de proieductie din anul 2015 cand fabrica a fost inchisa. Activitatea principala desfasurata pe amplasament a fost topirea, turnarea, laminarea cuprului, trefilarea sarmei de cupru laminate, impletirea, emailarea sarmei de cupru trefilate precum si alte activitati conexe.

Sunt in desfasurare activitati de demolare a unor cladiri, lucrari care se realizeaza in baza acordurilor de mediu nr. 38/21.06.2019 si  nr. 62/18.09.2019, emise de Agentia pentru Protectia Mediului Salaj.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Scopul proiectului este integrarea celor 3 foraje de mare adancime

apartinand in trecut Cuprom SA, in prezent proprietatea Silcotub SA ca urmare a achizitionarii activelor. Alimentarea cu apa din foraje se va realiza in scop tehnologic, prin realizarea lucrarilor necesare pentru conectarea forajelor la reteaua interna de alimentare cu apa Silcotub SA – Gospodaria de apa.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- organizarea de şantier şi stocarea deşeurilor din construcţii în vrac nu se va realiza în apropierea şanţurilor de gardă şi gurilor de colectare a apelor pluviale;

- dotarea cu material absorbant şi intervenţie imediată în cazul in care se observa scurgeri, menţinerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staţionarea acestora pe platforme betonate;

- apele uzate menajere şi alte ape uzate rezultate de pe amplasament vor fi deversate în reţeaua de canalizare pluvială, respectiv menajeră existente pe amplasament;

- toate produsele de natura chimică, inclusiv combustibilii şi uleiurile utilizate pe amplasament, precum şi cele pulverulente uşoare vor fi amplasate în spaţii amenajate, ferite de acţiunea ploii sau vântului, în recipienţi etanşi;

- se interzice spălarea conductelor sau instalaţiilor pe amplasament;

- utilajele şi vehicolele nu se vor spăla pe amplasament, iar reparaţiile utilajelor se vor face în ateliere specializate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se va evita aruncarea resturilor si a elementelor de constructie de la inaltime, pentru a nu se imprastia pe paviment si genera astfel cantitati suplimentare de praf;

- se recomanda stocarea materialelor in gramezi cat mai compacte (raport suprafata/volum cat mai mic)

- deseurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrarile cu potential ridicat de generare a prafului se vor evita a se realiza in zilele cu vant puternic. Se vor programa lucrarile in functie de prognoza meteo.

- se vor utiliza pe cat posibil perdele de protectie din material textil care sa retina praful in zona de lucru/zona de stocare si sa evite propagarea acestuia la distanta.

- mijloacele de transport moloz si alte materiale cu pulberi vor fi acoperite.

- utilajele folosite in activitatea de construire trebuie sa fie moderne si intretinute corespunzator si verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi).

- la stationare autovehiculele vor avea motorul oprit;

- se vor stabili trasee circulabile cat mai scurte si se vor impune limite de viteza pentru reducerea antrenarii pulberilor

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare;

- nu se vor efectua lucrări noaptea (inclusiv transporturi);

- utilizarea de utilaje şi instalaţii moderne, cu un nivel scăzut de zgomot generat;

- în caz de zgomot puternic personalul va fi dotat cu mijloace individuale de protecţie la zgomot;

- se vor alege pe cât posibil rute de transport ce vor ocoli zonele locuite;

- pentru sol şi subsol :

- deseurile rezultate din activitatea de construire trebuie colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop, pe platforme betonate, si evacuate cat mai repede;

- deseurile generate in urma activitatii de construire vor fi depozitate pe sorturi in recipienti etansi si vor fi predate agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare);

- nu se permite stocarea in vrac, in gramezi deschise, decat a deseurilor nepericuloase, si stabile, precum: betoane, moloz, deseuri metalice;

- gramezile de deseuri de constructii cu continut de produse pulverulente vor fi stropite periodic pentru evitarea agrenarii de pulberi;

- in cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va actiona imediat cu mijloace absorbante. Daca este cazul se va curata zona afectata iar pamantul contaminat va fi excavat si preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de catre firme autorizate

- apele uzate rezultate din cadrul organizarii de santier se vor evacua controlat si se va evita deversarea lor la sol;

- toate produsele de natura chimica utilizate vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau a  vantului. Daca vor exista rezervoare de combustibil/ulei pe amplasament acestea vor fi amplasate pe platforme etanse, eventual dotate cu sisteme de retinere a hidrocarburilor;

- solul fertil va fi stocat separat si reutilizat pe amplasament;

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

Disconfortul polulatiei pe perioada de executie a lucrarilor este temporar si va fi redus prin masurile de diminuare mentionate

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

Organizarea de şantier va avea un caracter unitar pentru realizarea în întregime a investitiei. Lucrările nu implica efecte suplimentare fata de situatia existenta, acestea nereprezentând un factor de poluare în plus în zona nici în timpul execuţiei invesţiei, dar mai ales la finalizarea lucrărilor.

Se vor întocmi grafice de execuţie a lucrărilor. 
Se vor lua măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de demolare cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului.

Incinta organizării de şantier, iar la finalizarea lucrărilor constructorul va proceda la demontarea obiectelor şi va executa lucrările necesare aducerii terenului ocupat de acestea la stadiul iniţial.

Pentru protecţia mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de şantier, depozitarea combustibililor, a deşeurilor în locuri special amenajate. La executarea lucrărilor se vor folosi numai utilaje şi mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic pentru a evita poluarea mediului cu noxe. Se va asigura managementul corespunzător al deşeurilor.

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i în exclusivitate responsabilitatea modului cum îşi organizează şantierul.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 1221 din 15.10.2019 emis de Primarul Municipiului Zalău imobilul este constituit din teren cu construcţii, proprietate privată a societăţii Silcotub SA aflat în intravilanul municipiului Zalău.

Conform PUG 2010 Zalău imobilul este în zona unităţi industriale/de depozitare existente.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: în apropierea proiectului nu se află cursuri de râuri;

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul, amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Zalău;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul construcţiei propuse este situat în intravilanul localitatii Zalău, în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional .

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă din punct de vedere socio-economic prin generarea de locuri de muncă şi reactivarea unei zone industriale,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 14 din 11.03.2020 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 1736/16.03.2020, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpului de apă subteran;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de Aviz de gospodărire a apelor,  eliberat de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Someş-Tisa:

1. Inceperea executiei se va anunta cu 10 zile inainte la Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj.

2. Se va asigura automonitoringul cantitativ al volumului de apa prelevat din foraje prin intermediul sistemelor omologate si verificate metrologic.

3. Receptia lucrarilor se va face in prezenta delegatului Sistemului de Gospodarire a  Apelor Salaj.

4. In cazul in care apar modificari ce impun schimbarea solutiilor avizate, beneficiarul investitiei va solicita Aviz de gospodarire a apelor modificator, conform Ordinului MAP 828/2019.

5. La punerea in functiune a lucrarilor avizate beneficiarul va obtine autorizatia de gospodarire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia tehnica necesara autorizarii folosintei de apa a SC SILCOTUB SA Zalau, va fi intocmita conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 891/2019 si va contine in mod obligatoriu fisele tuturor forajelor, actualizate.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Respectarea prevederilor Ord. 3420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările ulterioare.

- La finalizarea lucrărilor se va informa APM Sălaj, cf. OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, art. 16, aliniatul (4) în vederea luării unei deciziei privind menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Anca Groşan