Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Sâg, cu sediul în jud. Sălaj, localitatea Sâg, str. Principală, nr.1, pentru proiectul: “Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și racorduri la consumatori, în localitățile Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, din comuna Sâg, județul Sălaj”, propus a fi amplasat  în com. Sâg, satul Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, jud. Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 7809/23.11.2021,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.02.2022, că proiectul:

“Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și racorduri la consumatori, în localitățile Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, din comuna Sâg, județul Sălaj”,

propus a fi amplasat în com. Sâg, satul Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană , inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice, și pct. 13, lit.a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comunei Sâg,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin prezentul proiect se prevede realizarea următoarelor obiective :

Traversări cursuri de apă

- supratraversare Valea Malului pentru conductă de refulare PEHD în tub de protecţie în lungime de 14 m în localitatea Mal;

- supratraversare Valea Fizeşului pentru conductă de refulare PEHD în tub de protecţie în lungime de 30 m în localitatea Mal.

Supratraversările se vor realiza prin prinderea conductei de partea exterioară a podurilor existente pe console metalice prins de structura superioară a podului. Conducta care se prinde de partea superioară a structurii podului existent, se află la circa 50 m faţă de tăblierul inferior al podului.

Sistemul centralizat de canalizare menajeră din localitatea Sâg, Fizeș, Mal, Tușa, alcătuit din:

- Canalizare menajeră gravitațională PVC SN8 Dn 250 în lungime de 23821 m (în localitatea Sâg - 6962m, în localitatea Mal - 7622 m, în localitatea Fizeș - 6597 m , în localitatea Tușa -2640 m ) prevăzut cu 630 de cămine de vizitare/intersecție Ø800/Ø1000;

- Canalizare menajeră sub presiune PEHD PE 100-RC SDR 17 PN10 Dn 63-90 mm în lungime de 6223 m ( în localitatea Sâg – 1276 m, în localitatea Mal - 2735 m, în localitatea Fizeș - 2119 m , în localitatea Tușa - 93 m);

- Stații de pompare apă uzată - 18 bucăți ( 6 în localitatea Sâg, 6 în localitatea Mal, 5 în localitatea Fizeș și 1 în localitatea Tușa);

- Racorduri la canalizare PVC Dn 160 mm SN8.

De-a lungul rețelei de canalizare sunt 4 subtraversari Valea Sâgului , 1 subtraversare Valea Malului şi 2 subtraversări Valea Fizeşului.

Subtraversările realizate prin foraj orizontal dirijat în tub de protecție cu minim 1 m sub talvegul actual al cursului iar supratraversările realizate cu tehnologia de prindere a conductei de partea exterioară a podurilor existente pe console metalice prinse de structură superioară a podului.

| Denumire curs de apă | Denumire subtraversare |
| --- | --- |
| 1.Valea Sâgului | Cu conductă de canalizare PVC Dn 250 mm L= 9 m |
| 2. Valea Sâgului | Cu conductă de canalizare PVC Dn 250 mm L= 20 m |
| 3. Valea Sâgului | Cu conductă de canalizare PVC Dn 250 mm L= 15 m |
| 4. Valea Sâgului | Cu conductă de refulare PEHD De 90 mm L= 15 m |
| 5. Valea Malului | Cu conductă de canalizare PVC Dn 250 mm L= 10 m |
| 6. Valea Fizeşului | Cu conductă de canalizare PVC Dn 250 mm L= 10 m |
| 7. Valea Fizeşului | Cu conductă de refulare PEHD De 125 mm L= 10 m |

Cotația, elementele secțiunilor, profilul lucrărilor, amplasamentul și detaliile constructive ale lucrărilor mai sus menţionate sunt conform planșelor anexe la documentația tehnică de fundamentare.

Proiectantul lucrărilor își asumă responsabilitatea pentru soluțiile alese, dimensionarea lucrărilor și pentru exactitatea datelor și informațiilor cuprinse în documentația tehnică de fundamentare.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, balast, nisip în special. Tronsoanele de reţea pozate subteran, vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat și manual, iar în zonele de subtraversare de drumuri săpăturile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină. Alimentarea cu combustibil a utilajelor și mijloacelor de transport se va realiza numai la stații autorizate. Solul va fi decapat , depozitat separat și folosit la reconstrucția ecologică a terenurilor afectate. Apa folosită în procesul de construcții montaj se va evapora în atmosferă și va reintra în circuitul natural.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-	vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor și a utilajelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitate trebuie sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- în zonele aflate în apropierea locuințelor, se vor folosi panouri fonoabsorbante ;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgeri de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu materiale absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul polulaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 16 din 01.11.2021 emis de Comuna Sâg, terenul este situat în com. Sâg, satul Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, jud. Sălaj şi aparţine domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei sunt necesare 2 supratraversări curs de apă Valea Malului, Valea Fizeșului, pentru conductă de refulare PEHD în tub de protecție, prinsă de partea exterioară a podurilor existente; și 4 subtraversări Valea Sâgului, 1 subtraversare Valea Malului și 2 subtraversări Valea Fizeșului pentru conductă de canalizare.

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în com. Sâg, satul Sâg, Fizeș, Mal, Tusa, jud. Sălaj, reţelele vor urma trama stradală, precum și acolo unde este cazul, se vor amplasa paralel cu rețeaua de alimentare cu apă;

- zonele montane şi forestiere: lucrările prevăzute prin proiect se vor desfăsura în zona drumurilor;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: amplasamentul studiat se află în situl de importanță comunitară ROSPA0114 ”Cursul Mijlociu al Someşului”;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus, pe perioada de execuţie;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametri iniţiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă sunt planificate următoarele proiecte: nu este cazul;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie a etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională Apele Române, nr. 2372/ET/02.02.2022 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 889/02.02.2022, decizie justificată prin următoarele: Proiectul cuprinde extinderea rețelei de canalizare menajeră gravitațională și sub presiune în localitățile Sâg, Mal, Fizeș și Tusa precum și stații de pompare ape uzate, racorduri de canalizare menajeră gravitațională. Lucrările care au legătură cu apele constau în 7 subtraversări cursuri de apă necadastrate( 4 subtraversari Valea Sâgului , 1 subtraversare Valea Malului şi 2 subtraversări Valea Fizeşului) și 2 supratraversări cursuri de apă, Valea Malului și Valea Fizeșului. Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat în tub de protecție cu minim 1 m sub talvegul cursurilor de apă. Supratraversările se vor realiza cu tehnologia de prindere a conductei de partea superioară a podului existent pe console metalice. Având în vedere lucrările propuse, precum și faptul că traversările cursurilor de apă se realizează pe pârâuri necadastrate nedesemnate corpuri de apă, considerăm că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea studiului de impact asupra corpului de apă ;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Proiectul de aviz de gospodărire a apelor, eliberat de Administrația Națională Apele Române, înregistrat la APM Sălaj cu nr. 4549 din 08.06.2022:

- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării şi obținerii şi a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării proiectului.

- Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligaţia să anunţe orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz, cu o săptămâna înainte de producerea acesteia.

- La intersecția rețelei de canalizare proiectate cu rețeaua de distribuție a apei potabile se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încat să nu poată fi afectată în nici un fel calitatea apei din rețeaua de distribuție a apei potabile.

- Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în apele de suprafață sau subterane, precum şi depozitarea unor astfel de substanţe în zonele de protecţie din lungul cursurilor de apǎ.

- Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

- În cazul producerii unei poluări accidentale se va anunţa dispeceratul S.G.A. Sălaj şi S.G.A. Bihor. Întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului şi constructorului.

- Beneficiarul are obligația de a solicita și obține Permis de traversare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.P. nr. 3404/10.09.2012.

- Se va acorda o atenție deosebită fundării lucrărilor și respectarea cotelor din documentația tehnică.

- Beneficiarul are obligaţia informǎrii publicului privind intenția sa referitor la investiția propusǎ, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

- Beneficiarul va aduce la cunoștința A.B.A. Someş-Tisa și A.B.A. Crișuri, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor, precum și data finalizǎrii acestora.

- Prezentul aviz de gospodărire a apelor nu se referă la stabilitatea şi rezistenţa lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor de construcții prevăzute în cadrul lucrărilor.

- Dacă pe parcursul derulării proiectului apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, beneficiarul proiectului va solicita aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor existent, conform prevederilor Ordinului nr. 828/2019 al ministrului apelor și pădurilor, privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Ioana Maria STANCIU