Nr.

# Referitor dosar 19723/12.11.2018

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SDEE TRANSILVANIA SUD SA din municipiul Sibiu, str. Uzinei, nr. 1-7, jud. Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 19723/12.11.2018 şi a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 21249 din 10.12.2018 , în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din 19.12.2018, că proiectul „Modernizare reţele de distribuţie a energiei electrice pentru creştere grad siguranţă”, propus a fi realizat în municipiul Sibiu zona Piaţa Mare, Piaţa Mică, Piaţa Huet, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 13, lit. a).

1.Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia este situat în intravilanul municipiului Sibiu, proprietatea Domeniul public al Municipiului Sibiu, cu folosinţa actuală – circulaţie pietonală, conform Certificatului de Urbanism, emis de Primăria Municipiului Sibiu.

Prezentul proiect are în vedere lucrări de îmbunătăţire a nivelului tensiunii în reţelele de distribuţie a energiei electrice de 0,4 kV, reţele aflate în exploatare şi în gestiunea SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA pentru reducerea pierderilor.

Prin proiect se propune:

- montarea unei anvelope de beton, pe teren domeniu public, cu caracter provizoriu  anvelopa extensie PT 329, echipată cu :

- o  unitate transformator  20/0,4kV de 250 kVA, etanş, în ulei , cu pierderi electrice reduse

- un tablou de distribuţie de 0,4kV (630A) echipat cu întreruptor automat de 400A, debrosabil ,tripolar  reglabil (0,4-1) şi cu 8 plecări pentru utilizări,  prevăzute cu siguranţe tip separator de 400A, cu descărcători 0,4 kV  montaţi pe bara de jt a tabloului de jt.;

- un grup de măsură total post echipat cu TC 400/5A, clasa 0,5 S de precizie şi loc de contor electronic;

- un ansamblu redresor automat 230 V c.a./24 V.c.c., 15 A şi baterie staţionară capsulată de 24 V.c.c. 100Ah tip acid cu plumb.

- montarea unei coloane trafo subterane de 20kV (lungime 20 m) cu conductor TA2X (FL)2Y-OL 3x50Al mmp între celula trafo proiectată şi anvelopa extensie PT 329 proiectată.

- montarea unor cabluri subterane pentru realizarea unor injecţii în reţeaua LES 0,4 kV existentă (montare subteran), între tabloul de jt al PT 329 si LES 0,4kV existent, astfel:

- direcţia tabloul de jt al PT 329 şi FD 16 existentă (Piaţa Huet colţ cu Piaţa Mică), lungime 60 m;

- direcţia tabloul de jt al PT 329 si FD 13 existentă (str. Mitropoliei, colţ cu str. Samuel Bruckenthal), lungime 120 m;

- direcţia tabloul de jt al PT 329 si FD 27 existentă Liceul Bruckenthal, lungime 100 m.

Aceste cabluri vor fi montate în subteran pe traseu cabluri existente.

- înlocuire firide existente (degradate) cu firide proiectate, de exterior, din poliester armat cu fibră de sticlă, tip E6+6, pe amplasament existent.

Construcţie reţele electrice subterane de 20kV si de 0,4kV:

- cablurile proiectate vor fi pozate la o distanţă de minim 0,6 m de fundaţiile clădirilor, la o adâncime de minimum 0,9 m, în şanţ, între două straturi de nisip de câte 0,10 m fiecare, peste care se va pune un strat de bandă avertizoare neinscripţionată,  apoi un strat de bandă avertizoare inscripţionată şi apoi pământ scarificat rezultat din săpătură. Între cabluri distanţa va fi de minimum 0,07 m, pe orizontală.Operaţia de săpătură se va executa manual şi se va ţine cont de traseele cablurilor şi a instalaţiilor de utilităţi existente. În caz de paralelism cu instalaţii electrice de jt. sau MT între cabluri se vor monta distanţoare din PVC rigid. La capete terminale se va lăsa ca rezervă de cablu lungimea necesară refacerii terminalului respectiv, iar la manşoane lungimea necesară refacerii de două ori a manşonului. Deoarece în zonă există instalaţii de apă, gaz, telecomunicaţii, etc. se impune respectarea cu stricteţe a distanţelor de paralelism şi intersecţie cu acestea.

Se vor executa sprijiniri de maluri la săparea şanţurilor şi se vor monta podeţe peste ele.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – În perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ de decopertă, de excavaţie, materiale de construcţii, resturi cabluri, materiale ceramice, ambalaje hârtie-carton, plastic, aluminiu, fier, oţel etc.

Transformatoarele scoase din uz, rezultate din execuţia lucrării, se vor preda gestionarului instalaţiilor pe baza de PV de predare-primire. Deşeurile recuperabile vor fi predate operatorilor economici autorizaţi, în vederea valorificării.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate în urma lucrărilor de excavare, manipulare materiale și zgomot, vibraţii pe timpul execuției lucrărilor.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele folosite – redus, în condițiile respectării normelor de protecţia muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se va implementa proiectul este situat în intravilanul municipiului Sibiu. Proiectul respectă dispoziţiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Municipiului Sibiu şi a verificării documentaţiei de către geograf Mihaela Radu.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – în zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului

naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.

h) ariile dens populate - nu este cazul.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului; impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile şi localizarea proiectului, măsurile prevăzute prin proiect;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare a lucrărilor şi de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;

- se vor respecta normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare directă sau indirectă a mediului înconjurător;

- în vederea reducerii nivelului de zgomot şi vibraţii beneficiarul va impune constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite zgomote înalte, vibraţii şi poluanţi.

- suprafeţele de teren afectate temporar prin execuţia lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială, sarcina revenindu-i titularului proiectului.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) si (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune  procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                              p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ec. Ioan FRĂTICI	                                                ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,

Geogr. Mihaela RADU